ДОГОВОР №________

г. Новосибирск	«____» ____________2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Незнанова Валерия Александровича, действующего на основании Положения об отделении и Доверенности № 38/Ф-04 от 08.04.2013г., с одной стороны, и __________________________________________________________________,

(полное наименование организации Поставщика)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________________________,

(должность, фамилия и инициалы)

действующего на основании _____________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол от «____» ____________ 20___г. № ____________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## Определения

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

- а) Договор – соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки;

- б) Цена договора – цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение всех обязательств Поставщика по Договору;

- в) Товар –указанный в п.2.1 настоящего Договора товар, характеристики которого перечислены в Спецификации  (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору), поставляемый в рамках настоящего Договора.

## Предмет Договора

- Предметом настоящего Договора является поставка индивидуальных гамма-бета дозиметров  прямопоказывающих для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»,в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и  Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору), Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить его оплату.

- Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), комплектация, технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю по адресу:632660, Новосибирская область, Коченёвский район, с. Прокудское, ул. Политотдельская, 135а (Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Поставщик передает Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

## Цена ДОГОВОРА

- 3.1. Цена договора составляет ________________ руб. ___________ коп.

- (____________________________________________ руб. ______ коп.), в том числе

- НДС18% ______________ руб. __________ коп.(____________руб. ______ коп.).

  - В цену включены все расходы, в том числе доставка до объекта Заказчика, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, первичную поверку, полный комплект документации, предоставляемый в соответствии с условиями Договора, а также налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

## Нормы и стандарты

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору), технической документации, требованиям ГОСТ, и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

## Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

- 5.1.1. Доставить Товар Покупателю по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора, на условиях и в сроки, установленные в настоящем Договоре и приложениях к нему.

- 5.1.2. Обеспечить наличие у себя всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

- 5.1.3. Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством.

- 5.1.4. При заключении договора предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах.

5.1.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках аукциона, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Поставщик также гарантирует, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими органами (далее – Раскрытие).

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору (контракту), в том числе настоящих условий, Покупатель вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения договора (контракта) по решению суда.

Покупатель обязуется:

Оплатить Товар на условиях, определенных в настоящем Договоре.

Не препятствовать Поставщику при выполнении  настоящего Договора.

## Упаковка и маркировка

Оборудование должно быть упаковано в промышленную тару (упаковку) производителя, отвечающую требованиям к упаковке, и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему договору).

Поставщик несет ответственность за сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

## Поставка товара  и документация

Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.3. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1  к настоящему Договору).

- Срок поставки: начало - с даты заключения Контракта, окончание - не позднее 20 декабря 2013 года. Поставщик имеет право поставить оборудование досрочно.

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест.

Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (копию сертификата соответствия ГОСТ Р, заверенный печатью ПОСТАВЩИКА, на каждое наименование поставляемого Товара (по 1 экз.) и свидетельство о внесении поставляемого оборудования в Государственный реестр средств измерений(если такие документы в соответствии с  действующим  законодательством Российской Федерации обязательны для данного вида Товара);

- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

- в) товарную накладную и счета–фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- д) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

## Порядок приемки Товара

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.).

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара на Товар надлежащего качества, несет Поставщик.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

## Гарантия

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору)

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления  Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

Срок гарантии нормальной бесперебойной работы Товара с даты ввода Товара в эксплуатацию составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию.

Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с демонтажем, возвратом или заменой дефектных частей, оплачивается Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия»), по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.

ПОСТАВЩИК не несет никакой ответственности за дефекты Товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением Товара, использованием Товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям ТУ производителей Товара или инструкции по эксплуатации; его разборкой, обслуживанием и ремонтом лицами, не уполномоченными ПОСТАВЩИКОМ.

## Порядок оплаты

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

- 100% оплата от цены договора производится по факту поставки Товара в течение 10(десяти) банковских дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара и предоставления документов, предусмотренных п.7.5.

## ответственность сторон

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой Договором на поставку товара между Покупателем и Поставщиком.

## Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами  и действует до 31 декабря 2013 года.

Все обязательства Поставщика по поставке Товара должны быть исполнены не позднее 20 декабря 2013 года.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

## форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

## Уведомления

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

## Прочие положения

Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1: Спецификация;

- Приложение № 2: Технические требования.

- Приложение № 3: Акт приема-передачи Товара (Образец).

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 ИНН 4714004270, ОГРН 1024701761534 ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: Плательщик: Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ИНН/КПП 4714004270/381143002; Почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, ул.6-ая Советская, 20 Телефон: (3952) 22-86-92, факс (3952) 24-58-42, e-mail:info@rosrao.irk.ru Расчетный счет: 40502810518350000162 в Байкальском банке Сбербанка России ОСБ 8586 г. Иркутск к/с: 30101810900000000607, БИК: 042520607 Грузополучатель: Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: Почтовый адрес: 632660, Новосибирская область, Коченевский р-он, с.Прокудское, ул. Политотдельская, 135а. ИНН/КПП: 4714004270 / 542545001. Телефон/факс: приемная 8 (38351) 42-709, бухгалтерия (38351) 42-952, E-mail: nsk@rosrao.irk.ru | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» __________________ /В.А. Незнанов | ___________________________________ __________________/________________/ |

Приложение № 1к Договору 
№ _____ от «____» _____________ 2013 года

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 1.Наименование и номенклатура Товара:

| # №п/п | # Наименование товара (марка, модель и т.п.) | # Производитель/ страна происхождения | # Кол-во, ед. | # Цена за ед., руб. | - Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2.. |  |  |  |  |  |
|  | # Итого всего, руб. |  |  |  |  |
|  | # В том числе НДС |  |  |  |  |

- 1. Итого: цена договора составляет

- ____________________________________________ руб. _______________ коп.

- (количество цифрами) (количество цифрами)

- (____________________________________________ руб. ______ коп.), в том числе

- (количество прописью) (количество цифрами)

- НДС _______________ % _____________________ руб. ________________ коп.

- (количество цифрами) (количество цифрами)(количество цифрами)

- (____________________________________________ руб. ______ коп.), в том числе

- (количество прописью) (количество цифрами)

- 2. Срок поставки: не позднее «20» декабря 2013 г.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» __________________ /В.А. Незнанов | ___________________________________ __________________/________________/ |

Приложение № 2 к Договору 
№ _____ от «____» _____________ 2013 года

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Индивидуальные гамма-бета дозиметры прямопоказывающие (или аналог)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 42 7600

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Дозиметрическое оборудование применяется в радиационных измерениях для определения доз облучения персонала.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

-Температура воздуха от минус 10 оС до +40 оС, -относительная влажность воздуха: до 90 % при температуре 25 о

РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Индивидуальный гамма-бета дозиметр прямопоказывающий. Количество; 11 шт. Диапазон регистрируемых энергий бета-гамма дозиметров: - рентгеновского, гамма и тормозного излучений при измерении. -; 17 кэВ–6 МэВ. - Нр (0,07); 20 кэВ–2,0 МэВ. - средних энергий бета-излучения при измерении; 220 кэВ-1,5 МэВ. Диапазон измерения индивидуальной дозы (ИД) бета-гамма дозиметров:. Нр(10) фотонного излучения Нр (0,07) фотонного -излучений; 1 мкЗв - 16 Зв 1 мкЗв - 16 Зв. Нр(0,07) бета-излучения; 1 мкЗв - 16 Зв. Предел относительной погрешности измерения индивидуальной дозы ( ИД) бета-гамма дозиметров:; не более:. Нр(10) фотонного излучения137Cs; ±20%. Нр (0,07) фотонногоизлучения137Cs; ±20%. Нр(0,07) бета- излучения 90Sr +90Y; ±20%. Диапазон измерения мощности индивидуальной дозы (МИД) бета-гамма дозиметров:. фотонного излучения; 10мкЗв/ч - 2 Зв/ч. фотонного излучения; 10мкЗв/ч - 4 Зв/ч. -бета- излучения90Sr +90Y; 10мкЗв/ч - 4 Зв/ч. Предел относительной погрешности измерения (МИД) бета-гамма дозиметров:; не более:. -фотонного излучения , в диапазоне мощностей доз по 137Cs. - от 10 мкЗв/ч до 500 мЗв/ч; ±10 %. - свыше 0,5 Зв/ч до 1 Зв/ч;; ±20 %. - свыше 1 Зв/ч до 2 Зв/ч; ±30 %. Предел относительной погрешности измерения МИД бета-излучения в диапазоне мощностей доз, от 10 мкЗв/ч до 1 Зв/ч (90Sr +90Y) для бета-гамма дозиметров; не более ±20 %. Энергетическая зависимость чувствительности при измерении ИД Нр (0,07) относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) для бета-гамма дозиметров. - в диапазоне энергий фотонов от 20 кэВ до 2 МэВ; не более ±20 %. Энергетическая зависимость чувствительности при измерении ИД Нр (0,07) относительно средней энергии спектра бета-излучения 90Sr+90Y для бета-гамма дозиметров; не более ±30 %. Энергетическая зависимость чувствительности при измерении Нр(10) рентгеновского и гамма-излучения относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) бета-гамма дозиметров:. - в диапазоне энергий фотонов от 15 до 17 кэВ; не более ±50 %. -в диапазоне энергий фотонов от 17 кэВ до 1,5 МэВ,; не более ±20 %. -в диапазоне энергий фотонов от 1,5 до 6 МэВ; не более ±30 %. Анизотропия чувствительности при измерении ИД Нр(10) в пределах углов ± 75° бета-гамма дозиметров:. - для 137Сs;; не более ±20 %. - для рентгеновского излучения со средней энергией 60 кэВ;; не более ±50 %. Анизотропия чувствительности при измерении ИД Нр(0,07) бета-излуче-ния в пределах углов ±55°: для 90Sr+90Y бета-гамма дозиметров; не более ±30 %. Рабочие условия эксплуатации бета-гамма дозиметров :. - температура воздуха,; от минус 10 оС до +40 оС. - относительная влажность воздуха,; не ниже до 90 % при температуре 25 оС. - атмосферное давление, кПа, интервал; от 84 до 106,7. Электропитание бета-гамма дозиметров; 1) литиевая батарея (LTC) номинальным напряжением 3,6 В (срок службы 5 месяцев непрерывной работы), 2) щелочная батарея типа АА напряжением 1,5 В (срок службы 42 суток непрерывной работы). Степень защиты бета-гамма дозиметров по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).; IP 55. Габаритные размеры (c зажимом) бета-гамма дозиметров - длина - высота - ширина; не более 86,5 мм не более 28,5 мм не более 62 мм. Масса бета-гамма дозиметров (включая LTC батарею и зажим) Масса бета-гамма дозиметров (без зажима с платой шнура); не более 95 г не менее 88 г.

Подраздел 4.2 Требования к утверждению типа средств измерения и первичной поверке оборудования

Поставляемый товар должен иметь свидетельство об утверждении типа средства измерения и Свидетельства о первичной поверке

Подраздел 4.3 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- оборудование должно обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев

Подраздел 4.4 Требования к комплектности

Индивидуальный гамма-бета дозиметр прямопоказывающий в количестве 11 шт. должен поставляться в комплекте со считывателем дозиметров - 1 шт, программным обеспечением для конфигурирования – 1 шт., программным обеспечением для учета доз – 1 шт.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

- оборудование должно иметь оригинальную маркировку производителя

Подраздел 4.6 Требования к упаковке

- оборудование должно иметь оригинальную упаковку производителя

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, свидетельства об утверждении типа средства измерения и Свидетельства о первичной поверке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

1. Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: - перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; - при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; - при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке; - при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме. 2. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 3. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

1. Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. 3. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – до 20 декабря 2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Поставщик должен провести инструктаж оператора по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» __________________ /В.А. Незнанов | ___________________________________ __________________/________________/ |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №3 к Договору
№ _____от «_____»_______________ 2013 года

- АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

№ _   _ от «»  2013г.
по ДОГОВОРУ № __ от «»  2013г.

«Поставщик»____________________________________________________в лице __________________________________,действующего на основании _____________, с одной стороны и «Покупатель» Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице директора Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Незнанова Валерия Александровича, действующего на основании Положения об отделении и Доверенности № 38/Ф-04 от 08.04.2013 г., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар:

| № п/п | Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения) | Ед.изм. Шт. | Кол-во | Цена, за ед. руб. коп. | Общая стоимость без учета НДС, руб. коп. | НДС (18%), руб. коп | Общая стоимость с учетом НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Товар находится в рабочем состоянии и отвечает требованиям Договора.

3. Поставщик провел пуско-наладку поставленного Товара и инструктаж персонала Покупателя, Поставщик и Покупатель провели проверку соответствия поставленного Товара техническим требованиям и иным условиям Договора.

4. К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

______________________________________________ (перечислить документы)

5. Подписи технических специалистов:

________________				_/__________________/_

________________				_/__________________/_

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» __________________ /В.А. Незнанов | ___________________________________ __________________/________________/ |