ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	19.11.2013
	№193-21.2/12816


	УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю.Щербаков

	.______.______.2013 г.
	


РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на право заключения Договора на поставку приборов для радиометрических исследований для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого аукциона:
	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Раздел 6 «Техническая часть»
	В связи с тем, что Радиометр РЗБА-04-04М исполнения 42 предназначен для измерения

уровня загрязненности поверхностей только бета - активными веществами (по плотности

потока бета-частиц, падающих на входные окна блоков детектирования) и в связи с тем, что

в данном исполнении альфа-канал отсутствует, как и отсутствуют выносные блоки

детектирования, просим убрать из Технической части данную информацию.
	В документацию аукциона  внесены соответствующие изменения.



