	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-25.14 «Нижегородская АЭС. Разработка специальных технических условий на пожарную безопасность Нижегородской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2014 год
Техническое задание
 на выполнение работ по теме:
 «Нижегородская АЭС. Разработка специальных технических условий на пожарную безопасность Нижегородской АЭС»

1. Наименование работ: «Разработка специальных технических условий на пожарную безопасность Нижегородской АЭС».
2. Основание для проведения работ: 

Закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.78); 

Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.5, п.2); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
Приказ Министерства регионального развития РФ № 36 от 01.04.2008 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;  
Приказ МЧС от 28.11.2011 № 710 «Об утверждении административного регламента МЧС России о предоставлении государственной услуги по согласованию СТУ».
3. Цель работы: 

Разработка специальных технических условий для принятия обоснованных проектных решений по противопожарной защите энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС.

4. В ходе работы решаются следующие основные задачи:

· Выполняется анализ пожарной опасности зданий, помещений и открытых технологических площадок 1 и 2 энергоблоков Нижегородской АЭС; 

· Разрабатываются специальные технические условия,  отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и открытых технологических установок 1 и 2 энергоблоков Нижегородской АЭС. Перечень зданий, сооружений и открытых технологических установок, анализ пожарной опасности которых требуется провести для определения необходимости отражения специфики пожарной защиты данных зданий, сооружений в СТУ, указан в Приложении №1 к ТЗ (в процессе выполнения работ возможна корректировка, со стороны Заказчика, списка зданий/сооружений включенных в Приложение №1). 

· Разработанные специальные технические условия должны быть согласованы департаментом надзорной деятельности МЧС России;
· Разработанные специальные технические условия должны быть согласованы Министерством регионального развития Российской Федерации;
5. Технические требования к выполнению работы.
Работа должна проводиться  с учётом действующих нормативных противопожарных требований Российской Федерации.



Исполнитель осуществляет сопровождение СТУ в ДНД МЧС России и Министерстве регионального развития РФ и при необходимости доработку СТУ с целью их согласования в установленном порядке. 

6. Исходные данные для выполнения работы.

Исполнитель проводит предпроектное ознакомление с материалами проекта 1,2 энергоблоков Нижегородской АЭС в ОАО «НИАЭП».

В случае необходимости по запросу Заказчик предоставляет Исполнителю дополнительную имеющуюся информацию, касающуюся данной работы.
7. Способ реализации работ.

        Результаты работы будут использованы при разработке проектной документации на строительство, получении лицензии на сооружение и эксплуатацию.
8. Требования к обеспечению качества проектирования
Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.
9. Сроки выполнения работ
	Наименование работ
	Срок начала работ          (месяц, год)
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	3
	4

	Разработка специальных технических условий на пожарную безопасность Нижегородской АЭС
	С даты заключения договора
	30.09.2014

	
	
	


10. Перечень документации, представляемой по окончании работ.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику документы, указанные в календарном плане: на бумажном носителе 1 экз. оригинала, 2 экз. копии; копия на электронном носителе.

11. Порядок рассмотрения и приемки работ. 

Приёмка работ осуществляется по факту выполнения в соответствии с требованиями настоящего технического задания и календарного плана и оформляется актами сдачи-приемки в установленном порядке.
 12. Исполнитель
Определяется конкурсом.
 13. Заказчик
Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»  (ОАО «НИАЭП»).
	
	
	Приложение

	Перечень зданий, сооружений и открытых технологических установок, анализ пожарной опасности которых требуется провести для определения необходимости отражения специфики пожарной защиты данных зданий, сооружений в СТУ

	№ п.п.
	Блоки 1,2
	Здания, сооружения

	1
	00UAC
	Здание центрального щита управления

	2
	00UAВ
	здание распределительного устройства 330 кV

	3
	00UAD
	КРУЭ 110 кВ

	4
	00UAX
	Ремонтная площадка для силового электротехнического оборудования

	5
	10UAH
20UAH
	Блочные гибкие связи

	6
	01UAH
	Гибкие линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330 кV

	7
	10UBF 20UBF
	Сооружение для блочных трансформаторов

	8
	01UBG 02UBG
	Здание резервного электроснабжения

	9
	03UBG
	Здание общестанционного распредустройства 10 kV

	10
	04UBG
	сооружение для резервных и общестанционных трансформаторов

	11
	05UBG
	Сооружение для модульного блока распредустройства собственных нужд 0,4 kV

	12
	00UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов

	13
	10UBH 20UBH
	Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов

	14
	00UBJ
	Пути перекатки трансформаторов

	15
	03UBY 04UBY
	Кабельная эстакада

	16
	00UCM
	Сооружения АСКРО вне промплощадки, включая метеокомплекс

	17
	01UGA
	Насосная станция подпитки №1

	18
	02UGA
	Насосная станция подпитки №2

	19
	10UGB 20UGB
	Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата

	20
	01-02UGF
	Резервуар противопожарной воды

	21
	03UGF
	Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения

	22
	04-06UGF 
	Камера управления задвижками пожаротушения

	23
	00UGG
	Сооружения питьевого водоснабжения (в составе 01-05UGG)

	24
	00UGH
	Очистные сооружения дождевых вод (в составе 01-06UGH)

	25
	00UGM
	Очистные сооружения нефтесодержащих вод (в составе 01-05UGM)

	26
	00UGN 
	Водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземные)

	27
	00UGR
	Шламоотвал c насосной станцией осветленной воды

	28
	01UGT
	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

	29
	02UGT
	Внеплощадочные сети водопровода и канализации

	30
	00UGV
	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа

	31
	00UGW
	Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа

	32
	02UKH
	Вентиляционная труба (к зданию 00UKU)

	33
	03UKH
	Вентиляционная труба (к зданию 00UYB)

	34
	00USG
	Хранилище радиоактивных источников

	35
	00UKU
	Мастерские зоны контролируемого доступа

	36
	00UKX
	Гараж спецавтотранспорта

	37
	12ULD 22ULD
	Cооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ

	38
	11ULD 21ULD
	Cооружение для баков регенерационных вод БОУ

	39
	10UMA 20UMA
	Здание турбины

	40
	10UMH 20UMH
	Здание теплофикационной установки

	41
	10UMW 20UMW
	Сооружение бака аварийного слива масла

	42
	10UMX 20UMX
	Здание блочной обессоливающей установки

	43
	00UNA
	Теплораспределительный пункт

	44
	00UNC
	Тепловые сети промплощадки

	45
	00UNE
	Установка подпитки теплосети

	46
	00UNJ
	Бак для слива загрязненной сетевой воды (от 00UNA)

	47
	13-14UPZ 23-24UPZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации (11,12URF-00USY)(21,22URF-00USY)

	48
	10URA 20URA
	Башенная испарительная градирня

	49
	00URE
	Резервная насосная станция подпитки 

	50
	11-12URF 
21-22URF
	Насосная станция ответственных потребителей

	51
	01URG
	 Здание склада, приготовления и подачи реагентов в систему охл. воды ответственных потребителей

	52
	02URG
	Здание склада приготовления и подачи реагентов в оборотную систему градирен

	53
	10URH 20URH
	Отводящий канал холодной воды градирни

	54
	11-12URR 
21-22URR
	Брызгальный бассейн

	55
	13-14URR 
23-24URR
	Камера переключений

	56
	10URS 
20URS
	Блочная насосная станция

	57
	11URT 
21URT
	Камера арматуры системы подпитки градирни

	58
	12URT 
22URT
	Камера для установки обратных клапанов

	59
	00URW
	Трубопроводы системы технического водоснабжения

	60
	10URW
	Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 1)

	61
	20URW
	Внутриплощадочные трубопроводы системы технического водоснабжения (для блока 2)

	62
	00URX
	Резервная емкость с насосной станцией заполнения брызгальных бассейнов

	63
	11-12URZ 
21-22URZ
	Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей

	64
	10USC 20USC
	Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры

	65
	00USE
	Сооружение ресиверов водорода

	66
	11USF 21USF
	Сооружение ресиверов азота

	67
	12USF 22USF
	Cооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA (20UMA)

	68
	00UST
	 Мастерские зоны свободного доступа

	69
	00USY
	Эстакада технологических трубопроводов

	70
	00UTE
	Здание элекиролизной

	71
	00UTH
	Пускорезервная котельная 

	72
	01UXB
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при АС (ЗПУПД Г)

	73
	02UXB
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации АС (ЗПУПД РЭ)

	74
	01UXX
	Склад хранения средств дезактивации.

	75
	02UXX
	 Склад хранения приборов средств и приспособлений для дезактивации помещений и территорий

	76
	03UXX
	Объединенный склад хранения средств гражданской обороны

	77
	00UYB
	Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа

	78
	00UYC
	Административный корпус

	79
	00UYD
	Столовая с конференцзалом

	80
	00UYG
	Информационный центр

	81
	02UYQ
	Гараж дирекции 

	82
	00UYP
	Комплекс зданий и сооружений пожарного депо

	83
	01UYQ
	Защитное укрытие пожарной техники

	84
	01UYX
	Сооружение гражданской обороны на 1200 укрываемых

	85
	02UYX
	Сооружение гражданской обороны на 600 укрываемых

	86
	03UYX
	Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС (ЗПУПД АС)

	87
	01UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYC-00UYD

	88
	02UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYD-00UYB

	89
	03UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00UYD-00USV

	90
	04UYY
	Пешеходная галерея зоны свободного доступа 00USV-00UST

	91
	00UYZ
	Технологический канал

	92
	00UZA
	Внутриплощадочные автодороги

	93
	00UZC
	Территория промплощадки

	94
	00UZD
	Стоянка служебных автомашин

	95
	01-03UZD
	Пункт специальной обработки (ПУСО)

	96
	01UZE
	Внутриплощадочные железнодорожные пути

	97
	02UZE
	Подъездной железнодорожный путь к промплощадке

	98
	03UZE
	Станционное здание

	99
	00UZF
	Открытая площадка тяжеловесного оборудования

	100
	01UZJ
	Ограждение комплекса сооружений выдачи электрической мощности

	101
	02UZJ
	Ограждение комплекса очистных сооружений

	102
	03UZJ
	Ограждение резервуаров дизельного топлива и масел

	103
	00UZN
	Нагорная канава

	104
	00UXG
	Полигон отходов производства и потребления

	105
	00UZT
	Внеплощадочные автомобильные дороги

	106
	01-02UBZ
	Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации

	107
	01-09USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации

	108
	11-13USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации

	109
	21-23USZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации

	110
	01-04UTZ
	Кабельный канал системы нормальной эксплуатации

































































































































































































































































































































































































































































