## 25178
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
_____________________________ | [11 empty] | Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2014г. | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25178-П14
[6 empty] | (взамен сметы 25178) | [5 empty] | "______ " __________2014 г.
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции помещений 225,225а (санпропускника)
Площадка 3 Здание 106/118, пом 225,255а (инв.№ 6101000) Раздел: Водопровод, канализация.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24781-13-ВК КПМ Ц6053.518; ПМ №518-46/87-ДСП
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________18,651 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,386 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________168,96 |  | чел.час
|  |  | Материалы ___________________________________________________________ | [5 empty] | 11.009 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка.
1 | ТЕРр65-3-6 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.01 | 696.26 | 691.42 | 4.84 | 1.87 | 7 | 7 |  |  | 57.57 | 0.58 | 0.12
2 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | 626.59 | 616.11 | 10.48 | 4.06 | 6 | 6 |  |  | 51.3 | 0.51 | 0.26
3 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.1 | 831.21 | 698.15 | 13.92 | 2.66 | 83 | 70 | 1 |  | 59.62 | 5.96 | 0.17 | 0.02
4 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.08 | 483.12 | 405.87 | 8.12 | 1.56 | 39 | 32 | 1 |  | 34.66 | 2.77 | 0.1 | 0.01
Раздел 2. Водопровод.
5 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.41 | 5654.2 | 502.3 | 79.16 | 2.73 | 2318 | 206 | 32 | 1 | 37.07 | 15.2 | 0.15 | 0.06
6 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.38 | 5020.27 | 502.3 | 79.16 | 2.73 | 1908 | 191 | 30 | 1 | 37.07 | 14.09 | 0.15 | 0.06
7 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.8 | 17.02 |  |  |  | 269
8 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 7 | 25.14 |  |  |  | 176
9 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 27.25 |  |  |  | 82
10 | ТЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 | 107.91 | 62.31 | 5.56 |  | 108 | 62 | 6 |  | 4.46 | 4.46
11 | ТЕР16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 | 104.6 | 62.31 | 5.56 |  | 105 | 62 | 6 |  | 4.46 | 4.46
12 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.79 | 104.4 | 82.16 | 15.29 |  | 82 | 65 | 12 |  | 5.01 | 3.96
13 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.095 | 1384.09 | 886.83 | 3.68 | 0.16 | 131 | 84 |  |  | 71.06 | 6.75 | 0.01
Раздел 3. Канализация.
14 | ТЕР16-04-001-02 прим. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (с учетом тройников,отводов,крестовин,прочисток) | 100 м | 0.052 | 8610.79 | 860.55 | 36.81 | 1.09 | 448 | 45 | 2 |  | 61.6 | 3.2 | 0.06
15 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (с учетом тройников, отводов, прочисток) | 100 м | 0.134 | 5197.98 | 897.43 | 15.84 | 0.36 | 697 | 120 | 2 |  | 64.24 | 8.61 | 0.02
16 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (с учетом тройников,отводов,прочисток и заглушек) | 100 м | 0.216 | 12101.59 | 1097.36 | 278 | 6.73 | 2614 | 237 | 60 | 1 | 79.75 | 17.23 | 0.37 | 0.08
17 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.72 | 17.02 |  |  |  | 63
18 | ФССЦ-103-0936 | Муфты диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | шт. | 2 | 30.78 |  |  |  | 62
19 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.2 | 407.19 | 293.36 | 29.83 | 2.03 | 81 | 59 | 6 |  | 21.65 | 4.33 | 0.13 | 0.03
20 | ТСЦ-301-0647 | Умывальники с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные | компл. | 2 | 269.82 |  |  |  | 540
21 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 1 | 315.54 | 147.56 | 76.95 | 3.59 | 316 | 148 | 77 | 4 | 10.89 | 10.89 | 0.23 | 0.23
Уд | 1. 301-0539 | Поддоны душевые | компл. | 10 10 | 499.81 |  |  |  | 4998.1
22 | ТСЦ-301-0540 | Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие с сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 | 657.51 |  |  |  | 658
23 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.3 | 112.27 | 94.85 | 0.29 |  | 34 | 28 |  |  | 7 | 2.1
Уд | 1. 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 10 3 | 113.38 |  |  |  | 340.14
24 | ТСЦ-301-0625 | Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл. | 3 | 165.88 |  |  |  | 498
25 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0.2 | 2317.01 | 118.83 | 24.77 | 1.56 | 463 | 24 | 5 |  | 8.77 | 1.75 | 0.1 | 0.02
26 | ТЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 2 | 247.37 | 20.4 | 7.82 |  | 495 | 41 | 16 |  | 1.46 | 2.92
27 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 | 199.38 | 107.37 | 1.09 |  | 199 | 107 | 1 |  | 8.94 | 8.94
28 | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 | 473.69 | 87.13 | 9.43 | 0.18 | 474 | 87 | 9 |  | 6.43 | 6.43 | 0.01 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12956 | 1681 | 266 | 7 |  | 125.14 |  | 0.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13782 | 2375 | 398 | 11 |  | 168.96 |  | 0.76
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-6, 10-12, 14-16, 19, 21, 23, 25-28, 13) | [8 empty] | 73 | 72
При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 10-12, 14-16, 19, 21, 23, 25-28, 13) | [8 empty] | 311 | 245 | 66 | 2 |  | 17.298 |  | 0.1225
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5-6, 10-12, 14-16, 19, 21, 23, 25-28, 13) | [8 empty] | 442 | 376 | 66 | 2 |  | 26.524 |  | 0.122
Накладные расходы | [8 empty] | 2962
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 120) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 89
105% ФОТ (от 121) (Поз. 13) | [8 empty] | 127
128% ФОТ (от 2145) (Поз. 5-6, 10-12, 14-16, 19, 21, 23, 25-28) | [8 empty] | 2746
Сметная прибыль | [8 empty] | 1907
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 120) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 60
55% ФОТ (от 121) (Поз. 13) | [8 empty] | 67
83% ФОТ (от 2145) (Поз. 5-6, 10-12, 14-16, 19, 21, 23, 25-28) | [8 empty] | 1780
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 18651 |  |  |  |  | 168.96 |  | 0.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11009
Машины и механизмы | [8 empty] | 387
ФОТ | [8 empty] | 2386
Накладные расходы | [8 empty] | 2962
Сметная прибыль | [8 empty] | 1907
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 18651 |  |  |  |  | 168.96 |  | 0.76
Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.
| Начальник отд.078 _________________________Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Н.А.Батаева
24.02.14г.
Ведущий инженер отд.078____________________ В.В.Воронкова

## 25179.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам.генерального директора
_________________ | [12 empty] | Е.В. Гордеев
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | __________________
[6 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25179 | [5 empty] | "______ " __________2014 г.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкцию помещений 225,225а (санпропускники) в здании 106, обустройство помещений для
хранения СИЗ, кладовых грязной и чистой спецодежды. Раздел: архитектурно-строительный. Инв.№6101000
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24757-13-АС, тема КПМ Ц6053.518
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________207,059 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________41,213 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2797,75 |  | чел.час
|  |  | Материалы _________________________________________________________ | [6 empty] | 92.56 | тыс. руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка конструкций
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.038 | 1496.49 | 1184.57 | 311.92 | 120.9 | 57 | 45 | 12 | 5 | 103.91 | 3.95 | 7.74 | 0.29
2 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 4.1 | 296.8 | 102.84 | 193.96 | 17.96 | 1217 | 422 | 795 | 74 | 8.24 | 33.78 | 1.15 | 4.72
3 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.75 | 583.75 | 155.35 | 428.4 | 39.67 | 438 | 117 | 321 | 30 | 12.3 | 9.23 | 2.54 | 1.91
4 | ТЕРр65-4-3 | Демонтаж моек | 100 приборов | 0.01 | 1264.07 | 1232.23 | 31.84 | 12.34 | 13 | 13 |  |  | 102.6 | 1.03 | 0.79 | 0.01
5 | ТЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.35 | 156.94 | 156.94 |  |  | 55 | 55 |  |  | 14.28 | 5
6 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.31 | 41.43 | 41.43 |  |  | 13 | 13 |  |  | 3.77 | 1.17
7 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.323 | 897.17 | 839.14 | 58.03 | 22.49 | 290 | 271 | 19 | 7 | 69.87 | 22.57 | 1.44 | 0.47
8 | ТЕР11-01-004-01 | Разборка гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 | 0.323 | 938.23 | 586.67 | 351.56 | 4.87 | 303 | 189 | 114 | 2 | 36.94 | 11.93 | 0.31 | 0.1
9 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.16 | 1081.91 | 823.99 | 257.92 | 27.68 | 173 | 132 | 41 | 4 | 74.3 | 11.89 | 1.99 | 0.32
10 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.3 | 130.42 | 125.18 | 5.24 | 2.03 | 39 | 38 | 1 | 1 | 11.39 | 3.42 | 0.13 | 0.04
11 | ТЕРр57-1-4 | Разборка оснований покрытия полов дощатых | 100 м2 основания | 0.3 | 163.75 | 163.75 |  |  | 49 | 49 |  |  | 14.9 | 4.47
12 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.3 | 84.29 | 84.29 |  |  | 25 | 25 |  |  | 7.67 | 2.3
13 | ТЕРр57-1-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0.3 | 95.72 | 95.72 |  |  | 29 | 29 |  |  | 8.71 | 2.61
14 | ТЕР46-03-010-02 прим. | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на увеличение толщины бетонной конструкции ПЗ=2,2 (ОЗП=2,2; ЭМ=2,2 к расх.; ЗПМ=2,2; МАТ=2,2 к расх.; ТЗ=2,2; ТЗМ=2,2) | 100 отверстий | 0.02 | 4380.22 | 1044.47 | 3335.75 | 308.92 | 88 | 21 | 67 | 6 | 77.95 | 1.56 | 19.78 | 0.4
15 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных перекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01 | 6638.52 | 1482.58 | 5155.94 | 477.5 | 66 | 15 | 51 | 5 | 110.64 | 1.11 | 30.57 | 0.31
16 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Свердловская область ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); Коэффициент техн.часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) | 1 т | 42 | 48.46 | 48.46 |  |  | 2035 | 2035
17 | ФССЦпг03-21-01-040 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Свердловская ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 42 | 25.55 |  | 25.55 |  | 1073 |  | 1073
Итого по разделу 1 Разборка конструкций | [8 empty] | 8992 |  |  |  |  | 118.41 |  | 8.59
Раздел 2. Общестроительные работы
Устройство узла прохода через покрытие, в т.ч. разборка и восстановление кровли
18 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 0.02 | 202.89 | 158.04 | 44.85 |  | 4 | 3 | 1 |  | 14.38 | 0.29
19 | ТЕРр58-17-5 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 | 0.02 | 142.62 | 140.48 | 2.14 |  | 3 | 3 |  |  | 13.08 | 0.26
20 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 0.015 | 2502.81 | 232.01 | 124.27 | 3.28 | 38 | 3 | 2 |  | 17.51 | 0.26 | 0.18
21 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.015 | 2108.11 | 610.24 | 223.19 | 10.01 | 32 | 9 | 3 |  | 45.54 | 0.68 | 0.55 | 0.01
22 | ТЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.015 | 1419.59 | 472.48 | 215.18 | 10.01 | 21 | 7 | 3 |  | 35.26 | 0.53 | 0.55 | 0.01
23 | ТСЦ-104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 0.186 | 1276.44 |  |  |  | 237
24 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.015 | 10596.16 | 208.42 | 75.52 | 3.64 | 159 | 3 | 1 |  | 15.73 | 0.24 | 0.2
25 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.02 | 14725.4 | 675.6 | 194.06 | 12.19 | 295 | 14 | 4 |  | 52.21 | 1.04 | 0.67 | 0.01
26 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0.06 | 2712.24 | 234.42 | 872.51 | 222.22 | 163 | 14 | 52 | 13 | 17.3 | 1.04 | 16.4 | 0.98
27 | ТЕР46-03-001-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Изменение глубины ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 отверстий | -0.06 | 1166.3 | 25.7 | 338 | 111.1 | -70 | -2 | -20 | -7 | 1.9 | -0.11 | 8.2 | -0.49
28 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т | 0.034 | 13769.84 | 614.03 | 303.06 |  | 468 | 21 | 10 |  | 42.7 | 1.45
29 | ТСЦ-101-1977 прим. | Болты анкерные с гайками и шайбами | кг | 4.2 | 16.8 |  |  |  | 71
30 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 0.013 | 354.5 | 120.58 | 24.66 | 0.32 | 5 | 2 |  |  | 7.82 | 0.1 | 0.02
31 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 | 0.144 | 988.17 | 159.79 | 54.44 | 6.37 | 142 | 23 | 8 | 1 | 12.97 | 1.87 | 0.35 | 0.05
32 | ТЕР07-05-039-16 | Изоляция паклей просмоленой | 100 м шва | 0.01 | 669.32 | 298.13 | 21.83 |  | 7 | 3 |  |  | 22.5 | 0.23
33 | ТЕР08-01-003-08 | Выравнивание поверхности кирпичной кладки раствором | 100 м2 | 0.014 | 3172.74 | 1265.8 | 21.83 |  | 44 | 18 |  |  | 96.7 | 1.35
Стены, перегородки
34 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1.04 | 83.02 | 65.93 | 17.09 |  | 86 | 69 | 17 |  | 5.49 | 5.71
35 | ТЕР07-01-044-01 прим. | Установка ершей в готовые гнезда с заделкой для крепления пристраиваемых перегородок к существующим, в т.ч. заделка проемов | 1 т | 0.0083 | 3906.63 | 2444.6 | 572.31 |  | 32 | 20 | 5 |  | 170 | 1.41
36 | ТСЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0083 | 5156.3 |  |  |  | 43
37 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 б/проемов | 1.2 | 10332.14 | 2043.74 | 1064 | 74.8 | 12399 | 2452 | 1277 | 90 | 170.17 | 204.2 | 4.11 | 4.93
38 | ТЕР46-02-007-02 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3 | 1 м3 | 0.72 | 642.67 | 81.72 | 2.31 |  | 463 | 59 | 2 |  | 7.1 | 5.11
39 | ТЕР07-01-021-01 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. | 0.07 | 10506.63 | 1191.96 | 9173.61 | 652.29 | 735 | 83 | 642 | 46 | 96.75 | 6.77 | 35.84 | 2.51
40 | ТСЦ-403-0447 | Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 7 | 54.17 |  |  |  | 379
41 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.135 | 15207.66 | 2018.76 | 98 | 6.37 | 2053 | 273 | 13 | 1 | 165.88 | 22.39 | 0.47 | 0.06
42 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.058 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 24 | 5 | 1 |  | 5.31 | 0.31 | 0.01
43 | ТЕРр61-28-4 | Обертывание балок сеткой | 100 м2 | 0.045 | 3574.57 | 287.94 | 8.83 |  | 161 | 13 |  |  | 26.2 | 1.18
Проемы
44 | ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.142 | 7756.85 | 1953.53 | 682.72 | 16.4 | 1101 | 277 | 97 | 2 | 160.52 | 22.79 | 1.05 | 0.15
45 | ТСЦ-203-8088 | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 14.2 | 1180.45 |  |  |  | 16762
46 | ТСЦ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 3 | 81.32 |  |  |  | 244
47 | ТСЦ-101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 1 | 96.14 |  |  |  | 96
Полы
48 | ТЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (ремонт стяжки) | 100 мест | 0.323 | 1597.94 | 832.89 | 78.89 | 9.21 | 516 | 269 | 25 | 3 | 69.35 | 22.4 | 0.68 | 0.22
49 | ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 | 15.35 | 319.85 | 26.42 | 28.01 | 7.03 | 4910 | 406 | 430 | 108 | 2.2 | 33.77 | 0.45 | 6.91
50 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3 | 1959.54 | 442.12 | 56.26 | 19.84 | 588 | 133 | 17 | 6 | 39.51 | 11.85 | 1.27 | 0.38
51 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 | 0.3 | 2258.28 | 33.6 | 58.56 | 19.68 | 677 | 10 | 18 | 6 | 3 | 0.9 | 1.26 | 0.38
52 | ТЕР11-01-004-05 прим. | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.614 | 1119.19 | 415.88 | 223.72 | 2.81 | 687 | 255 | 137 | 2 | 26.97 | 16.56 | 0.18 | 0.11
53 | Цена поставщика | Мастика Гиперруф-250 гидроизоляционная, расход 2кг/м2 | кг | 123 | 28,34 200/5,98/1,18 |  |  |  | 3486
54 | ТЕР15-07-003-02 прим. | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей | 100 м2 | 0.614 | 75.29 | 47.75 | 25.54 | 0.16 | 46 | 29 | 16 |  | 3.69 | 2.27 | 0.01 | 0.01
55 | Цена поставщика | Грунтовка Ceresit СТ 17, расход 150г/м2. | кг | 9.21 | 6,36 449,00/10/5,98/1,18 |  |  |  | 59
56 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.614 | 9469.22 | 1475.69 | 181.39 | 62.67 | 5814 | 906 | 111 | 38 | 119.78 | 73.54 | 4.22 | 2.59
57 | Цена поставщика | Клей Ceresit СМ 11 | кг | 276.3 | 1,35 239,00/25/1,18/5,98 |  |  |  | 373
58 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 1.03 | 4050.58 | 316.24 | 6.55 |  | 4172 | 326 | 7 |  | 23.6 | 24.31
Отделочные работы
59 | ТЕРр62-8-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.615 | 2219.34 | 1102.97 | 10.58 | 1.56 | 1365 | 678 | 7 | 1 | 90.63 | 55.74 | 0.1 | 0.06
60 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке улучшенная стен (по металлическим конструкциям) | 100 м2 | 0.018 | 7137.98 | 1681.55 | 63.15 | 22.49 | 128 | 30 | 1 |  | 129.95 | 2.34 | 1.44 | 0.03
61 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, в т.ч. ремонт дверных откосов после пробивки проемов | 100 м2 | 8.31 | 2722.42 | 1137.38 | 182.31 | 78.56 | 22623 | 9452 | 1515 | 653 | 85.84 | 713.33 | 6.29 | 52.27
62 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.024 | 5546.16 | 2671.15 | 83.02 | 32.18 | 133 | 64 | 2 | 1 | 204.06 | 4.9 | 2.06 | 0.05
63 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (под кафельную плитку) | 100 м2 | 1.774 | 90.44 | 88.75 | 1.49 | 0.16 | 160 | 157 | 3 |  | 6.55 | 11.62 | 0.01 | 0.02
64 | ТСЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 23 | 18 |  |  |  | 414
65 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей | 100 м2 | 1.805 | 4239.09 | 2066.13 | 42.41 | 23.08 | 7652 | 3729 | 77 | 42 | 159.67 | 288.2 | 1.65 | 2.98
66 | ТСЦ-101-0259 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные) | м2 | 180.5 | 80.56 |  |  |  | 14541
67 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 6.593 | 2387.62 | 651.91 | 12.41 | 0.16 | 15742 | 4298 | 82 | 1 | 51.01 | 336.31 | 0.01 | 0.07
68 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.05 | 1389.71 | 812.38 | 1.09 |  | 69 | 41 |  |  | 65.94 | 3.3
69 | ТЕРр62-9-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.4 | 2751.2 | 1712.32 | 10.58 | 1.56 | 1100 | 685 | 4 | 1 | 140.7 | 56.28 | 0.1 | 0.04
70 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 гориз. проекции | 0.75 | 1461.43 | 854.33 | 19.65 |  | 1096 | 641 | 15 |  | 70.2 | 52.65
Итого по разделу 2 Общестроительные работы | [8 empty] | 198066 |  |  |  |  | 2679.34 |  | 111.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 128511 | 28950 | 7079 | 1142 |  | 2105.39 |  | 82.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 141475 | 39501 | 9414 | 1712 |  | 2797.75 |  | 119.69
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 14-15, 18, 26-27, 38, 4-7, 10-13, 48, 8, 49-52, 56, 58, 9, 16-17, 20-22, 24-25, 28, 35, 39, 31, 33, 37, 70, 34, 41, 43-44, 54, 60-63, 65, 67, 59, 68-69) | [8 empty] | 1295 | 1244 | 49 | 49
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 49-52, 56, 58, 20-22, 24-25, 28, 35, 39, 30, 42, 31, 33, 37, 70, 44, 54, 60-63, 65, 67) | [8 empty] | 4788 | 3657 | 1132 | 260 |  | 272.3325 |  | 18.3675
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8, 49-52, 56, 58, 20-22, 24-25, 28, 35, 39, 30, 42, 31, 33, 37, 70, 32, 44, 54, 60-63, 65, 67) | [8 empty] | 6803 | 5647 | 1155 | 260 |  | 420.014 |  | 18.39
Заготовительно-складские расходы на материалы покупные ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) (Поз. 53, 55, 57) | [8 empty] | 78
Накладные расходы | [8 empty] | 41931
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 14) (Поз. 4) | [8 empty] | 10
77% ФОТ (от 142) (Поз. 9) | [8 empty] | 109
78% ФОТ (от 72) (Поз. 34) | [8 empty] | 56
79% ФОТ (от 14) (Поз. 43) | [8 empty] | 11
80% ФОТ (от 2258) (Поз. 5-7, 10-13, 48, 59, 68-69) | [8 empty] | 1807
83% ФОТ (от 3) (Поз. 19) | [8 empty] | 2
86% ФОТ (от 286) (Поз. 41) | [8 empty] | 246
90% ФОТ (от 10) (Поз. 30, 42) | [8 empty] | 9
105% ФОТ (от 26652) (Поз. 54, 60-63, 65, 67) | [8 empty] | 27985
110% ФОТ (от 855) (Поз. 1-3, 14-15, 18, 26-27, 38) | [8 empty] | 941
118% ФОТ (от 402) (Поз. 44) | [8 empty] | 474
120% ФОТ (от 53) (Поз. 20-22, 24-25) | [8 empty] | 64
122% ФОТ (от 4654) (Поз. 31, 33, 37, 70) | [8 empty] | 5678
123% ФОТ (от 3421) (Поз. 8, 49-52, 56, 58) | [8 empty] | 4208
130% ФОТ (от 250) (Поз. 28, 35, 39) | [8 empty] | 325
155% ФОТ (от 4) (Поз. 32) | [8 empty] | 6
Сметная прибыль | [8 empty] | 23653
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1708) (Поз. 4, 9, 34, 43, 59, 68-69) | [8 empty] | 854
55% ФОТ (от 26652) (Поз. 54, 60-63, 65, 67) | [8 empty] | 14659
63% ФОТ (от 402) (Поз. 44) | [8 empty] | 253
65% ФОТ (от 56) (Поз. 19-22, 24-25) | [8 empty] | 36
68% ФОТ (от 792) (Поз. 5-7, 10-13, 48) | [8 empty] | 539
70% ФОТ (от 1151) (Поз. 1-3, 14-15, 18, 26-27, 38, 30, 42, 41) | [8 empty] | 806
75% ФОТ (от 3421) (Поз. 8, 49-52, 56, 58) | [8 empty] | 2566
80% ФОТ (от 4654) (Поз. 31, 33, 37, 70) | [8 empty] | 3723
85% ФОТ (от 250) (Поз. 28, 35, 39) | [8 empty] | 213
100% ФОТ (от 4) (Поз. 32) | [8 empty] | 4
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 4001 |  |  |  |  | 55.96 |  | 8.12
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 31 |  |  |  |  | 1.03 |  | 0.01
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2221 |  |  |  |  | 63.94 |  | 0.73
Полы | [8 empty] | 25262 |  |  |  |  | 236.4 |  | 15.67
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 359 |  |  |  |  | 11.89 |  | 0.32
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 3196
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 0.26
Кровли | [8 empty] | 666 |  |  |  |  | 3.79 |  | 0.05
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 32787
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 2159 |  |  |  |  | 13.28 |  | 3.77
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 48 |  |  |  |  | 0.56
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 25115 |  |  |  |  | 358.9 |  | 7.48
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 0.31
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 181 |  |  |  |  | 5.71
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2511 |  |  |  |  | 22.39 |  | 0.06
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 180 |  |  |  |  | 1.18
Деревянные конструкции | [8 empty] | 1997 |  |  |  |  | 31.45 |  | 0.23
Материалы покупные | [8 empty] | 3996
Отделочные работы | [8 empty] | 97824 |  |  |  |  | 1875.38 |  | 83.15
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4500 |  |  |  |  | 115.32 |  | 0.1
Итого | [8 empty] | 207059 |  |  |  |  | 2797.75 |  | 119.69
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 92560
Машины и механизмы | [8 empty] | 7702
ФОТ | [8 empty] | 41213
Накладные расходы | [8 empty] | 41931
Сметная прибыль | [8 empty] | 23653
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 207059 |  |  |  |  | 2797.75 |  | 119.69
Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М. Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Т.М. Шушпанова
27.12.13 г.
Внесла изменения __________________ Н.А.Батаева
11.07.14 г.
Ведущий инженер __________________________ В.В. Воронкова

## 25180
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25180
(локальная смета)
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции помещений 225, 225а (санпропускник)
Площадка 3. Здание 106/118 (инв.№ 6101000).
Раздел: Электрооборудование. Электрическое освещение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24788-13-ЭМО КПМ Ц6053.518
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29,469 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,891 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________254,36 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 17.412 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 | 70.67 | 69.46 | 1.21 | 0.47 | 4 | 4 |  |  | 6.32 | 0.38 | 0.03
2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.05 | 64.18 | 64.18 |  |  | 3 | 3 |  |  | 5.84 | 0.29
3 | ТЕРм08-03-545-01 | Демонтаж: коробка ответвительная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 1 | 13.87 | 13.16 | 0.71 |  | 14 | 13 | 1 |  | 0.99 | 0.99
4 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.5 | 106.34 | 105.94 | 0.4 | 0.16 | 53 | 53 |  |  | 9.64 | 4.82 | 0.01 | 0.01
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 208 |  |  |  |  | 6.83 |  | 0.01
Раздел 2. Монтажные работы
5 | Цена поставщика | Светильник ARCTIC 218 (SAN/SMC) ES1 1069002290 | шт. | 14 | 607,62 3986,50/1,18/5,56 |  |  |  | 8507
6 | Цена поставщика | Светильник ARCTIC 228 (SAN/SMC) 1069002330 | шт. | 7 | 246,86 1619,61/1,18/5,56 |  |  |  | 1728
7 | Цена поставщика | Светильник ARCTIC 236 (SAN/SMC) (2) HF 1069002410 | шт. | 1 | 194,69 1277,30/1,18/5,56 |  |  |  | 195
8 | ТЕРм08-03-594-07 прим. | Светильник отдельно устанавливаемый на троссовых подвесах с количеством ламп в светильнике 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0.22 | 7352.62 | 2170.94 | 2787.63 | 960.77 | 1618 | 478 | 613 | 211 | 155.4 | 34.19 | 61.04 | 13.43
9 | Цена поставщика | Комплект крепления Arctic /2/ на трос 2069000330 | шт. | 22 | 4,37 28,68/1,18/5,56 |  |  |  | 96
10 | ФССЦ-509-0689 | Лампы люминесцентные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | шт. | 44 | 22.53 |  |  |  | 991
11 | Цена поставщика | Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС20-2-0-ГБ IP44 серия "ГЕРМЕС" (цвет клавиши: белый) | шт. | 2 | 21,43 140,63/1,18/5,56 |  |  |  | 43
12 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 801.67 | 613.28 | 29.99 | 0.73 | 16 | 12 | 1 |  | 43.9 | 0.88 | 0.04
13 | Цена поставщика | ВС20-1-0-ГБ выкл 1кл о/у IP44 (цвет клавиши: белый) ГЕРМЕС (цвет клавиши: белый) EVM10-K01-10-44-EC | шт. | 7 | 19,43 127,48/1,18/5,56 |  |  |  | 136
14 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.07 | 758.17 | 551.82 | 27.07 | 0.55 | 53 | 39 | 2 |  | 39.5 | 2.77 | 0.03
15 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 1.5 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 467 | 328 | 58 |  | 16.29 | 24.44 | 0.01 | 0.02
16 | Цена поставщика | Кабель-канал 30х25 "ЭЛЕКОР" CKK10-030-025-1-K01 | м | 20 | 5,33 35/1,18/5,56 |  |  |  | 107
17 | Цена поставщика | Кабель-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" CKK10-015-010-1-K01 | м | 130 | 1,93 12,68/1,18/5,56 |  |  |  | 251
18 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1.5 | 1131.61 | 202.73 | 704.04 | 87.33 | 1697 | 304 | 1056 | 131 | 15.3 | 22.95 | 5.28 | 7.92
19 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.15 | 4067.05 | 717.89 | 957.86 | 390.47 | 610 | 108 | 144 | 59 | 54.18 | 8.13 | 24.95 | 3.74
20 | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.153 | 3194.61 |  |  |  | 489
21 | ФССЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.0153 | 2414.37 |  |  |  | 37
22 | Цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 | шт. | 21 | 3,52 23,07/1.18/5.56 |  |  |  | 74
23 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 90 | 27.06 | 11.51 |  |  | 2435 | 1036 |  |  | 1 | 90
24 | ТСЦ-509-0213 прим. | Клеммная колодка | шт. | 90 | 16.64 |  |  |  | 1498
25 | ТСЦ-508-0086 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм | 10 м | 4.4 | 72.65 |  |  |  | 320
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 29262 |  |  |  |  | 247.54 |  | 33.9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 21442 | 2378 | 1875 | 401 |  | 189.84 |  | 25.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 23293 | 3327 | 2554 | 564 |  | 254.36 |  | 33.91
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4, 3, 8, 12, 14-15, 18-19, 23) | [8 empty] | 120 | 102 | 17 | 17
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 5-7, 9, 11, 13, 16-17, 22) | [8 empty] | 223
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3, 8, 12, 14-15, 18-19, 23) | [8 empty] | 1508 | 846 | 662 | 146 |  | 64.5225 |  | 8.7885
Накладные расходы | [8 empty] | 3647
В том числе, справочно:
85% ФОТ (от 63) (Поз. 1-2, 4) | [8 empty] | 54
92% ФОТ (от 1459) (Поз. 23) | [8 empty] | 1342
95% ФОТ (от 2369) (Поз. 3, 8, 12, 14-15, 18-19) | [8 empty] | 2251
Сметная прибыль | [8 empty] | 2529
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3891) (Поз. 1-2, 4, 3, 8, 12, 14-15, 18-19, 23) | [8 empty] | 2529
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 29469 |  |  |  |  | 254.36 |  | 33.91
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17412
Машины и механизмы | [8 empty] | 2554
ФОТ | [8 empty] | 3891
Накладные расходы | [8 empty] | 3647
Сметная прибыль | [8 empty] | 2529
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 29469 |  |  |  |  | 254.36 |  | 33.91
ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова
25.02.14 г.

## 25181.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
_____________________________ | [11 empty] | Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2014г. | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25181-П14
[6 empty] | (взамен сметы 25181) | [5 empty] | "______ " __________2014 г.
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции помещений 225,225а (санпропускника)
Площадка 3 Здание 106/118, пом 225, 255а (инв.№ 6101000) Раздел: Вентиляция
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24792-13-ОВ КПМ Ц6053.518
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,648 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,072 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________79,45 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Система В-1*
1 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | 100.35 | 78.55 | 6.66 | 0.18 | 100 | 79 | 7 |  | 6.54 | 6.54 | 0.01 | 0.01
2 | Цена поставщика. | Вентилятор канальный К 315 L | комп-кт | 1 | 2221,79 14290,91/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 2222
3 | Цена поставщика. | Трансформатор RE 1,5 | шт | 1 | 728,53 4686,00/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 729
4 | Цена поставщика. | Быстросъемная муфта FK 315 | шт | 2 | 86,84 558,60/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 174
5 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 24.14 | 12.85 | 1.84 |  | 24 | 13 | 2 |  | 1.03 | 1.03
6 | Цена поставщика. | Обратный клапан RSK- 315 L=140мм | шт | 1 | 160,91 1035,00/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 161
7 | ТЕР20-05-003-01 прим. | Установка панели равномерного всасывания. | 10 шт | 0.1 | 2170.3 | 519.91 | 1396.79 | 198.38 | 217 | 52 | 140 | 20 | 38.37 | 3.84 | 10.9 | 1.09
8 | Цена поставщика. | Панель равномерного всасывания типа 1П6; | шт | 1 | 1398,29 8994,00/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 1398
9 | ТЕР20-01-002-22 прим. | Шахта из листовой оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, ф 315 | 100 м2 | 0.01 | 1459.57 | 663.43 | 147.61 | 7.28 | 15 | 7 | 1 |  | 53.85 | 0.54 | 0.4
10 | ТСЦ-301-1821 прим. | Шахта из листовой оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, ф 315 | м2 | 1 | 357.5 |  |  |  | 358
11 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка перехода из оцинкованной стали ф 315хф280 L=300мм | 100 м2 | 0.0028 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 5 | 3 |  |  | 80.88 | 0.23 | 0.28
12 | ТСЦ-301-1798 прим. | Переход из оцинкованной стали ф 315хф280 L=300мм | м2 | 0.28 | 272.33 |  |  |  | 76
13 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка отвода из оцинкованной стали ф 315 | 100 м2 | 0.0348 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 62 | 35 | 4 |  | 80.88 | 2.81 | 0.28 | 0.01
14 | ТСЦ-301-1798 прим. | Отвод из оцинкованной стали ф 315 | м2 | 3.48 | 272.33 |  |  |  | 948
15 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром 315 | 100 м2 | 0.005 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 9 | 5 | 1 |  | 80.88 | 0.4 | 0.28
16 | ТСЦ-301-1798 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 0.5 | 272.33 |  |  |  | 136
17 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.006 | 8739.36 |  |  |  | 52
18 | ТЕР20-02-008-01 прим. | Установка: насадок с водоотводящим кольцом НВК-315 | 100 кг | 0.17 | 76.62 | 52.6 | 10.92 |  | 13 | 9 | 2 |  | 3.97 | 0.67
19 | ТСЦ-301-2028 прим. | Стоимость: насадок с водоотводящим кольцом. | кг | 17 | 11.61 |  |  |  | 197
20 | ТЕР13-03-002-04 прим. | Огрунтовка воздуховодов | 100 м2 | 0.16 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 67 | 13 | 2 |  | 5.31 | 0.85 | 0.01
21 | ТЕР13-03-004-23 прим. | Окраска воздуховодов изнутри, (количество окрасок 1) | 100 м2 | 0.08 | 388.79 | 36.81 | 13.3 | 0.16 | 31 | 3 | 1 |  | 2.88 | 0.23 | 0.01
22 | ТЕР13-03-004-23 прим. | Окраска воздуховодов снаружи КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество окрасок ПЗ=2 | 100 м2 | 0.08 | 777.58 | 73.62 | 26.6 | 0.32 | 62 | 6 | 2 |  | 5.76 | 0.46 | 0.02
Раздел 2. Система В-2*
23 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | 100.35 | 78.55 | 6.66 | 0.18 | 100 | 79 | 7 |  | 6.54 | 6.54 | 0.01 | 0.01
24 | Цена поставщика. | Вентилятор канальный К 200М | комп-кт | 1 | 1208,6 7773,88/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 1209
25 | Цена поставщика. | Трансформатор RE 1,5 | шт | 1 | 728,53 4686,00/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 729
26 | Цена поставщика. | Быстросъемная муфта FK 200 | шт | 2 | 65,13 418,95/1,18/5,56*1,02 |  |  |  | 130
27 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0.004 | 2601.53 | 1893.46 | 136.2 | 7.46 | 10 | 8 | 1 |  | 153.69 | 0.61 | 0.41
28 | ТСЦ-301-1793 прим. | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 0.4 | 267.29 |  |  |  | 107
29 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 0.03 | 2260.48 | 1638.31 | 127.29 | 6.92 | 68 | 49 | 4 |  | 132.98 | 3.99 | 0.38 | 0.01
30 | ТСЦ-301-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 3 | 267.29 |  |  |  | 802
31 | ТЕР20-01-002-22 прим. | Шахта из листовой оцинкованной стали толщиной 1,4 мм, ф 200 | 100 м2 | 0.008 | 1459.57 | 663.43 | 147.61 | 7.28 | 12 | 5 | 1 |  | 53.85 | 0.43 | 0.4
32 | ТСЦ-301-1821 прим. | Шахта из листовой оцинкованной стали толщиной 1,4 мм, ф 200 | м2 | 0.8 | 357.5 |  |  |  | 286
33 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка перехода из оцинкованной стали 200х300-200х200 L=300мм | 100 м2 | 0.0054 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 10 | 5 | 1 |  | 80.88 | 0.44 | 0.28
34 | ТСЦ-301-1798 прим. | Переход из оцинкованной стали 200х300-200х200 L=300мм | м2 | 0.54 | 272.33 |  |  |  | 147
35 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка отвода из оцинкованной стали 200х200 | 100 м2 | 0.0042 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 7 | 4 | 1 |  | 80.88 | 0.34 | 0.28
36 | ТСЦ-301-1798 прим. | Отвод из оцинкованной стали 200х200 | м2 | 0.42 | 272.33 |  |  |  | 114
37 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.006 | 8739.36 |  |  |  | 52
38 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 | 23.92 | 13.51 | 1.86 |  | 96 | 54 | 7 |  | 1.07 | 4.28
39 | ТЕР20-02-013-01 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | 10 узлов | 0.1 | 420.15 | 337.72 | 4.71 |  | 42 | 34 |  |  | 28.12 | 2.81
40 | ТСЦ-301-3114 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм | шт. | 1 | 1035.3 |  |  |  | 1035
41 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 | 11.35 | 6.08 | 1.8 |  | 11 | 6 | 2 |  | 0.47 | 0.47
42 | ТСЦ-301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 1 | 182.16 |  |  |  | 182
43 | ТЕР13-03-002-04 прим. | Огрунтовка воздуховодов | 100 м2 | 0.2 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 83 | 16 | 2 |  | 5.31 | 1.06 | 0.01
44 | ТЕР13-03-004-23 прим. | Окраска воздуховодов изнутри, (количество окрасок 1) | 100 м2 | 0.1 | 388.79 | 36.81 | 13.3 | 0.16 | 39 | 4 | 1 |  | 2.88 | 0.29 | 0.01
45 | ТЕР13-03-004-23 прим. | Окраска воздуховодов снаружи КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество окрасок ПЗ=2 | 100 м2 | 0.1 | 777.58 | 73.62 | 26.6 | 0.32 | 78 | 7 | 3 |  | 5.76 | 0.58 | 0.02
Раздел 3. Система ВЕ-1*
46 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.015 | 2810.67 | 2068.04 | 170.31 | 9.46 | 42 | 31 | 3 |  | 167.86 | 2.52 | 0.52 | 0.01
47 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1.5 | 347.48 |  |  |  | 521
48 | ТЕР20-01-001-18 прим. | Шахта из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0мм, ф 160 | 100 м2 | 0.01 | 1522.92 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 15 | 10 | 1 |  | 80.88 | 0.81 | 0.28
49 | ТСЦ-301-1798 прим. | Шахта из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, ф 160 | м2 | 1 | 272.33 |  |  |  | 272
50 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка тройника из оцинкованной стали ф160хф160 L=300мм | 100 м2 | 0.0026 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 5 | 3 |  |  | 80.88 | 0.21 | 0.28
51 | ТСЦ-301-1798 прим. | Тройник из оцинкованной стали ф160хф160 L=300мм | м2 | 0.26 | 272.33 |  |  |  | 71
52 | ТЕР20-01-002-18 прим. | Прокладка перехода из оцинкованной стали ф160-150х150 L=300мм | 100 м2 | 0.0017 | 1769.5 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 3 | 2 |  |  | 80.88 | 0.14 | 0.28
53 | ТСЦ-301-1798 прим. | Переход из оцинкованной стали ф160-150х150 L=300мм | м2 | 0.17 | 272.33 |  |  |  | 46
54 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.004 | 8739.36 |  |  |  | 35
55 | ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 2 | 21.9 | 13.51 | 1.86 |  | 44 | 27 | 4 |  | 1.07 | 2.14
56 | ТЕР20-02-009-01 прим. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром до 200 мм | 1 зонт | 1 | 11.35 | 6.08 | 1.8 |  | 11 | 6 | 2 |  | 0.47 | 0.47
57 | ТСЦ-301-0277 прим. | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты до 200 мм | шт. | 1 | 182.16 |  |  |  | 182
58 | ТЕР13-03-002-04 прим. | Огрунтовка воздуховодов | 100 м2 | 0.118 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 49 | 9 | 1 |  | 5.31 | 0.63 | 0.01
59 | ТЕР13-03-004-23 прим. | Окраска воздуховодов изнутри, (количество окрасок 1) | 100 м2 | 0.058 | 388.79 | 36.81 | 13.3 | 0.16 | 23 | 2 | 1 |  | 2.88 | 0.17 | 0.01
60 | ТЕР13-03-004-23 прим. | Окраска воздуховодов снаружи КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество окрасок ПЗ=2 | 100 м2 | 0.058 | 777.58 | 73.62 | 26.6 | 0.32 | 45 | 4 | 2 |  | 5.76 | 0.33 | 0.02
Раздел 4. Леса
61 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Высота 8 м ПЗ=0,5 | 100 м2 | 0.395 | 537.71 | 264.7 | 3.82 |  | 212 | 105 | 2 |  | 21.75 | 8.59
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 13981 | 695 | 208 | 20 |  | 55.45 |  | 1.14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 14447 | 1040 | 329 | 32 |  | 79.45 |  | 1.8
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38-39, 41, 46, 48, 50, 52, 55-56, 20-22, 43-45, 58-61) | [8 empty] | 32 | 30 | 1 | 1
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38-39, 41, 46, 48, 50, 52, 55-56, 20-22, 43-45, 58-61) | [8 empty] | 162 | 109 | 52 | 5 |  | 8.3175 |  | 0.285
Испытание систем вентиляции. (п. 1.20.19 Тех.часть) ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 (Поз. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38-39, 41, 46, 48, 50, 52, 55-56) | [8 empty] | 44 | 32 | 12 | 1 |  | 2.43 |  | 0.0715
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38-39, 41, 46, 48, 50, 52, 55-56, 20-22, 43-45, 58-61) | [8 empty] | 228 | 173 | 55 | 5 |  | 13.24 |  | 0.3
Накладные расходы | [8 empty] | 1328
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 92) (Поз. 20-22, 43-45, 58-60) | [8 empty] | 83
122% ФОТ (от 152) (Поз. 61) | [8 empty] | 185
128% ФОТ (от 828) (Поз. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38-39, 41, 46, 48, 50, 52, 55-56) | [8 empty] | 1060
Сметная прибыль | [8 empty] | 873
В том числе, справочно:
70% ФОТ (от 92) (Поз. 20-22, 43-45, 58-60) | [8 empty] | 64
80% ФОТ (от 152) (Поз. 61) | [8 empty] | 122
83% ФОТ (от 828) (Поз. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38-39, 41, 46, 48, 50, 52, 55-56) | [8 empty] | 687
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 3049 |  |  |  |  | 61.24 |  | 1.8
Материалы покупные | [8 empty] | 6752
Материалы | [8 empty] | 5619
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 660 |  |  |  |  | 6.35
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 568 |  |  |  |  | 11.86
Итого | [8 empty] | 16648 |  |  |  |  | 79.45 |  | 1.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13078
Машины и механизмы | [8 empty] | 297
ФОТ | [8 empty] | 1072
Накладные расходы | [8 empty] | 1328
Сметная прибыль | [8 empty] | 873
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 16648 |  |  |  |  | 79.45 |  | 1.8
| Начальник отд.078 _________________________Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Н.А.Батаева
10.07.14г.
Ведущий инженер отд.078____________________ В.В.Воронкова

## 25262
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
_____________________________ | [11 empty] | Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2014г. | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25262
"______ " __________2014 г.
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции помещений 225,225а (санпропускника)
Площадка 3 Здание 106/118 (инв.№ 6101000) Раздел: Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24792-13-ОВ КПМ Ц6053.518
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,044 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,485 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________100,05 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы по проекту 24792-13-ОВ
Система В-1*
1 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до массой до 0,05т | 1 устройство | 1 | 92.79 | 92.79 |  |  | 93 | 93 |  |  | 5 | 5
2 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный | 1 устройство | 1 | 53.36 | 53.36 |  |  | 53 | 53 |  |  | 2.8 | 2.8
3 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 1 | 25.83 | 25.83 |  |  | 26 | 26 |  |  | 1.4 | 1.4
4 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 190.58 | 190.58 |  |  | 191 | 191 |  |  | 10 | 10
Система В-2*
5 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до массой до 0,05т | 1 устройство | 1 | 92.79 | 92.79 |  |  | 93 | 93 |  |  | 5 | 5
6 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 1 | 25.83 | 25.83 |  |  | 26 | 26 |  |  | 1.4 | 1.4
7 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 4 | 190.58 | 190.58 |  |  | 762 | 762 |  |  | 10 | 40
Система ВЕ-1*
8 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 1 | 25.83 | 25.83 |  |  | 26 | 26 |  |  | 1.4 | 1.4
9 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 2 | 190.58 | 190.58 |  |  | 381 | 381 |  |  | 10 | 20
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1651 | 1651 |  |  |  | 87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1485 | 1485 |  |  |  | 100.05
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-9) | [8 empty] | 71 | 71
3. ПНР на действующих предприятиях ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-9) | [8 empty] | 258 | 258 |  |  |  | 13.05
Пусконаладочные работы: (в холостую 75%) ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75) (Поз. 1-9) | [8 empty] | -495 | -495
Накладные расходы | [8 empty] | 965
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1485) (Поз. 1-9) | [8 empty] | 965
Сметная прибыль | [8 empty] | 594
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1485) (Поз. 1-9) | [8 empty] | 594
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% | [8 empty] | 3044 |  |  |  |  | 100.05
Итого | [8 empty] | 3044 |  |  |  |  | 100.05
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1485
Накладные расходы | [8 empty] | 965
Сметная прибыль | [8 empty] | 594
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3044 |  |  |  |  | 100.05
| Начальник отд.078 _________________________Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Н.А.Батаева
25.02.14г.
Ведущий инженер отд.078____________________ В.В.Воронкова

## 25263
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25263
(локальная смета)
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции помещений 225, 225а (санпропускник)
Площадка 3. Здание 106 (инв.№ 6101000).
Раздел: Пусконаладочные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24788-13-ЭМО КПМ Ц6053.518
|  |  | Сметная стоимость прочих (ПНР "в холостую") ___________________ | [5 empty] | ___________________________0,783 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,382 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,38 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 43 | 7.22 | 7.22 |  |  | 310 | 310 |  |  | 0.4 | 17.2
2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.31 | 288.64 | 288.64 |  |  | 89 | 89 |  |  | 16 | 4.96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 399 | 399 |  |  |  | 22.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 382 | 382 |  |  |  | 20.38
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2) | [8 empty] | 17 | 17
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2) | [8 empty] | 62 | 62 |  |  |  | 3.324
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-2) | [8 empty] | -96 | -96 |  |  |  | -5.096
Накладные расходы | [8 empty] | 248
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 382) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 248
Сметная прибыль | [8 empty] | 153
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 382) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 153
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% | [8 empty] | 783 |  |  |  |  | 20.38
Итого | [8 empty] | 783 |  |  |  |  | 20.38
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 382
Накладные расходы | [8 empty] | 248
Сметная прибыль | [8 empty] | 153
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 783 |  |  |  |  | 20.38
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова
25.02.14 г.

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений 225, 225а (санпропускник)
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Водопровод, канализация. | 18651 | 18651 |  |  | 18651 | 18651 | 0 | 0 | 18651 | 18651 | 0 | 0 | 18651 | 25178 | 18651 | 0 | 0
Архитектурно-строительные решения | 207059 | 207059 |  |  | 207059 | 207059 | 0 | 0 | 207059 | 207059 | 0 | 0 | 207059 | 25179 | 207059 | 0 | 0
Электрооборудование. Электрическое освещение. | 29469 | 29469 | 0 |  | 29469 | 29469 | 0 | 0 | 29469 | 29469 | 0 | 0 | 29469 | 25180 | 29469 | 0 | 0
Вентиляция | 16648 | 16648 |  |  | 16648 | 16648 | 0 | 0 | 16648 | 16648 | 0 | 0 | 16648 | 25181 | 16648 | 0 | 0
Пусконаладочные работы | 3044 |  |  | 3044 | 3044 | 0 | 0 | 3044 | 3044 | 0 | 0 | 3044 | 3044 | 25262 | 0 | 0 | 3044
Пусконаладочные работы | 783 |  |  | 783 | 783 | 0 | 0 | 783 | 783 | 0 | 0 | 783 | 783 | 25263 | 0 | 0 | 783
Итого в ценах 2000 года: | 275654 | 271827 | 0 | 3827 | 275654 | 271827 | 0 | 3827 | 275654 | 271827 | 0 | 3827 | 275654 |  | 271827 | 0 | 3827
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 1665632 |  | 1625525 | 0 | 40107
НДС 18% | [12 empty] | 299813.76 |  | 292594.5 | 0 | 7219.26
Всего: | [12 empty] | 1965445.76 |  | 1918119.5 | 0 | 47326.26
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 58081880.5
- 5,98 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П).
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П).
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Т.Ш. Ковязина
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Приложение №1
к извещению на размещение заказа
на выполнение комплекса работ
по строительству объекта
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений 225, 225а (санпропускник)
на 2014 год
Способ закупки: открытый запрос предложений
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 271827 | 1625525 | 1625525 | 1625525
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты | 3827 | 40107 | 40107 | 40107
Всего: | 275654 | 1665632 | 1665632 | 1665632
НДС |  | 299813.76 | 299813.76 | 299813.76
Итого с НДС |  | 1965445.76 | 1965445.76 | 1965445.76
В расчете использованы индексы:
- 5,98 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П); - 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П).
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Т.Ш. Ковязина
Согласовано |  |  |  | отд. 028