Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«   »             2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку датчиков магнитного поля, гироскопов, датчиков угловой скорости (в соответствии с ТЗ).
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на поставку датчиков магнитного поля, гироскопов, датчиков угловой скорости (в соответствии с ТЗ).

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Датчик ускорения EVAL-ADXL001-250BEZ (поставляется с отладочной платой)
	Шт.
	20
	80 календ. дней
	1 год гарантийного обслуживания

	2
	Датчик ускорения (гироскоп) EVAL-ADXRS623Z (поставляется с отладочной платой)
	-
	30
	-
	-

	3
	Датчик угловой скорости ФГ-30 (измерение в 3 осях)
	-
	2
	-
	-

	4
	Акселерометр   ADXL001-70BEZ
	-
	20
	-
	-

	5
	Датчик давления MPXV7025DP 
	-
	10
	-
	-

	6
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 40РС 500 G 1А
	-
	10
	-
	-

	7
	Датчик ускорения (гироскоп) ADXRS649BBGZ
	-
	20
	-
	-

	8
	Датчик магнитного поля НМС2003
	-
	6
	-
	-

	9
	Датчик ускорения EVAL-ADXL001-500BEZ 

(поставляется с отладочной платой)
	-
	20
	-
	-

	10
	Датчик ускорения (гироскоп) ADXRS646BBGZ
	-
	20
	-
	-

	11
	Датчик ускорения EVAL-ADXRS620Z (поставляется с отладочной платой)
	-
	30
	-
	-


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Обычные для этих приборов

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Особенностей нет

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Особенностей нет

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Особенностей нет

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Особенностей нет

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Особенностей нет

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Особенностей нет

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Особенностей нет

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Особенностей нет

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Особенностей нет

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Особенностей нет

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Особенностей нет

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Особенностей нет


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

