от 11.01.2013 г. № 1387 Б1-12-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №1387 Б1-12 «Поставка клапанов запорных специальных Dn до 150 мм для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС»:

Содержание запроса:

Вопрос 1. Разъяснить о возможности применения по позициям Спецификации №23,24,63,71,74,78,85,86,88,100,101,102,103,104 клапанов запорных Ду50 со смещенными патрубками (величина смещения 70 мм) вместо предусмотренных клапанов запорных соосных Ду50.
Вопрос 2. Разъяснить о возможности применения по позициям Спецификации №25-32 клапанов запорных с массой 444 кг.
Разъяснение положений Конкурсной документации:
По вопросам №1-2: Технические характеристики предложенной к замене в запросе участника арматуры не соответствуют требованиям проекта.
