|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | И. о. директора Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ В.П. Новак «_______»_______________ 2015 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Оценка радиационной обстановки в помещениях энергоблока № 4 Калининской АЭС и на территории промплощадки АС при авариях»

- Наименование (тема) работ.

Оценка радиационной обстановки в помещениях  энергоблока № 4 Калининской АЭС и на территории промплощадки АС при авариях.

2.	Основание для выполнения работ.

2.1.	Условия действия лицензии от 20.10.2011 № ГН-03-101-2551.

2.2.	«Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения», ДНП-5-1855-2011.

- Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 15 декабря 2015 г.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

Целью работы является устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС.

В ходе работ должны быть выполнены расчетные оценки радиационной обстановки в помещениях энергоблока № 4 и на территории промплощадки Калининской АЭС при радиационной аварии на энергоблоке.

6.	Исходные данные для выполнения работ.

6.1.	Калининская АЭС. Блок № 4. Отчет по обоснованию безопасности, инв. № 1947П – 1965П.

6.2.	Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС в соответствии с п. 2.

- 6.3.	Калининская АЭС. Расширение до 4000 Мвт (II очередь, Блок 4). Дополнение к проекту второй очереди.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.	Разработка должна проводиться с учетом требований следующих нормативных документов:

-	НП-001-97 (ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

-	НРБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности;

-	ОСПОРБ-99/2010 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

-	СП АС-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;

7.1.2.	Методология расчетов радиационной обстановки в помещениях энергоблока и на территории промплощадки АЭС должна быть основана на консервативных допущениях.

7.1.3.	По результатам работы должен быть подготовлен отчет.

Отчет должен содержать:

-	перечень нормативных документов, использованных при разработке отчета;

-	методику, исходные данные и результаты расчетных оценок радиационной обстановки в помещениях  энергоблока № 4 и на территории промплощадки Калининской АЭС при радиационной аварии на энергоблоке, включая анализ результатов и сравнение их с нормативными уровнями;

-	графические материалы (при необходимости), иллюстрирующие результаты работы;

-	выводы.

7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.

7.2.1.	Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент подписания договора с Заказчиком.

7.2.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС для представления в
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в составе заявки на изменение УДЛ в Ростехнадзор.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.

9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.	В результате работы Заказчику передаются:

-	аннотационный отчёт выполненной работы;

-	отчёт по теме: «Оценка радиационной обстановки в обстановки в помещениях энергоблока № 4 Калининской АЭС и на территории промплощадки при авариях».

9.4.	Документация передается Заказчику в электронном виде для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Начальник отдела проектирования действующих АЭС Управления проектирования АЭС | А.В. Руцкой |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |