	[image: image1.jpg]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
Завод 22
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
	
	
	
	

	
	№
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	На №
	
	от
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
	(   
	здания  котельной  инв. № 0100009
	(
	
	
	
	


В ходе повседневных наблюдений и проведённой экспертизе промышленной безопасности рег. № 56-3С-06.526-2010 выявлены следующие повреждения и дефекты:
	№

п/п
	Наименование строительной конструкции
	Обнаруженное повреждение и дефект
	Место нахождения
	Примечание

	
	Стена
	Трещины в кирпичной кладке
	Фасад
	

	
	Стена
	Повреждение штукатурки
	Внутреннее помещение ХВО на отм.+4,80
	

	
	Колонны
	Коррозия металлоконструкций
	Внутреннее помещение ХВО
	

	
	Молниезащита
	Нарушено защитное покрытие, следы  коррозии
	
	

	
	Перекрытия
	Выкрашивание бетона, коррозия металлоконструкций
	Внутреннее помещение ХВО отм.+4,80, отм.+8,80
	

	
	Лотки дренажные
	Разрушение бетонных лотков
	Внутреннее помещение ХВО на отм. 0,00
	

	
	Мягкая кровля
	Повреждения мягкой кровли
	Крыша в осях 

3-1, А-Г
	


Условия производства работ: действующее здание, стеснённые условия, действующее технологическое оборудование
