РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
К Извещению и документации открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в корпусах ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Вопрос: В связи с тем, что в технической части, не корректно отображаются данные по объему выполняемых работ, просим Вас уточнить следующее
1. Раздел 1


0,

	0


	,00


2. Раздел 2

Держатель  с за


1

	0,00


3. Раздел 3


0

	10

	117
	Провод КСПЭнг(А)-FRLS 1х 2х0,75
	м
	00,00


2

	00


1,

	0


Ответ: В пунктах 4, 20, 72, 110, 117, 123, 125 Том 2. «Техническая часть» процедуры закупки допущены опечатки.
Правильно читать: 
1. Раздел 1

	4.
	Сверление  в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм Ø 20 мм
	100 отверстий
	0,90

	20.
	Включение электропитания на оборудование
	1 щит
	1,00


2. Раздел 2


Держатель  с за

	елкой для труб ПХВ Ø 16 мм
	шт.
	100,00
	


3. Раздел 3

	110.
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов жил
	0,10

	117.
	Провод КСПЭнг(А)-FRLS 1х 2х0,75
	м
	300,00

	123.
	С2000-РПИ-Радиоканальный повторитель интнрфейсов (РПИ) RS 232|RS-485 с попологией  «точка-точка», «звезда», «звезда с переприёмом» внешняя антенна в комплекте - оборудование фирмы «Болид»
	шт.
	2,00

	125.
	С2000-КДЛ-контроль по 2х проводной линии до 127 зон через «С2000» АР - оборудование фирмы «Болид»
	шт.
	1,00


