ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	06.03.2014
	№193-21.2/2015


РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приемно-контрольных приборов
В адрес Заказчика поступили запросы на разъяснение положений документации:

	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Том 2 «Техническая часть»
	В позициях 6 - 17 не указано наименование термометров, указаны только характеристики. Наш *** возможно смог бы изготовить подобные термометры, однако нет никаких ссылок на то, что нужны именно наши. В этих позициях вообще нет указаний на производителя. Также нет указания то что можно предлагать "эквивалент либо аналог", то есть даже если было бы наименование термометров, то не понятно можно предлагать аналоги. Прошу Вас уточнить наименование и можем ли мы предложить аналог производства ***?
	В соответствии с п.12.2.1 ЕОСЗ заказчик должен установить требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, так как в технической части не содержится указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то сопровождать данные позиции словами «или аналог или эквивалент» не требуется. Таким образом, любой предложенный товар, соответствующий установленным характеристикам, будет расценен комиссией как отвечающий требованиям Заказчика. Также в соответствии с п. 12 раздела 4 документации по запросу цен участник вправе предлагать свой товар, если он по существу равноценен (эквивалентен) или превосходит по качеству товар, указанный в технических условиях.

	2
	
	В позициях 19 и 22 указан код заказа Y, что означает установку клапанного блока с опрессовкой, но далее в скобках пробел. Прошу уточнить действительно ли требуется клапанный блок для этих позиций и если да, то какой.
	В документацию запроса цен 06.03.2014 года внесены соответствующие изменения.
По данным позициям требуется клапанный блок А52.

	3
	
	Для позиции №20 в настоящее время для заказа недоступно исполнение А01 с указанной в лоте погрешностью. Устроит ли исполнение В02?
	В документацию запроса цен 06.03.2014 года внесены соответствующие изменения.
Требуется исполнение В02.

	4
	
	В позиции №22 указано, что датчик требуется в комплекте с диафрагмой ДБС 0,6 150, однако можно изготовить только с ДБС 0,6 300. Устроит ли ДБС0,6 300?
	В документацию запроса цен 06.03.2014 года внесены соответствующие изменения.
Датчик давления требуется в комплекте с диафрагмой ДКС 0.6 150

	5
	
	По позициям 2, 3, 4 прошу обозначить марку заявляемого оборудования.
	В документацию запроса цен внесены соответствующие изменения 06.03.2014 года.


РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приемно-контрольных приборов
Страница 1 из 2

