|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ___________Спасский Д.А. 09 августа 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договоров на:

Лот №1: Основное оборудование для системы АСРК для нужд ОАО «В/О «Изотоп»

Лот №2: Монитор загрязнения рук и ног

Лот №3: Пешеходный портальный монитор

том 1 «общая и коммерческая части»

2011

Содержание

1.	Термины и определения	3

2.	Общие положения	5

3.	Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе Предложения	8

4.1.	Получение документации по проведению запроса предложений	10

4.2.	Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений	10

4.3.	Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений	10

4.4.	Общие требования к Предложению	11

4.5.	Срок действия Предложения	11

4.6.	Официальный язык запроса предложений	12

4.7.	Валюта Предложения	12

4.8.	Начальная (максимальная) цена договора	12

4.9.	Подача и прием конвертов с Предложениями	12

4.10.	Изменение Предложений или их отзыв	12

4.11.	Вскрытие конвертов с Предложениями	13

4.12.	Опоздавшие Предложения	13

4.13.	Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений	14

4.14.	Заключение договора с победителем запроса предложений	19

4.15.	Уведомление о результатах запроса предложений	20

5.	Проект договора	21

6. Информационная карта запроса предложений	21

7. Образцы форм основных документов, включаемых в Предложение	67

Заявка о подаче Предложения (Форма 1)	67

Анкета участника процедуры закупки (Форма 2)	70

Техническое предложение (Форма 3)	72

  - Термины и определения

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений.

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений – организуемая и проводимая организатором размещения заказа процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в извещении о проведении запроса предложений и документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии.

  - Общие положения

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

    - После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников открытого запроса предложений в настоящую документацию, прежде всего (но не ограничиваясь) в техническую часть (раздел 5,3), проект договора (раздел 5), в требования к участникам открытого запроса предложений и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения направляются соответствующими уведомлениями всем участникам запроса предложений. В данных уведомлениях указывается срок предоставления нового Предложения, а также перечень документов, повторное предоставление которых не требуется.

  - Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

    - Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

    - Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

    - Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.13.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

  - Правовой статус процедур и документов

Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции, действующей на момент проведения конкурсной процедуры.

    - Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

    - Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

    - Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров;

- извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

    - Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 18 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.

  - Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе Предложения

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

- отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе Предложения должен приложить следующие документы:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений;

- копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- оригинал или нотариально заверенную копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.

4. Порядок проведения запроса предложений

  - Получение документации по проведению запроса предложений

4.1.1      Документация по проведению запроса предложений, размещенная на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, http://www.a-k-d.ru,  доступна для ознакомления.

  - Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Предложений.

    - Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

    - Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

  - Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

    - Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

    - Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса предложений.

    - Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

  - Общие требования к Предложению

    - Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в в виде электронного документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

    - Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

    - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

При нумерации листов Предложения на оригиналах официальных документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

    - Предложение в электронном виде должно быть представлено файлами в формате PDF, являющихся электронными образами документов, представленных в составе Предложения на бумажном носителе в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа.

  - Срок действия Предложения

    - Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Валюта Предложения

    - Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7.1 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Подача и прием конвертов с Предложениями

    - Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/.

    - Предложения должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 23 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Изменение Предложений или их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.

    - Подача изменения Предложения осуществляется в электронном виде на сайт http://www.a-k-d.ru,  в котором этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

        - обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются.

    - Для отзыва Предложения, участник процедуры закупки, подавший Предложение, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данное Предложение, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Предложение, способ возврата Предложения (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого участником процедуры закупки Предложения относятся на его счет.

    - Предоставление изменений или отзыва Предложений, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделом 4.10. В случае изменений Предложений на конверте дополнительно указывается «Изменение Предложения (Заявки на участие в процедуре закупки)».

  - Вскрытие конвертов с Предложениями

    - В час, день, на сайте http://www.a-k-d.ru ,указанном в Извещении о проведении запроса предложений проводится автоматическое вскрытие конвертов с Предложениями участников

    - Предложения участников процедуры закупки, которые поступили до окончания срока подачи Предложений на сайт http://www.a-k-d.ru направляются организатору размещения заказа.

    - Предложения участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов, в котором указывают следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

    - Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

    - В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, указанное  Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.2.

    - В случае если по окончании срока подачи Предложений подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются. Данный факт отражается в протоколе рассмотрения Предложений.

    - Протокол рассмотрения, содержащий сведения, указанные в пункте 4.11.3, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ в течение дня, следующего после дня рассмотрения Предложений.

  - Опоздавшие Предложения

    - Предложения, полученные после  окончания срока подачи Предложений не регистрируются на сайте. Расходы по возврату участнику процедуры закупки опоздавшего Предложения относятся на его счет.

    - Участник процедуры закупки при отправке Предложения несет риск того, что его Предложение будет доставлено по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи Предложений и признана опоздавшей.

  - Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

      - Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает:

        - стадию рассмотрения Предложений,

        - стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки,

        - стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

      - При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

      - Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на  Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

      - Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.

      - В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений.

      - При наличии сомнений представленной в электронном виде копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.

    - Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

      - Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений.

      - Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

- непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

- несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей документации;

- несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 28 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки, если данное требование установлено в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- наличия сведений о регистрации участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

      - В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

      - На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/.

      - В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

    - Переторжка

      - Если в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной, указанной в Предложении, цены, либо измененные условия исполнения договора.

      - Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки.

      - Для оформления пропуска на территорию, где будет проходить заседание Комиссии по проведению переторжки, представителям участников запроса предложений необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения переторжки, указанной в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре переторжки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

      - Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Предложения участника запроса предложений по увеличению цены Предложения не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение остается действующей с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

      - При заочной переторжке участники запроса предложений, приглашенные организатором размещения заказа на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора размещения заказа до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, запечатанный конверт с документом с новой ценой и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены. Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, 4.10, 4.11, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с учетом переторжки». Процедура вскрытия конвертов с новой ценой аналогична процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (подраздел 4.12), при этом окончательная цена Предложения каждого участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников запроса предложений, своевременно представивших конверт с документом с новой ценой.

      - На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные участником запроса предложений от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на переторжку, должны перед началом переторжки представить организатору размещения заказа документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор размещения заказа предупреждает об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Секретарь Комиссии предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник запроса предложений объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных участников запроса предложений, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг переторжки, Комиссия уменьшает его по ходу переторжки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

Комиссия прекращает переторжку, если в течение десяти минут после получения последнего предложения по цене договора не поступило ни одного нового предложения по снижению цены договора.

При очной переторжке, участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.

    - Порядок оценки и сопоставления Предложений

      - Оценка и сопоставление Предложений с учетом цен, представленных на переторжку, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 25, 26 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 25 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

      - На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией  каждому Предложению относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов.

    - Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений

      - По результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение либо по определению победителя запроса предложений, либо по внесению изменений в настоящую документацию (пункт 2.1.4), либо по завершению данной процедуры запроса предложений без определения победителя и заключения договора:

- в случае, если Предложение участника запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора (т.е. Предложение которого оценено наибольшим количеством баллов и которому присвоен первый номер), полностью удовлетворит Комиссию, Комиссия определит данного участника победителем запроса предложений;

- в случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по проведению запроса предложений и сроке предоставления новых Предложений, уведомляя об этом всех участников запроса предложений;

- если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений участников запроса предложений не предвидится, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры запроса предложений.

      - По результатам запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

- об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

- об отозванных Предложениях участников;

- об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

- о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

- сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

      - Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений  размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  - Заключение договора с победителем запроса предложений

    - Организатор размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений в передает победителю запроса предложений (или его полномочному представителю) один экземпляр указанного протокола под расписку либо по почте с уведомлением о вручении.

    - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

    - Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

    - В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

        - либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;

        - либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.

    - В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

    - В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с п.4.15.2, не представил заказчику подписанный договор, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

    - Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

    - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Уведомление о результатах запроса предложений

    - Организатор размещения заказа в течение трех дней после подписания договора размещает извещение о результатах запроса предложений на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ с указанием следующих сведений:

-	наименование и адрес победителя, подписавшего договор;

-	краткое изложение предмета договора.

    - В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор  размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.

- Проекты договоров

Лот №1

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Москва | « » 2011 г. |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» в лице Генерального директора Спасского Д.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего договора передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить «товар», согласно условиям настоящего договора.

Наименование, количество, требования к качеству, срок поставки, стоимость товара указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что товар свободен от притязаний третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. Поставщик ограждает Покупателя от любых исков, претензий и убытков, возникающих из-за нарушения или подозрения о нарушениях любых прав интеллектуальной собственности на товар со стороны  третьих лиц.

1.3. Товар поставляется в рамках реализации проекта «Создание комплекса по производству радиоизотопов молибдена-99» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ,  ТУ, условиям настоящего договора, обязательным правилам.

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в соответствии с Приложением №1 настоящего договора. Гарантийный срок на приобретаемый товар начинается с момента приемки товара Покупателем.

2.3. Товар должен быть идентифицирован для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами.

2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки товаров по количеству и качеству, утвержденными соответствующими нормативами.

2.5.  Поставщик обязан вместе с поставляемым товаром предоставить Покупателю:

- Cчет и счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара, если товары подлежат сертификации согласно законодательству РФ.

- ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

2.6. В случае поставки товара, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям договора Покупателем предъявляется Поставщику претензия, которая подлежит рассмотрению в пятнадцатидневный срок.

2.7 Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества  на качественный в течение месяца или срока (периода), согласованного сторонами письменно, не нарушая при этом сроков последующих поставок, если таковые имеются и указаны в настоящем договоре, а также доукомплектовать некомплектный товар либо заменить его на комплектный. Расходы, связанные с возвратом товара, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности несет Поставщик.

2.8. Некачественный либо некомплектный товар принимается Покупателем на ответственное хранение, о чем  незамедлительно уведомляется  Поставщик. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 дней с момента получения уведомления Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем товара, в связи с принятием его на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком товара.

3.    Сроки и порядок поставки товара

3.1 Поставщик осуществляет поставку в срок указанный в Приложении №1 настоящего договора.

3.2.Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара по адресу: Ульяновская обл. г. Димитровград-10, ОАО «ГНЦ НИИАР».

3.3. Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче товара Покупателю, считается дата приемки товара Покупателем на своем складе.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и нормам для тары и упаковки. Тара и упаковка должна обеспечить полную сохранность материалов на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку, согласно п. 2.3. настоящего договора.

4.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5. Цена и порядок расчетов за товар

5.1. Общая стоимость товара указана Приложении № 1 к настоящему договору и составляет __________________(_____________________________________________),  в том числе НДС 18% - ___________(__________________________________________________), расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, экспедирование, гарантийное обслуживание, уплата таможенных сборов и пошлин и другие обязательные платежи.

5.2 Покупатель оплачивает поставляемый товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующим порядке: 50% от суммы договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора и 50 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента приемки товара в полном объеме на складе Покупателя, на основании выставленного счета, счета-фактуры.

5.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

6. Прочие условия

6.1. В  случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут следующую ответственность:

6.1.1. За поставку товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % стоимости некачественного товара.

6.1.2. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств, взыскиваются сверх установленной договором неустойки (упущенная выгода возмещению не подлежит).

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если  надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий, изменения действующего законодательства, запрещения экспорта или импорта.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 30 дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора либо по соглашению расторгнут его без взаимного возмещения убытков, возникших вследствие непреодолимой силы.

Действие непреодолимой силы подтверждается выданными в установленном порядке свидетельствами соответствующих торгово-промышленных палат.

6.3. Изменение условий Договора, либо его расторжение и прекращение возможны только по соглашению Сторон.

6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.

Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд.

6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» _________________ 2011г.

6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.

6.7. Настоящий договор составлен и подписан в трех подлинных экземплярах, два для Покупателя, один для Поставщика.

6.8  Поставщик обязан в течение 3 дней письменно уведомить Покупателя об изменении своих контактных телефонов, платежных реквизитов, почтового и юридического адреса, иных данных, указанных в разделе 7.

6.9.  В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

Приложения: Наименование, количество, требования к качеству товара – на 8 листах.

7. Юридические реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                           ПОСТАВЩИК

| ОАО «В/О «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, 22 ИНН – 7704674312 КПП – 770401001 р/с 40702810738180002608 в Вернадском отделении № 7970 Сбербанка России,г. Москва к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК – 044525225 |  |
| --- | --- |

Покупатель							                 Поставщик

____________ Спасский Д.А.		              	                 _____________________

Приложение №1 к договору поставки

№__________ от «___»_________2011г.

Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование продукции | Комплектация | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. с НДС | Стои-мость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей | - установка; - кабель питания; - кабель связи с ПЭВМ RS-232; - катушка фильтра; - пластина-аппликатор; - коллиматор – 2 шт.; - специализированный комбинированный источник СКАИ в футляре; - лента фильтрующая ЛФАС-4-50 - 100 м; - программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). | Установка предназначена для непрерывных измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа- и бета-излучающими нуклидами а так же индикации эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn в воздухе помещений. Установка имеет возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232 и может работать как в автономном режиме, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Установка способна работать с насосным блоком типа БН-01 или устройствами внешнего пробоотбора. Установка контролирует скорость прокачки и перепад давления на фильтре, а так же выполняет автоматическую смену фильтра по мере её запыления или загрязнения аэрозолями. Установка способна управлять исполнительными механизмами (насосами, клапанами и т.д.) коммутируя напряжение 220 В, 50 Гц. Установка может размещаться стационарно или служить в качестве переносного средства измерения. Для компенсации внешнего фона в состав установки должен быть введен дополнительный канал измерения, детектор которого защищен от излучения фильтра экраном. Технические характеристики: - Энергетический диапазон регистрации альфа-излучения от 3000 до 8000 кэВ. - Энергетический диапазон регистрации бета- излучения от 100 до 3000 кэВ. - Диапазон измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными: - альфа-излучающими нуклидами от 1,010-2 до 2,0105 Бк/м3 - бета-излучающими нуклидами от 1,010-1 до 1,0106 Бк/м3 - Диапазон индикации эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn от 1,0 до 2,0105 Бк/м3 - Коэффициент чувствительности для частиц регистрируемых энергий: - альфа-излучения не менее 0,02 - бета-излучения не менее 0,01 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,010-2 до 1,0 Бк/м3 50 %, - в диапазоне измерений от 1,0 до 2,0105 Бк/м3 20 %. - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными бета-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,010-1 до 10 Бк/м3 50 %, - в диапазоне измерений от 10 до 1,0106 Бк/м3 20 %. - Собственный фон установки по альфа-каналу не превышает 1,010-2 Бк/м3. - Собственный фон установки по бета-каналу не превышает 1,010-1 Бк/м3. - Время установления рабочего режима не более 10 мин. - Объёмный расход прокачанного через фильтр воздуха от 20 до 60 л/мин. - 12 Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. - Мощность, потребляемая установкой 75 ВА. - Коммутируемая установкой мощность 225 ВА. - Пиковый ток управления внешними устройствами до 3 А. - Установка обеспечивает: - возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование; - выдачу информации о превышении пороговой установки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на верхний уровень; - замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении пороговой уставки; - управление внешними исполнительными устройствами, подавая напряжение 220 В, 50 Гц на разъем. - Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С. - Предельное рабочее значение относительной влажности 98 % при +35 С. - Атмосферное рабочее давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. - Габаритные размеры установки 396260302 мм. Масса установки не более 15,6 кг. | Комплект | 5 |  |  |
| 2 | Блок аварийной сигнализации | - блок аварийной сигнализации | Блок аварийной сигнализации предназначен для подачи световых и звуковых сигналов под управлением внешнего устройства. Блок обеспечивает включение/выключение световой и звуковой сигнализации при достижении установленного порогового значения контролируемого параметра, контролируемого внешним техническим средством. По соответствующим запросам от ведущего устройства блок выдает ответные посылки и переходит в одно из состояний характеризующееся включением или выключением световых индикаторов и звуковой сигнализации. Встроенная энергонезависимая память должна сохранять настройки платы управления и соответственно состояние блока, после отключения и повторного включения электропитания. Блок должен обеспечивать включение и выключение световой и звуковой сигнализации при приёме соответствующих команд от внешнего технического средства. Технические характеристики: - Параметры входных сигналов блока: - при срабатывании световой сигнализации: ток потребления не более 80 мА; напряжение управлением сигнализацией от 4,5 до 5,5 В; - при срабатывании звуковой сигнализации: ток потребления не более 80 мА; напряжение управлением сигнализацией от 5,0 до 14,0 В; - Сила света сигнальных элементов на расстоянии 1 м от блока при напряжении электропитания 220 В: - цвет зеленый непрерывный 0,45 (±15 %) кд; - цвет жёлтый импульсный 1200 (±10 %) кд; - цвет красный импульсный 250 (±10 %) кд. - Частота звукового сигнала от 1000 до 4000 Гц. - Эквивалентный уровень звука звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от 70 до 100 дБ. - Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. - Мощность, потребляемая блоком не более 30 ВА. - Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С. - Предельное значение относительной влажности 95 % при +35 С. - Атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. - Содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II, III. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды IP65. - Габаритные размеры блока не более 109166466 мм. - Масса блока не более 1,8 кг. - Максимальная длина соединительного кабеля между блоком и внешним техническим средством не менее 20 м. | шт. | 5 |  |  |
| 3 | Насосный блок на колесной тележке | - насосный блок | Тип насоса - пластинчато-роторный. Обеспечиваемый объемный расход - 2,4 ÷ 3 м3/ч (40 ÷ 50 л/мин). Режим работы - непрерывный. Диапазон рабочих температур - 10 ÷ +50°С. Потребляемая мощность не более 150 Вт. Питание 220 (-15%,+10%) В, 50 Гц ±5 %. Габаритные размеры, масса: - без ручки 328×468×262 мм, 21 кг - с ручкой 328×468×950 мм, 22,8 кг Среднее время наработки на отказ 10000 ч. | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Узел крепления на стену для установки для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей (п.1) | - узел крепления на стену | Должен быть полностью совместим с установкой п.1 | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Шланг для насосного блока | - шланг | Должен быть совместим с оборудованием п.1 и п.3 | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный | - пульт; - монтажный комплект; - руководство по эксплуатации, паспорт; - блок детектирования альфа-излучения; - блок детектирования бета-излучения | Измеритель предназначен для измерения средней скорости счета импульсов и сигнализации о превышении установленных пороговых значений скорости счета импульсов. Технические характеристики: Измеритель обеспечивает измерение скорости счета импульсов в пределах от 0,3 до 30 000 имп/с. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений скорости счета импульсов ±10 %. Время установления рабочего режима 1 мин. Время установления показаний не превышает 20 с. Время непрерывной работы 24 ч. Счетная характеристика измерителя линейная. Входное сопротивление измерителя импульсному сигналу не более 150 Ом. Входное сопротивление по постоянному току не менее 10 кОм. Измеритель работает от входных импульсов любой полярности длительностью от 0,5 до 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой от 2 до 12 В. Разрешающее время измерителя не более 2 мкс. Измеритель обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении установленных порогов - по одному порогу на канал в пределах диапазона измерения. Измеритель обеспечивает возможность подключения внешних элементов сигнализации с нагрузкой: 30 В, 1,5 А постоянного тока, 220 В, 1,5 А переменного тока частотой 50 Гц. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. Мощность, потребляемая не более 15 ВА. Диапазон рабочих температур от 0 до плюс 50 °С. Предельное значение относительной влажности 95 % при +35 С. Атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. Содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды IP42. Габаритные размеры блока не более 29517092 мм. Масса блока не более 2 кг. Характеристики блока детектирования альфа-излучения Диапазон преобразования плотности потока альфа-излучения от 0,1 до 104 мин-1·см-2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования при регистрации альфа-излучения радионуклида 239Pu ±20 %. Чувствительность блока к альфа – излучению радионуклида 239Pu (0,40 ±0,10) с-1·мин·см2. Неравномерность чувствительности по поверхности детектора относительно чувствительности в центре детектора ±35 %. Площадь активной поверхности детектора 70 см2. Блок устойчив к воздействию МАЭД гамма-излучения до 1 мЗв·ч-1. Диапазон рабочих температур от минус 40 до +50 °С. Характеристики блока детектирования бета-излучения Диапазон преобразования плотности потока бета-излучения от 10 до 1·105 мин-1·см-2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования блока при регистрации бета-излучения радионуклида 90Sr+90Y ±20 %. Чувствительность блока к излучению радионуклида 90Sr+90Y (0,125 ±0,02) с-1·мин·см2. Неравномерность чувствительности по поверхности детектора относительно чувствительности в центре детектора ±35 %. Площадь активной поверхности детектора 28 см2. Блок устойчив к воздействию МАЭД гамма-излучения до 50 мкЗв·ч-1. Диапазон рабочих температур от минус 40 до +50 °С. | комплект | 6 |  |  |
| 7 | Установка для измерений объемной активности радиоактивных газов в воздухе | - установка; - кабель питания; - источник контрольный в футляре; - держатель для контрольного источника; - защитное кольцо с пленкой 2 шт.; - программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). | Установка для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе предназначена для непрерывных измерений объёмной активности бета-излучающих газов (аргон, криптон, ксенон). Установка должна иметь возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232 и может работать как в автономном режиме, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Установка должна работать с установкой контроля объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ с общим насосным блоком БН-01. Установка должна иметь возможность устанавливаться стационарно или служить в качестве переносного средства измерения. Для компенсации внешнего фона в состав установки введен дополнительный канал измерения, детектор которого защищен от бета-излучения экраном. Измеренные значения записываются в энергонезависимую память установки, формируя архив измерений, который при необходимости можно считать с использованием внешней ПЭВМ. Общий объём памяти рассчитан на 3000 измерений. Установка обеспечивает возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование, а так же выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост и замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении порогового уровня. Технические характеристики. Энергетический диапазон регистрации бета-излучающих газов от 0,1 до 3 МэВ. Диапазон измерений объёмной активности бета-излучающих газов от 1,0·104 до 6,0·109 Бк/м3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности бета-излучающих газов ±20 %. Время установления рабочего режима не более 10 мин. Собственный фон установки не превышает 4·103 Бк/м3. Объёмный расход воздуха не менее 10 л/мин. Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ±10%, частотой 50 Гц ±5%. Мощность, потребляемая установкой, - не более 300 ВА. Рабочие условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С; - предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. Масса установки не более 29,5 кг. | комплект | 1 |  |  |
| 8 | Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей йода | - установка; - кабель питания; - контрольный источник в футляре; - сорбционная ловушка; - кассета с сорбентом – 6 шт.; - программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). | Установка предназначена для непрерывного измерения объёмной активности гамма-излучающих радионуклидов йода 131I, а также 132I, 133I и 135I в воздухе. Установка должна иметь возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232 и может работать как в автономном режиме, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Установка должна проводить измерение объёмной активности радионуклидов йода, используя одновременно два метода обработки результатов: метод «накопления» - за установленный период времени и метод «наблюдения» - измерять «мгновенные» значения. Установка должна размещаться стационарно или служить в качестве мобильного средства измерения при использовании с насосным блоком БН-01. Измеренные значения должны записываются в энергонезависимую память установки, формируя архив измерений, который при необходимости можно считать с использованием внешней ПЭВМ. Общий объём памяти должен быть рассчитан на 3000 измерений. Установка должна обеспечивать возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование, а также выдачу информации о превышении пороговой установки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост и замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении порогового уровня. В состав должны входить основной (измерительный) и компенсационный блоки детектирования, а также 1024 канальный АЦП. Технические характеристики: Диапазон энергий регистрируемых гамма-квантов от 150 до 3000 кэВ. Диапазон измерений объёмной активности радионуклидов йода: - по методу «накопления» за 6 ч …………….….… от 0,1 до 1,0·105 Бк/м3. - по методу «наблюдения» ………………….....… от 3,7 до 3,7·105 Бк/м3. Пределы допускаемой основной относительн. погрешности измерений ±30 %. Время установления рабочего режима не более 15 мин. Непрерывный режим работы установки. Установка должна обеспечивать передачу данных в информационные каналы связи и доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейса RS-485, протокол обмена ModBus (режим RTU): - кодов самодиагностики; - текущей измерительной информации; - статус состояния параметров; - даты и времени; - сигнала о замыкании/размыкании «сухого контакта» при превышении порогового уровня. Установка устойчива к воздействию фонового гамма-излучения с мощностью амбиентного эквивалента дозы не более 10 мкЗв/ч. Максимальное значение собственной фоновой объёмной активности не менее 3,7 Бк/м3. Объёмный расход воздуха через ловушку от 20 до 40 л/мин. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёмного расхода воздуха ±10 %. Электропитание установки должна осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ±10%, частотой 50 Гц ±5%. Мощность, потребляемая установкой не более 300 ВА (с насосным блоком). Мощность, потребляемая установкой не более 75 ВА (без насосного блока). Рабочие условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С; - предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. Масса установки не более 35 кг. | Комплект | 1 |  |  |
| 9 | Измеритель -сигнализатор СРК | - состав измерителя сигнализатора: блок детектирования, устройство сигнализации, | Измеритель - сигнализатор СРК должен обеспечивать построение гибкой и надежной многоканальной стационарной системы, предназначенной для проведения контроля радиационной обстановки на территории радиационно-опасных помещение и объектов, а также для проведения радиационного мониторинга окружающей среды. Измеритель-сигнализатор строится на основе блоков детектирования гамма-излучения и устройства световой и звуковой сигнализации. Интеллектуальный блок детектирования гамма-излучения должен осуществлять измерение мощности дозы гамма-излучения и управление звуковой и световой сигнализацией. К каждому БД может быть подсоединено одно устройство световой и звуковой сигнализации (УС) для оповещения персонала о возникновении радиационной опасности. Информация с БД передается на компьютер по последовательному интерфейсу RS-485. Технические характеристики: Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч. Чувствительность по 137Cs 4,0 имп·c-1/мкЗв·ч-1. Чувствительность к нейтронному излучению от Pu-Be источников 1,15 (имп·c-1)/(нейтрон·с-1·см-2). Диапазон энергий гамма-излучения 60 кэВ - 3 МэВ. Основная относительная погрешность измерения мощности дозы не более ±20%. Диапазон рабочих температур -30 - +50°С (для БД). Диапазон рабочих температур +5 - +40°С (для УС). Сигнализация световая 3-х уровневая и звуковая. Тип интерфейса RS-485. Максимальная удаленность БД от пульта управления 1000 м. Класс защиты для блока детектирования IP57. Класс защиты для устройства световой и звуковой сигнализации IP50. | комплект | 19 |  |  |
| 10 | Комплект монтажных частей | Кабель к блоку детектирования, держатель, кронштейн, винт, дюбель, трубка изоляционная | Комплект монтажных частей к измерителю-сигнализатору СРК должен обеспечивать крепление измерителя-сигнализатора СРК (п.9) | комплект | 16 |  |  |
| 11 | Коммутационная коробка c четырьмя кабельными вводами |  | Коммутационная коробка к п.9 | штук | 19 |  |  |
| 12 | Коммутационная коробка c тремя кабельными вводами |  | Коммутационная коробка к п.9 | штук | 10 |  |  |
| 13 | Индивидуальный дозиметр |  | Индивидуальный дозиметр должен обеспечивать следующие функции: - Давать возможность одновременного измерения индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения; - Автоматически компенсировать собственный фон детектора; - Иметь устойчивость к ударам и вибрации, пыле-, влаго-защищенность, устойчивость к электромагнитным воздействиям; - Постоянный самоконтроль детектора и разряда батарей; - Звуковая и светодиодная сигнализация; - Обеспечивать системное и автономное применение; - Иметь возможность передачи данных в ПЭВМ по ИК-каналу через устройство считывания (п.13). Технические характеристики: Детекторы - Счетчик Гейгера-Мюллера с энергокомпенсирующим фильтром Диапазоны измерения индивидуального эквивалента дозы 1 мкЗв - 10 Зв. мощности индивидуального эквивалента дозы 0,1 мкЗв/ч - 0,5 Зв/ч. Диапазон энергий 50 кэВ - 1,5 МэВ. Основная относительная погрешность измерений дозы не более ± 15 %. Погрешность калибровки по 137Cs. Основная относительная погрешность измерений мощности дозы не более ± 25 %. Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 662 кэВ. Пороги сигнализации 1 из 8 независимых порогов по дозе, 1 из 8 независимых порогов по мощности дозы. Анизотропия в угловом интервале ±75: для 137Cs и 60Co ± 20 % для 241Am ± 50% Время отклика на изменение мощности дозы (при мощности дозы более 10 мкЗв/ч) не более 5 с. Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) до 5 Зв/ч. Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур от -10оС до +40оС. Относительная влажность воздуха при температуре 35оС и более низких температурах без конденсации влаги до 90 %. Устойчивость к падению с высоты до 1,5 м на твердую поверхность. Класс защиты: IP54. Питание - автономное (комплект батарей). Время непрерывной работы не менее 1000 ч при нормальных условиях в экономичном режиме не менее 5000 ч Масса не более 70 г. Индивидуальные дозиметры должны соответствовать Международному стандарту IEC 61526:2005, а также нормам по безопасности: IEC 61010-1:1990. | штук | 30 |  |  |
| 14 | Считыватель для дозиметров | - считыватель для дозиметров с кабелем связи с ПЭВМ; - прикладное ПО. | Устройство считывания (УС), подключаемое к ПЭВМ, совместно с индивидуальными дозиметрами (п.12) и программным обеспечением должно предоставлять возможность образовать систему автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал. | комплект | 1 |  |  |

Требования к сроку поставки товара

Товар поставляется до 15.10.2011

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).

- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.

Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп».

Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты,    соответствующие классу оборудования,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в соответствии с законодательством РФ.

Требования к документации на товар

Поставщик представляет  функциональные и принципиальные электрические схемы  на товар, достаточные для квалифицированного технического обслуживания и ремонта.

Требования к безопасности поставляемого товара

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.

Лот №2

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Москва | « » 2011 г. |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» в лице Генерального директора Спасского Д.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего договора передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить «товар», согласно условиям настоящего договора.

Наименование, количество, требования к качеству, срок поставки, стоимость товара указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что товар свободен от притязаний третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. Поставщик ограждает Покупателя от любых исков, претензий и убытков, возникающих из-за нарушения или подозрения о нарушениях любых прав интеллектуальной собственности на товар со стороны  третьих лиц.

1.3. Товар поставляется в рамках реализации проекта «Создание комплекса по производству радиоизотопов молибдена-99» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ,  ТУ, условиям настоящего договора, обязательным правилам.

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в соответствии с Приложением №1 настоящего договора. Гарантийный срок на приобретаемый товар начинается с момента приемки товара Покупателем.

2.3. Товар должен быть идентифицирован для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами.

2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки товаров по количеству и качеству, утвержденными соответствующими нормативами.

2.5.  Поставщик обязан вместе с поставляемым товаром предоставить Покупателю:

- Cчет и счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара, если товары подлежат сертификации согласно законодательству РФ.

- ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

2.6. В случае поставки товара, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям договора Покупателем предъявляется Поставщику претензия, которая подлежит рассмотрению в пятнадцатидневный срок.

2.7 Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества  на качественный в течение месяца или срока (периода), согласованного сторонами письменно, не нарушая при этом сроков последующих поставок, если таковые имеются и указаны в настоящем договоре, а также доукомплектовать некомплектный товар либо заменить его на комплектный. Расходы, связанные с возвратом товара, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности несет Поставщик.

2.8. Некачественный либо некомплектный товар принимается Покупателем на ответственное хранение, о чем  незамедлительно уведомляется  Поставщик. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 дней с момента получения уведомления Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем товара, в связи с принятием его на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком товара.

3.    Сроки и порядок поставки товара

3.1 Поставщик осуществляет поставку в срок указанный в Приложении №1 настоящего договора.

3.2.Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара по адресу: Ульяновская обл. г. Димитровград-10, ОАО «ГНЦ НИИАР».

3.3. Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче товара Покупателю, считается дата приемки товара Покупателем на своем складе.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и нормам для тары и упаковки. Тара и упаковка должна обеспечить полную сохранность материалов на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку, согласно п. 2.3. настоящего договора.

4.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5. Цена и порядок расчетов за товар

5.1. Общая стоимость товара указана Приложении № 1 к настоящему договору и составляет __________________(_____________________________________________),  в том числе НДС 18% - ___________(__________________________________________________), расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, экспедирование, гарантийное обслуживание, уплата таможенных сборов и пошлин и другие обязательные платежи.

5.2 Покупатель оплачивает поставляемый товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующим порядке: 50% от суммы договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора и 50 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента приемки товара в полном объеме на складе Покупателя, на основании выставленного счета, счета-фактуры.

5.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

6. Прочие условия

6.1. В  случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут следующую ответственность:

6.1.1. За поставку товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % стоимости некачественного товара.

6.1.2. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств, взыскиваются сверх установленной договором неустойки (упущенная выгода возмещению не подлежит).

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если  надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий, изменения действующего законодательства, запрещения экспорта или импорта.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 30 дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора либо по соглашению расторгнут его без взаимного возмещения убытков, возникших вследствие непреодолимой силы.

Действие непреодолимой силы подтверждается выданными в установленном порядке свидетельствами соответствующих торгово-промышленных палат.

6.3. Изменение условий Договора, либо его расторжение и прекращение возможны только по соглашению Сторон.

6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.

Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд.

6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» _______________2011г.

6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.

6.7. Настоящий договор составлен и подписан в трех подлинных экземплярах, два для Покупателя, один для Поставщика.

6.8  Поставщик обязан в течение 3 дней письменно уведомить Покупателя об изменении своих контактных телефонов, платежных реквизитов, почтового и юридического адреса, иных данных, указанных в разделе 7.

6.9.  В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

Приложения: Наименование, количество, требования к качеству товара – на 8 листах.

7. Юридические реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                           ПОСТАВЩИК

| ОАО «В/О «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, 22 ИНН – 7704674312 КПП – 770401001 р/с 40702810738180002608 в Вернадском отделении № 7970 Сбербанка России,г. Москва к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК – 044525225 |  |
| --- | --- |

Покупатель							                 Поставщик

____________ Спасский Д.А.		              	                 _________________________

Приложение №1 к договору поставки

№ ________________от «___»______2011

| № п/п | Наименова-ние продукции | Комплектация | Технические характеристики | Ед. изме-рения | Кол-во | Цена руб. с НДС | Стои-мость руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор загрязнения рук и ног | Комплект | Монитор загрязнения рук и ног предназначен для измерения радиоактивного загрязнения поверхности рук, ног, тела человека альфа-, бета- и гамма-излучающими нуклидами (далее - радиометр), предназначен для измерения уровня радиоактивного загрязнения спецодежды, спецобуви и кожных покровов персонала альфа- и бета-активными веществами. Основные параметры и характеристики: Диапазон средних (граничных) энергий регистрируемого спектра бета-излучения: от 150 кэВ до 2,2 МэВ. Диапазон измерений радиометром плотности потока: - альфа-частиц…………..…от 1 (не более) до 9999 (не менее) част/см2·мин; - бета-частиц……………… от 10 (не более) до 9999 (не менее) част/см2·мин. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения радиометром плотности потока при доверительной вероятности 0,95: - альфа-частиц………………………………………± 20 %; - бета-частиц…………………………………………± 20 %. Чувствительность блока детектирования к бета-излучению радионуклида 90Sr - 90Y должна быть не менее 0,35 имп/с на част/мин×см2. Чувствительность блока детектирования к альфа-излучению радионуклида 239Pu должна быть не менее 0,2 имп/с на част/мин×см2 . Чувствительность блока детектирования к гамма-излучению радионуклида 137Cs должна быть не менее 0,25 имп/с на част/мин×см2. Дискретность установки порогов во всем диапазоне измерения….1 част/см2·мин. Собственный фон радиометра не должен превышать: - альфа-излучение……………………………………………не более 1 част/см2·мин; - бета-излучение……………………………………… ……не более 15 част/см2·мин. Радиометр должен сохранять работоспособность при воздействии фонового гамма-излучения МЭД 10 мЗв/ч при дополнительной погрешности не более ± 10 % во всем диапазоне измерения. Радиометр должен быть устойчив к кратковременным, в течение 5 мин., перегрузкам контролируемого излучения по ГОСТ 29074 с МЭД гамма-излучения 18 мЗв/ч и сохранять работоспособность и основную относительную погрешность измерения в пределах нормы. Радиометр должен обеспечивать выдачу световой и звуковой сигнализации превышения установленного порога срабатывания тревожной сигнализации загрязненности альфа- и бета-активными веществами рук, ног (обуви) и основной спецодежды персонала – сигнал «ГРЯЗНО» или не превышения – сигнал «ЧИСТО». Время одной экспозиции в среднем должно составлять 1 с, а при загрязнении объекта близком к пороговому значению – не более 10 с. Минимальное время между экспозициями должно быть не более 1 с. Время установления рабочего режима радиометра должно быть не более 5 мин. Время непрерывной работы радиометра должно быть не менее 24 ч. Нестабильность показаний радиометра за 8 ч непрерывной работы должна быть не более 10 %. Радиометр должен обеспечивать автоматическую компенсацию внешнего гамма-фона и собственного фона детекторов. Электропитание радиометра должно осуществляться от сети переменного тока с параметрами: однофазное напряжение 220 В (+10%, -15%), частотой 50 Гц (+1, -3) Гц и коэффициентом гармоник до 5%. Максимальная мощность, потребляемая радиометром, должна быть не более 100 В·А. Радиометр должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С, при этом дополнительная погрешность измерений радиометра должна находиться в пределах ± 10 % относительно нормальных условий. Радиометр должен быть устойчив к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 35 °С, при этом дополнительная погрешность измерений радиометра должна находиться в пределах ± 10 % относительно нормальных условий. Радиометр должен быть устойчив к воздействию атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа Радиометр должен быть устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения до 0,35 мм Радиометр по степени защиты от проникновения посторонних твердых веществ, пыли и воды должен соответствовать по ГОСТ 14254 коду не менее IP23 Радиометр должен быть устойчив к воздействию электромагнитных помех, соответствующим помещениям с электромагнитной обстановкой средней жесткости (группа исполнения III при критерии качества функционирования А по ГОСТ Р 50746). Наружная поверхность радиометра должна допускать дезактивацию путем протирки следующими растворами (по ГОСТ 29075): - едкого натрия (NaOH) концентрацией 50 г/дм3 и перманганата калия (KMnO4) концентрацией 5 г/дм3; - щавелевой кислоты (H2C2O4) концентрацией от 10 до 30 г/дм3 и азотной кислоты (HNO3) концентрацией 10 г/дм3; - 5 % раствором лимонной кислоты в этиловом спирте C2H5OH (плотности 96 %). Средняя наработка радиометра на отказ должна быть не менее 20000 ч. Средний срок службы радиометра до первого капитального ремонта должен быть не менее 10 лет. Среднее время восстановления радиометра должно быть не более 2 ч. | Комплект | 4 |  |  |

Требования к сроку поставки товара

Товар поставляется до 30.10.2011.

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).

- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.

Требования к документации на товар

Поставщик представляет  функциональные и принципиальные электрические схемы  на товар, достаточные для квалифицированного технического обслуживания и ремонта.

Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп».

Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты , соответствующие классу оборудования,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в
соответствии с законодательством РФ.

Требования к безопасности поставляемого товара

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.

Лот №3

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Москва | « » 2011 г. |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» в лице Генерального директора Спасского Д.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего договора передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить «товар», согласно условиям настоящего договора.

Наименование, количество, требования к качеству, срок поставки, стоимость товара указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что товар свободен от притязаний третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. Поставщик ограждает Покупателя от любых исков, претензий и убытков, возникающих из-за нарушения или подозрения о нарушениях любых прав интеллектуальной собственности на товар со стороны  третьих лиц.

1.3. Товар поставляется в рамках реализации проекта «Создание комплекса по производству радиоизотопов молибдена-99» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ,  ТУ, условиям настоящего договора, обязательным правилам.

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в соответствии с Приложением №1 настоящего договора. Гарантийный срок на приобретаемый товар начинается с момента приемки товара Покупателем.

2.3. Товар должен быть идентифицирован для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами.

2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки товаров по количеству и качеству, утвержденными соответствующими нормативами.

2.5.  Поставщик обязан вместе с поставляемым товаром предоставить Покупателю:

- Cчет и счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара, если товары подлежат сертификации согласно законодательству РФ.

- ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

2.6. В случае поставки товара, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям договора Покупателем предъявляется Поставщику претензия, которая подлежит рассмотрению в пятнадцатидневный срок.

2.7 Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества  на качественный в течение месяца или срока (периода), согласованного сторонами письменно, не нарушая при этом сроков последующих поставок, если таковые имеются и указаны в настоящем договоре, а также доукомплектовать некомплектный товар либо заменить его на комплектный. Расходы, связанные с возвратом товара, заменой его на товар надлежащего качества и комплектности несет Поставщик.

2.8. Некачественный либо некомплектный товар принимается Покупателем на ответственное хранение, о чем  незамедлительно уведомляется  Поставщик. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 дней с момента получения уведомления Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем товара, в связи с принятием его на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком товара.

3.    Сроки и порядок поставки товара

3.1 Поставщик осуществляет поставку в срок указанный в Приложении №1 настоящего договора.

3.2.Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара по адресу: Ульяновская обл. г. Димитровград-10, ОАО «ГНЦ НИИАР».

3.3. Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче товара Покупателю, считается дата приемки товара Покупателем на своем складе.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и нормам для тары и упаковки. Тара и упаковка должна обеспечить полную сохранность материалов на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку, согласно п. 2.3. настоящего договора.

4.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5. Цена и порядок расчетов за товар

5.1. Общая стоимость товара указана Приложении № 1 к настоящему договору и составляет __________________(_____________________________________________),  в том числе НДС 18% - ___________(__________________________________________________), расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, экспедирование, гарантийное обслуживание, уплата таможенных сборов и пошлин и другие обязательные платежи.

5.2 Покупатель оплачивает поставляемый товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующим порядке: 50% от суммы договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора и 50 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента приемки товара в полном объеме на складе Покупателя, на основании выставленного счета, счета-фактуры.

5.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

6. Прочие условия

6.1. В  случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут следующую ответственность:

6.1.1. За поставку товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % стоимости некачественного товара.

6.1.2. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств, взыскиваются сверх установленной договором неустойки (упущенная выгода возмещению не подлежит).

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если  надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий, изменения действующего законодательства, запрещения экспорта или импорта.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 30 дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора либо по соглашению расторгнут его без взаимного возмещения убытков, возникших вследствие непреодолимой силы.

Действие непреодолимой силы подтверждается выданными в установленном порядке свидетельствами соответствующих торгово-промышленных палат.

6.3. Изменение условий Договора, либо его расторжение и прекращение возможны только по соглашению Сторон.

6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.

Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд.

6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» _______________2011г.

6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.

6.7. Настоящий договор составлен и подписан в трех подлинных экземплярах, два для Покупателя, один для Поставщика.

6.8  Поставщик обязан в течение 3 дней письменно уведомить Покупателя об изменении своих контактных телефонов, платежных реквизитов, почтового и юридического адреса, иных данных, указанных в разделе 7.

6.9.  В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

Приложения: Наименование, количество, требования к качеству товара – на 8 листах.

7. Юридические реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                           ПОСТАВЩИК

| ОАО «В/О «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, 22 ИНН – 7704674312 КПП – 770401001 р/с 40702810738180002608 в Вернадском отделении № 7970 Сбербанка России,г. Москва к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК – 044525225 |  |
| --- | --- |

Покупатель							                 Поставщик

____________ Спасский Д.А.		              	                 ____________________

Приложение №1 к договору поставки

№______________ от «___»_______2011

| № п/п | Наименование продукции | Комплектация | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб с НДС | Стои-мость руб, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходный портальный монитор | Комплект Монитор портальный Монитор VGA Клавиатура Методика поверки | Пешеходный портальный монитор должен обеспечивать обнаружение радиоактивного загрязнения пешеходов, пересекающих границу производственного здания, и проноса радиоактивных и делящихся материалов. Основные параметры и характеристики Минимальная масса ЯМ в минимально излучающей конфигурации и минимальная активность ИИИ (порог обнаружения), обнаруживаемые монитором с вероятностью 0% при уровне внешнего фона гамма-излучения не более 0,25 мкЗв/ч и числе ложных срабатываний не более 1за 8 ч непрерывной работы , не хуже приведнных в таблице 1: Чувствительность монитора к гамма-излучению ИИИ, расположенного в точках минимальной чувствительности на высоте 1900 мм над полом и на высоте 900 мм вертикальной оси монитора на расстоянии 50 мм от боковых стоек, не менее указанных в табл.2 Изменения чувствительности по высоте не превышает значений в табл.3 Время непрерывной работы радиометра должно быть не менее 24 ч. Нестабильность чувствительности монитора к гамма-излучению за 24 ч непрерывной работы должна быть не более 10 %. Частота ложных срабатываний за 8 ч непрерывной работы должна быть не более 1. Электропитание монитора должно осуществляться от сети переменного тока с параметрами: однофазное напряжение 220 В (+10%, -15%), частотой 50 Гц . Максимальная мощность, потребляемая монитором, должна быть не более 300 Вт. Радиометр по степени защиты от проникновения посторонних твердых веществ, пыли и воды должен соответствовать по ГОСТ 14254 коду не менее IP23 Масса монитора – не более 480кг. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 5000 ч. Средний срок службы радиометра до первого капитального ремонта должен быть не менее 6 лет. | Комплект | 2 |  |  |

Требования к сроку поставки товара

Товар поставляется до 30.10.2011

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).

- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.

Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп»

Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты , соответствующие классу оборудования,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в
соответствии с законодательством РФ.

Требования к документации на товар

Поставщик представляет  функциональные и принципиальные электрические схемы  на товар, достаточные для квалифицированного технического обслуживания и ремонта.

Требования к безопасности поставляемого товара

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.

- 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСАПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4 документации по проведению запроса предложений

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса предложений Состав и объем услуг | Право заключения договора: Лот №1: Право заключения договора на Основное оборудование для системы АСРК для нужд ОАО «В/О «Изотоп» Лот №2: Право заключения договора на Монитор загрязнения рук и ног Лот №3: Право заключения договора на Пешеходный портальный монитор Состав и объем услуг: В соответствии с томом 2 «Техническая часть» |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки | ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции, на момент проведения конкурсной процедуры. |
|  | Сроки поставки продукции Место поставки продукции | Сроки поставки продукции: Лот №1 дата начала поставки: 05.09.2011, дата окончания поставки: 15.10.2011 Лот №2 дата начала поставки: 05.09.2011, дата окончания поставки: 30.10.2011 Лот №3 дата начала поставки: 05.09.2011, дата окончания поставки: 30.10.2011 Место поставки продукции: Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп» |
|  | Условия оплаты товаров | Покупатель оплачивает поставляемый товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующим порядке: 50% от суммы договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора и 50 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента приемки товара в полном объеме на складе Покупателя, на основании выставленного счета, счета-фактуры |
|  | Количество лотов | 3 (три) |
|  | Заказчик | «ОАО"Всерегиональное объединение "Изотоп"» Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 Почтовый адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 |
|  | Организатор размещения заказа | «ОАО"Всерегиональное объединение "Изотоп"» Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 Почтовый адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 Контактное лицо: Максим Луговкин, тел: 8 499 245 01 18, доб. 230, факс: 8 499 245 24 92, эл.почта: lme@isotop.ru |
|  | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ |
|  | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | «10» Августа 2011 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | Лот №1: 7.404.000 (Семь миллионов четыреста четыре тысячи) российских рублей 00 копеек Лот №2: 1.718.000 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч) российских рублей 00 копеек Лот №3: 2.284.000 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) российских рублей 00 копеек |
|  | Официальный язык запроса предложений | Русский |
|  | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения | Не требуется |
|  | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки и субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара, выполняемых работ / оказываемых услуг | 14.1. Требования к участникам процедуры закупки: 14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; 14.1.2. Лот №1: Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Сертификат об утверждении средств измерений для позиций по техническому заданию № 1,7,8,9,12 - Сертификат соответствия ОИТ для позиций по техническому заданию № 1,2,3,6,7,8 Лот №2: Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Сертификат об утверждении средств измерений Лот №3: Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Сертификат соответствия ОИТ - Сертификат об утверждении средств измерений |
|  | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | не требуется |
|  | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть». |
|  | Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки и привлекаемым субподрядчикам/соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований: - документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации; - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: 17.2.1. Лот №1: - Сертификат об утверждении средств измерений для позиций по техническому заданию № 1,7,8,9,12 - Сертификат соответствия ОИТ для позиций по техническому заданию № 1,2,3,6,7,8 Лот №2: - Сертификат об утверждении средств измерений Лот №3: - Сертификат соответствия ОИТ - Сертификат об утверждении средств измерений Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к Предложению. |
|  | Состав Предложения и порядок размещения документов в составе Предложения | 1. Заявка на участие ; 2. Анкета участника ; 3. Сводная таблица стоимости поставки, работ и услуг ; 4. График выполнения поставок, работ и услуг ; 5. Справка об опыте выполнения договоров ; 6. Справка о материально-технических ресурсах ; 7. Справка об отсутствии судебных решений; 8. данные бухгалтерского учета; 9. документы, указанные в пункте 17 раздела «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям; 10. проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации путем включения условий исполнения договора, предложенных участником запроса предложений в своем Предложении, в проект договора (раздел 5); Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, соответствующая форма 3) с приложением [указываются документы в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 16, 17. раздела 6 «Информационная карта запроса предложений]: - документов согласно подпункту 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»; Техническое предложение со всеми прилагаемыми документами оформляется отдельным томом «Техническое предложение __________ (наименование участника процедуры закупки)». |
|  | Количество копий Предложения | 1 оригинал и 0 бумажные копии, |
|  | Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей | допускается |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | не возможна |
|  | Сведения о предоставлении преференций | нет |
|  | Адрес и срок окончания подачи Предложений | A-K-D.ru «22» Августа 2011 года 10:00:00 (время московское) |
|  | Место, дата и время вскрытия Предложений | ЭТП "Аук. Конк. Дом", 10:00:00 «22» Августа 2011 года. |
|  | Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений | г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 Рассмотрение предложений: не позднее «23» Августа 2011 года Подведение итогов запроса предложений: не позднее «23» Августа 2011. года. |
|  | Критерии оценки Предложений участников запроса предложений | Лот №1:. 2 Цена договора; 75 %. 3 Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 7 %. 4 Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара; 8 %. 5 Качество технического предложения участника процедуры закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 5 %. 1 Квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 5 %. 1.1 Обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 35 %. 1.2 Обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 35 %. 1.3 Опыт и репутация поставщика при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 30 %. Лот №2:. 4 Цена договора; 75 %. 5 Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 7 %. 1 Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара; 8 %. 2 Качество технического предложения участника процедуры закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 5 %. 3 Квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 5 %. 3.1 Обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 35 %. 3.2 Обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 35 %. 3.3 Опыт и репутация поставщика при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 30 %. Лот №3:. 5 Цена договора; 75 %. 1 Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 7 %. 2 Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара; 8 %. 3 Качество технического предложения участника процедуры закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 5 %. 4 Квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 5 %. 4.1 Обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 35 %. 4.2 Обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 35 %. 4.3 Опыт и репутация поставщика при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 30 %. |
|  | Методика оценки заявок на участие в запросе предложений | Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле: Ri =Цi i * VЦi +ФТi i * VФТi ; где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, ФТi i – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, ФТi i – 100 баллов Цена договора, цена единицы продукции, оценочная стоимость БЦi = ОЦmin/ ОЦi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы ОЦi – оценочная стоимость предложения участника запроса предложений, руб. с НДС ОЦmin – минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников запроса предложений, руб. с НДС Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора, цена единицы продукции». Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в конкурсе и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению победителя конкурса о цене договора ОЦi = Цi + ОЦСi + ОЦПi где: ОЦСi – ценовая поправка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», руб. с НДС ОЦПi – ценовая поправка по критерию «условия оплаты товара, работ, услуг», руб. с НДС ОЦСi = Цi * Мi /100 * (Сi - Срmin) где: Мi – размер неустойки, начисляемой за задержку поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (раздел 5) за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора Сi – срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг i-го участника конкурса, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час) Срmin – минимальный из предложенных в заявках участников конкурса срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час) ОЦПi = АВi * Саi * Срф/100/365 где: АВi– размер авансового платежа i-го участника запроса предложений, руб. с НДС Саi – срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником запроса предложений, дни Срф – ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок, % Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара Критерий оценивается членами конкурсной комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик предлагаемых товаров (качества технического предложения (при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг) ) над соответствующими характеристиками, указанными в настоящей документации (например организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества). Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии. |
|  | Дата заключения договора | не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |

- 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[приводятся формы, перечисленные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»]

(формы рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«_____»__________года  №______

- Заявка о подаче Предложения (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора __________

________________________________________________________________ опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_____________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на:

________________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (___________) руб. __коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. __коп.

Срок выполнения поставок, работ /оказания услуг:__________________________________________

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________года.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________(наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ______________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________(наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений.

В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _________________________________________________________ согласны с условием, что

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

- будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 6. «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения |  |  |
|  | График поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Сводная таблица стоимости (форма __) |  |  |
|  | График оплаты поставляемого товара/выполняемых работ /оказываемых услуг (форма __) |  |  |
|  | Справка об опыте выполнения договоров (форма __) |  |  |
|  | Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров (при наличии) |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (форма __) |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма __) |  |  |
|  | Справка по СУОТ (форма __) |  |  |
|  | Справка об участии в судебных разбирательствах (форма __) |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.3 настоящей документации) |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций |  |  |
|  | Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года |  |  |
|  | Проект договора |  |  |
|  | План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
|  | Субподрядчик/Соисполнитель _______________ |  |  |
| 20.1…20.n | Документы данного субподрядчика/соисполнителя аналогично подпункту _____ данной описи |  |  |
|  | Том 2: |  |  |
|  | Техническое предложение (форма __) |  |  |
|  | Лицензии, свидетельства СРО |  |  |
|  | Свидетельства изготовителя (форма __) |  |  |
|  | Копии сертификатов соответствия на товары (при наличии) |  |  |
|  | Письмо с обязательством выполнить требования РД-03-36-2002 с проектом решения |  |  |

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Письмо следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Предложение должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче Предложения от ____________ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора ___________________________________________________________________________________

- Анкета участника процедуры закупки (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает __% [указывается процент, выше которого требуется предоставление сведений и документов] с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/присутствуют.

Форма 3.

Приложение к заявке о подаче Предложения от ____________ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора ______________________________

__________________________________________________________________________________

- Техническое предложение (Форма 3)

Участник процедуры закупки: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

  - описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

  - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов Предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

  - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

  - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

  - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.