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Техническое заданиеовниинп
Главный
Волков Ю.С. Оё       2014г


на выполнение работ на отопительных сетях и оборудовании института при подготовке к отпительному сезону 2014-2015гг.
Янчицкий А.Б.
Главный энергетик
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Начальник участка тепло водоснабжения
Пешков А.Г.
1. Промывка, ревизия и ремонт арматуры двух элеваторных узлов в тепловых пунктах.
2. Ревизия и ремонт запорной арматуры на стояках и радиаторах системы отопления корпусов.
3. Ревизия и ремонт отсечных головных задвижек системы отопления корпусов абонента в кол-ве 4 шт.
4. Промывка грязесборников в тепловых пунктах в кол-ве Зх шт.
5. Замена отсечных кранов на отопительных приборах и воздухосборниках в кол-ве 25шт.
6. Замена участка магистральной трубы Ду-80 в кол-ве 16м.
7. Поверка манометров на отопительных системах с частичной их заменой в тепловых пунктах.
8. Установка заглушек на системе отопления всех корпусов от головного ввода для проведения опрессовки в кол-ве 12шт.
9. Гидравлическая опрессовка отопительных систем корпусов с последующим ремонтом мест протечек трубопроводов.
10. Окраска теплового оборудования согласно правил ПТЭ.
11. Подготовка приборов учета к работе в зимних условиях.
12. Сдача оборудования из ремонта.
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