Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-09
(локальная смета)

                                                                                          ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Техническое перевооружение здания с целью модернизации  

 производства. Электрооборудование. Подключение технологического 

                               оборудования. Пусконаладочные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № КП-94/14 ЭМ1 Изм.1
Сметная стоимость 26,987 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 13,164 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

Составил                                                                              Л.В.Гусева
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил                                                                      Т.И.Мироненко
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Директор                                                                            С.В.Баранов

( ООО «Комплексный проект»( 

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-03-002-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	41
	22,18
	22,18
	0

0
	0
	909,38
	909,38
	
	
	2

82
	

	2
	ТЕРп01-03-002-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	11
	33,27
	33,27
	0

0
	0
	365,97
	365,97
	
	
	3

33
	

	3
	ТЕРп01-03-002-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	1
	44,36
	44,36
	0

0
	0
	44,36
	44,36
	
	
	4

4
	

	4
	ТЕРп01-03-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	34
	16,64
	16,64
	0

0
	0
	565,76
	565,76
	
	
	1,5

51
	

	5
	ТЕРп01-11-028-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	190

41+11+34+104
	6,05
	6,05
	0

0
	0
	1149,50
	1149,50
	
	
	0,4

76
	

	6
	ТЕРп01-11-011-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,77

(60+104+13)/100
	241,92
	241,92
	0

0
	0
	428,20
	428,20
	
	
	16

28,32
	

	7
	ТЕРп01-11-013-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	295

191+104
	22,68
	22,68
	0

0
	0
	6690,60
	6690,60
	
	
	1,5

442,5
	

	8
	ТЕРп01-03-001-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения
	1 шт.
	104
	22,18
	22,18
	0

0
	0
	2306,72
	2306,72
	
	
	2

208
	

	9
	ТЕРп01-06-021-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
	1 схема
	13
	54,13
	54,13
	0

0
	0
	703,69
	703,69
	
	
	4

52
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13164,18
	13164,18
	
	
	976,82
	

	Накладные расходы
	8556,72
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5265,67
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	26986,57
	
	
	
	976,82
	

	  Итого
	26986,57
	
	
	
	976,82
	

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	13164,18
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	8556,72
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	5265,67
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Новый Раздел
	26986,57
	
	
	
	976,82
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13164,18
	13164,18
	
	
	976,82
	

	Накладные расходы
	8556,72
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5265,67
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	26986,57
	
	
	
	976,82
	

	  Итого
	26986,57
	
	
	
	976,82
	

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	13164,18
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	8556,72
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	5265,67
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	26986,57
	
	
	
	976,82
	


