ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку систем программного обеспечения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка систем программного обеспечения для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке программное обеспечение должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	Система №1 в составе:

	1
	Программное обеспечение «Интеллект HS32 (2WS216)» или эквивалент
	Требования к техническим характеристикам платы:
Минимальные требования к шине ввода/вывода, Стандарт
PCI Express 1x
Потребляемая мощность, Вт
Не более 3,3
Видеовходы, В / Ом
1 / 75
Видеовыход, В / Ом
1 / 75
Количество видеовходов
Не менее 16
Аппаратное сжатие
Н.264
Аналоговый видеовыход
-
Тип сигнала
PAL, NTSC
Разрешение, пиксел
PAL

NTSC

352*288
704*288
704*576
352*240
704*240
704*480
Максимальное ТВЛ (чб/цвет)
625(PAL) / 525 (NTSC)
Цветовая палитра
Не менее 16 млн. цветов или 256 градаций серого
Количество мультиплексируемых видеовходов
-
Количество немультиплексируемых «живых» видеовходов
Не менее 16
Скорость ввода видеосигнала по каждому немультиплексируемому каналу, fps в системе PAL (NTSC)

Не м енее 25(30)*
Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым каналам, fps in PAL
-
Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым каналам, fps in NTSC
-
Суммарная скорость ввода по немультиплексируемым каналам, fps в системе PAL (NTSC)
Не менее 400 (480)
Количество аудиоканалов вход/выход
Не менее 16 / -
Частота оцифровки аудиосигнала, кГц
Не более 8
Аппаратный контроль зависания операционной системы Watchdog
+
Разрядность АЦП, бит
10

	не менее 12 месяцев
	7
	шт.

	2
	Программное обеспечение – система защиты Интеллект Guardant» или эквивалент
	
	не менее 12 месяцев
	7
	шт.

	3
	Ядро системы (Программное обеспечение «Интеллект») или эквивалент
	
	не менее 12 месяцев
	7
	шт.

	Система №2 в составе:

	4
	Удаленное рабочее место - программное обеспечение  «Интеллект» или эквивалент
	
	не менее 12

месяцев
	2
	шт.

	5
	Ядро системы (Программное обеспечение «Интеллект») или эквивалент
	
	не менее 12

месяцев
	2
	шт.

	6
	Программное обеспечение «Интеллект» F48 (3FS8-X) или эквивалент
	Требования к техническим характеристикам платы:
Минимальные требования к шине ввода/вывода, Стандарт
PCI 2.2
Потребляемая мощность, Вт
Не более 9
Видеовходы, В / Ом
1 / 75
Видеовыход, В / Ом
1 / 75
Аудиовыходы, В / кОм

1,4 / 5

Количество видеовходов
Не  менее 16
Аппаратное сжатие
-
Аналоговый видеовыход
1 (встроенный)
Тип сигнала
PAL, NTSC
Разрешение, пиксел
PAL

NTSC

352*288
704*288
704*576
320*240
640*240
640*480
Максимальное ТВЛ (чб/цвет)
480
Цветовая палитра
16 млн. цветов или 256 градаций серого
Количество мультиплексируемых видеовходов
Не м енее16
Количество немультиплексируемых «живых» видеовходов
Не менее 8
Скорость ввода видеосигнала по каждому немультиплексируемому каналу, fps в системе PAL (NTSC)

Не менее 25(30)
Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым каналам, fps in PAL
Не менее128 (704х288, 352х288)

 Не менее 96 (704х576)
Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым каналам, fps в системе NTSC
Не менее 160 (640х240, 320х240), не менее 120 (640х480)
Суммарная скорость ввода по немультиплексируемым каналам, fps в системе PAL (NTSC)
Не менее 200 (240)
Охранных шлейфов (лучи), гальваническая развязка (интерфейс)

4 (16), 2000 В

Управляющих выходов (реле), открытый коллектор (интерфейс)

4, 24 В, 30 mA
Количество аудиоканалов вход/выход
Не менее 16 / -
Частота оцифровки аудиосигнала, кГц
8, 16, 32
Аппаратный контроль зависания операционной системы Watchdog
+

Разрядность АЦП, бит
9

	не менее 12

месяцев
	2
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и/или паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.

Начальник СТС                                                                                                                                О.Р. Кивокурцев
Исполнитель                                                                                                                                     Н.В. Батурина

