Приложение к извещению
___________________________________________________________________________________


	
	            УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ГНЦ ИФВЭ
____________Серебряков Б.А.
«___» __________ 2012 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора на проведение энергетического обследования ГНЦ ИФВЭ, формирование энергетического паспорта, отчета по результатам комплексного энергетического обследования и программы энергосбережения. Согласование и утверждение отчетных документов: энергетического паспорта, отчета и программы энергосбережения.
Том №1
2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ
2СОДЕРЖАНИЕ


31.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.


52. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


83.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


114.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


215. ПРОЕКТ ДОГОВОРА:


316.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.


7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ……………………………………………………..37
428. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ





1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений. 

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений – Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ГНЦ ИФВЭ (далее – Комиссия).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме – письменная информация о запросе предложений, публикуемая в сети «Интернет» на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП www.a-k-d.ruодновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору запроса предложений в электронной форме через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора  в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены. Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

2.1.1. Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг  указаны в томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6  «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем работ, сроки, выполнения работ, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

2.1.4. После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников открытого запроса предложений в настоящую документацию, прежде всего (но, не ограничиваясь) в техническую часть (том 2), проект договора (раздел 5), в требования к участникам открытого запроса предложений и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения направляются соответствующими уведомлениями всем участникам запроса предложений. В данных уведомлениях указывается срок предоставления нового Предложения, а также перечень документов, повторное предоставление которых не требуется.
2.2. Участник запроса предложений

2.2.1. Участником процедуры запроса предложений может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 13.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

2.2.3. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

2.3.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.3. Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru  извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.3.4. Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3.6. При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) протоколы преддоговорных переговоров;
b) извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

2.3.7. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.9. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 18 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

2.4. Затраты на участие в запросе предложений

2.4.1. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.4.2. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений должен быть зарегистрирован на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации данной электронной торговой площадки.

2.4.3. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений. 

2.5. Отказ от проведения запроса предложений 

2.5.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.
2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.  Все зарегистрированные ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» участники данной процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

· быть правомочным заключать договор;

· должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право  на заключение которого,  является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

· не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

· не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

· не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

· отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 13.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе Предложения должен приложить следующие документы:

· полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений; 

· копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

· решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

· копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

· оригинал или нотариально заверенную копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений;
             -  информацию с подтверждающими документами в отношении всей цепочки собственников организации Участника, включая бенефициантов (в том числе конечных).
(пункт 8, статья 11 ЕОСЗ)
3.3. Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

3.4. Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей

Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.4.1. Участник процедуры закупки должен доказать Комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/ соисполнителей (т.е. выполняющий более объема работ, указанного в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»):

3.4.2. осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

3.4.3. согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ;

3.4.4. отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (пункт 13.2 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.4.5. В связи с вышеизложенным  участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

1) в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком/ соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя работ;

2) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме выполняемых работ субподрядчиком/соисполнителем с предоставлением документов согласно пункту 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 7 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

3) Предложение должно включать сведения о распределении объемов работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 7, соответствующая форма);

4) При рассмотрении и оценке субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к субподрядчикам/ соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений

4.1.1. Документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной системы.

4.1.2. Любое заинтересованное лицо со дня размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», но не позднее, чем за три дня до окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, может обратиться письменно в адрес организатора запроса предложений по реквизитам организатора запроса предложений, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, пункте 6 раздела 6 «Информационная карта конкурса», с просьбой предоставить документацию в письменной (бумажной) форме. Организатор запроса предложений в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений предоставит такому лицу документацию в письменной (бумажной) форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи Предложений.

4.2.2. Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение одного дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

4.2.3. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса предложений. 

4.3.4. Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

4.4. Общие требования к Предложению

4.4.1. Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

4.4.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

4.4.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.5. Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов. 

4.4.6. Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

4.4.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Заполненный проект договора представляется в формате Microsoft Office Word (*.doc). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Размещение в системе «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается. 

4.4.8. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.5. Срок действия Предложения

4.5.1. Предложение  действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи  Предложений.
4.6. Официальный язык запроса предложений

4.6.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

4.6.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.6.3. Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.7. Валюта Предложения

4.7.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.9. Подача и прием заявок с Предложениями

4.9.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется регламентом работы данной системы.

4.9.2. Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.
4.9.3. Предложения  должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 22 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.10. Изменение Предложений или их отзыв

4.10.1. Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.
4.10.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», а так же их предоставление определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной системы

4.10.3. Кроме изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе, поданной на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», участник процедуры закупки должен подготовить соответствующие документы в письменной (бумажной) форме. Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6., 4.7, 4.10. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

· обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения  на бланке организации (для юридического лица);

· перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

· новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

4.10.4. Для отзыва Предложения,  участник процедуры закупки, подавший Предложение, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае если уведомление подписано лицом уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данное Предложение, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Предложение, способ возврата Предложения (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого участником процедуры закупки Предложения относятся на его счет.

4.10.5. В случае неисполнения требований пунктов 4.11.1 - 4.11.4 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.11, не поданы.

4.11. Вскрытие заявок с Предложениями

4.11.1. На заседании Комиссии в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 23 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», проводится процедура вскрытия Предложений участников данной процедуры, поступивших в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом». 
4.11.2. При вскрытии заявок с Предложениями участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Предложениями следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить. 

4.11.3. Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

4.11.4. В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, заявка с указанным Предложением вскрывается, и указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.2.

4.11.5. В случае если по окончании срока подачи Предложений  подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

4.11.6. В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются этому участнику процедуры закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия заявок.

4.11.7. Выписка из протокола вскрытия заявок, содержащая сведения, указанные в пункте 4.12.2, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение дня, следующего после дня вскрытия заявок с Предложениями.

4.12. Опоздавшие Предложения

4.12.1. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений у участника процедуры закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

4.13. Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

4.13.1. Общие положения

4.13.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.1.2. Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает: 

· стадию рассмотрения Предложений, 

· стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки, 

· стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

4.13.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

4.13.1.4. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

4.13.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»  содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.
4.13.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений. 

4.13.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.13.1.8. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.

4.13.2. Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

4.13.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»  осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки,  допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений. 

4.13.2.2. Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений  в случаях, в том числе:

1) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей документации;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в случае требования обеспечения заявки о подаче Предложения;

4) несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока выполнения работ. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период, выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 27 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

5) наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки, если данное требование установлено в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

6) наличия сведений о регистрации участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

4.13.2.3. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

4.13.2.4. На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.13.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.13.3. Переторжка

4.13.4. Если в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки , т. е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначально указанной в Предложении цены. Снижение цены Предложения  не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.

4.13.5. Порядок оценки и сопоставления Предложений

4.13.5.1. Оценка и сопоставление Предложений с учетом цен, представленных на переторжку, осуществляется Комиссией  в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 25, 26 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 25 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.5.2. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией  каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер.  первый номер присваивается Предложению , которое набрало наибольшее количество баллов. 

4.13.6. Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений

4.13.6.1.  По результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение либо по определению победителя запроса предложений, либо по внесению изменений в настоящую документацию (пункт 2.1.4), либо по завершению данной процедуры запроса предложений без определения победителя и заключения договора:

· в случае, если Предложение участника запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора (т.е. Предложение которого оценено наибольшим количеством баллов и которому присвоен первый номер), полностью удовлетворит Комиссию, Комиссия определит данного участника победителем запроса предложений ;
· в случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по проведению запроса предложений и сроке предоставления новых Предложений,  уведомляя об этом всех участников запроса предложений ;
· если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений участников запроса предложений не предвидится, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры запроса предложений .
4.13.6.2. По результатам запроса предложений  оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

· об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

· о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

· об отозванных Предложениях участников;

· об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

· о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

· о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

· сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

· о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

4.13.6.3. Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14. Заключение договора с победителем запроса предложений

4.14.1. Организатор размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений  передает победителю запроса предложений  (или его полномочному представителю) один экземпляр указанного протокола под расписку либо по почте с уведомлением о вручении. 

4.14.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.14.3. Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4. В случае,  если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, договор заключается с участником, занявшим второе место. После получения одобрения договора победителю запроса предложений  направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.14.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4.14.6. В случаях, когда победитель запроса предложений  уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений ;
· либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого  присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. 

4.14.7. В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого  присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
4.14.8. В случае,  если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение  и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

4.14.9. В случае, если победитель запроса предложений или, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.8, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.14.10. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом». 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.14.11. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем в процедуре закупки  уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.15. Обеспечение исполнения договора – не требуется.

4.16. Уведомление о результатах запроса предложений

4.16.1. Организатор размещения заказа в течение трех дней после подписания договора размещает извещение о результатах запроса предложений на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru с указанием следующих сведений:

· наименование и адрес победителя, подписавшего договор;

· краткое изложение предмета договора.
4.16.2. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА:
Договор 

на оказание услуг по энергетическому обследованию

№ ___________ от ______________

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий»

(наименование объекта / объектов)

г. Протвино                                                                                               «___» _________ 2012 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ГНЦ ИФВЭ Тюрина Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора_________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», соблюдая требования Федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет  Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является проведение комплексного обязательного энергетического обследования объектов Заказчика. Разработка согласование и утверждение энергетического паспорта ГНЦ ИФВЭ. Подготовка отчета по результатам комплексного энергетического обследования и программы мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

1.2. Виды Услуг, требования к Услугам изложены в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Объектами энергетического обследования Заказчика являются: здания, строения, сооружения различного назначения, производственное и электрофизическое оборудование ГНЦ ИФВЭ, потребляющие топливно-энергетические  ресурсы (ТЭР).
2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет_____________ (______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) ___________(_____________) рубля 00 копеек (приложение № 5 к Договору).

Цена настоящего Договора является твердой договорной (приложение № 5 к Договору) и в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору не подлежит изменению.

2.2. Цена включает:

2.2.1. Собственно стоимость Услуг Исполнителя, соответствующих настоящему Договору по качественным и количественным характеристикам, отраженным в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору);

2.2.2. Стоимость материалов, приборного и инструментального обеспечения, комплектующих и приспособлений, специальной техники, применяемых для оказания Услуг;

2.2.3. Гарантийные обязательства Исполнителя;

2.2.4. Все иные затраты Исполнителя на оказание Услуг и выполнение требований настоящего Договора;

2.2.5. Все подлежащие в связи с оказанием Услуг к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи;

2.3. Расчёт стоимости Услуг в рублях Российской Федерации содержится в приложении № 2 к настоящему Договору.

2.4. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 г. Счета-фактуры, составленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ подлежат исправлению в течение 5 рабочих дней с момента получения письма от бухгалтерии Заказчика об имеющихся ошибках и неточностях.

2.5. Расчет за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня предъявления Исполнителем Заказчику следующих документов:

2.5.1. Оформленного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

2.5.2. Энергетического паспорта, зарегистрированного саморегулируемой организацией и переданного для его учета в Министерство энергетики РФ;

2.5.3. Отчета о проведении энергетического обследования.

2.5.4. Программы по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, снижению затрат на топливо, энергообеспечение и внедрение энергосберегающих мероприятий.
3. Срок оказания Услуг, порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
3.1. Услуги по настоящему Договору должны быть оказаны Исполнителем в период с «_____» __________ 2012 г. по «25» декабря  2012 г. 

3.2. Сроки начала выполнения работ Исполнителя по этапам (п.п. 7.1-7.4 ТЗ) и сдача результатов работ устанавливается Графиком оказания услуг (Календарным планом работ), являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 3).

Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает оказанные Услуги в соответствии 
с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и утвержденным графиком оказания Услуг (приложение № 3 к настоящему Договору). Прием оказанных Услуг по количеству и качеству осуществляется ответственным представителем (ответственными представителями) Заказчика (приложение № 4 к настоящему Договору).

3.3. По завершению оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

а) счёт Исполнителя в 1 (одном) экземпляре. В счёте должны быть указаны номер настоящего Договора, дата его заключения;

б) акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный представителями Заказчика 
и Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах. В акте сдачи-приемки должны быть указаны номер настоящего Договора, дата его заключения;

в) счёт-фактура в 1 (одном) экземпляре. В счёте-фактуре должны быть указаны номер настоящего  Договора, дата его заключения;

г) копию отчёта о проделанной работе с результатами инструментального обследования, расчетными материалами, топливно-энергетическим балансом;

д) копию энергетического паспорта, зарегистрированного саморегулируемой организацией с отметкой о его передаче для  учета в Министерство энергетики РФ;

е) копию программы по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, снижению затрат на топливо, энергообеспечение и внедрение энергосберегающих мероприятий.

Оригиналы результатов работ передаются Исполнителем Заказчику в течение 5 рабочих дней после полной оплаты (100 %) стоимости услуг по Договору с оформлением сторонами Акта приема-передачи оригиналов результатов работ.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.3. настоящего  Договора, обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных Услуг и оплатить выполненные услуги – либо дать мотивированный отказ с составлением Акта выявленных недостатков. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи, из-за несоответствия результатов работ по данному Договору, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых исправлений вносимых Исполнителем без дополнительной оплаты, и указываются сроки устранения замечаний, после устранения которых, производится повторная приемка работ как указано в п.3.3 Договора.

3.6. Заказчик имеет право предъявить Исполнителю претензии по качеству оказанных Услуг в течение гарантийного срока, предусмотренного разделом 7 настоящего Договора.

3.7. Исправление замечаний Исполнителем осуществляется за его собственный счет и не может рассматриваться как увеличение общего объема работ либо дополнительный вид работ по договору, в случае если замечания Заказчика не выходят за рамки требования Задания, исходных данных, нормативных документов РФ, действующих на момент выдачи отчетной документации.

3.8. Право на разработанную по Договору документацию переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

3.9. Этапы проведения конкретных видов энергетических обследований на Объекте/Объектах  могут быть изменены Исполнителем в зависимости от вида, перечня и объектов работ (раздел № 7 – 8 ТЗ), технологических особенностей их проведения с учетом требований действующих ГОСТов и Стандартов, но не влиять на договорную цену и окончательный срок выполнения Сторонами условий настоящего Договора.

3.10. Работы считаются выполненными и принятыми с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего, что принятая документация соответствует выданному техническому заданию и удовлетворяет требованиям Заказчика.

3.11. Изменение сроков выполнения работ действительно только при условии заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять контроль за оказанием Услуг Исполнителем (объёмами, своевременностью, качеством) в соответствии с требованиями технического задания (приложение №1 к настоящему Договору), утвержденным графиком оказания Услуг, условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.1.2. В случае выявления Заказчиком (его работниками) нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, иных обязательных правил, требований и распорядков, принятых в организации Заказчика, при оказании Услуг, ответственный представитель Заказчика вправе потребовать от ответственного представителя Исполнителя приостановить оказание Услуг.

4.1.3. Переносить сроки исполнения, предусмотренные утвержденным графиком оказания Услуг по согласованию Сторон.

4.1.4. Давать персоналу Исполнителя, оказывающего Услуги, инструктивные указания в части выполнения Исполнителем требований пропускного режима на объекте выполнения работ по настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные данные и сведения, документацию, информацию, отчетность, в т.ч. по использованию топливно-энергетических ресурсов за предыдущие 5 лет, до момента первичного энергетического обследования;

4.2.2. Контролировать проведение энергетических обследований в пределах сроков, установленных Техническим заданием;

4.2.3. Оказывать необходимое содействие организации, проводящей энергетическое обследование, в пределах требований настоящего Договора и Технического задания;

4.2.4. Назначить лицо, ответственное за проведение обследования для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе оказания Услуг (приложение № 4 к настоящему Договору);

4.2.5. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к обследуемым объектам;

4.2.6. Предоставлять собственный персонал для сопровождения при проведении энергетического обследования;

4.2.7. Устанавливать по заявкам Исполнителя режимы работы оборудования, необходимые для проведения измерений, если это не противоречит требованиям технологии и безопасности объекта и персонала;

4.2.8. Принимать на ответственное хранение, передаваемые Исполнителем по Акту приборы, оборудование, документацию и т.п., обеспечивать их сохранность, в том числе при установке на действующем оборудовании при проведении работ, предусмотренных программой энергетического обследования;

4.2.9. Предоставлять, при необходимости, обустроенные рабочие места (помещения) для работы персонала Исполнителя на территории обследуемого объекта или в непосредственной близости к обследуемому объекту, а в случае места нахождения предоставляемого помещения в значительной удаленности от обследуемого объекта - транспорт для доставки персонала Исполнителя  на объекты выполнения работ (раздел 8 ТЗ) и обратно;

4.2.10. Предоставлять информацию, необходимую как при составлении программы энергетического обследования, так и при непосредственном проведении энергетического обследования:

- техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы снабжения энергетическими ресурсами, схемы коммуникаций водоснабжения и водоотведения, данные о топливо- и энергоиспользующем оборудовании, приборах учета ТЭР, режимные карты и т.д.);

- данные технологического и коммерческого учета отпуска и потребления ТЭР;

- документы по хозяйственно-финансовой деятельности (отраслевые и межотраслевые нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку ТЭР и на пользование электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), теплоносителей (пар, горячая вода), учет складских запасов топлива, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по переданным транзитом ТЭР и отпущенным другим потребителям, по потерям ТЭР и т.д.);

- результаты периодических испытаний оборудования (систем), нормативные и фактические энергетические характеристики оборудования (систем);

· статистическую отчетность организации об объеме производства продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении;

· количество работников (сотрудников);

· при повторном и внеочередном обследованиях - энергетический паспорт, топливно-энергетический баланс, отчеты о проведении предыдущих энергетических обследований;

· результаты выполнения рекомендованных энергосберегающих мероприятий;

· другие сведения в соответствии с типовыми программами проведения энергетических обследований энергообъектов;

4.2.11. Принять оказанные в соответствии с условиями настоящего Договора Услуги.

4.2.12. Производить расчёты с Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Предоставить Исполнителю проектные технические показатели Объекта/Объектов, в том числе:

4.3.1. Технический паспорт БТИ;

4.3.2. Объемно-планировочные показатели (строительный объем и площадь всех видов наружных ограждающих конструкций,  отапливаемой части здания);

4.3.3. Полезная площадь здания, в т.ч. встроенных помещений;

4.3.4. Высота здания от пола первого этажа до обреза вытяжной шахты или конька кровли, высота этажа;

4.3.5. Расчетное количество людей, исходя из расчетных показателей общественных зданий или полезной площади общественных зданий.

4.3.6. Документация по приборам учета энергоресурсов (паспорта, свидетельства о поверке);

4.3.7. Проектная документация по всем инженерным системам;

4.3.8. Сведения о потреблении всех видов топливно-энергетических ресурсов за последние 5 лет в натуральных показателях и денежном выражении;

4.3.9. Договоры на снабжение энергетическими ресурсами со всеми приложениями;

4.3.10. Схемы снабжения энергетическими ресурсами (однолинейная схема электроснабжения, схема теплоснабжения);

4.3.11. Схема теплового узла, тепловой сети и разграничение балансовой принадлежности;

4.3.12. Объем производства продукции (работ, услуг);

4.3.13. Список имеющегося автотранспорта. Расход ГСМ по каждой единице техники;

4.3.14. Тарифы на все виды топливно-энергетических ресурсов.

4.4. Принять оказанные в соответствии с условиями настоящего Договора Услуги.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Самостоятельно определять численность необходимого для оказания Услуг персонала.

5.1.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки исполнения, предусмотренные согласованными графиками оказания Услуг.

5.1.3. Производить по согласованию с Заказчиком замену персонала, оказывающего Услуги на Объекте. Согласование производится не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

5.1.4. Требовать от Заказчика выполнение условий Договора (п.п. 4.2 — 4.4), в т.ч.  оплаты качественно оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. В течении 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, разработать и представить Заказчику на согласование, Программу энергоаудита в части выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием. Определение объектов комплексного энергетического обследования, составление перечня предполагаемых энергосберегающих мероприятий, определение программного, информационного и методического обеспечения измерений и расчетов.

5.2.2. Силами своего персонала и средствами обеспечить в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к Договору) сбор исходных данных для Оказания Услуг.

5.2.3. Качественно оказывать Услуги в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, приложениями к нему, указаниями ответственного представителя Заказчика и действующим законодательством Российской Федерации, сдать результат оказанных Услуг Заказчику.

5.2.4. Нести полную ответственность за качество оказанных Услуг.

5.2.5 Направлять на Объекты для оказания Услуг персонал, обученный, аттестованный, имеющий квалификацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подтвержденную действующими свидетельствами и/или сертификатами, необходимыми для оказания Услуг.

5.2.6. Ознакомить персонал, оказывающий Услуги, с условиями настоящего Договора и требованиями к оказанию Услуг, предъявляемыми настоящим Договором, приложениями к нему и законодательством Российской Федерации.

5.2.7. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, соблюдать противопожарный режим, установленный на Объектах, подчиняться всем правилам и распорядкам, принятым в организации Заказчика.

5.2.8. Нести ответственность, за разглашение его персоналом коммерческих сведений полученных при оказании услуг, а также за нарушение  персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности и т.д., в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, противопожарным режимом и другими требованиями  установленными  на объектах Заказчика.

5.2.9. Принимать в ходе оказания Услуг технические решения, которые должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объектов.

5.2.10. Обеспечить свой персонал, оказывающий Услуги, единой специальной одеждой с логотипом компании, средствами индивидуальной защиты, Пейджем с именем работника.

5.2.11. Обеспечить свой персонал необходимыми для оказания Услуг материалами, комплектующими, которые имеют сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала оказания Услуг с использованием таких материалов, комплектующих. Материалы, комплектующие, применяемые для оказания Услуг, должны быть безвредны для здоровья людей. Использование их не должно представлять опасности для окружающих.

5.2.12. Нести ответственность за соответствие используемых для оказания Услуг материалов, комплектующих проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.2.13. Обеспечить свой персонал необходимыми для оказания Услуг инструментом, приборами, приспособлениями, специальной техникой. Использование их не должно представлять опасности для окружающих.

5.2.14. Обеспечить исправность используемых при осуществлении мероприятий при оказании Услуг материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники.

5.2.15. Согласовывать с Заказчиком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала оказания Услуг применение материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники (их наименование, модель и другие характеристики).

5.2.16. В случае обнаружения Заказчиком недостатков материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники, применяемых для оказания Услуг, Исполнитель должен заменить за свой счет.

5.2.17. За свой счет и своими силами осуществить поставку, приемку, разгрузку и складирование всех необходимых материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники. 

Дату, время и порядок поставки Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

5.2.16. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему оказанию Услуг по настоящему Договору, в течение одного часа известить об этом Заказчика для принятия соответствующих мер.

5.2.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

· невозможности оказания Услуг;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг;

· иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, качеству оказываемых Услуг.

5.2.18. Назначить ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе оказания Услуг (Приложение № 4 к настоящему Договору). Ответственный представитель должен ежедневно во время оказания Услуг присутствовать на Объектах.

5.2.19. В случае нарушений условий настоящего Договора или по инициативе Заказчика заменить ответственного представителя и персонал, оказывающий Услуги на Объектах, по требованию Заказчика в течение 1 (одного) дня после предъявления требования.

6. Оказание Услуг

6.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания  (приложение №1 к настоящему Договору), утвержденным графиком оказания Услуг (приложение №3 к настоящему Договору), указаниями Заказчика и/или его ответственного представителя и нормами законодательства Российской Федерации.

6.2. Исполнитель оказывает Услуги своими материалами, инструментом, приборами, комплектующими, приспособлениями, специальной техникой, необходимыми для оказания Услуг.

Исполнитель согласовывает с ответственным представителем Заказчика применение материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники (их наименование, модель, и другие характеристики), которые должны иметь свидетельства о госповерке, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дня до начала оказания Услуг с использованием таких материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники.

Все применяемые материалы, инструмент, приборы, комплектующие, приспособления, специальная техника должны быть исправны, и их использование не должно представлять опасности для окружающих.

6.3. Если в процессе оказания Услуг выявляется нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке оказания Услуг. После уведомления о приостановке оказания Услуг Стороны обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении оказания Услуг или заключить соглашение о расторжении настоящего  Договора.

6.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками требований охраны труда, электро и пожарной безопасности и иных обязательных правил в области безопасности проведения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Исполнитель оформляет все документы (в т.ч. наряд - допуски и др.), необходимые для допуска его работников к оказанию Услуг, в соответствии с требованиями охраны труда и соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.6. Контроль за выполнением работниками Исполнителя требований охраны труда и пожарной безопасности осуществляет Исполнитель.

7. Гарантии

7.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при оказании Услуг материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники в соответствии с действующими государственными стандартами, техническим условиям, утвержденными в отношении данного вида материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники и наличие сертификатов соответствия, технических паспортов, обязательных для данного вида материалов, инструмента, приборов, комплектующих, приспособлений, специальной техники, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Гарантия качества на оказанные Услуги предоставляется Исполнителем на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.

7.3. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг и устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании Услуг, за собственный счет и собственными средствами.

7.4. В целях выполнения своих гарантийных обязательств Исполнитель выезжает на Объект в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика. При этом все связанные с этим расходы (в том числе на проведение экспертизы) несет Исполнитель. 

8. Конфиденциальность

8.1. Все сведения, которые стали известны Исполнителю в ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, он не вправе сообщать третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.2. Все сведения, которые стали известны Заказчику в ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, он не вправе сообщать третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

8.3. Стороны обязуются обеспечить неразглашение указанной информации своими сотрудниками.

8.4.  Настоящее условие о конфиденциальности не распространяются на случаи, когда предоставление информации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Положение о конфиденциальности будет действовать и после окончания срока действия настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а так же запретительные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно в письменном виде известить другую Сторону о таких обстоятельствах, оценив их влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения Исполнителем срока оказания Услуг по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим  договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего  Договора.

10.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим  договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего Договора.

10.4. Исполнитель несет ответственность за случайное и/или умышленное уничтожение и/или повреждение имущества Объекта.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных и скрепленных печатями Сторон, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке (до арбитражное уведомление). Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента получения.

11.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде по месту расположения Истца.

12. Срок действия  Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

13. Порядок расторжения  Договора

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в иных случаях и порядке, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

14. Особые условия

14.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными и скрепленными печатями Сторон.

14.2. Вся переписка между Сторонами по настоящему договору осуществляется в письменной форме почтой, факсимильной связью или нарочным по адресу, указанному в статье 15 настоящего Договора. Сообщение, переданное факсимильной связью должно быть подтверждено в разумный срок почтовым отправлением или доставкой нарочным оригинала сообщения.

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, факсимильной связью – в день его отправки, нарочным – в день фактического получения.

14.3. В случае изменения адреса или банковских реквизитов Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней со дня такого изменения.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора в течение срока его действия и в течение пяти лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) – для Исполнителя и 1 (один) – для Заказчика.

14.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1 – Техническое задание;

· Приложение № 2 – Расчет стоимости услуг;

· Приложение № 3 – График оказания Услуг (календарный план).

· Приложение № 4 – Ответственные представители Сторон;

· Приложение № 5 – Протокол согласования договорной цены.
· Приложение № 6 – Программа энергоаудита.
15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ГНЦ ИФВЭ                                       

Место нахождение и почтовый адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д. 1, 

ИНН 5037001070, КПП 503701001

БИК 044525225

ОКПО 08626288, ОКОНХ 95120 
Р/сч 40502810040400100039 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва Серпуховское отделение № 1554
К/с 30101810400000000225

Тел./факс:  8(967)74-28-24


	Исполнитель:




16. Подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:  

____________________ / Тюрин Н.Е. /

М.П.


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

____________________ /                                /      

М.П.


6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…5 документации по проведению запроса предложений
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1
	Предмет запроса предложений 

Состав и объем 
	Проведение энергетического обследования ГНЦ ИФВЭ, формирование энергетического паспорта, отчета по результатам комплексного энергетического обследования и программы энергосбережения. Согласование и утверждение отчетных документов: энергетического паспорта, отчета и программы энергосбережения. 
В соответствии с разделом 7 «Техническое задание» настоящей Документации по проведению открытого запроса предложений.
Энергетический паспорт должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51379-99 с согласованием  в установленным Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и другими действующими нормативными актами порядке.

	2
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки.
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» от 14.11.2011 г. №1/964-П

	3
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
Условия оплаты: 


	Не позднее 15  декабря 2012 г.

Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ.
Заказчик производит 100% оплату стоимости работ в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи выполненных работ. При несвоевременной сдаче энергетического паспорта Подрядчик возмещает Заказчику понесенные вследствие этого убытки в виде штрафных санкций в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

	4
	Количество лотов.
	1

	5
	Заказчик.
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)

Место нахождения: Московская обл., г. Протвино, площадь Науки, д.1, техплощадка  ГНЦ ИФВЭ

Почтовый адрес: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,    ул. Победы, д.1, ГНЦ ИФВЭ
Контактное лицо: 
Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон: 8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты: grushecheva@ihep.ru
Брагин Александр Александрович

Телефон: 8(4967) 71-32-03

Адрес электронной почты: Alexandre.Bragin@ihep.ru
Зайцева Ольга Сысоевна
Телефон: 8(4967) 71-38-75, 
Адрес электронной почты: Olga.Zaitseva@ihep.ru


	6
	Организатор размещения заказа.
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)

Место нахождения: Московская обл., г. Протвино, площадь Науки, д.1, техплощадка ГНЦ ИФВЭ

Почтовый адрес: 142281, Московская обл., г. Протвино, ул.Победы, д.1

Контактные лица: 

Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон: 8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты: grushecheva@ihep.ru
Брагин Александр Александрович

Телефон: 8(4967) 71-32-03

Адрес электронной почты: Alexandre.Bragin@ihep.ru
Зайцева Ольга Сысоевна
Телефон: 8(4967) 71-38-75, 
Адрес электронной почты: Olga.Zaitseva@ihep.ru

	7
	Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Место подачи  заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: 
Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	8
	Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений
	23 января 2012 г.

	9
	Начальная (максимальная) цена договора
	2 583 000, 00 (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи)  рублей, включая НДС. 

Цена договора должна быть сформирована с учетом стоимости проведения энергетического обследования ГНЦ ИФВЭ, разработки энергетического паспорта, отчета по результатам комплексного энергетического обследования и программы энергосбережения, расходов на его согласование и утверждение в установленном порядке, а также командировочных, транспортных расходов, уплату налогов (налог на добавленную стоимость) сборов и других обязательных платежей.

	10
	Официальный язык запроса предложений
	русский

	11
	Валюта запроса предложений
	российский рубль

	12
	Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения 
	не предусмотрено


	13
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки
	      Требования к участникам процедуры закупки:

a) должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

  б) опыт работы по проведению энергетического обследования и составления энергетического паспорта не менее 3-х лет;

   в) участник должен иметь допуск к работам на режимном объекте, Свидетельство СРО, внесен в перечень Минэнерго Организаций имеющих право осуществлять работы по Энергоаудиту, а также другие предусмотренные законодательством разрешительные документы;

   г) штат участника должен быть укомплектован специалистами с соответствующей квалификацией и допущенными к выполнению работ по энергообследованию и разработке энергетического паспорта.


	14
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	не установлен.

	15
	Требования к  поставке товара, выполнению работ, оказания услуг 
	Требования  изложены в разделе 7 «Техническое задание» настоящей Документации.
Энергетический паспорт должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51379-99 с согласованием  в установленным Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и другими действующими нормативными актами порядке.


	16
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения 
	16.1.Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: 

а) документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации;

б) документ, подтверждающий опыт работы по проведению энергетического обследования и составлению энергетического паспорта -  не менее 3-х лет;
в) заявка;

г)  допуск к работам на режимном объекте,
д)  свидетельство СРО;

е) справка о кадровых ресурсах;
ж) проект договора;
з) техническое предложение.

 16.2.Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:

  а) Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения.

 б) Оригинал справки об опыте выполнения, и копии договоров сопоставимого характера и объема по  проведению энергетического обследования, формированию энергетического паспорта, отчета по результатам комплексного энергетического обследования и программы энергосбережения (раздел 7, соответствующая форма),  подтвержденной копиями договоров. 

	17
	Состав Предложения и порядок размещения документов в составе Предложения
	 Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Место подачи  заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: 
Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
1) заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, Форма 1);

2) анкета (раздел 7, Форма 2);

3)техническое предложение  (Форма);

4)справка о материально-технических ресурсах (Форма)

5)справка о кадровых ресурсах (Форма);

6) документы, указанные в пункте 16 «Информационная карта     запроса     предложений»,     подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;
7) проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации. 

	18
	Количество копий Предложения
	Форма заявки на участие в запросе предложений: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru  в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну  заявку, внесение изменений в которую не допускается.

	19
	Привлечение субподрядчиков и  соисполнителей, 
	Не допускается


	20
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	 не возможна 

	21
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются

 

	22
	Место и срок окончания подачи Предложений
	сайт www.a-k-d.ru   07 февраля 2012 г.   09:00


	23
	Место, дата и время вскрытия заявок с Предложениями
	сайт www.a-k-d.ru     07 февраля 2012 г.   09:00


	24
	Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений
	Адрес: Московская обл., г. Протвино, ГНЦ ИФВЭ

Рассмотрение Предложений 09.02.2012 г.  10:00
Подведение итогов запроса предложений: 13.02.2012 г.  10:00

	25
	Критерии оценки Предложений участников запроса предложений
	Цена договора (значимость критерия Ц-55%);
Квалификация (Опыт и репутация),

                           (значимость критерия Оi - 25%); 
Срок выполнения   (значимость критерия Сi – 20%)

	26
	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений
	Расчет   итогового   балла   осуществляется   путем суммирования баллов по каждому критерию. Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику - 100 баллов. На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

БЦi
=

Ц min  

*80
Ц i
где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы

Ц i  
– 
предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, руб.с НДС

Ц min 
–
минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками запроса предложений, руб. с НДС

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»:

Опыт
Баллы

Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
0

БО i
=

О i  - Ц max  

* 20
О предел – Ц max
Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
20
где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС
Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.с НДС
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ»:
Значимость критерия

20%
Срок выполнения  задания,  предложенный Участником  меньше срока установленного Заказчиком  - 

 до 15.10.2012 г.
20

Срок выполнения  задания,  предложенный Участником  меньше срока установленного Заказчиком  -       до 15.11.2012 г.

10

Срок выполнения  задания,  предложенный Участником соответствует сроку установленному  Заказчиком  - до 15.12.2012 г.
0



	27
	Дата заключения договора
	Не ранее 10 календарных дней и не позже 20 календарных дней от даты опубликования  итогового протокола  по запросу предложений.

	28
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся, или извещение оботказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/ Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	29
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:
1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточный, бесплатно из любой точки страны);
2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru 

3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.


	
	УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ГНЦ ИФВЭ
                                        Б.А. Серебряков


                                                7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение энергетического обследования ГНЦ ИФВЭ, формирование энергетического паспорта, отчета по результатам комплексного энергетического обследования и программы энергосбережения
1. Предмет задания и договора
Проведение комплексного энергетического обследования.  Разработка, согласование и утверждение энергетического паспорта ГНЦ ИФВЭ. Отчета по результатам комплексного энергетического обследования и Программы мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Цель и основание необходимости выполнения работ

Проведение комплексного энергетического обследования: разработка и утверждение энергетического паспорта ГНЦ ИФВЭ, оценка потенциала энергосбережения и разработка Программы мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Требование Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

3. Нормативно - правовая основа выполнения работ
- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение вышеуказанного закона; 
- Указ Президента РФ №889 от 04.06.08 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Методические рекомендации по разработке Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов с долей государственной собственности от 02.10.08 г.;

-  Поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 г. №ИШ-П9-3772 по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. N 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России».
- Приказ Минэнерго России от 19.04.2010г № 182
     4.  Место проведения работ: 


Московская обл., г. Протвино, техническая площадка  У-70 ГНЦ ИФВЭ.

5. Срок проведения работ:  не позднее 15 декабря 2012 года.

6.  Задачи энергетического обследования ГНЦ ИФВЭ
- Выявление резервов и потенциальных возможностей экономии энергоресурсов.

- Разработка программы энергосберегающих мероприятий.

- Определение экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

- Определение сроков окупаемости энергосберегающих мероприятий и затрат на их

внедрение.

- Совершенствование системы контроля и учета расхода энергоресурсов.

- Разработка энергетического паспорта ГНЦ ИФВЭ его согласование и утверждение в установленном порядке.
- Снижение объема потребления (потерь) энергоресурсов.

- Определение оптимальной системы расчетов за энергоресурсы.

- Оптимизация использования энергоресурсов.

7. Этапы выполнения работ
7.1. Этап 1. Предварительное энергетическое обследование энергоустановок и сетей.
- разработка Программы энергоаудита в части выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Определение объектов комплексного энергетического обследования, составление перечня предполагаемых энергосберегающих мероприятий, определение программного, информационного и методического обеспечения измерений и расчетов.
7.2. 
Этап 2. Комплексное энергетическое обследование энергоустановок и сетей
-     котельная;

-     теплопотребляюще оборудование и тепловые сети;

-     электроснабжение предприятия и электропотребители;

-     системы освещения;

-     системы водоснабжения предприятия и его объектов;

-     системы оборотного водоснабжения;

-     системы вентиляции воздуха.

7.3. 
Этап 3. Формирование Энергетического паспорта, Отчета  по результатам комплексного энергетического обследования и Программы энергосбережения 
- 
Определение потенциала энергосбережения в натуральном и денежном выражении.

- 
Определение основных направлений энергосбережения. Технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий с определением сроков окупаемости.

- 
Согласование разработанных мероприятий с Заказчиком. 

- 
Формирование энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР.

- 
Составление Отчета по проведению энергетического обследования.

- 
Формирование Программы энергосбережения.
7.4. 
Этап 4. Согласование и утверждение отчетных документов: Энергетического паспорта, Отчета  и Программы энергосбережения предприятия Заказчика

8. Объекты выполнения работ на проведение энергетического обследования и разработку энергетического паспорта ГНЦ ИФВЭ, составленного по результатам энергетического обследования.
Общие сведения об объекте:


Предприятие размещено на обособленной технической площадке ускорительного комплекса У-70. На технической площадке, имеется котельная (зд. 38). Котельная обеспечивает теплом и горячей водой научно-производственную базу предприятия. Потребителями тепловой энергии являются здания и сооружения технической площадки (числом 78 единиц), производственные объекты вне тех площадки (АТХ У-9А, гостиничный комплекс зд. 616, дом ученых зд. 654, зд. 1145), и несколько потребителей, не относящихся к ГНЦ ИФВЭ, являющихся для него абонентами. Электроснабжение объектов ГНЦ ИФВЭ осуществляется от ПС 750 кВ «Калужская» г. Малоярославец Калужской области по находящимся в хозяйственном ведении ГНЦ ИФВЭ ВЛ 220 кВ «Калужская-Протон 1,2» и ПС 220 кВ «Протон» с установленной величиной разрешенной к использованию максимальной мощности равной 80 МВт.  Годовой объем электропотребления ГНЦ ИФВЭ составляет 95 тыс. кВт.ч. 

Согласно Уставным документам, основными видами деятельности ГНЦ ИФВЭ являются:

· научная и научно-техническая деятельность;

· проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

· участие в разработке и реализации государственных научно-технических программ;

· изготовление  научно-экспериментального оборудования и приборов;

· опытное производство; 

· криогенное производство. 

	



Объектами выполнения работ являются расположенные на основной технической площадке ГНЦ ИФВЭ системы:
8.1.  Топливопотребления
- Количество котельных производительностью свыше 100 Гкал/ч  - 1 шт.; 

- Количество котлоагрегатов производительностью: до 10 Гкал/ч   - 1 шт., до 50 Гкал/ч   - 3 шт.;

- Количество топливопотребляющих установок  - нет;
- Количество теплопотребляющих установок производительностью до 5 Гкал/ч  -78 шт.;
- Количество ЦТП  - нет;

- Количество тепловых сетей: 
с протяженностью трассы: до 1000 м  -20 шт.,






с количеством потребителей  до 30  - 29 шт.;

- Количество отапливаемых зданий объемом: до 10 тыс. м3    - 73 шт., до 100 тыс. м3  - 5 шт.;

- Количество систем отопления и ГВС с расчетной тепловой нагрузкой:

  системы отопления: до 0,2 Гкал/ч   - 90 шт., до 10 Гкал/ч  - 41 шт.;

- Количество отопительно-вентиляционных систем с количеством установок:

  до 3-х  - 36 шт.,  до 100  - 27 шт.

8.2.  Электропотребление

- Количество трансформаторных подстанций   - 39 шт.  (с ПС «Протон»);

- Количество систем электроснабжения (сетей) до 1 кВ   -74 шт.,

количество отходящих линий до 25  -74 шт.;

 - Количество систем электроснабжения (сетей) свыше 1 кВ   - 40 шт.,

количество отходящих линий до 25  - 40 шт.;

 - Количество технологических линий с числом электроприемников

до 10   -120 шт.

8.3.  Вентиляция

- Количество систем приточной и вытяжной вентиляции с количеством установок до 5: приточных – 190 шт.,  вытяжных – 310 шт.;  

- Количество систем приточной вентиляции с количеством отводов (сечений): 

до 5 – 280 шт.,  до 50 – 670 шт.; 

- Количество  систем вытяжной вентиляции с количеством отводов (сечений): 

до 5 – 170 шт.,   до 50 – 140 шт.; 

- Количество систем естественной вентиляции с количеством отводов (сечений):

до 5 – 220 шт.  

7.4.
Водопотребление

- Количество технологических линий оборотного водоснабжения (напорная и  самотечная) производительностью свыше 100 тыс. м3 в год  -1 шт. ;

- Узел оборотного водоснабжения, производительностью 10 млн. м3 в год  -1 шт.;

- Количество хозяйственно-питьевых линий с водопотреблением:  свыше 100 тыс. м3 в год  - 1 шт.
9. Требования к выполнению работ. Оформление  энергетического паспорта, его согласование и утверждение.

- Энергетическое обследование проводится в объеме, необходимом для соблюдения  «Правил проведения энергетических обследований организаций» утвержденных Минтопэнерго России (от 25.03.98 г.). 
- Энергетический Паспорт должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51379-99 «Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов» с согласованием и утверждением его в установленном  Федеральным законом  от 23.11.2009г. № 261-ФЗ и другими действующими нормативными актами порядке.
- Выполненные работы должны соответствовать действующим нормативным документам и правилам, основываться на данных, полученных Энергоаудитором от Заказчика.

- Расчеты должны проводиться по общепринятым методикам, соответствующим цели выполнения работ по данному Техническому заданию.
10. Особые условия выполняемых работ.

Подрядная организация обеспечивает сбор информации и инструментальные замеры при энергетическом обследовании собственными силами и средствами с соблюдением правил техники безопасности,  охраны труда, пожарной и экологической безопасности на объектах Заказчика.

11. Требования к качеству работ.

Выполненные работы должны соответствовать: требованиям государственных стандартов, стандартам и руководящим документам, действующих  отраслевых, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

12. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы.

Исполнитель работ гарантирует соответствие выполненных работ требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Приказа Минэнерго России от 19.04.2010г № 182 и другим действующим нормативным актам.

13.  Предельная стоимость расходов: 

2 583 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек  (с НДС).

14. Условия, порядок, сроки и размер оплаты работ. 
Заказчик производит 100% оплату стоимости работ в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи выполненных работ. 

15.  Контроль над выполняемыми работами.

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя. 

16.  Порядок сдачи-приемки работ.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после передачи ему согласованного и  утвержденного в установленном порядке Энергетического паспорта ГНЦ ИФВЭ.

Главный энергетик ГНЦ ИФВЭ





А.А.Брагин

8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ
[приводятся формы, перечисленные в пунктах 16, 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»]

(формы 2 - ___ рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора/ов на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.
Срок выполнения поставок, работ /оказания услуг:_________________________
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений. Нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии на исполнение обязательств по договору в течение ___ дней [указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора на сумму ___% от начальной (максимальной) цены договора.

Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение ___ дней [указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора на сумму ___________.

В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

13.1.1.1.1 будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

13.1.1.1.2 будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

13.1.1.1.3 будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» в формате. 
	№

п/п
	Наименование документа 


	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	
	
	

	        19….
	
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

7. Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ____________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)
Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

6. В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/ присутствуют.

Форма __.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Суть технического предложения
___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

13.1.1.1.4 описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

13.1.1.1.5 документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

6. Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов Предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое Участником процедуры закупки

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

13.1.1.1.6 сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

13.1.1.1.7 сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

13.1.1.1.8 сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.
Форма __.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ____________
Лот __
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. [в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается] Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
в случае проведения запроса предложений на выполнение ПИР, оказание услуг


Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ____________________________

Лот __
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№

п/п
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора)
	ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	Х


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. [в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается] Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

в случае проведения запроса предложений на выполнение подрядных работ

Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма __)

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики: [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]
1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

	№ п/п


	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентифика-ционные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	Экскаватор (пример для оформления)
	Производственная база, г. Москва
	Hitachi ZX-200-3
	На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
	Собственное
	Подрядчик (субподрядчик)
	Инв. № 12345,

 гос. № 7013 АУ77
	Подготовительные земляные  работы

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

в случае проведения запроса предложений на выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг
Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	Здания и помещения
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Оборудование и инвентарь
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Документация
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

в случае проведения запроса предложений на выполнение подрядных работ
Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма ___)
Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики: [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 

…

Таблица 1. Общая штатная численность
	Штатный персонал
	Генподрядчик
	Субподрядчик 1
	Субподрядчик 2

	
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с требованиями к кадрам
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

	№
	Работы
	Персонал, (специальность, разряд)
	Кол-во, чел.
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)
	Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.)

	Глава 1. Подготовительные работы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Глава …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __), с учетом графика поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг (Форма _). 

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ [наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов]  

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения выполнения объемов поставок, работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками (соответствующая форма). Участнику процедуры закупки рекомендуется приложить к данной таблице копии штатного расписания.

5. В Таблице-2 указываются сведения о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом плана распределения поставки товара/ выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками (соответствующая форма) и графика поставки товара/выполнения работ (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала: 

13.1.1.1.9 Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

13.1.1.1.10 …..;

13.1.1.1.11 …..;

6. Кроме указанных, участник процедуры закупки вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

7. В Таблице-3 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.

в случае проведения запроса предложений на выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг
Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма ___)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Таблица-1. Руководители и прочий персонал

	№
	Фамилия, имя, отчество сотрудника
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Примечание

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Специалисты 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Рабочие и вспомогательный персонал

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-2. Общая штатная численность
	Группа сотрудников
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Специалисты, инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
Таблица-3. Специалисты, привлекаемые для выполнения договора

	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Состоит в штате Участника / привлекаемый (сторонний) специалист
	Планируемая роль при исполнении договора
	[при необходимости]
Сертификат ____________

(наименование, номер, дата выдачи)
	[при необходимости]
Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) 
(при наличии указанных дипломов)
	Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области ____________________

(указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2.
Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3.
Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.
В таблице-1 данной справки приводятся работники, находящиеся в штате участника процедуры закупки. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

5.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате участника процедуры закупки.

6.
В таблице-3 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником процедуры закупки в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов. Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.
Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Информация о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




