Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку кирпича, замков, линолеума и т.д. в соответствии с ТЗ
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кирпича, замков, линолеума и т.д.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	БИКРОСТ ТПП L-15М ГРАН.СЕР.
	рул
	20

	2
	Брусчатка кирпич классик 200х100мм ГОСТ 23668-79
	м2
	14

	3
	Вата минеральная ВМ-35 ГОСТ 4640-2011
	м3
	1

	4
	Гипс строительный сухой ГОСТ 125-79
	кг
	20

	5
	ДОСКА АЦЭИД 400 1100Х800Х40 ГОСТ 4248-92
	м2
	3.52

	6
	Доска АЦЭИД 400 1200х800х30 ГОСТ 4248-92
	м2
	0.96

	7
	Замок висячий PD-01-63 MBC-126 Апекс 
	шт
	20

	8
	Замок висячий ВС-4 А 50"Булат»
	шт
	50

	9
	Замок врезной Apecs 2223/60-AC
	шт
	5

	10
	Замок врезной Булат 3В 4-3.70.79.02 
	шт
	10

	11
	Замок врезной Зенит ЗВ-4-3-02 
	шт
	10

	12
	Замок врезной Эльбор Гранит
	шт
	1

	13
	Замок врезной сувальдн. Просам 3в-4с/13
	шт
	10

	14
	Замок навесной Apecs PD-22-60
	шт
	100

	15
	Замок накладной Булат ЗН1Б-2 ,цвет медь
	шт
	5

	16
	Кирпич шамотный прямой ША №5 ГОСТ 8691-73
	ТН
	4

	17
	Линокром ТКП с посыпкой 10м ТУ 5774-002-13157915-98
	рул
	10

	18
	Линокром ТПП 15м б/посып.ТУ5774-002-13157915-98
	рул
	10

	19
	Линолеум ПВХ ORION б/основы 3.0м код по каталогу 459-01 (паркет) 
	м2
	80

	20
	Линолеум ПВХ ORION б/основы 4.0м код по каталогу 459-01 (паркет) 
	м2
	90

	21
	Линолеум ПВХ коммерческий TARKETT Primo Plus 303 2.0м без основы 
	м2
	40

	22
	Мел природный молотый сухой МТД-2 ТУ 5743-008-05120542-96
	кг
	25

	23
	ПЛИТА МИНЕРАЛОВАТНАЯ ЗАНД 600Х600Х13
	м3
	0.004

	24
	Пена монтажная Макрофлекс Профи зима 870мл ТУ 2384-001-40135336-98
	шт
	6

	25
	Пена монтажная огнестойкая Соудал 750мл 
	шт
	4

	26
	Плинтус ПВХ с кабель-каналом и мягк.краями 2.5м темный орех ТУ 5536-001-13320628-04
	шт
	80

	27
	Плита термоизоляционная Термоизол-1400У 580х430х60мм ТУ 1561-004-38208321-2001
	шт
	35

	28
	Профиль-маячок штукатур.10мм ТУ1121-001-94685174
	шт
	250

	29
	Решетка радиаторная белая 1200х600 ТУ 5772-001-98023429-2006
	шт
	2

	30
	Смесь штукатурная ЕК ТТ-50 ТУ 5744-022-47532402-2005
	кг
	125

	31
	Смесь штукатурная ЕК ТТ-50 ТУ 5744-022-47532402-2005
	кг
	4000

	32
	Тальк молотый ТМК-28 ГОСТ 21234-75
	кг
	100

	33
	Фанера ФСФ 1/2 Е1 ШЛ 1525х1525х6 ГОСТ 3916.1-96
	м3
	0.35

	34
	Фанера береза ФК 2/3 Е1 ШЛ 1525х1525х3мм ГОСТ 3916.1-96
	м3
	0.07

	35
	Фанера ФСФ 1/2 Е1 ШЛ 1525х1525х10 ГОСТ 3916.1-96
	М3
	0,38

	36
	Шпаклевка гипсовая универсальная ЕК-К300 белая ТУ 5745-027-47532402-2005
	кг
	575

	37
	Шпатлевка Фюгенфюллер Кнауф ТУ 5744-008-03515377-2002
	кг
	130

	38
	Штукатурка гипсовая Ротбанд ТУ 5744-003-00285008
	кг
	90


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно наименованиям технического задания, ГОСТов, ТУ.




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









