## Общий
[9 empty] | Поставка электронасосных агрегатов насосной станции | [14 empty] | Приложение №1.2 к договору №_______________________от___________________
№ п/п | № по Контракту с Инозаказчиком | Идентификатор | Код ЕОНКОМ | Маркировка (код KKS) | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка (тип) оборудования, закладываемого в проект | Масса | Материал | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Категория сейсмостойкости по НП-031 | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, рублей РФ | Сумма без НДС, рублей РФ | Сумма НДС, рублей РФ | Сумма с НДС, рублей РФ | Здание | Дата поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Масса ед. | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29
1 |  | 12.ИСУП.1104245923 |  |  | Одноступенчатый моноблочный погружной насос | SEG 40.12.2.50В | 38 |  | Q=5 м3/ч H=15.0 м N =1,6 кВт n= 2750 об/мин. Опросный лист 258-13-013.6.5-VK | - | 4 | III |  |  | 60074с/о (258-13-013.6.5-VK) |  |  |  |  | 2 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Канализационная насосная станция бытовых стоков 5 м3/час) | 2016-04-29 | Опросный лист 258-13-013.6.5-VK |  | Оборудование |  | Оборудование
2 |  | 12.ИСУП.1104346752 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.65.65.40.2.51D | 128 | - | Q=25м3/ч, Н=20.0м с электродвигателем N=4.8кВт (с кабелем питания 10 м), n=2925об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м, основанием коленом 90 град. для "сухого"вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control DC-S 2х20-23.9А SD-II 4 "Grundfos", c дополнительным модулем Modbus RTU (CIM 200), код прдукта 97530941, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 80 м "Grundfos", код продукта 62500014 | - | 4 | III |  |  | 58644с/о (258-16-013.6.4-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Канализационная насосная станция бытовых стоков 25 м3/ч) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-16-013.6.4-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
3 |  | 12.ИСУП.1104346753 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.65.65.40.2.51D | 128 | - | Q=25м3/ч, Н=20.0м с электродвигателем N=4.8кВт (с кабелем питания 10 м), n=2925об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м, основанием коленом 90 град. для "сухого"вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control DC-S 2х20-23.9А SD-II 4 "Grundfos", c дополнительным модулем Modbus RTU (CIM 200), код прдукта 97530941, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 80 м "Grundfos", код продукта 62500014 | - | 4 | III |  |  | 58644с/о (258-16-013.6.4-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Канализационная насосная станция бытовых стоков 25 м3/ч) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-16-013.6.4-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
4 |  | 12.ИСУП.1104346754 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.80.80.75.2.51D | 142 | - | Q=20м3/ч Н=30.0м с электродвигателем N=8.9кВт (с кабелем питания10 м), n=2740 об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м и основанием колено 90 град. для "сухого" вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control DC-S 2х17-19.9А SD-II 4 "Grundfos", c дополнительным модулем Modbus RTU (CIM 200), код прдукта 97530920, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 100 м "Grundfos", код продукта 62500014 | - | 4 | III |  |  | 60537с/о (258-13-013.6.1-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Канализационная насосная станция бытовых стоков 20 м3/ч) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.6.1-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
5 |  | 12.ИСУП.1104346755 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.80.80.75.2.51D | 142 | - | Q=20м3/ч Н=30.0м с электродвигателем N=8.9кВт (с кабелем питания10 м), n=2740 об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м и основанием колено 90 град. для "сухого" вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control DC-S 2х17-19.9А SD-II 4 "Grundfos", c дополнительным модулем Modbus RTU (CIM 200), код прдукта 97530920, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 100 м "Grundfos", код продукта 62500014 | - | 4 | III |  |  | 60537с/о (258-13-013.6.1-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Канализационная насосная станция бытовых стоков 20 м3/ч) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.6.1-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
6 |  | 12.ИСУП.1104346757 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.80.80.92.2.51D | 190 | - | Q=25м3/ч, Н=30.0м с электродвигателем N=10.5кВт (с кабелем питания 10 м), n=2935об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м и основанием колено 90 град. для "сухого"вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control DC-S 2х17-19.9А SD-II 4 "Grundfos", c дополнительным модулем Modbus RTU (CIM 200), код прдукта 97530918, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 30 м "Grundfos", код продукта 62500014 | - | 4 | III |  |  | 60539с/о (258-16-013.6.6-VK) |  |  |  |  | 2 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Канализационная насосная станция бытовых стоков 25 м3/ч) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-16-013.6.6-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
7 |  | 12.ИСУП.1104346758 |  |  | Одноступенчатый центробежный погружной насос | SEV.50.80.22.2.50D.B | 87 | - | Q=21м3/ч, Н=13.2м с электродвигателем N=2.8кВт (с кабелем питания 10 м), n=2895об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=3.0м и системой автоматической трубной муфты нижнего крепления в сборе, включая фланец с направляющими клыками, колено=основание и верхнее крепление направляющих (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=3,2-12,0 А, LC108.400.3.1х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96841921, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 40 м "Grundfos", код продукта 65500014 | - | 4 | III |  |  | 60798с/о (258-13-013.7.4-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Насосная станция ливневых вод №2) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.4-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
8 |  | 12.ИСУП.1104346759 |  |  | Одноступенчатый центробежный погружной насос | SEV.50.80.22.2.50D.B | 87 | - | Q=21м3/ч, Н=13.2м с электродвигателем N=2.8кВт (с кабелем питания 10 м), n=2895об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=3.0м и системой автоматической трубной муфты нижнего крепления в сборе, включая фланец с направляющими клыками, колено=основание и верхнее крепление направляющих (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=3,2-12,0 А, LC108.400.3.1х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96841921, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 40 м "Grundfos", код продукта 65500014 | - | 4 | III |  |  | 60798с/о (258-13-013.7.4-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Насосная станция ливневых вод №2) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.4-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
9 |  | 12.ИСУП.1104346760 |  |  | Одноступенчатый центробежный погружной насос | SEV.50.80.22.2.50D.B | 87 | - | Q=21м3/ч, Н=13.2м с электродвигателем N=2.8кВт (с кабелем питания 10 м), n=2895об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=3.0м и системой автоматической трубной муфты нижнего крепления в сборе, включая фланец с направляющими клыками, колено=основание и верхнее крепление направляющих (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=3,2-12,0 А, LC108.400.3.1х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96841921, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 40 м "Grundfos", код продукта 65500014 | - | 4 | III |  |  | 60798с/о (258-13-013.7.4-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Насосная станция ливневых вод №2) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.4-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
10 |  | 12.ИСУП.1104346762 |  |  | Одноступенчатый центробежный погружной насос | SEV.50.80.22.2.50D.B | 87 | - | Q=21м3/ч, Н=13.2м с электродвигателем N=2.8кВт (с кабелем питания), n=2895об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=3.0м и системой автоматической трубной муфты нижнего крепления в сборе, включая фланец с направляющими клыками, колено=основание и верхнее крепление направляющих (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=3,2-12,0 А, LC108.400.3.1х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96841921, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 90 м "Grundfos", код продукта 65500014 | - | 4 | III |  |  | 60802с/о (258-13-013.7.6-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Насосная станция ливневых вод №3) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.6-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
11 |  | 12.ИСУП.1104346763 |  |  | Одноступенчатый центробежный погружной насос | SEV.50.80.22.2.50D.B | 87 | - | Q=21м3/ч, Н=13.2м с электродвигателем N=2.8кВт (с кабелем питания), n=2895об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=3.0м и системой автоматической трубной муфты нижнего крепления в сборе, включая фланец с направляющими клыками, колено=основание и верхнее крепление направляющих (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=3,2-12,0 А, LC108.400.3.1х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96841921, комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 90 м "Grundfos", код продукта 65500014 | - | 4 | III |  |  | 60802с/о (258-13-013.7.6-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Насосная станция ливневых вод №3) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.6-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
12 |  | 12.ИСУП.1104346764 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.80.80.75.2.51D | 142 | - | Q=25....28м3/ч, Н=30.5м с электродвигателем N=8.9кВт, п=2940об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м и основанием колено 90 град. для "сухого"вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=5,4-23,0 А, LC108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96842005 (на два насоса), комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 30 м "Grundfos", код продукта 65500015 | - | 4 | III |  |  | 60800с/о (258-13-013.7.2-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Ливневая насосная станция №1) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.2-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
13 |  | 12.ИСУП.1104346765 |  |  | Насос канализационный сухой вертикальной установки | SEV.80.80.75.2.51D | 142 | - | Q=25....28м3/ч, Н=30.5м с электродвигателем N=8.9кВт, п=2940об.мин в комплекте с цепью подъемной со скобой из оцинкованной стали L=6.0м и основанием колено 90 град. для "сухого"вертикального монтажа (DN80), шкаф управления Control LC 108, при помощи поплавковых выключателей, Iн=5,4-23,0 А, LC108.400.3.2х12А DOL-II УХЛ4 "Grundfos", код продукта 96842005 (на два насоса), комплект коммутационной аппаратуры, включая поплавковые выключатели и кронштейн для крепления с кабелями 30 м "Grundfos", код продукта 65500015 | - | 4 | III |  |  | 60800с/о (258-13-013.7.2-VK) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Ливневая насосная станция №1) | 2016-04-29 | Опроcный лист 258-13-013.7.2-VK прилагается |  | Оборудование |  | Оборудование
[17 empty] | Итого: |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
[5 empty] | От Покупателя: | [15 empty] | От Поставщика:
[5 empty] | _____________________________/_______________________ | [15 empty] | _____________________________/_______________________
[6 empty] | м.п. | [15 empty] | м.п.