Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление
узла шлюзовой камеры к растровому электронному микроскопу JSM 7500 F
1. Назначение
Узел шлюзовой камеры к растровому электронному микроскопу JSM 7500F 

предназначен для ввода образцов в камеру образцов электронного микроскопа JSM 7500 F
2. Состав оборудования установки и характеристики 
2.1. Узел шлюзовой камеры должен включать в себя следующие части:
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1
	Клапан для JSM 7500F
	Клапан для шлюзовой камеры

	2
	Привод клапана для JSM 7500F
	Привод клапана для шлюзовой камеры

	3
	Комплект запасных частей для
узла шлюзовой камеры
	


3. Технические характеристики узла 

Элементы узла  должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Клапан должен быть совместимым с конструкцией колонны микроскопа:
3.2. Клапан  должен обеспечивать герметичность шлюзовой камеры;

3.3. Привод клапана должен обеспечивать штатную работу клапана.

4. Дополнительные требования

4.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

4.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта изготовления оборудования для микроскопов серии JSM 7500.
5. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
5.1.  Исполнитель обязан изготовить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора на изготовление Узела шлюзовой камеры к растровому электронному микроскопу JSM 7500F. 

5.2. По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
6. Стоимость оборудования - 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

PAGE  
2

