                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 
                                         К заявке № 12-30/951-6 от 13.08.2014г
      для размещения заказа путем проведения запроса коммерческого                                                      предложения     на  закупку   автоматических выключателей
	№ 
 п/п
	Наименование  
	Технические характеристики
	Колич.

	1
	Выключатель автоматический дифференциального тока
DS 941С16 30мА (ABB)

	Серия ……………………………..…..DS 941
Количество полюсов……………………….2
Характеристика срабатывания……………С
Номинальный ток………………………..16A
Ном. откл. диф. ток.................................0,03A

	70

	2
	Выключатель автоматический дифференциального тока
DS 941С25 30мА (ABB)

	Серия ………………………………….DS 941

Количество полюсов………………………..2

Характеристика срабатывания…………….С

Номинальный ток………………………..25A
Ном. откл. диф. ток.................................0,03A

	52


Начальник отдела 12.06                                                                      В.Н. Пятаев
