
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_____________________ Н.М. Козубенко
                «21» _____04____ 2014 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ КОМБИНАТА (НЕПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА)
ДЛЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Подразделение 008

Начальник подразделения  _______________ С.В. Сухов


«21» ____04______ 2014 г.
«21» апреля 2014 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию о проведении открытого конкурса
на право заключения договора на реконструкцию энергетических сетей комбината (непромышленная зона)
для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Документация и Извещение о проведении открытого Конкурса опубликованы в сети Интернет 12.03.2014 г.:
1. на официальном государственном сайте (http://www.zakupki.gov.ru), номер закупочной процедуры – 31400956781;

2. на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru, номер закупочной процедуры – 140312/0477/077;
3. на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» по адресу: http://www.a-k-d.ru http://zakupki.rosatom.ru номер закупочной процедуры – C020482.

В соответствии с п.п. 14.5.1 п. 14 Главы 5 ЕОСЗ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», являющийся Заказчиком/организатором открытого конкурса на право заключения договора на «Реконструкцию энергетических сетей комбината (непромышленная зона) для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» вносит следующие изменения (выделены курсивом, полужирным шрифтом и маркером):

1. ВКЛЮЧИТЬ в п. 5 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА:
В п. 5.3:
3.2. Замена стальных и ч/в труб Ду 250 мм на полиэтиленовые Ø 225 мм протяжённостью 241 м на участке от водопроводной камеры (ВК) у ж/дома Энгельса 4А до ВК на ул. Ленина-Энгельса. Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ.

Задвижки: Ø 200 мм – 3 шт., Ø 150 мм – 4 шт., Ø 100 мм – 2 шт., пожарные гидранты – 1 шт.
2. ИЗМЕНИТЬ в п. 11 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА:
Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками: в срок не позднее 06:00 (время московское) «07» мая 2014 г.
3. ИЗМЕНИТЬ в п. 12 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА:
Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе:
06:00 (время московское) «07» мая 2014 г.
4. ИЗМЕНИТЬ в п. 13 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА:
Место и дата проведения отборочной стадии: не позднее «20» мая 2014 года
5. ИЗМЕНИТЬ в п. 14 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА:
Место и дата подведения итогов конкурса: не позднее «20» мая 2014 года
6. ВКЛЮЧИТЬ в п. 1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:
3. Реконструкция участков водопровода 26 квартала
3.2. Замена стальных и ч/в труб Ду 250 мм на полиэтиленовые Ø225 мм протяжённостью 241 м на участке от водопроводной камеры (ВК) у ж/дома Энгельса 4А до ВК на ул. Ленина-Энгельса. Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ.

Задвижки: Ø 200 мм – 3 шт., Ø 150 мм – 4 шт., Ø 100 мм – 2 шт., пожарные гидранты – 1 шт.
7. ИЗМЕНИТЬ в п. 21 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:
Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «07» мая 2014 года 6:00 (время московское)
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: «07» мая 2014 года 8:00 (время московское)
8. ИЗМЕНИТЬ в п. 22 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»:
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «20» мая 2014 года
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «20» мая 2014 года
9. ЗАМЕНИТЬ в Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ»:
Техническое задание №4/1 от 08.04.2014 г. на Техническое задание №4/2 от 18.04.2014 г. (обновленное).
Приложение










