 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-

Заказчика

_______________Р.З.Чапаев
«23» марта 2015 г



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по ремонту зданий.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ № 014-238, 014-239, 014-249, 014-271, 014‑273, 014-274, 014-275, 014-276

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не требуется

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – апрель 2015 года, окончание работ – сентябрь 2015 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-238 
	

	Ремонтные работы. Здание Б.
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля.

	1
	Демонтаж молниезащитной сетки
	1 т
	0,06
	

	2
	Установка молниезащитной сетки
	1 т
	0,09
	

	3
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,64
	

	4
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	1,9
	

	5
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест
	0,18
	

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,64
	

	7
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,128
	

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,32
	

	9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	0,64
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	                           Раздел 2. Фасад.
	

	10
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,87
	

	11
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,45
	

	12
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,32
	

	13
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,32
	

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028
	

	17
	Очистка отмостки от побегов
	1 м
	42
	

	18
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона в деле
	0,036
	

	                           Раздел 3. Внутренние работы.
	

	19
	Очистка вручную поверхности потолков от красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,576
	

	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,576
	

	21
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,528
	

	24
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048
	

	25
	Очистка вручную поверхности стен от красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,88
	

	26
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04
	

	27
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,88
	

	28
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,67
	

	31
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	

	32
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1296
	

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	


	34
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: вентиляционных труб за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	

	35
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных , шин заземления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	

	36
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов: за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	

	37
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,24
	

	38
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	0,27
	

	39
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	0,27
	

	40
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	100 м2 стяжки
	0,27
	

	41
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,27
	

	44
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,24
	

	45
	Окраска масляными составами: "сапожка"
	100 м2 
	0,037
	

	46
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,04
	

	47
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	

	48
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6
	

	49
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	6
	

	                           Раздел 4. Электроосвещение.
	


	50
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,08
	

	51
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,25
	

	52
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2
	100 м пучка проводов
	0,15
	

	53
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0,15
	

	54
	Демонтаж щитка осветительного, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	

	55
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,15
	

	56
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,15
	

	57
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,28
	

	58
	Коробка универсальная
	шт.
	6
	

	59
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5
	1000 м
	0,04
	

	60
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6
	1000 м
	0,003
	

	61
	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений
	100 шт.
	0,08
	

	62
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные
	шт.
	8
	

	63
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	10 шт.
	0,8
	

	64
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,03
	

	65
	Смена: розеток
	100 шт.
	0,01
	


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-239

	
	                  Ремонтные работы. Здание В.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	0,048

	Раздел 1. Наружные работы.

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "HITACHI",  с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,03

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,4

	3
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (0,7*0,4*1)
	1 м3
	0,15

	4
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,08

	5
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,051

	6
	Обратная засыпка грунта экскаваторами типа "HITACHI",  с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,18

	7
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,18

	8
	Крепление досками стенок удерживающих сползание грунта
	100 м2 креплений
	0,18

	9
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,06

	10
	Разборка деревянных козырька
	100 м2
	0,05

	11
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,06

	12
	Монтаж кровельного покрытия (козырек): из листовой стали толщ. 2мм
	100 м2 покрытия
	0,14

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей козырька, количество окрасок 2
	100 м2
	0,011

	15
	Разборка асфальтобетонных покрытий: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,011

	16
	Устройство бетонного основания
	100 м3 бетона в деле
	0,11

	17
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0,28

	19
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
	100 м2
	0,28

	20
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых ( бетон)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,28

	21
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,28

	22
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,094

	25
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,044

	26
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	4,4

	27
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2

	28
	Дверь металлическая однопольная утепленная
	шт.
	2

	29
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	2

	30
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	0,048

	Раздел 2. Внутренние работы.

	31
	Очистка вручную поверхности потолков и стен от  красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,14

	32
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,03

	33
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых ( бетон )
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,24

	34
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24

	37
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04

	38
	Расширение проема в стенах бетонных
	1 м3
	0,25

	39
	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,04

	40
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2,2

	41
	Дверь металлическая однопольная утепленная
	шт.
	1

	42
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1

	43
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	1

	44
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9

	47
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	0,18

	48
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
	100 м2 стяжки
	0,18

	50
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,18

	53
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,17

	54
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,012

	56
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических  мелких покрытий: за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	Раздел 3. Электроосвещение.

	57
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0,15

	58
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2
	100 м пучка проводов
	0,15

	59
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,75

	60
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,08

	61
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,12

	62
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,15

	63
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,15

	64
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,75

	65
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5
	1000 м
	0,0612

	66
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6
	1000 м
	0,0102

	67
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,0204

	68
	Коробка универсальная
	шт.
	6

	69
	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений
	100 шт.
	0,08

	70
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные
	шт.
	8

	71
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	10 шт.
	0,8

	72
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,05

	73
	Смена: розеток
	100 шт.
	0,1

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-249. Ремонтные работы. Здание А. 
	
	
	

	№ пп
	Ремонтные работы. Здание А.
	Ед. изм.
	Кол.
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "HITACHI",  с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,228
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,12
	

	3
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	2,8
	

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2,8
	

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	2,8
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	6
	Обваловка грунтом экскаваторами типа "HITACHI",  с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,24
	

	7
	Крепление досками стенок удерживающих сползание грунта
	100 м2 креплений
	1,46
	

	8
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	1,86
	

	9
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1,86
	

	10
	Разборка рампы из  блоков  массой: более 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,26
	

	11
	Установка блоков для устройства защитной стенки массой: более 1,5 т (существующие)
	100 шт. сборных конструкций
	0,26
	

	12
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,26
	

	13
	Разборка асфальтобетонных покрытий: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,021
	

	14
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,012
	

	15
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,068
	

	16
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	68,27
	

	17
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм
	шт.
	8
	

	20
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0,4
	

	21
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,4
	

	22
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,07
	

	23
	Мастика битумно-резиновая МБР-100 изолирующая (ГОСТ 15836-79)
	т
	0,3073
	

	24
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,01
	

	25
	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
	

	26
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	1,8
	

	27
	Демонтаж колодца
	1 колодец
	1
	

	28
	Устройство колодцев
	1 колодец
	1
	

	29
	Устройство проема в металлическом колодце
	1 м шва
	6
	

	30
	Монтаж: конструкций дверей, люков (из вырезанного элемента)
	1 т конструкций
	0,08
	

	31
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
	компл.
	1
	

	32
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	23
	

	33
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
	

	34
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
	

	35
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	23
	

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
	

	37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
	

	38
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,42
	

	39
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	0,042
	

	40
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,024
	

	42
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,126
	

	43
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,18
	

	45
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 2 кирпича
	1 м карниза
	11
	

	47
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,021
	

	48
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	0,046
	

	49
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-1
	100 м2 обработанной поверхности
	0,046
	

	50
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,21
	

	51
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест
	0,04
	

	52
	Устройство падуг: цементных
	100 м
	0,07
	

	53
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,21
	

	54
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	0,21
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С.

	55
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,32
	

	56
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	0,14
	

	57
	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм
	шт.
	23
	

	58
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	59
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,5
	

	60
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,5
	

	61
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,8
	

	62
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3
	

	63
	Очистка поверхности металлических дверей и щитов щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	27
	

	64
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,27
	

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,27
	

	66
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	

	67
	Защита венткоробов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов
	100 м
	0,2
	

	Раздел 2. Внутренние работы.

	68
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,07
	

	69
	Очистка вручную поверхности потолков  от  красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,56
	

	70
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,63
	

	72
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59
	

	73
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	

	74
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей: за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,216
	

	75
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	76
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:элементов лестниц
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,074
	

	77
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	78
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	4,2
	

	79
	Дверь  металлическая однопольная  утепленная, размером 1000х2100 мм
	шт.
	2
	

	80
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	2
	

	81
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	2
	

	82
	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,54
	

	83
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,08
	

	84
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,62
	

	86
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,54
	

	87
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	

	88
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	0,56
	

	89
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм
	100 м2 стяжки
	0,56
	

	91
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,89
	

	94
	Демонтаж перегородок сетчатых
	100 м2
	0,05
	

	95
	Заделка  технических каналов : в полу бетонных
	1 м3 заделки
	1,6
	

	96
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	0,86
	

	97
	Окраска масляными составами: "сапожка"
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13
	

	98
	Разборка 2 слоев покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,33
	

	99
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,33
	

	100
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,33
	

	101
	Монтаж площадок с настилом  из листовой, рифленой стали
	1 т конструкций
	1,625
	

	102
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,46
	

	103
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм
	т
	1,165
	

	104
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,75 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,52
	

	105
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15
	

	106
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	15
	

	Раздел  3Электромонтажные работы.

	107
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3,2
	

	108
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,2
	

	109
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,03
	

	110
	Демонтаж: выключателей, розеток, коробок распределительных
	100 шт.
	0,71
	

	111
	Демонтаж распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	11
	

	112
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	2,3
	

	113
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5
	1000 м
	0,15
	

	114
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6
	1000 м
	0,01
	

	115
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0,007
	

	116
	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений
	100 шт.
	0,03
	

	117
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные
	шт.
	3
	

	118
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	10 шт.
	0,3
	

	119
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,18
	

	120
	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 71 -2x40
	шт.
	18
	

	121
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,02
	

	122
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла тип ЛПО 71 -2х40
	шт.
	2
	

	123
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	4,4
	

	124
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	4,4
	

	125
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,1
	

	126
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный
	шт.
	10
	

	127
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,4
	

	128
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	40
	

	129
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,9
	

	130
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     53363,75/3,71=14383,76
	1000 м
	0,0408
	

	131
	Кабель телефонный  в полиэтиленовой изоляции  в полиэтиленовой оболочке ТППэп 10х2х0,5
	м
	51
	

	132
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
	1 шт.
	21
	

	133
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления ПМЛ-2220 02В
	шт.
	14
	

	134
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления ПМЛ-3220 02В
	шт.
	7
	

	135
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	20
	

	136
	Коробка универсальная
	шт.
	20
	

	141
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	11
	

	142
	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-40А
	шт.
	11
	

	143
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
	1 шт.
	3
	

	144
	Выключатель пакетный защищенный ПВ 2х16 М
	шт.
	3
	

	
	Ведомость объемов работ № 014-271. Ремонт отмосток. Здание Г.
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Очистка отмостки от растительности  вручную
	100 м2
	0,32

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,018

	4
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0441

	5
	Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,63

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0,63

	Раздел 2. Здание Г/2.

	7
	Расчистка отмостки от кустарника  вручную: при редкой поросли
	100 м2
	0,68

	8
	Разборка: бетонной тумбы
	1 м3
	0,4

	9
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,168

	10
	На каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,168

	11
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,168

	12
	Окраска цоколя акриловыми составами:  вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,168

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,015

	15
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0357

	16
	Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,51

	17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0,51

	18
	Устройство бетонной отмостки В7,5(М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,0348

	Раздел 3. Сооружение ТП.

	21
	Очистка отмостки от растительности  вручную
	100 м2
	0,14

	22
	Засыпка вручную фундаментных  пазух, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,024

	23
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,018

	25
	Устройство бетонной отмостки В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,012

	Раздел 4. Здание Г/З.

	28
	Очистка отмостки от растительности  вручную
	100 м2
	0,6

	29
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,06

	30
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм
	м3
	6

	31
	Устройство бетонной отмостки В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,036

	Раздел 5. Здание Г/4.

	34
	Очистка отмостки от растительности  вручную
	100 м2
	1,02

	35
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,1008

	36
	Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1,44

	37
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	1,44


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-273
Ремонт кровель, сеток молниезащиты. Здание Г.



	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Здание Г/1

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	2
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой отдельными местами
	100 м2 кровли
	0,2
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	3
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
	10 шт.
	0,4
	

	4
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,2
	

	Раздел 2. Здание Г/4.

	5
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,6
	

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой отдельными местами
	100 м2 кровли
	2,6
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С.

	7
	Устройство сетки молниезащиты
	1 т
	0,336
	

	8
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	-0,336
	

	9
	Арматурные сетки сварные
	т
	0,336
	

	10
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
	10 шт.
	1,2
	

	11
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,48
	

	
	Раздел 3. Здание Г/2

	12
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
	10 шт.
	0,4
	

	13
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,2
	


Ведомость объемов работ № 014-274.  Ремонт помещений. Здание Г/4.
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Общестроительные работы.

	1
	Очистка вручную поверхности потолков от  красок с  лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,01

	2
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,06

	3
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности
	0,06

	4
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	1,01

	5
	Сплошная шпатлевка при  окраске по  сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,01

	6
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,01

	7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,22

	8
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности
	0,22

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	3

	10
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,116

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	13
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,203

	14
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических  мелких покрытий: за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,082

	15
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей венткоробов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (шкафов): за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	17
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0504

	18
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03

	19
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,054

	20
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,312

	21
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,015

	22
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	6,3

	23
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм
	шт.
	3

	24
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	3

	25
	Наличники
	м
	31,2

	26
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,368

	27
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,368

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	29
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,55

	30
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	0,42

	31
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	1,01

	32
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	0,46

	Раздел 2. Сантехнические работы.

	33
	Смена: моек на одно отделение
	100 приборов
	0,01

	34
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,5

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	2,5


Ведомость объемов работ № 014-275 Ремонтные работы. Здание Д.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Наружные работы.

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,02

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
	1000 м3 грунта
	0,02

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1

	5
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0896

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,128

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,128

	Раздел 2. Внутренние работы

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,39

	9
	Монтаж каркасов подвесных потолков  при изменении уровня потолка до 3м
	1 т конструкций
	0,032

	10
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильн
ого проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,032

	11
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01

	12
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,018

	13
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02

	16
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба
	м2
	2

	17
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,104

	19
	Очистка вручную поверхности стен от  красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,8

	20
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,8

	23
	Дополнительная шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8

	24
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,062

	28
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2656

	29
	Разборка плинтусов: цементных
	100 м плинтуса
	0,26

	30
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,25

	31
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,27

	32
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	0,66

	33
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,15

	34
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,39

	35
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	0,39

	36
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	100 м2 стяжки
	0,39

	37
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,39

	40
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,51

	41
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	42
	Окраска масляными составами: "сапожка"
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,077

	43
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,12

	45
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032

	46
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,39

	47
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2

	48
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	2


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-276

	Ремонт пожарных гидрантов.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,12

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,032

	3
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
	1000 м3 грунта
	0,032

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,147

	6
	Устройство бетонного покрытия В15 (М200)
	100 м3 бетона, 
	0,12

	9
	Установка люка
	1 шт.
	2

	11
	Снятие пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,02

	12
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	2

	13
	Установка лестниц в существующих колодцах со стенами: бетонными
	1 т
	0,07


