## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24485
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ.
Площадка 8. Здание 41 (инв.№ 5300627).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23847-10-СС "И" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34,628 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 178.8487
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,124 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 93.3681
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,864 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 17.3272
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,640 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 44.5816
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,333 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 23.5719
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________348,67 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей "Юнитроник-496" | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
2 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
3 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: метка "Юнитроник МА-7ТС" | 1 шт. | 1 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 0.5 | 0.5
4 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: модуль адресный управляющий МА-УОП | 1 шт. | 2 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 173 | 156 | 1 |  | 5.76 | 11.52
5 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-92" | 1 шт. | 24 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 681 | 546 | 11 |  | 1.68 | 40.32
6 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 шт. | 1 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 14 | 13 |  |  | 1 | 1
7 | ТЕРм10-04-066-06 | Оповещатель световой Молния -24В ВЫход | 1 шт. | 3 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 296 | 225 |  |  | 6 | 18
8 | ТЕРм10-04-066-05 | Оповещатель пожарный комбинированный | 1 шт. | 4 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 56 | 51 |  |  | 1 | 4
9 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: размыкатель линии РЛ-1 | 1 шт. | 1 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 86 | 78 |  |  | 5.76 | 5.76
10 | ТЕРм10-06-010-22 | Устройство контроля шлейфов сигнализации УКШ-1 | 1 устройство | 1 | 192.79 | 93.72 | 97.2 | 12.03 |  | 193 | 94 | 97 | 12 | 6 | 6
11 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 1.35 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 420 | 295 | 52 |  | 16.29 | 21.99
12 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 6 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 44 | 41 |  |  | 0.5 | 3
13 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1.51 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 286 | 70 | 85 | 37 | 3.52 | 5.32
14 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: Резисторы, диоды | 1 шт. | 11 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 93 | 80 |  |  | 0.52 | 5.72
15 | ТЕРм10-06-037-05 | Шкаф для приборов настенный | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
16 | ТЕРм10-04-067-15 | Настройка комплекта ПК | 1 шт. | 1 | 980.7 | 738.48 | 3.84 | 0.78 |  | 981 | 738 | 4 | 1 | 54.5 | 54.5
17 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: Преобразователь интерфейсов | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
18 | Цена поставщика | ППКОПУ 03041-4-1 "Юнитроник-496" (Ц:14240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 2880 | 2880
19 | Цена поставщика | Программное обеспечение Конфигуратор Юнитроник-V (Ц:1600руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 324 | 324
20 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (Ц:3756руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 760 | 760
21 | Цена поставщика | АКБ 12в 7,0 А/ч (Ц:406,70руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 79.53 |  |  |  |  | 239
22 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТС (Ц:490руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 99 | 99
23 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-УОП (Ц:1150руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 465 | 465
24 | Цена поставщика | Размыкатель линии РЛ-1 (Ц:192руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 39 | 39
25 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-92" (Ц:595руб :1,18:4.42х1,02) | шт | 27 | 116.36 |  |  |  |  | 3142
26 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ( Ц:148,70 руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 29.08 |  |  |  |  | 58
27 | Цена поставщика | Оповещатель световой Молния-24В "Выход" (Ц:126,70:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 24.78 |  |  |  |  | 74
28 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-3М" (Ц:162,40руб.:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 31.76 |  |  |  |  | 95
29 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-К" (Ц:266,10руб:1,18:4,42х1,012) | шт | 52.0404 | 52.04 |  |  |  |  | 2708
30 | Цена поставщика | Устройство контроля шлейфов сигнализации УКШ-1 (Ц:185руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 36.18 |  |  |  |  | 36
31 | Цена поставщика | Кабель-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" CKK10-015-010-1-K01 Ц:12,32руб:1,18:4,42х1,02) | м | 125 | 2.41 |  |  |  |  | 301
32 | Цена поставщика | Кабель-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" CKK10-040-025-1-K01-018 (Ц:43,43руб:1,18:4,42х1,02) | м | 10 | 8.49 |  |  |  |  | 85
33 | Цена поставщика | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 6 | 2.85 |  |  |  |  | 17
34 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0051 | 6962.8 |  |  |  |  | 36
35 | Цена поставщика | Кабель огнестойкий UT 105нг(А)FRLS FE180 1х2х0,5 (Ц: 17500.00 :1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.092157 | 3422.43 |  |  |  |  | 315
36 | Цена поставщика | КабельКСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц: 39290:1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.05304 | 7683.83 |  |  |  |  | 408
37 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 13 | 1.19 |  |  |  |  | 15
38 | Цена поставщика | Нетбук Aspire (Ц:27888руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 5641 | 5641
39 | Цена поставщика | Преобразователь интерфейсов USB/RS-232/RS-422/RS-485 (Ц:1100:1,18:4,42 х 1,02) | 1 шт. | 1 | 215.12 |  |  |  |  | 215
40 | Цена поставщика | Клеммный зажим ЗНИ-4, серый (Ц:5,00:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 6 | 0.98 |  |  |  |  | 6
41 | Цена поставщика | Шкаф автоматики cо стеклянной дверцей 1000 х 800х300 SR 10830V (Ц:11276,60руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 2205.33 |  |  |  |  | 2205
42 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб:1,18:4,42х1,02) | компл. | 1 | 68.68 |  |  |  |  | 69
43 | Цена поставщика | Монтажный набор 1000х800 мм КА 1080 (Ц:162,44руб:1,18:4,42х1,02) | компл. | 1 | 31.77 |  |  |  |  | 32
Раздел 3. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
44 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 33 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 897 | 897 |  |  | 1.65 | 54.45
45 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
46 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 25611 | 4193 | 286 | 57 |  | 285.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 27206 | 5252 | 390 | 81 |  | 348.67
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-5, 9, 12, 14, 17, 6-8, 16, 10-11, 13, 15, 44-46) | [9 empty] | 184 | 180 | 2 | 2
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 18-20, 22-24, 38) | [9 empty] | 306
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 18-20, 22-24, 38) | [9 empty] | 126
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-5, 9, 12, 14, 17, 6-8, 16, 10-11, 13, 15) | [9 empty] | 1100 | 1000 | 101 | 21 |  | 70.3465
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 44-46) | [9 empty] | 228 | 228 |  |  |  | 12.6075
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 44-46) | [9 empty] | -349 | -349 |  |  |  | -19.332
Накладные расходы | [9 empty] | 4383
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1397) (Поз. 44-46) | [9 empty] | 908
80% ФОТ (от 1736) (Поз. 1-5, 9, 12, 14, 17) | [9 empty] | 1389
92% ФОТ (от 1447) (Поз. 6-8, 16) | [9 empty] | 1331
95% ФОТ (от 567) (Поз. 11, 13) | [9 empty] | 539
100% ФОТ (от 36) (Поз. 15) | [9 empty] | 36
120% ФОТ (от 150) (Поз. 10) | [9 empty] | 180
Сметная прибыль | [9 empty] | 3039
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1397) (Поз. 44-46) | [9 empty] | 559
60% ФОТ (от 1736) (Поз. 1-5, 9, 12, 14, 17) | [9 empty] | 1042
65% ФОТ (от 2050) (Поз. 6-8, 16, 11, 13, 15) | [9 empty] | 1333
70% ФОТ (от 150) (Поз. 10) | [9 empty] | 105
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 21124 |  |  |  |  | 271.34
Итого Оборудование | [9 empty] | 10640
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 2864 |  |  |  |  | 77.33
Итого | [9 empty] | 34628 |  |  |  |  | 348.67
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 10924
Машины и механизмы | [9 empty] | 309
ФОТ | [9 empty] | 5333
Оборудование | [9 empty] | 10640
Накладные расходы | [9 empty] | 4383
Сметная прибыль | [9 empty] | 3039
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 34628 |  |  |  |  | 348.67
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
27.06.12 г.