
Том 2 «Техническая часть»
Техническое задание 

    Предмет закупки:
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны объектов АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Саров
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Цель работы
Подраздел 2.2 Перечень объектов
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству работ (услуг)

Подраздел 3.2 Требования к устанавливаемому оборудованию
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны объектов АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Цель работы.

	Цель работы:

Осуществление организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию работоспособности комплекса технических средств охраны (далее комплекс), установленных в зданиях или отдельных помещениях на объектах АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течении всего срока эксплуатации.


	Подраздел 2.2 Перечень объектов

	Перечень объектов АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»: 

1) магазин №2 «Звездный» (ул.Некрасова, 7) – 13,9 у.у.
2) магазин №9 «Заречный» (пр.Музрукова, 23А) – 22,1 у.у.
3) магазин №19 «Дружба» (пр.Ленина, 23) – 15,6 у.у.
4) подвальное помещение магазина №19 «Дружба» (пр.Ленина, 23) – 3,8 у.у.
5) кафе «Лукоморье» (пр.Ленина, 34) – 11,2 у.у.
6) магазин №20 «Сказка» (ул.Чапаева, 9) – 18,2 у.у.
7) пултрузионный участок №7683 – 11,8 у.у.
8) склад ТМЦ (ул.Железнодорожная, 4) – 5,1 у.у.
9) склад ТМЦ «Ангар-79» (Б.Коммунальная дорога, д.2, стр.72) – 17,6 у.у.
10) кафе «Lenin Street» (пр.Ленина, 12) – 21,37 у.у.
11) магазин №11 «24 часа» (пр-т Ленина, д.60) – 5,4 у.у.
12) ресторан «Колокол» – 32,6 у.у.
13) касса (пр-т Мира, 6) – 4,5 у.у.
14) здание АСУ ТП (пр.Мира, 32А) – 5,7 у.у.
Всего условных установок (у.у.) - 188,87.

      


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Требования к качеству работ (услуг)

	· Организовывать и проводить техническое обслуживание и капитальный ремонт комплекса
· Осуществлять контроль за состоянием комплекса на объектах Заказчика путем обеспечения надежного функционирования в соответствии с тактико-техническими характеристиками, восстановления работоспособности, устранения причин ложных срабатываний, дополнительной блокировки уязвимых мест охраняемых объектов

· Обеспечивать круглосуточный прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение неисправностей Комплекса охраны, при невозможности сдать под охрану объект по причине неисправности Комплекса

· Обеспечивать прибытие Исполнителя на объект Заказчика не позднее чем через три часа после получения заявки на ремонт, при этом Исполнитель осуществляет ремонт Комплекса в кратчайшие сроки

· Принимать необходимые меры по обнаружению неисправностей, ремонту и восстановлению работоспособности Комплекса

· Осуществлять техническое обслуживание Комплекса своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами

· Обучать представителей Заказчика правилам пользования техническими средствами сигнализации

· Заменять неработоспособные приборы, блоки, платы, кабели, провода и другие компоненты на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым (за отдельную плату по прайс листу Исполнителя за приборы и материалы). 



	Подраздел 3.2 Требования к устанавливаемому оборудованию

	Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.

Вновь установленное электрооборудование необходимо подвергнуть приемосдаточным испытаниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приемки согласно действующим положениям с оформлением соответствующих актов и протоколов.

Устанавливаемое оборудование не должно иметь опасных и вредных факторов для обслуживающего персонала.

Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.


	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийные обязательства на устанавливаемое оборудование – 24 месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ.          

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, связанных с выполненными работами, Подрядчик устраняет недостатки за свой счёт.


	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	В период подготовки и проведения работ, а также и после их окончания Подрядчик обязан соблюдать все правила конфиденциальности проводимых мероприятий и обеспечить сохранность сведений, содержащих конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Не допускается передача сведений об объектах Заказчика и проводимых мероприятиях третьей стороне, Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.


	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Ответственность за безопасность оказания услуг возлагается на Подрядчика.

Все работы выполнять согласно СНиП, ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей, «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001,  РД153-34.0.0-03.150-00, нормативных документов по пожарной безопасности и ГОСТов. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей все элементы электропроводки выполнить с учетом ГОСТ Р 50462-96. Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Бесперебойная работа технических средств охраны на объектах заказчика.


	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка оказанных услуг производится путем подписания акта выполненных работ. Контроль за выполняемыми работами (услугами) по отметкам Исполнителя в Журнале Заказчика о проверке работоспособности ТСО.



