Выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме №C000716
«Поставка задвижек Ду 200 и Ду 250 мм» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 03.12.2012 г.


1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО "АКД»
Место проведения конкурса: http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000716.
Номер протокола: C000716.
Дата протокола: 03.12.2012 г. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект».
(105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: «Поставка задвижек Ду 200 и Ду 250 мм». 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 99 801 629 (Девяносто девять миллионов восемьсот одна тысяча шестьсот двадцать девять) руб. 62 коп., 
включая НДС (18%) 15  223 977 (Пятнадцать миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 40 коп. 

5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети интернет 05.10.2012 г. 

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 07.11.2012 г., 08:00 поступило 5 заявок на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от участника процедуры закупки:

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО «ИНТА»
ИНН 7702640766
	109443, Россия, 
г. Москва, Есенинский б-р, д.14, к.1, пом.164
	6 ноября 2012 г. 16:14:39
	53 799 976.00 (пятьдесят три миллиона семьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ЗАО «Капитель Энерго»
ИНН 7710578494 
	121248, Москва, Кутузовский проспект, 12, стр.2
	6 ноября 2012 г. 16:51:57
	83 873 920.00 (восемьдесят три миллиона восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ЗАО «Корпорация Сплав»
ИНН 5321100214
	Россия, 173021, Новгородская область, Великий Новгород, улица Нехинская д.61, 
	6 ноября 2012 г. 18:47:44
	94 658 726.80 (девяносто четыре миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать шесть рублей 80 копеек) российский рубль с НДС

	4
	ЗАО «Завод «Знамя труда»
ИНН 7806152178
	195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 11, лит А
	6 ноября 2012 г. 22:20:47
	68 452 838.40 (шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 40 копеек) российский рубль с НДС

	5
	«ТД «ИМПУЛЬС»
ИНН 7703725282
	123056, Москва, Москва, Б.Грузинская, 42 пом. 1
	7 ноября 2012 г. 07:35:46
	84 219 370.00 (восемьдесят четыре миллиона двести девятнадцать тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек) российский рубль с НДС


7. Решением Единой комиссии участникам процедуры закупки ЗАО «Капитель Энерго» и ЗАО «Завод «Знамя труда» были направлены запросы о предоставлении недостающих документов в срок до 15-00 часов 30.11.2012
ЗАО «Капитель Энерго» - документы не представлены;
ЗАО «Завод «Знамя труда» - документы представлены в полном объеме;

8. Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки с учетом дополнительных документов на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе  и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ЗАО «Завод «Знамя труда»
	Участник № 4


- отклонить заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «ИНТА»
ИНН 7702640766
	В результате проверки предлагаемой продукции (в соответствии с п. д) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что:

- предлагаемое к поставке оборудование Форма 4 «Спецификация оборудования (материалов)» превышает по массе требования приложения 1 к ТЗ Тома 2 «Техническая часть» по ряду позиций, а именно: п. 207.3.10.1, п. 207.3.32.3, 
п. 207.3.32.15,  п. 207.3.32.71,  п. 207.3.81.6 и п. 207.3.88.10 
(390 кг взамен требуемых 310 кг), п. 207.3.88.3  (324 кг взамен требуемых 240 кг).
- предлагаемое к поставке оборудование Форма 4 «Спецификация оборудования (материалов)» не соответствует по скорости открытия/закрытия задвижек требованиям Часть 2 «Проект договора» Том 1 КД  по ряду позиций, а именно: 
п.207.3.10.1; 207.3.32.3; 207.3.32.15; 207.3.32.71; 207.3.81.6; 207.3.88.10 (46 с. взамен требуемых 42 с.).
Основание для отказа: п. д) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие продукции указанной в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации. 

Кроме того, в составе заявки не представлено письмо участника в свободной форме с подтверждением, что на момент поставки на товары будут предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации (Требование п. 18.16 р.5 КД).

	ЗАО «Капитель Энерго»
ИНН 7710578494
	В результате проверки участника конкурса на соответствие требованиям КД (в соответствии с п. в) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что участник процедуры закупки не раскрыл в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Требование п. 14.3 р. 5 КД). 
Основание для отказа: п. в) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации. 

Кроме того, в составе заявки не представлена спецификация предлагаемого к поставке оборудования (форма 4 р. 6 КД)  с указанием наименования ТУ на предлагаемое к поставке оборудование.

	ЗАО «Корпорация Сплав»
ИНН 5321100214
	В результате проверки предлагаемой продукции (в соответствии с п. д) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что:

- предлагаемое к поставке оборудование Форма 4 «Спецификация оборудования (материалов)» превышает по массе требования приложения 1 к ТЗ Тома 2 «Техническая часть» по ряду позиций, а именно: п. 207.3.9.1 (390 кг взамен требуемых 384 кг), п. 207.3.10.1 (400 кг взамен требуемых 
310 кг), п. 207.3.19.3 (390 кг взамен требуемых 384 кг), 
п. 207.3.19.4 (390 кг взамен требуемых 384 кг), п. 207.3.19.5 (390 кг взамен требуемых 384 кг), п. 207.3.20.22 (390 кг взамен требуемых 384 кг), п. 207.3.20.24 (390 кг взамен требуемых 384 кг), п. 207.3.32.3 (400 кг взамен требуемых 310 кг), 
п. 207.3.32.15 (400 кг взамен требуемых 310 кг), п. 207.3.32.71 (400 кг взамен требуемых 310 кг), п. 207.3.81.6 (400 кг взамен требуемых 310 кг), п. 207.3.88.3 (305 кг взамен требуемых 
240 кг), п. 207.3.88.10 (400 кг взамен требуемых 310 кг).

Основание для отказа: п. д) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие продукции указанной в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации. 

В результате проверки договорных условий на соответствие требованиям конкурсной документации (в соответствии с п. д) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что: указанный в заявке срок поставки  оборудования (1 блок - февраль 2013,  2 блок - май 2013) не соответствует требованиям приложения 1 к ТЗ Тома 2 «Техническая часть» по ряду позиций, а именно: п.п. 207.3.10.1, 207.3.19.3, 207.3.19.4, 207.3.19.5, 207.3.19.7, 207.3.20.22, 207.3.20.24, 207.3.32.3, 207.3.32.15, 207.3.32.71,  207.3.81.6,  207.3.88.3, 207.3.88.10  (1 блок: февраль 2013 взамен требуемого 31.01.2013;  2 блок:  май 2013 взамен требуемого 30.04.2013)
Основание для отказа: п. д) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации. 

Кроме того, в составе заявки не представлен акт испытаний головного образца (Требование п. 18.13.2 р. 5 КД)  и  письмо участника в свободной форме с подтверждением, что на момент поставки на товары будут предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации (Требование п. 18.16 р. 5 КД). 

	«ТД «ИМПУЛЬС»
ИНН 7703725282
	В результате проверки участника конкурса на соответствие требованиям КД (в соответствии с п. в) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что участник процедуры закупки не имеет за 2009-2012 гг. завершенные договора по  разработке и/или изготовлению и/или поставке для атомных станций трубопроводной арматуры 2 и/или 3 и/или 4 класса безопасности, на сумму не менее 29,9 млн.руб. (требование п. 14.1.3 р. 5 КД). 

А именно в справке об опыте выполнения договоров участник представил сведения о Договоре 1 № 28-ИМП-21/11 от 18.02.2011 г. (процент завершенности выполнения 52%) и Договоре 2 № АГ-24/01 от 24.01.2011 г. (процент завершенности выполнения 90%).
Основание для отказа: п. в) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации. 


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:

— заключить договор с ЗАО «Завод «Знамя труда» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;

— объявить проведение повторной процедуры закупки;

— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;

— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

11. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

