                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение здания № 173
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать 24 светильника 

ГС-500
	
	Арматурный участок:

Светильник светодиодн. IHB100-01

Кабель ВВГнг 3х1,5

Клемма WAGO
	шт.

м.

шт.
	24

12

72
	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск: 

-2 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в пом.

3-ей зоны и совмещённом выполнении работ в помещ  2-ой зоны);

-1,5 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в помещ. 3-ей зоны); 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

 Высота подвеса светильников

4м.

Способ крепления: на коробе.




Ведомость дефектов  № _________07/37___________      от __16____.____02_________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания  №  173


                                                                                  (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   

















