Приложение №3 к технической части

Разделительная ведомость

поставки основных строительных материалов, конструкций и изделий                                                                                                                                   по лоту: №43-2012 на «выполнение строительно-монтажных работ по проектам   R3.01525.1.0.21 «Площадки с отм.+13,200 до отм.+41,400 в трубопроводных шахтах у оси 4р», R3.02607.1.0.21 «Монорельсы в осях 1р-2р выше отм. +13,200 Помещение А819, А820», R3.02605.1.0.21 «Площадки в треугольных помещениях у оси 2р», R3.03089.3.0.28 изм.2 «Облицовка полов выше отметки +24,600»,  R3.04377.1.0.21 «Металлоконструкции фундаментов под опоры трубопроводов на отм. +28,800 и 32,400» энергоблока №3 Ростовской  АЭС.

| № п/п | № сметы | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R3.01525.3.0.28 | На м/к площадок площадок с отм. +13,200 до +41,400 в трубопроводных шахтах у оси 4р | т | 26,395 | + |  |
| 2 | R3.02605.3.0.28 | На м/к фундаментов в треугольных помещениях у оси 2р | т | 79,80 | + |  |
| 3 | R3.02607.3.0.28 | На м/к площадок монорельсов в осях 1р-2р выше отм. 13,200 в помещениях А819, А820 негерметичной части | т | 13,11 | + |  |
| 4 | R3.03089.3.0.28 изм.2 | На облицовку полов выше отметки +24,600 | т | 19,96 | + |  |
| 5 | R3.04377.3.0.28 | На м/к фундаментов под опоры на отм. +28.800 и +32,400 | т | 12,27 | + |  |

Примечание: вспомогательные материалы по всем проектам поставляются Исполнителем в полном объеме.