ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку считывателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка считывателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Считыватель ProxPro II (PR5455)
 (или эквивалент) 
	Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
Габаритные размеры: от 12,7 до 12,9x от 12,7 до 12,9x от 2,5 до 2,7 см
Масса: не более 385 грамм

Рабочая температура и влажность: от -30 до 65 ºС, относительная влажность от 0% до 95% без конденсации

Места применения: внутри и вне помещения

Рабочая частота: 125 кГц

Светодиоды: двухцветные (красный/зеленый) и дополнительный светодиод (желтый) для отображения режимов работы и программирования

Электропитание и значение тока: среднее значение – 25мА (12В постоянного тока), пиковое значение – 125мА (12В постоянного тока)

Источник питания: от 5 до 16В постоянного тока
Выходные форматы: Wiegand, Clock-and-Data

Расстояние считывания: не более 23см* не менее 20

Подключение: кабельный вывод – 45см

Длина кабелей при использовании интерфейса Wiegand – не менее 150м;

Clock-and-Data – не менее 12м
	не менее 12 месяцев
	5
	шт

	2
	Считыватель ProxPro with KeyPad (PK5355)
(или эквивалент)
	Габаритные размеры: от 12,7 до 12,9x от 12,7 до 12,9x  от 2,5 до 2,7см
Масса: не более 336 грамм

Рабочая температура и влажность: от -30 до 65 ºС, относительная влажность от 0% до 95% без конденсации

Места применения: внутри и вне помещения

Рабочая частота: 125 кГц

Светодиоды: двухцветные (красный/зеленый) и дополнительный светодиод (желтый) для отображения режимов работы и программирования

Электропитание и значение тока: среднее значение – 100мА (12В постоянного тока), пиковое значение – 120мА (24В постоянного тока)

Источник питания: от 10 до 28,5В постоянного тока, защита обратного напряжения
Подключение: клеммная колодка

Длина кабелей при использовании интерфейсов Wiegand и Clock-and-Data – не менее 152м; при использовании интерфейса RS-232: не менее 15м; при использовании интерфейса RS-422: не менее 1219м
Выходные форматы: Wiegand, Clock-and-Data
Должно присутствовать аудио устройство.
	не менее 12 месяцев
	20
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
             3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Паспорта, инструкции по установке на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 6 недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П.Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ А.А.Тугушев
