№ 7284/261 К2-1-15-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/261 К2-1-15 «Поставка измерительных трансформаторов 330 кВ для внешнего электроснабжения для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС подготовительный период»:
 Вопрос:
Изучив конкурсную документацию, просим разъяснить требование о необходимости аттестации продукции в ОАО «ФСК ЕЭС», которая на сегодняшний день не является обязательной. Данная процедура требует значительных финансовых затрат, что сказывается

Возможно ли ограничиться предоставлением Декларации соответствия ГОСТ и Свидетельством об утверждении типа средств измерений?

 Ответ:
Аттестация продукции в ОАО «ФСК ЕЭС» не требуется. Требования к безопасности и сертификации  Должна быть подтверждена предоставлением документов в соответствии с п.6 Табл. Б.2.1 и В.2.1 Приложений Б и В соответственного ИТТ арх. № 50689 с/о и  п.6 Табл. В.2.1 и Г.2.1 Приложений В и Г соответственного ИТТ арх. № 50690 с/о

