
Техническое задание 
на оказание услуг
Оказание услуг по поверки и ремонту средств измерений (весы, измерительный инструмент, лабораторные приборы, манометры)
г.Саров 
- 2015 -

 Техническое задание

 на оказание услуг 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Поверка и ремонт средств измерений


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг. 

	- подтверждение метрологических характеристик (поверка) средств измерений, указанных в графиках (Приложения № №1,2,3); 
- ремонт, неисправных средств измерений.

- подтверждение метрологических характеристик (поверка) вновь поступивших или отремонтированных средств измерений (т.е. незапланированная поверка); 

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	   Средства измерения общим количеством -1233 шт.  следующих видов: 
- измерения механических ;

- измерения  геометрических величин;

- оптические и оптико-физические измерения;

- измерения электрических и магнитных величин; 

- измерения физико-химического состава и свойств веществ;   

- измерения давления и вакуума; 

- теплофизические и температурные измерения;

- измерения вобро-аккустических величин;

-измерения времени и частоты;

- радиотехнические и радиоэлектронные измерения;

-измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ.

        Приложение № 1; Приложение № 2 ; Приложение № 3.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	        - в случае нахождения исполнителя не на территории г.Саров в стоимость услуг должны быть включены транспортные расходы.

1)          - аккредитация лаборатории Исполнителя в области обеспечения единства измерений, выданная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	       - работы должны выполняться качественно, обученным Поверителем.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	      Нет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК» , возможна с согласия Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Нет

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.02014 в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 26 июня 2014 № 63

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Нет


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Выдача свидетельства о поверке, 

наложение поверительного клейма, 

запись в эксплуатационных документах или извещением о непригодности.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Объём фактически оказанных услуг подтверждается актом, подписанным обеими сторонами.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	  Нет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	               Нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	   1
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Средства измерения цеха тепловой автоматики и измерений
	5

	2
	Средства измерений электрического цеха
	54

	3
	Средства измерений химического цеха
	60


