| ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид строительства Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». |  |  |  |
| Наименование и месторасположение строительства Предприятие - Заказчик Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», г. Самара, Проектная организация - Выбирается по результатам конкурса |  |  |  |
| Директор Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» _____________________В.В. Колычев «____»_______________2011г. |  | Врио директора филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ______________________ А.Л. Балашов «____»_______________2011г. |  |
| Перечень требований | Содержание требований |  |
| 1 | 2 |  |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 1.1.Основание для проектирования | «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000». |  |
| 1.2. Исходно-разрешительные материалы | Исходные данные для обследования технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». |  |
| 1.3. Вид экспертных работ | Экспертиза строительных конструкций. |  |
| 1.4. Стадийность проведения экспертизы | В одну стадию. Отчет по результатам экспертизы строительных конструкций. |  |
| 1.5. Особые условия проведения экспертизы | Провести лабораторные испытания образцов материалов стен, гидроизоляции и перекрытия зданий |  |
| 1.6. Сроки проведения экспертных работ | Начало - дата подписания договора. Окончание – не позднее 30 декабря 2011 года. |  |
| 1.7. Источник финансирования | ИФ 01 – Субсидии. |  |
| 1.8. Основные технико-экономические показатели | 1. административного здания ПХРО: Техническая характеристика сооружения: Год постройки: 1964 г. Этажность: _2 этажа без подвала. Площадь застройки, всего 224,4м2 Общая площадь 338,7м2 Строительный объем: 1416м3; Высота: 6,44м. - Фундамент бетонный ленточный - Стены и перегородки: кирпичные - Несущие конструкции перекрытия: междуэтажные – сборные ж/б плиты, чердачные – обрешетка по деревянным балкам. Кровля(водоизолирующий слой): двухскатная, деревянные фермы, металлический профлист. 2. лаборатории перезарядки. Техническая характеристика сооружения: Год постройки: 1964г. Этажность:_1 этаж без подвала; Общая площадь 251,9м2; Высота: 4,2м.,3,1м. Строительный объем:1084м3. - Фундамент: бетонный ленточный; - Стены и перегородки: кирпичные; - Несущие конструкции перекрытия: сборные ж/б плиты; - Кровля (водоизолирующий слой): металлический профлист, часть – шифер; - Полы: бетонные. 3. пункта дезактивации спецмашин и контейнеров. Техническая характеристика сооружения: Год постройки: 1964г; Этажность:_1 этаж; Общая площадь 93м2; Высота: 6,1м; 3,8м. Строительный объем: 657м3. - Фундамент бетонный ленточный - Стены и перегородки: кирпичные - Несущие конструкции перекрытия: сборные ж/б плиты - Кровля (водоизолирующий слой): рубероид - Полы: бетонные покрытие, нержавеющая сталь. |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ РЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости) | Без вариантов. |  |
| 2.2. Требования к режиму предприятия | Работа в 1 смену. |  |
| 2.3. Требования к выделениям очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия | Не требуется. |  |
| 2.4. Исходные данные и требования к проведению экспертизы строительных конструкций | Вид обследования: Визуальное и инструментальное. 1. Визуальное: - ознакомление с объемно-планировочными и конструктивными решениями объектов; - подбор и анализ имеющейся проектно-технической документации; - сплошное визуальное обследование конструкций объектов с выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и фотофиксацией. 2. Инструментальное: - работы по обмеру необходимых геометрических параметров объектов, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; - определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями; - определение реальной расчетной схемы сооружения и его отдельных конструкций; - камеральная обработка и анализ результатов обследования; - анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; - составление итогового документа (Технического заключения) в трех экземплярах с выводами по результатам обследования. - разработка рекомендаций по обеспечению дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения. Задачи обследования: 1. Сбор и анализ информации о проектных размерах зданий и сооружений. 2. Оценка технического состояния фундаментов, несущих стен, кровли и покрытия зданий и сооружений. 3. Определение тепло-технических параметров ограждающих конструкций зданий с отапливаемыми помещениями. 4. Оценка соответствия строительных конструкций действующим нормативным документам. |  |
| 2.5. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Определены в основных санитарно-гигиенических нормативах и правилах. |  |
| 2.6. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Не требуется. |  |
| 2.7. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам | Не требуется. |  |
| 2.8. Требования к составу сдаточной документации | - Исполнитель оформляет акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. # Вся отчетная документация представляется в 3-х экз. печатных экземплярах (оригиналах) в бумажном виде и 2-х экз. на электронном носителе. Электронная версия отчетной документации должна быть идентичной печатной версии. # Отчет должен соответствовать требованиям следующих документов: # РД-22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов. # СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003. |  |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1. Требования к выполнению экспертных работ | Требуется наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и имеющим право на выполнение работ согласно техническому заданию, в том числе: - на осуществление работ по проведению обследования технического состояния зданий и сооружений. Наличие лицензии Ростехнадзора на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений. |  |
| 3.2. Необходимость в в специалистах по обследованию зданий и сооружений | Наличие экспертов и специалистов по обследованию зданий и сооружений, специалистов по неразрушающему контролю (УЗК, ВИК) не ниже II уровня с приложением копий свидетельств и удостоверений. |  |
| 3.3. Необходимость в наличии испытательных лабораторий | Наличие испытательной лаборатории аттестованной на право проведения измерений или договора с испытательной лабораторией |  |

Задание разработали:

Заместитель директора по РБ и

эксплуатации объекта (главный инженер)

Самарского отделения филиала

«Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»                                                                                                     В.Н. Латунов

Ведущий специалист по капитальному

строительству и ремонту Самарского отделения 
филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»                                                                                                         А.В. Котов