ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку извещателей 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-30-70 (или эквивалент)

	1. Конфигурация охраняемой зоны должна быть с высотой не менее 2,03 м., с дальностью не менее 15 м на улице и не менее 40 м в помещении.
2. Степень защиты оболочек IP67 должна быть по ГОСТ 14254.
3. Количество ИК лучей должно быть не менее 30, расстояние между лучами должно быть не менее 70 мм.
4. Должен быть цифровой и всепогодный.

5. Температурный диапазон должен быть от -40°С  до +55°С.

6. Должна быть устойчивость к электромагнитным помехам третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000.
                                             
	2 года
	8
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке.
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 5 недель с момента подписания договора.
   9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________                                             

                                                                                                                                                               подпись                                         ФИО
