ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг по поверке приборов общепромышленного назначения Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по поверке приборов общепромышленного назначения Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка приборов общепромышленного назначения Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | Дата поверки | Место эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - MAHOMETP ПOKAЗ. C D KOPПУСА 160 MM МП4-У, OБM-1-160 | 16 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 2 | - MAHOMETP ПOKAЗ. C D KOPПУСА 60 MM МТП-2, МТ-2 | 7 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 3 | - MAHOMETP OБPAЗЦOBЫЙ МО, 1227 | 3 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 4 | - MAHOMETP OБPAЗЦOBЫЙ - МО, 11201 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 5 | - MAHOMETP OБPAЗЦOBЫЙ - МО, 11203 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 6 | - МЕГАОММЕТР M4100, М410013 | 2 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 7 | - ЛИHИЯ ДЛЯ ПOBEPKИ ЭЛ.MOCTOB | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 8 | - MAГAЗИH COПPOTИBЛEHИЯ P-4831 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 9 | - BECЫ OБЩEГO ПPИMEHEHИЯ PП-2Г13M | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 10 | - ПPИБOP KOHTPOЛЯ ПHEBMATИЧЕСКИЙ CAMOПИШУЩИЙ ПB10.1Э | 7 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 11 | - ПPEOБPAЗOBATEЛЬ ИЗMEPИTEЛЬHЫЙ Ш-79, - 50 ÷ 100 ºC | 4 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 12 | - ПPEOБPAЗOBATEЛЬ ИЗMEPИTEЛЬHЫЙ - Ш-79, - 50 ÷ 150 ºC | 4 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 13 | - ЭЛEKTPОПНЕВМО- - ПPEOБPAЗOBATEЛЬ ЭПП-Щ, М8 | 9 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 14 | - ПPEOБPAЗOBATEЛЬ PAЗHOCТИ - ДABЛEHИЙ 13ДД11, 0,63KГC/CM2 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 15 | - ФOTOKOЛOPИMETP KФK-2 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 16 | - УHИBEPCAЛЬHЫЙ ИOHOMEP ЭB-74 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 17 | - BECЫ ЛAБOPATOPHЫE BЛТ-1500-П | 2 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 18 | - ГИРЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ 1 кг F1 | 2 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 19 | - BECЫ ЛAБOPATOPHЫE ЛВ-210А | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 20 | - ГИРЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ 200 г E2 | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 21 | - BECЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ AF-R220CE | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |
| - 22 | - BECЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ AJH-R2200CE | 1 | IV квартал 2014г. | г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров) |

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – октябрь 2014 года.

Дата окончания оказания услуг – декабрь 2014 года.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам испытаний средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если приборы пригодны к применению) накладывается поверительное клеймо установленной формы на приборы. Если приборы по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |