Приложение № 1 к договору от ___. ____.2015 № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная              б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж)

1.	Исходные данные и основные требования для разработки проектно-сметной документации:

Табл. 1

| № п/п | Исходные данные и основные требования | ## Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта проектирования | семь зданий ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж) |
| 2 | Место расположения объекта проектирования | ЗАТО г.Фокино, б. Сысоева и б. Разбойник |
| 3 | Назначение объекта проектирования | Административные, производственные |
| 4 | ## Заказчик | ФГУП «РосРАО» |
| 5 | Финансирующая организация | ФГУП «РосРАО» |
| 6 | Источник финансирования |  |
| 7 | Проектная организация |  |
| 8 | ## Основание для разработки проектно-сметной документации | 1. Договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 2. Настоящее техническое задание |
| 9 | Сроки начала и окончания проектирования | Определяются в договоре на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |
| 10 | Этапы и стадийность проектирования | Проектирование выполняется в один этап – «Рабочая документация» |
| 11 | Технико-экономические показатели проектных решений | Определить проектом и согласовать с ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО |
| 12 | Описание выполняемой работы | Выполнить работы по проектированию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| 13 | Количество экземпляров проектно-сметной документации | 1. Рабочий проект - 2 (два) подлинных экз. (бумажная версия) 2. Электронная версия проектно-сметной документации в формате PDF в 1 экз. |

2.	Требования к качеству проектно-сметной документации и к ее оформлению:

2.1.	При разработке проектно-сметной документации руководствоваться:

законодательством Российской Федерации в области проектирования, строительства, индустриальной, экологической и пожарной безопасности;

действующими руководящими документами, сводами правил и нормами в строительстве;

государственными стандартами на применяемые строительные материалы и технологии их использования.

2.2.	Авторские решения, заложенные в проектно-сметную документацию, должны включать современные оборудование и материалы, а также технологии их применения (в том числе с учетом энергетической эффективности), должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы, удостоверяющие их качество.

2.3.	В ходе разработки проектно-сметной документации основные технические, дизайнерские и технологические решения, а также вариантные стоимостные решения, согласовывать с ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО.

2.6.	Разработанная проектно-сметная документация, распечатанная на бумажном носителе, представляется в сшитом (сброшюрованном) виде. Для печати текстовой, графической информации используется бумага форматов А-4, А-3 и А-2.

2.7.	Электронная версия документов представляется в одном экземпляре без защиты (установки паролей) файлов, в форматах:

графический материал – Microsoft Office Visio (*.vsd) и Acrobat Reader (*.pdf);

текстовый материал - WORD (*.doc);

табличный материал - EXCEL (*.xls).

2.8.	Все листы бумажной версии проектно-сметной документации должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ, иметь последовательную нумерацию, необходимые обозначения, подлинные подписи автора (разработчика), ГИПа и руководителя организации-проектировщика.

Титульные листы томов (альбомов), кроме подписей ГИПа и руководителя, заверяются гербовой печатью организации-проектировщика.

Заказчик: 								Исполнитель:

| Директор ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» _________________/К.С. Сиденко “_____” _______________ 2015 года МП |  | __________________/__________ “_____” _____________ 2015 года МП |
| --- | --- | --- |