УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Проектно-

конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

________________ В.Н. Нуждин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

- Название (тема) работ.

Стандарт организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС".

- Основание для заключения договора:

2.1. План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 году.

2.2. Решение НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11 декабря 2013 года по вопросу «Обоснование и обеспечение продления срока эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС».

2.3. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

2.4. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2.5. Свод документов МАГАТЭ по обоснованию и обеспечению сейсмостойкости действующих АЭС.

- Срок выполнения работы по договору:

начало: 		дата заключения договора,

окончание:          «15» декабря 2014 г.

- Исполнитель: определяется по результатам закупочной процедуры.

- Цель работ и ожидаемые результаты.

5.1. Разработка Стандарта организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС" на базе существующей отечественной нормативной базы, рекомендаций и требований МАГАТЭ по применению метода граничной сейсмостойкости (МГС – Seismic Margin Assessment - SMA), а также передового мирового опыта по обоснованию и обеспечению сейсмостойкости действующих АЭС.

5.2.  Экономический эффект от внедрения результатов данной работы должен быть достигнут за счет уточнения оценок и повышения обоснованности запаса сейсмостойкости сооружений АЭС при проектных и запроектных сейсмических воздействиях, отказа от излишне консервативных оценок сейсмической опасности, при одновременном существенном сокращении временных и материальных затрат на проведение расчетов и испытаний, а также объема и стоимости рекомендаций по повышению сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС.

- Исходные данные для проведения работ.

6.1. Работа должна быть проведена в соответствии с современными требованиями законодательных и нормативно–технических документов атомной энергетики РФ, EUR, МАГАТЭ.

6.2. При выполнении работы должен учитывается опыт обоснования и подтверждения сейсмостойкости блоков АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-440 и РБМК-1000, прошедших экспертизу МАГАТЭ: Козлодуй, Темелин, Бушер, Пакш, Моховце, Богунице, Дукованы, Ловииза, Армянской АЭС, ЛАЭС. Также будет учтен опыт применения МГС на блоках Балаковской и Калининской АЭС и украинских АЭС с реакторами ВВЭР.

6.3. При проведении работы должны быть использованы следующие основополагающие стандарты:

- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких  атомных  станций», 2001;

- НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии», 2005;

- МАГАТЭ: IAEA Safety Guide No. NS-G-1.6 "Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants" (Сейсмостойкое проектирование и квалификация АЭС);

- МАГАТЭ: IAEA-TECDOC-1333 “Earthquake experience and seismic qualification by indirect methods in nuclear installations”, 2003 (Опыт воздействия землетрясений и сейсмическая квалификация ядерных установок непрямыми методами);

- МАГАТЭ: IAEA Safety Reports Series No.28 "Seismic Evaluation of Existing Nuclear Power Plants", 2003 (Оценка сейсмостойкости существующих АЭС);

- МАГАТЭ: IAEA Safety Guide “Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations” No. NS-G-2.13, 2009 (Оценка сейсмической безопасности существующих ядерных установок).

- МАГАТЭ: IAEA Safety Reports Series No. 66 «Earthquake Preparedness and Response for Nuclear Power Plants», 2011 (Подготовка и действия персонала при воздействии землетрясения на АЭС).

- Материалы рабочих групп IAEA ISSC (Международного Центра Сейсмической безопасности АЭС МАГАТЭ) по анализу последствий воздействия землетрясений на самую мощную в мире АЭС Кашивазаки-Карима, АЭС Фукушима и Онагава (Япония), а также АЭС Анна, США.

Дополнительные документы предоставляются по запросу Исполнителя.

7. Основные задачи работ.

7.1. Разработка Стандарта организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС" на базе существующей отечественной нормативной базы, рекомендаций и требований МАГАТЭ по применению метода граничной сейсмостойкости, а также передового мирового опыта по обоснованию и обеспечению сейсмостойкости действующих АЭС.

7.2. Разработка технологии и процедур оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС, основанных на детерминистическом подходе МГС. Результаты оценок должны быть представлены в форме, пригодной для дальнейшего использования при сейсмическом вероятностном анализе безопасности энергоблоков АЭС.

7.3. При определении запаса сейсмостойкости АЭС по МГС необходимо применять современные реалистические подходы:

- Оценка запаса сейсмостойкости ведется только для зданий, сооружений и оборудования, необходимых для безопасного останова энергоблока АЭС и поддержания его в подкритическом состоянии в течение, как минимум, 72 часов.

- учитывается затухание колебаний, характерное для высокого уровня деформаций и напряжений;

- допускается работа элементов АЭС с ограниченной пластической деформацией, не влияющих на их функциональность при сейсмическом воздействии, т.е. допускаются отказы отдельных элементов систем безопасности сверх единичного и другие положения, используемые при обосновании безопасности при запроектных авариях.

# 7.4. Этапы выполнения работ:

# - Разработка проекта Стандарта организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС". Проект Стандарта должен быть предоставлен Заказчику в срок не позднее 1 месяца с даты заключения договора.

# - Рассылка проекта стандарта и получение отзывов от заинтересованных организаций отрасли.

# - Внесение корректировок по замечаниям организаций отрасли и подготовка окончательной редакции Стандарта.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

- Действующие, строящиеся и проектируемые АЭС.

- Результаты работ будут использованы после утверждения и введения в действие Стандарта.

- Отчетные материалы предоставляются в соответствии с Календарным планом работ в следующем составе:

- Проект стандарта организации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;

- Стандарт организации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, согласованный ОАО «Атомэнергопроект»;

- Аннотационные отчеты,

- Акты сдачи и приемки работ.

- Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде. СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.

Регламентирующие и методические документы следует разрабатывать в соответствии с Положением о системе регламентирующих и методических документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 21.08.2013 № 9/755-П)».

Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику  осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива ОАО «Концерн  Росэнергоатом».

Директор по планированию и проектам                                                                В.М. Мешков

Начальник отдела инженерно-экологических изысканий                                   Ю.В. Волков

Главный специалист                                                                                                С.А. Чеканов