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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1
	18406
	Автоматический выключатель C120H 2п 16A  B
	6
	шт

	2
	23572
	Автоматический выключатель C60A 2п 10A B
	44
	шт

	3
	24067
	Автоматический выключатель C60N 1п  0,5A  C
	1
	шт

	4
	24072
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A B
	131
	шт

	5
	24075
	Автоматический выключатель C60N 2п  6A B
	170
	шт

	6
	24076
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A B
	156
	шт

	7
	24349
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A  C
	22
	шт

	8
	24353
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A  C
	5
	шт

	9
	24399
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A  C
	8
	шт

	10
	24401
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A  C
	12
	шт

	11
	24403
	Автоматический выключатель C60N 1п 16A  C
	11
	шт

	12
	24404
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A  C
	21
	шт

	13
	24900
	Автоматический выключатель C60H 1п 0,5A  C
	13
	шт

	14
	24961
	Автоматический выключатель C60H 1п 16A  C
	3
	шт

	15
	25357
	Автоматический выключатель C60L 2п  6A  B
	200
	шт

	16
	25358
	Автоматический выключатель C60L 2п 10A  B
	212
	шт

	17
	25359
	Автоматический выключатель C60L 2п 16A  B
	139
	шт

	18
	25360
	Автоматический выключатель C60L 2п 20A  B
	26
	шт

	19
	25422
	Автоматический выключатель C60L 2п  6A  C
	13
	шт

	20
	25423
	Автоматический выключатель C60L 2п 10A  C
	4
	шт

	21
	26155
	Автоматический выключатель C60L 2п  2A  Z
	3
	шт

	22
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120
	1785
	шт

	23
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120
	1026
	шт

	24
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)
	1353
	шт

	25
	31109
	Выключатель-разъединитель INTERPACT INS320 4П
	12
	шт

	26
	33623
	Компл.4шт полюсных расширителеи 630/1600
	18
	шт

	27
	33768
	3 разделителя полюсов  для шасси NT
	11
	шт

	28
	33857
	Рамка дверцы для выкатн. выключателя
	49
	шт

	29
	33921
	VPOC блок-ка''дверца-аппарат''вык.вык-ля
	39
	шт

	30
	48600
	3 разделители полюсов для шасси NW
	14
	шт

	31
	48603
	Рамка дверцы для выкатн. выключателя
	47
	шт

	32
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	640
	шт

	33
	553382300010
	Реле с 3 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553382300010
	148
	шт

	34
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактами (~220B AC ) 7A 553482300040
	81
	шт

	35
	9403SMA
	Розетка (с фиксатором соединения) для реле серий 55, 85 на 3 с.о.
	160
	шт

	36
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	81
	шт

	37
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA
	613
	шт

	38
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж
	45
	шт

	39
	CAD32P7
	Пром. реле 3но+2нз,230в 50/60гц. вин.заж
	28
	шт

	40
	CAD32Q7
	Промежуточное реле 3но+2нз, 380В AC 50/60 Гц
	259
	шт

	41
	CAD32V7
	Пром. реле 3но+2нз,400в 50/60гц. вин.заж
	31
	шт

	42
	CR1F150M7
	Контактор 3P,магн.защ.150а.220в AC,DC
	35
	шт

	43
	CR1F185M7
	Контактор с магнитной защелкой 185А 220В 50/60Гц
	11
	шт

	44
	CR1F500M7
	Контактор с магн. защ. 500а.220в 50/60гц
	10
	шт

	45
	GV2P06
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,0-1,6
	1759
	шт

	46
	GV2P07
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,6-2,5А
	260
	шт

	47
	GV2P08
	Автоматический выключатель защиты двигателя 2,5-4А
	364
	шт

	48
	GV2P10
	Автоматический выключатель защиты двигателя 4-6,3 А
	166
	шт

	49
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А
	307
	шт

	50
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А
	145
	шт

	51
	GV2P20
	Автоматический выключатель защиты двигателя 13-18
	62
	шт

	52
	GV2P21
	Автоматический выключатель защиты двигателя 17-23А
	67
	шт

	53
	GV2P22
	Автоматический выключатель защиты двигателя 20-25А
	37
	шт

	54
	GV2P32
	Автоматический выключатель защиты двигателя 24-32А
	87
	шт

	55
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз
	929
	шт

	56
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой
	329
	шт

	57
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ
	94
	шт

	58
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V
	116
	шт

	59
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж
	135
	шт

	60
	LAD8N20
	Дополнительный контакт блок  2но боковой монтаж
	207
	шт

	61
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж
	118
	шт

	62
	LADN13
	Дополнительный контактый блок, 1но+3нз, фронтальный монтаж
	8
	шт

	63
	LADN22
	Дополнительный контактый блок, 2но+2нз, фронтальный монтаж
	19
	шт

	64
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с
	381
	шт

	65
	LADR2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...30с
	8
	шт

	66
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с
	39
	шт

	67
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	111
	шт

	68
	LC1D09P7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	70
	шт

	69
	LC1D12M7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	67
	шт

	70
	LC1D150M7
	Контактор D 3р, 150 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	24
	шт

	71
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	121
	шт

	72
	LC1D32M7
	Контактор D 3р, 32 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	55
	шт

	73
	LC1D80004Q7
	Контактор D 4р (4 но), AC1 125 A,  380V 50/60 гц, зажим под винт
	5
	шт

	74
	LC1D80004V7
	Контактор D 4р (4 но), AC1 125 A,  400V 50/60 гц, зажим под винт
	5
	шт

	75
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	139
	шт

	76
	LC1F1504Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 200 A, 380V 50/60 гц,
	56
	шт

	77
	LC1F2254Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 315А, 380V 50/60 гц
	10
	шт

	78
	LC2D09BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 9 A, 24V DC, с механической и электрической  блокировками, зажим под винт
	123
	шт

	79
	LC2D12BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 12 A, 24V DC, с механической и электрической блокировкой, зажим под винт
	61
	шт

	80
	LC2D25BLV
	Контактор реверс. D 3P, 25 A, 24V Dс, мех. и скоммутир. электричес. блокирзажим под винт
	3
	шт

	81
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250)
	578
	шт

	82
	LV429639
	Выключатель нагрузки NSX100NA 4п 50 ка
	50
	шт

	83
	LV429777
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 25 кА
	43
	шт

	84
	LV429780
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 4П4T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА
	5
	шт

	85
	LV429825
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3Т MICROLOGIC 2.2 M 100A 36 кА
	28
	шт

	86
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл.
	42
	шт

	87
	LV430629
	Выключатель нагрузки NSX160NA 3п 50 ка
	2
	шт

	88
	LV430745
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 25 кА
	44
	шт

	89
	LV431140
	Автоматический выключатель Compact NSX250B 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 25 кА
	13
	шт

	90
	LV431770
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА
	13
	шт

	91
	LV431790
	Автоматический выключатель Compact NSX250H 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 70 кА
	2
	шт

	92
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630)
	123
	шт

	93
	LV432693
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА
	52
	шт

	94
	LV432893
	Автоматический выключатель Compact NSX630N 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A 50 кА
	6
	шт

	95
	NSX160-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX160-F-6.2A-4P4T
	22
	шт

	96
	NSX250-F-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX250-F-6.2A-4P4T
	10
	шт

	97
	NSX250-F-6.2EM-3P3T
	NSX250-F-Mic.6.2EM-3P3Tвтычной
	28
	шт

	98
	NSX400-F-6.3A-4P4T
	Выключатель NSX400-F-6.3A-4P4T
	15
	шт

	99
	NSX400-F-6.3EM-3P3T
	Выключатель NSX400-F-6.3EM-3P3T
	2
	шт

	100
	NSX400-N-6.3EM-3P3T
	NSX400-N-Mic.6.3EM-3P3T втычной
	10
	шт

	101
	NSX630-F-6.3A-4P4T
	Выключатель NSX630-F-6.3A-4P4T
	4
	шт

	102
	NSX630-F-6.3A-4P4T
	Выключатель NSX630-F-6.3A-4P4T
	14
	шт

	103
	NSX630-N-6.3EM-3P3T
	NSX630-N-Mic.6.3EM-3P3Tвтычной
	12
	шт

	104
	NT08H13PMDO5.0A
	Автоматический выключатель Masterpact NT 800 
	6
	шт

	105
	NT16H13PEDO5.0A
	Выключатель NT16H13PEDO5.0A
	3
	шт

	106
	NT16HA4PEDO
	Выключатель нагр. NT16HA4PEDO GCR_NT_SD
	3
	шт

	107
	NT16HA4PMDO
	Выключатель нагр. NT16HA4PMDO GCR_NT_SD
	3
	шт

	108
	NW10N13PEDO5.0A
	Автоматический выключатель Masterpact NW 1000 
	14
	шт

	109
	NW16N13PEDO5.0A
	Автоматический выключатель Masterpact NW 1600 
	34
	шт

	110
	RM35JA32MW
	Реле контроля тока, 2 с/о, 5А, контролируемый диапазон 0,15..15A
	50
	шт

	111
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но, 
	101
	шт

	112
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В
	150
	шт

	113
	XB7EV07MP
	Светодиодная сигнальная лампа белая 230В
	12
	шт

	114
	ZB4BW0M65
	Основание кнопки 22мм 240в с синей подсветкой,  1 н.о./1 н.з 
	3
	шт

	115
	ZB4BW113
	Головка кнопки белая 22мм  с подсветкой, с выступающим толкателем 
	3
	шт

	116
	ZB4BW163
	Головка кнопки 22мм  с подсветкой
	3
	шт

	117
	ZB5AA2
	Головка для кнопки, чёрная
	46
	шт

	118
	ZB5AZ104
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	44
	шт

	119
	GV2P03
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,25-0,40а
	30
	шт

	120
	GV2P04
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,40-0,63а
	55
	шт

	121
	GV2P05
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,63-1а
	74
	шт

	122
	LA4DFB
	Интерфейсный модуль релейного типа 24В DC
	1059
	шт

	123
	LC1D80Q7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 380V 50/60 гц, зажим под винт
	72
	шт

	124
	LC2D09M7
	Контактор реверсивный D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	620
	шт

	125
	LC2D12M7
	Контактор реверс. D 3р, 12 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт,
	9
	шт

	126
	LC2D18M7
	Контактор реверс. D 3р, 18 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт,
	6
	шт

	127
	LC2D25M7
	Контактор реверсивный D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	27
	шт

	128
	LV429775
	Автоматический выключатель Compact NSX100B 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 25 кА
	224
	шт

	129
	LV429451
	Перех. SDE для расц. TM/MA/MIC2
	409
	шт

	130
	405182300000
	Реле с 1  перекидными контактом (~230B AC) 10A 405182300000
	19
	шт

	131
	405190240000
	Реле с 1  перекидными контактом (=24В DC) 10A 405190240000
	19
	шт

	132
	9565SMA
	Розетка для  серии 40
	38
	шт

	133
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	21
	шт

	134
	9402SMA
	Розетка для реле серии 55.32 9402SMA
	42
	шт

	135
	LC1D32P7
	Контактор D 3р, 32 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	89
	шт

	136
	XB5AVM5
	Светодиодная сигнальная лампа 230В, жёлтая, 
	15
	шт

	137
	XB7EV03MP
	Светодиодная сигнальная лампа зелёная 230В
	1034
	шт

	138
	830202400000
	Многофунциональный модульный таймер, 2со, возможность подключения внешнего потенциометра, 24-220 AC/DC 
	5
	шт

	139
	LC1D38P7
	Контактор D 3р, 38 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	90
	шт

	140
	NW32H13PEDO5.0A
	Автоматический выключатель NW32H1
	30
	шт

	141
	NT10HA4PEDO
	Выключатель нагрузки NT10HA4PEDO
	20
	шт

	142
	NT10HA4PEDO
	Выключатель NT10HA4PEDO
	15
	шт

	143
	33858
	Заглушка рамки дверцы выключателя NS/NT
	24
	шт

	144
	NT16HA4PEDO
	Выключатель NT16HA4PEDO
	9
	шт

	145
	405182300000
	Реле с 1  перекидными контактом (~230B AC) 10A 405182300000
	38
	шт

	146
	405190240000
	Реле с 1  перекидными контактом (=24В DC) 10A 405190240000
	38
	шт

	147
	9565SMA
	Розетка для  серии 40
	76
	шт

	148
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактами (~220B AC ) 7A 553482300040
	94
	шт

	149
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	94
	шт

	150
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	1110
	шт

	151
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA
	1068
	шт

	152
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	42
	шт

	153
	9402SMA
	Розетка для реле серии 55.32 9402SMA
	84
	шт

	154
	830202400000
	Многофунциональный модульный таймер, 2со, возможность подключения внешнего потенциометра, 24-220 AC/DC 
	10
	шт

	155
	LV431780
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 4П4T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА 
	5
	шт

	156
	LC1D12P7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт,
	8
	шт

	157
	LC1D25P7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 230V 50/60 гц, зажим под винт
	11
	шт

	158
	LC1F265V7
	Контактор F 3P, 265 а,400V 50/60 гц,
	5
	шт

	159
	RM4UA33MW
	Реле измерения напряж 30-500в ~/=24-240в
	8
	шт

	160
	9902023009
	Модуль RC-цепочка 110-230 В  AC/DC
	227
	шт

	161
	553382300010
	Реле с 3 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553382300010
	884
	шт

	162
	9403SMA
	Розетка (с фиксатором соединения) для реле серий 55, 85 на 3 с.о.
	884
	шт

	163
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактами (~220B AC ) 7A 553482300040
	71
	шт

	164
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	22
	шт

	165
	GV2P01
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,1-0,16а
	2
	шт

	166
	ZB5AZ102
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	2
	шт

	167
	ZBE102
	Блок-контакт, 1нз, 
	2
	шт

	168
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC
	74
	шт

	169
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	71
	шт

	170
	9402SMA
	Розетка для реле серии 55.32 9402SMA
	144
	шт

	171
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	74
	шт

	172
	LV429795
	Автоматический выключатель Compact NSX100N, 3П3T, Mic.2.2, 100A, 50 кА
	3
	шт

	173
	LC1D09Q7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 380V 50/60 гц, зажим под винт,
	3
	шт

	174
	LC2D09BL
	Контактор реверс. D 3р, 9 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт, расш. диапазон,  огран. перенапряжений, зажим под
	25
	шт

	175
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA
	50
	шт

	176
	LC1F150Q7
	Контактор F 3P, 150 A, 380V 50/60 гц
	10
	шт

	177
	LV430970
	Автоматический выключатель 3п3т NSX160FVIGIMH MIC.2.2 160A
	10
	шт

	178
	XB7EA21P
	Кнопка 22мм черная с возвратом
	97
	шт

	179
	XB7EA42P
	Кнопка красная, 1н.з
	49
	шт

	180
	XB7EA25P
	Кнопка черная 1 со
	8
	шт

	181
	ZB5AZ103
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт
	49
	шт

	182
	ZB5AD2
	Головка для переключателя, 2 положения с фикс.
	49
	шт

	183
	33921
	VPOC блок-ка''дверца-аппарат''вык.вык-ля
	27
	шт

	184
	33858
	Заглушка рамки дверцы выключателя NS/NT
	27
	шт

	185
	25361
	Автоматический выключатель C60L 2п 25A  B
	4
	шт

	186
	25362
	Автоматический выключатель C60L 2п 32A  B
	14
	шт

	187
	25363
	Автоматический выключатель C60L 2п 40A  B
	10
	шт

	188
	LC1D18M7
	Контактор D 3р, 18 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт
	26
	шт

	189
	LC1D38M7
	Контактор D 3р, 38 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт,
	154
	шт

	190
	26946
	Независимый расцепитель+блок контакт MX+OF 110-415Vac / 110-130Vdc
	170
	шт

	191
	LV429387
	Расцепитель напряжения  SHT/MX 200/240в 50/60гц NSX100/630
	34
	шт

	192
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	33
	шт

	193
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	50
	шт

	194
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактами (~220B AC ) 7A 553482300040
	17
	шт

	195
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC
	33
	шт

	196
	LC1D50AM7
	Контактор D 3p, 50A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц
	5
	шт

	197
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC
	9
	шт

	198
	CAD50MD
	Промежуточное реле 5но, 220В DC
	5
	шт

	199
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактами (~220B AC ) 7A 553482300040
	7
	шт

	200
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	7
	шт

	201
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	56
	шт

	202
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA
	56
	шт

	203
	LADN31
	Дополнительный контактный блок 3но+1нз фронтальный монтаж
	3
	шт

	204
	553382300010
	Реле с 3 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553382300010
	6
	шт

	205
	9403SMA
	Розетка (с фиксатором соединения) для реле серий 55, 85 на 3 с.о.
	6
	шт

	206
	9902023009
	Модуль RC-цепочка 110-230 В  AC/DC
	6
	шт

	207
	56273
	RH99P 220/240 В 50/60/400 Гц с ручным сбросом
	2
	шт

	208
	50440
	MA120 ДИА. 120мм датчик тока неразъёмный
	2
	шт

	209
	25397
	Автоматический выключатель C60L 1п 10A  C
	4
	шт

	210
	25398
	Автоматический выключатель C60L 1п 16A  C
	15
	шт

	211
	25400
	Автоматический выключатель C60L 1п 25A  C
	2
	шт

	212
	25396
	Автоматический выключатель C60L 1п  6A  C
	23
	шт

	213
	GV3P25
	Авт. выкл с комб. расцеп. 25а винт.заж.
	3
	шт

	214
	NW20HA4PEDO
	Выключатель Нагр. NW20
	4
	шт

	215
	NW25HA4PMD
	Выключатель Нагр. NW25
	1
	шт

	216
	NT16H14PMDO6.0A
	Выключатель NT16H14
	2
	шт

	217
	NSX160-N-6.2EM-3P3T
	Выключатель NSX160-N
	6
	шт

	218
	NSX160-N-6.2A-4P4T
	Выключатель NSX160-N
	15
	шт

	219
	NSX400-N-6.3A-4P4T
	Выключатель NSX400-N
	4
	шт

	220
	NW32H13PEDO5.0A
	Автоматический выключатель NW32H1 
	26
	шт

	221
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	33
	шт

	222
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	50
	шт

	223
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактами (~220B AC ) 7A 553482300040
	17
	шт

	224
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC
	33
	шт

	225
	7320100
	СMC-TC процессорный блок 1шт 
	160
	шт

	226
	7320210
	СMC-TC блок ввода/вывода 1шт 
	320
	шт

	227
	7320530
	CMC-TC Датчик доступа (уп-2шт)
	235
	упак

	228
	7320500
	old CMC-TC Датчик температуры 1шт
	160
	шт

	229
	7320600
	CMC-TC Датчик напряжения 1шт 
	320
	шт

	230
	7320470
	SSC Соединительный кабель 0,5м/ 4шт
	160
	упак

	231
	7320813
	CMC Кабель подключения питания 1шт
	160
	шт

	232
	7320440
	CMC-TC 1EB монтажный блок 1шт
	160
	шт

	233
	7200221
	DK CMC RS232 Кабель для программирования 
	15
	шт

	234
	7240260
	DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт
	100
	шт

	235
	7240290
	DK Блок розеток 5 розеток FI 1шт
	30
	шт

	236
	7072200
	DK Щеточный буртик, 1шт - 2 м
	60
	шт

	237
	7094100
	Винты крестообразные М6х16 мм (уп-50шт.)
	100
	упак

	238
	8611020
	Ручка "Комфорт", RAL 7035
	300
	шт

	239
	8611200
	Вставка замка, с кнопкой замка №12321
	300
	шт

	240
	8800020
	Петли на 130 град. (комплект-4шт)
	400
	упак

	241
	8800040
	Составные части замка (комплект-4шт)
	400
	упак

	242
	3342230
	Панель вентиляционная
	40
	шт


1. Порядок расчетов:

      Покупатель производит 100% оплату партии Продукции в течение пяти календарных  дней с момента поступления партии Продукции на склад Покупателя на основании предоставленных Поставщиком отгрузочных документов (счет- фактур, товарных накладных). 

2.   Сроки и условия поставки:

 Срок поставки составляет 49 дней (7 недель) с момента подписания Договора. Минимальный срок 28  дней (4 недели). Продукция должна быть поставлена в полном объёме согласно спецификации. Доставка осуществляется самовывозом со склада в г. Екатеринбурге. 

3.   Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации на русском языке (паспорт, сертификат качества, сертификат ИСО 9001, счет, счет-фактуру, товарную накладную). Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора в России Шнейдер Электрик, Риттал, Финдер. Иметь опыт поставок для АЭС подтверждённый исполненными договорами сопоставимого характера и объёма превышающего начальную максимальную цену договора, а также предоставить письмо от Шнейдер Электрик в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок.

6.  Прочие условия:

 Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
7. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                       Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор

________________К.А. Ковязин

М.П.

"__"___________2012г.
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