ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА

	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

          Генеральный директор
                                                 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
_____________________ В.А. Василенко
                                                                        «____» ___________ 2015г.
	


Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  фильтровальной ткани (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «22» июня  2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31502487679, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150622/0476/239) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z039164), в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
В Томе 2 «Техническая часть»:
	Пункт 1 читать в следующей редакции:

№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.

изм
	Количество

	1
	Фильтровальная ткань

Типа

ФРНК-1

или эквивалент


	Клееное полотно объемное фильтровальное. Состав: лавсан 25%, нитрон 75%. 

Ширина полотна: 1773 мм, 

толщина полотна: не менее 15 мм, 

длина рулона: 32 п.м. 

Площадь поверхности рулона: 55,4 кв.м. Воздухопроницаемость: 1510 дм²/м²·сек. Размеры задерживаемых частиц пыли: 42 мкм. Коэффициент пропуска пыли: 15,4%. Пылеемкость: 840 г/м². 

Эффективность очистки: 84,6%. 

Класс фильтра: G3.

Сертификат качества, этикетка
	м2
	1218,8


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
