 УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 002/01/2016 «Поставка сборных железобетонных изделий (плиты покрытия ПГ и ПВ) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
Техническое задание  на поставку ЖБИ.
1. Количество  поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	Плита ПГ-5AVT        ГОСТ 22701.1-77
	шт
	94

	2
	Плита ПВ 7-6 AVT    ГОСТ 22701.1-77
	шт
	2

	3
	Плита ПГ-5AVT-1     ГОСТ 22701.1-77 R4.1228.3524.026.01.00.001 R4.01200.9.0.26    с.25

 с дополнительными закладными деталями
	шт
	13

	4
	Плита ПВ 7-6 AVT-1 ГОСТ 22701.1-77 R4.1228.3524.026.01.00.001 R4.01200.9.0.26    с.27  

 с дополнительными закладными деталями
	шт
	1

	5
	Плита ПВ 4-5 AVT-1 ГОСТ 22701.1-77 R4.1228.3524.026.01.00.001 R4.01200.9.0.26    с.26  

 с дополнительными закладными деталями
	шт
	2

	
	
	
	112


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Плиты должны  быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, склад ООО  «СМУ №1» (поз.83)  на территории РоАЭС. 

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.06.2016 г. отдельными партиями в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя.
4. Обязательные требования к поставляемому товару:
Плиты  должны соответствовать требованиям ГОСТ 22701.1-77,   нормативной  и проектной  документации.
4. Обязательные требования к поставщику:
4.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
