Вопрос:

Какие требования к монтажному шкафу 22U, габариты, исполнение (напольный/настенный, двери - стекло/металл/перфорация)?

Ответ:

Исполнение монтажного шкафа напольное, двери должны быть с перфорацией, ширина и длина шкафа – не более 800 мм, высота, как заявлено в ТЗ – 22 юнита