Разъяснение положений документации процедуры закупки 
по Открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку манипуляторов механических копирующих А201 в комплектации Z28 производства Walischmiller Engineering GmbH (или эквивалент) для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
В адрес организатора – заказчика конкурентной процедуры (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ») поступил следующий запрос о разъяснении:

Вопрос:
Возможно ли изменение внутреннего Ø проходной трубы в стене – В=145мм на Ø 174мм для подбора аналога.
Ответ:

Манипуляторы закупаются для действующей защитной камеры, проходка в стене которой рассчитана на внутренний Ø проходной трубы 145 мм изменение этого размера невозможно.
