ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку бумажной продукции для нужд Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Озерск, 2015

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для  Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага цветная IQ color | ф.А3 (297х420) плотность 160 г/м2 пастельные тона (цвет желтый) | ГОСТ 9327-60 Сертификат FSC | или аналог | пач |  | 50 | Октябрь 2015 |  |
| 2 | Бумага цветная IQ color | ф.А3 (297х420) плотность 160 г/м2 пастельные тона (цвет розовый) | ГОСТ 9327-60 Сертификат FSC | или аналог | пач |  | 50 | Октябрь 2015 |  |
| 3 | Бумага цветная IQ color | ф.А3 (297х420) плотность 160 г/м2 пастельные тона (цвет зеленый) | ГОСТ 9327-60 Сертификат FSC | или аналог | пач |  | 20 | Октябрь 2015 |  |
| 4 | Бумага цветная IQ color | ф.А3 (297х420) плотность 160 г/м2 пастельные тона (цвет голубой) | ГОСТ 9327-60 Сертификат FSC | или аналог | пач |  | 20 | Октябрь 2015 |  |
| 5 | Бумага многофункц., гладкая | А4 (210х 297) , Ballet Premier в пачках 500л, плотность 80 г/м2, белизна CIE 161% (класс А) | ГОСТ 9327-60 ColorLok- технология, используемая при производстве офисной бумаги | или аналог | пач |  | 1260 | Октябрь 2015 |  |
| 6 | Картон переплетный | А-0,9 мм | ГОСТ 7950-77 | или аналог | кг |  | 400 | Октябрь 2015 |  |
| 7 | Картон переплетный | А-2,0 мм | ГОСТ 7950-77 | или аналог | кг |  | 400 | Октябрь 2015 |  |

Указывается код ОКП, по постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009, обязательность сертификации и декларирования соответствия определяется по ОКП, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 1 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики товара, подтверждающие его новизну.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка, упаковка на бумажную продукцию должны соответствовать стандартам ГОСТ 1641-75, 14192-96, ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товары поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Форматная бумажная продукция должна быть на деревянных поддонах (паллетах) в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. - 2) Приемка товара по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» № П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами. - Принятие товаров Покупателем осуществляется согласно ст.513 Гражданского кодекса РФ с подписанием товарной накладной. В случае недопоставки товаров, поставки товаров не надлежащего качества, некомплектной поставки или других нарушений условий Договора о товарах – Покупатель не подписывает товарную накладную и направляет об этом соответствующее уведомление Поставщику. Дальнейшие отношения Сторон регулируются при этом согласно Гражданскому кодексу РФ. - Датой (моментом) поставки (передачи) товаров Покупателю считается дата подписания Сторонами товарной накладной. - Все права на товары, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки (передачи) товаров Покупателю – с момента подписания товарной накладной. - В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего контракта о качестве Товара. - Доставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства у Покупателя по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, 3, склад производственной базы с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, счет на оплату).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В момент передачи товара поставщик обязуется предоставить полный комплект документации. Товар должен соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в крытом транспортном средстве

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар хранится в соответствии с правилами хранения бумажной продукции

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический знак EC (данный сертификат гарантирует, что производство бумаги соответствует всем стандартам в области охраны окружающей среды), Сертификат FSC (говорит о том, что продукция исходит из леса, в котором ведется экологически и социально сбалансированное хозяйство).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать нормативным документам поставщика (производителя), требованиям ГОСТов, ТУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Обязательная возможность замены бумажной продукции при несоответствии качества

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 1 к техническому заданию (Вниманию участников размещения заказа - не резидентов города Озерска) | 8 |

| Заместитель Генерального директора -директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» | Л.В. Ваганов |
| --- | --- |

Приложение № 2 к техническому заданию

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (с изменениями от 03.04.1997, 08.08.2003, 22.04.2009):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Участники размещения заказа, желающие принять участие в процедуре закупок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в процедуре закупок участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 7 94 52 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 60суток. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда: - фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион;

- дата, место рождения;

- место работы, должность;

- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

- был ранее в г. Озерске или нет;

- марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона.

Обращаем ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупок, задействованных в поставке товаров по предмету контракта. В случае, если участник размещения заказа ( не резидент города Озерска) будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются. По всем вопросам обращаться:456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, тел. 8 (35130) 7-94-52, 7-95-23, факс (35130) 7-95-04, E-mail: vnipiet@ozersk.ru.