	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Новгородская область, Новгородский район, д.Юрьево

	 Объект Воздушная линия ВЛ-0,4кВ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на строительство и реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП-247 до земельного участка Заявителя

	 

	 Основание изм.1
	Сметная стоимость - 
	

	 Чертежи №2011-82-ЭС.С
	Нормативная трудоемкость - 
	

	 
	Сметная заработная плата - 
	

	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Воздушная сеть электроснабжения

	 1
	ТЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных приставок к опорам ВЛ 0,38; 6-10 кВ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 1.1
	[201-0844]
	Детали крепления стальные (стяжка Г1)
	15,4
	
	
	
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 2
	[403-1189]
	Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 3
	[408-0200]
	Смесь песчано-гравийная природная
	0,8
	
	
	
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4
	ТЕР33-01-001-12
	Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	V=0,05*2
	1 м3 конструкций
	
	
	
	
	
	
	

	 4.1
	[403-8061]
	Опорно-анкерная плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 5
	ТЕР33-04-016-04
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕР33-04-016-06
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕР33-04-015-01
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	10 м шин заземления
	
	
	
	
	
	
	

	 7.1
	[101-2210]
	Сталь круглая оцинкованная диаметром 8 мм
	0,008
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 8
	ТЕРм08-02-471-03
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	10 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 8.1
	[101-1617]
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм
	-0,0094
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 8.2
	[101-1619]
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм
	0,016
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 9
	ТЕРм08-02-152-03
	Короб (кожух) для защиты кабелей
	0,026
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 т
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	ТЕРм08-02-150-02
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор без использования автогидроподъемника
	0,125
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 10.1
	[111-3138]
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	-0,25
	
	
	
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 10.2
	[111-3141]
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	-3,625
	
	
	
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 10.3
	[111-3165]
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	-0,225
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 10.4
	[111-3170]
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	-7,75
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 11
	Прайс-лист ЭТМ
	Провод самонесущий сечением 3х70+70+25мм2
	125
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 12
	ТЕРм08-01-082-01
	Зажим без кожуха (прим )
	0,48
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	Мат=592,94*0
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	К-г СМ №189 с.156
	Скрепа СОТ 36
	14
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 14
	Прайс-лист Аркада
	Бандажная лента СОТ 37
	18,2
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 15
	Прайс-лист Аркада
	Бандажный крюк SOТ 39
	6
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 16
	К-г СМ №189 с.156
	Зажим натяжной SO 251.1
	6
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 17
	Прайс-лист Аркада
	Зажим поддерживающий SO 69.95
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 18
	[111-0129]
	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1,SLIP 22.12
	23
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 19
	Прайс-лист Аркада
	Зажим плашечный SL37
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 20
	Прайс-лист Аркада
	Кожух защитный SP 15
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 21
	Прайс-лист Аркада
	Заземляющий проводник ЗП6
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 22
	К-г СМ №189 с.155
	Защитные колпачки РК 99.095
	16
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 23
	К-г СМ №189 с.155
	Защитные колпачки РК 99.025
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 24
	Прайс-лист Аркада
	Дистанционный бандаж SО 79.1    
	8
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 25
	Прайс-лист Аркада
	Зажим   SO 79.5   
	8
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 26
	Текущая цена
	Кронштейн У4
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 27
	Прайс-лист Аркада
	Бандаж PER 15
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 28
	Прайс-лист Аркада
	Зажим ответвительный РС481
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 29
	[509-0262]
	Зажим плашечный ПС-2
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 30
	ТЕР33-04-030-01
	Установка разрядников с помощью механизмов
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 30.1
	[101-1714]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0001
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 31
	Текущая цена
	Ограничитель перенапряжения   SЕ45.128-5
	3
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 32
	ТЕРм08-03-521-15
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 33
	Текущая цена
	Мачтовый рубильник SZ 51
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 34
	Текущая цена
	Оперативная штанга SТ 33
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 35
	Текущая цена
	Монтажная рейка для крепления мачтовых рубильников РЕК 49
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 36
	Текущая цена
	Соединители для мачтовых рубильников KG 41     
	12
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 37
	ТЕРм08-01-061-01
	Предохранитель
	6
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 38
	Текущая цена
	Предохранитель ППН-33 100А
	6
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 39
	Текущая цена
	Табличка Ток предохранителя 100А
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 Демонтажные работы

	 40
	ТЕР33-04-040-01
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	6
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 опора (3 провода)
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	 Итого
	
	

	 №2 РУ-0,4кВ

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРм08-03-526-03
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕРм08-03-526-03
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	Текущая цена
	Автоматический выключатель ВА57-35 (3п) 200А с независимым расцепителем
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 4
	ТЕРм11-03-001-02
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	Текущая цена
	Реле тока РЭ-13-2У3
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	 Итого
	
	

	 

	 №3 Пусконаладочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРп01-11-021-01
	Металлосвязь
	4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕРп01-11-010-01
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	12
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	 Итого
	
	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	

	 НДС
	
	
	

	 Итого
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	 


