## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка шкафов микропроцессорных защит для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 5.ИСУП.3982239 | 4HK03C001 | Шкаф защиты генератора 4GT01 (1 комплект) | ШЭ1110АM | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2255х605х660; 220 В постоянного оперативного тока; 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02955.4.0.32 |  |  | R4.02955.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 539807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-09-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-10-29
2 | 5.ИСУП.3982240 | 4HK03C002 | Шкаф защиты генератора 4GT01 (2 комплект) | ШЭ1110АM | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2255х605х660; 220 В постоянного оперативного тока; 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02955.4.0.32 |  |  | R4.02955.3.0.36 | 2 | 1 | шт. | 539807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-09-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-10-29
3 | 5.ИСУП.3982241 | 4HK03C003 | Шкаф защиты блочных трансформаторов 4КС01,4КС02 (1 комплект) | ШЭ1111А | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2255х805х660; 220 В постоянного оперативного тока; 1А, 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02955.4.0.32 |  |  | R4.02955.3.0.36 | 5 | 1 | шт. | 539807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-09-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-10-29
4 | 5.ИСУП.3982242 | 4HK03C004 | Шкаф защиты блочных трансформаторов 4КС01,4КС02 (2 комплект) | ШЭ1111А | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2255х805х660; 220 В постоянного оперативного тока; 1А, 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02955.4.0.32 |  |  | R4.02955.3.0.36 | 6 | 1 | шт. | 539807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-09-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-10-29
5 | 5.ИСУП.3982243 | 4HK03C005 | Шкаф защиты рабочих трансформаторов собственных нужд 4ВТ01, 4ВТ02 (1 комплект) | ШЭ1111А | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2255х805х660; 220 В постоянного оперативного тока; 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02956.4.0.32 |  |  | R4.02956.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 539807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-09-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-09-01
6 | 5.ИСУП.3982244 | 4HK03C006 | Шкаф защиты рабочих трансформаторов собственных нужд 4ВТ01, 4ВТ02 (2 комплект) | ШЭ1111А | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2255х805х660; 220 В постоянного оперативного тока; 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02956.4.0.32 |  |  | R4.02956.3.0.36 | 2 | 1 | шт. | 539807.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-09-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-09-01
7 | 5.ИСУП.3982245 | 4HK03C020 | Шкаф защиты резервных трансформаторов собственных нужд ОВТ07, ОВТ08 (1 комплект) | ШЭ1111А | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2250х805х660; 220 В постоянного оперативного тока; 1А, 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02957.4.0.32 |  |  | R4.02957.3.0.36 |  | 1 | шт. | 1093820.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-09-01
8 | 5.ИСУП.3982246 | 4HK03C021 | Шкаф защиты резервных трансформаторов собственных нужд ОВТ07, ОВТ08 (2 комплект) | ШЭ1111А | Шкаф микропроцессорных защит; габариты 2250х805х660; 220 В постоянного оперативного тока; 1А, 5 А переменного тока; напряжение переменного тока 100 В, 50 Гц; степень защиты IP41, УХЛ 4. Оптический интерфейс для интеграции в 100 Мбит Ethernet сети обмена данными и системы автоматизации в соответствии с МЭК(IEC) 61850 | ТУ 3433-006.01-20572135-07 | 4 | II | R4.02957.4.0.32 |  |  | R4.02957.3.0.36 |  | 1 | шт. | 1093820.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-15 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-1101 | 2014-09-01
[13 empty] | Итого: | 8 |  | 5426486.1 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.