
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
                                                                 УТВЕРЖДАЮ


Проректор _____________ Н.И. Каргин

«___»____________ 2014 г.
Документация об открытом аукционе
в электронной форме 
на право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования для ИАТЭ, СФТИ и СТИ
                                           Номер открытого аукциона

в электронной форме:
381-860эа 
СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии                           С.В. Даева
«___»___________2014 г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	9

	
	1.10
	Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара
	9

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	10

	
	1.12
	Представление графика поставки товаров
	10

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	11

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	11

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	14

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	16

	
	1.17
	Заключение договора
	19

	
	1.18
	Право на обжалование
	22

	2
	Информационная карта аукциона
	23

	3
	Техническое задание
	29

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	72

	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	72

	
	Форма 2
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров 
	74

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	76

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	81

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки 
	85

	5
	Проект договора
	86


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.1. Общие сведения
1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 
1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке
www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2) указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается; 

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 
1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.
1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.
Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).
Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.
1.11. Представление предложения о цене договора
1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 
1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров
1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.
1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.
1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.
1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования  для ИАТЭ, СФТИ и СТИ

	2.5
	1.1.1
	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, сопутствующих услуг:
1. Пункты 1-2 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);
2. Пункт 3-4 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, 8 (СФТИ НИЯУ МИФИ);
3. Пункт 5-6 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ).

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ: с даты заключения договора по 15.12.2014 г.

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 17 770 000 рублей 00 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

  18.10.2014г.

	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 
  07.11.2014г.; 09:00 (время московское)

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 
  11.11.2014г.; 11:00 (время московское)

	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 
  12.11.2014г.; 11:00 (время московское)

	2.16
	1.15.3

	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 13.11.2014г. 

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 888 500 рублей 00 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г. Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования для ИАТЭ, СФТИ и СТИ, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;
     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.



	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку учебного и научного оборудования для ИАТЭ, СФТИ и СТИ, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: поставка учебного и научного оборудования для ИАТЭ, СФТИ и СТИ.
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара.
	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Учебное оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для оснащения учебного центра прототипирования (пп.1.1-1.11), кафедр: «Экология», «Материаловедение», «Микробиология, вирусология и иммунология», «Фармацевтическая и радиофармацевтическая химия» с целью проведения лабораторных работ по направлениям подготовки: 022000-Экология; 020300 - Химия, физика и механика материалов; 060101 – Лечебное дело; 150100 -  Материаловедение и технологии материалов.
	
	

	1.1.
	Настольная конвекционная печь LPKF ProtoFlow E
	Настольная конвекционная печь LPKF ProtoFlow E (НКП) предназначена для быстрой сборки прототипов и единичных партий печатных плат

Параметры НКП:

- должна обеспечивать возможность бессвинцовой пайки печатных плат с габаритами до 160х200 мм;

- должна иметь навигационное меню для программирования термопрофилей и установки параметров работы печи;

- должна иметь выдвижной лоток с ручным приводом, прозрачное окно для обзора и освещения интерьера печи для контроля процесса пайки с возможностью «на лету» модификации параметров пайки;

- должна иметь возможность подключения к персональному компьютеру через USB порт;

- толщина печатной платы от 0,5 до 3 мм;

- должна работать при следующих параметрах окружающей среды:

-- температура: 15-30ºС;

-- влажность: 30-60%;

- максимальное температура и время подогрева – 220 ºС, 999 секунд;

- максимальная температура и время оплавления – 320 ºС, 600 секунд;

- максимальная температуру и время выдерживания – 220 ºС, 64 часа;

- время стабилизации температуры не более 5 минут;

- питание – 230 В, 50-60 Гц, 1650 Вт;

- габаритные размеры – 400х280х380 мм.

- вес – 18 кг.

В комплект поставки НКП должно входить:

- комплект дозаторных игл длиной 12,7 мм, диаметром 0,4 мм (10 шт.) – 5 шт.;

- комплект дозаторных игл длиной 12,7 мм, диаметром 0,5 мм (10 шт.) – 5 шт.;

- комплект дозаторных игл длиной 12,7 мм, диаметром 0,61 мм (10 шт.) – 5 шт.;

- комплект дозаторных игл длиной 12,7 мм, диаметром 0,69 мм (10 шт.) – 5 шт.;

- комплект дозаторных игл длиной 12,7 мм, диаметром 0,84 мм (10 шт.) – 5 шт.;

- вакуумный наконечник диаметром 3,16 мм – 10 шт.;

- вакуумный наконечник диаметром 9,6 мм – 10 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;

- компакт диск с программным обеспечением FlowShow SE – 1 шт.
	шт.
	1

	1.2.
	Ручной установщик компонентов LPKF ProtoPlace E
	Ручной установщик компонентов LPKF ProtoPlace E (РУК) предназначен для трёх основных этапов сборки по технологии поверхностного монтажа: нанесения паяльной пасты через трафарет, расстановки компонентов и пайки.

Параметры РУК:

- должен иметь 14 антистатических лотков;

- подвижная поставка должна обеспечивать стабильную поддержку руки оператора во время расстановки компонентов;

- должен иметь большую зону, предназначенную для размещения печатных плат, которая может использоваться и для размещения компонентов в поддонах;

- вакуум должен вырабатываться с помощью малошумного вакуумного генератора, требующего для своей работы лишь подключения электропитания;

- максимальные габариты печатной платы – 160х200 мм;

- толщина печатной платы - 0,5 - 3 мм;

- минимальные типоразмеры компонентов: 0603, min-melf, SOIC, SOT, QFP44;

- источник энергии (вакуумный генератор) – 230 В, 50/60 Гц, 6 ВА;

- габаритные размеры основного блока - 485х80х280 мм;

- вес – 5,8 кг.

В комплект поставки РУК должно входить:

- комплект технической документации – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	1.3.
	Настольный ручной принтер LPKF ProtoPrint E
	Настольный ручной принтер LPKF ProtoPrint E (НРП) предназначен для нанесения паяльной пасты на печатные платы размером до 160×200 мм с контактными площадками с шагом от 0,625 мм.

Параметры НРП:

- должен обеспечивать контактную и бесконтактную печать;

- должен иметь встроенную быстрозажимную раму ZelFlex QR 266х380;

- должен поддерживать металлические и полимерные трафареты;

- шаг контактных площадок от 0,625 мм;

- должен обеспечивать точную подстройку по всем осям;

- максимальные габариты печатной платы – 160х200 мм;

- толщина печатной платы от 0,5 до 3 мм;

- максимальные габариты трафарета – 214х310 мм;

- тип и длина печати – ручная, 220 мм;

- ракель - металлический, 180 мм;

- подстройка стола принтера - X и Y: ±5 мм; θ: ±5º;

- габаритные размеры - 270х115х470 мм;

- вес – 8 кг.

В комплект поставки НРП должно входить:

- набор из 4 магнитных опор для платы для принтера ProtoPrint E – 1 шт.;

- набор из 4 краевых опор для платы для принтера ProtoPrint E – 1 шт.;

- набор из 2 позиционных штырей для принтера ProtoPrint E – 2 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	
	

	1.4.
	Ультразвуковая ванночка Quick 218-100
	Ультразвуковая ванночка Quick 218-100 (УВ) предназначена для очистки различных материалов.

Параметры УВ:

- мощность – 100 Вт;

- частота – 40 кГц;

- питание – 220 В, 50 Гц;

- габаритные размеры – 265х160х245 мм;

- размер емкости – 225х135х100 мм;

- масса – 3 кг.

В комплект поставки УВ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.5.
	Дымоуловитель на одно рабочее место FumeCube
	Дымоуловитель на одно рабочее место FumeCube (Дымоуловитель) предназначен для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры дымоуловителя:

- должен обеспечивать быстрый демонтаж и монтаж системы на рабочем месте;

- должен обеспечивать крепление рукава из нержавеющей стали с наконечником к рабочему столу с помощью универсального кронштейна и стыковочной муфты;

- должен иметь возможность регулирования скорости потока воздуха;

- должен иметь автоматический электронный контроль потока;

- должен иметь систему фильтрации субмикронных частиц и газов;

- мощность – 140 Вт;

- уровень шума – 60 дБ;

- габаритные размеры 308х283х350 мм;

- вес – 12 кг.

В комплект поставки дымоуловителя должно входить:

- комплект фильтров – 1 шт.;

- насадка 38 мм – 1 шт.;

- насадка 95 мм – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.6.
	Стол рабочий VIKING «Классик»
	Стол рабочий VIKING «Классик» (СР) предназначен для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры СР:

- должен иметь антистатическое исполнение;

- максимальная нагрузка – 300 кг;

- высота регулировки положения столешницы от 650 до 950 мм;

- температурная стойкость столешницы – 300 °С;

- размер – 150х70 мм;

В комплект поставки СР должно входить:

- лампа бестеневая с увеличительной линзой VIKING L-51 – 1 шт.;

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.;

- руководство по сборке – 1 шт.
	шт.
	2

	1.7.
	Вакуумная камера h400*d377
	Вакуумная камера h400*d377 (ВК) предназначена для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры ВК

- должна иметь вентиль;

- должна иметь встроенный вакуумметр;
- должна иметь прозрачное стекло c уплотнителем для наблюдения за материалами;

- материал – сталь;

- размеры: высота – 400 мм, внутренний диаметр – 365 мм;

В комплект поставки ВК должно входить:

- вакуумный шланг длиной 900 мм – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.8.
	Вакуумный роторный насос ZSJ-4 D
	Вакуумный роторный насос ZSJ-4 D (ВРН) предназначен для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры ВРН:

- тип – роторный;

- двухступенчатый;

- производительность – 222 л/мин;

- мощность – 450 Вт;

В комплект поставки ВРН должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.9.
	Красконагнетательный бак DP-6402 с краскопультом
	Красконагнетательный бак DP-6402 с краскопультом (КБ) предназначен для подачи лакокрасочных материалов под давлением в краскораспылитель, для нанесения лакокрасочных материалов с вязкостью до 50 cекунд по вискозиметру типа ВЗ-246 (4).

Параметры КБ:

- должен представлять собой емкость из прочного литого корпуса с внутренней емкостью из нержавейки;

- должен быть оснащен колесами;

- должен иметь манометр;

- должен иметь предохранительный клапан;

- должен иметь защитное порошковое покрытие снаружи корпуса;
- должен иметь внутреннее тефлоновое покрытие, которое позволяет работать с большим количеством различных красок;

- объем – 10 литров;

- рабочее давление – 3 бар;

- максимальное давление – 4 бар;

- предохранительный клапан должен быть настроен на давление – 6 бар;

- размеры – 500х500х600 мм;

- вес – 5 кг.

В комплект поставки КБ должно входить:

- краскопульт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.10.
	Компрессор Metabo Basic 250-50 W
	Компрессор Metabo Basic 250-50 W (Компрессор) предназначен для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры компрессор:

- должен иметь регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром;

- должен обеспечивать холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном;

- должен иметь защиту от перегрузок;

- должен иметь прорезиненные устойчивые колеса для мобильного использования;

- должен иметь манометр для индикации давления в резервуаре;

- мощность всасывания – 200 л/мин;

- производительность при наполнении – 110 л/мин;

- эффективная производительность (при 80% от макс. давления) – 95 л/мин;

- максимальное давление – 8 бар;

- номинальная потребляемая мощность – 1,5 кВт;

- максимальное число оборотов – 2,850 об/мин;

- габариты – 830x445x715 мм;

- вес – 32 кг.

В комплект поставки компрессора должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.11.
	Аэрограф JAS 1147
	Аэрограф JAS 1147 (Аэрограф) предназначен для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры аэрографа:

- должен иметь сопло 0,3 мм;

- должен иметь резьбовое сопло;

- прокладка иглы должна быть тефлоновая;

- должен иметь резьба под шланг – 1/8 дюйма.

В комплект поставки аэрографа должно входить:

- емкость 20 мл – 1 шт.;

- емкость 40 мл – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.12.
	Лазерный гравер ЧПУ JQ-1490
	Лазерный гравер ЧПУ JQ-1490 (ЛГ) предназначен для оснащения центра прототипирования, для проведения лабораторного практикума.

Параметры ЛГ:

- должен иметь трехфазный шаговый двигатель;

- оптическая система должна состоять из трех отражающих зеркал и фокусирующей линзы;

- должен иметь линейные направляющие;

- должен обеспечивать ременную передачу по осям X, Y;

- должен иметь водяное охлаждение;

- должен иметь стол, состоящий из закаленных направляющих;

- мощность излучателя – 150 Вт;

- должен иметь чиллер водяного охлаждения CW-3000;

- должен иметь систему дымоудаления;

- должен иметь воздушный компрессор;

- тип лазерного излучателя – CO2;

- рабочая зона – 1200х900 мм;

- скорость гравировки от 0 до 70000 мм/мин;

- скорость резки от 0 до 40000 мм/мин;

- регулировка мощности – 0-100%;

- размер минимального символа при гравировке – 1х1 мм;

- максимальное разрешение – 2500 dpi;

- тощность позиционирования - ±0,01 мм;

- размеры – 1950х1310х107 мм;

- вес – 480 кг;

В комплект поставки ЛГ должно входить:

- подъемный стол – 1 шт.;

- сотовый стол – 1 шт.;

- поворотное устройство для гравировки на телах вращения – 1 шт.;

- инструкция на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	1.13.
	Шкаф вытяжной металлический ШВ-МЕТ
	Шкаф вытяжной металлический ШВ-МЕТ (ШВ) предназначен для использования в лабораториях для работы с химическими соединениями кафедры «Фармацевтической и радиофармацевтической химии».
Параметры ШВ:

- вытяжная камера должна быть изготовлена из стали с полимерным покрытием белого цвета;

- должен иметь три зоны вытяжки: сверху, посередине и снизу рабочего объёма;

- должен устанавливаться на прочный разборный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета;

- должен иметь регулируемые опоры (0-30 мм) для компенсации неровностей пола;

- должен иметь защитный экран из противоударного стекла "триплекс" с возможностью фиксации на любой высоте;

- должен иметь люминесцентный светильник 2х18 Вт (степень защиты IP65);

- должен иметь две брызгозащищённые электророзетки 220 В;

- должен иметь автомат отключения питания 16 А;

- должен иметь стальной фланец для подключения вентиляции (D=200 мм);

- должен иметь противопроливочный бортик;

- должен иметь полипропиленовую раковину 250х100х150 мм;

- должен иметь кран для подвода воды;

- должен иметь подвесную тумбу размером 1660х520х500 мм;

- размеры – 1500х690х2000 мм;

В комплект поставки ШВ должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	3

	1.14.
	Типовой комплект моделей атомов для составления моделей молекул
	Типовой комплект моделей атомов для составления моделей молекул (ТКМА) предназначен для оснащения кафедры «Материаловедение», для проведения лабораторного практикума по дисциплинам "Кристаллография", Кристаллохимия", "Материаловедение", "Методы исследования   материалов и процессов" по направлениям подготовки: 150100-Материаловедение и технологии материалов, 020300-Химия, физика и механика материалов.

Параметры ТКМА:

- должен включать:

1) демонстрационный комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями:

- должен обеспечивать моделирование молекулы метана и прочих предельных углеводородов, дихлорэтана, дихлорэтилена, этилена и его хлорпроизводных, бензола, метилбензола и фенола, этилового спирта, ацетона, уксусной и аминоуксусной кислот, ацетальдегида, анилина, нитробензола, сероводорода, воды, углекислого газа, а также многих других органических и неорганических соединений;

2) комплект моделей кристаллических решеток в собранном виде:

- должен состоять из 10 кристаллических решеток;

- модели должны поставляться в собранном виде, и состоять из пластмассовых шаров разного цвета и металлических стержней;

3) набор для моделирования молекул неорганических соединений:

- должен быть изготовлен в виде ярких пластиковых шариков и гибких пластиковых связей;

- должен включать 52 атома, 37 связей;

4) набор для моделирования молекул органических соединений:

- должен быть изготовлен в виде ярких пластиковых шариков и гибких пластиковых связей;

- должен включать 50 атомов, 64 связи;

5) набор моделей кристаллических решеток аллотропных модификаций углерода:

- должен включать модели алмаза, графита, графена, нанотрубки углерода, фуллерена;

6) кристаллическую решетку углерода;

7) кристаллическую решетку йода;

8) кристаллическую решетку льда;

9) кристаллическую решетку магния;

10) кристаллическую решетку углекислого газа;

11) модель молярного объема газа;

12) модель кристалл решетки алмаза.

В комплект поставки ТКМА должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.15.
	Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2204 Classic
	Центрифуга лабораторная медицинская настольная Liston C 2204 Classic (ЦЛМН) предназначена для оснащения кафедры «Экология» для проведения лабораторного практикума студентов направлений подготовки 022000-Экология; 020300 - Химия, физика и механика материалов; 060101 – Лечебное дело; 150100 -  Материаловедение и технологии материалов.

Параметры ЦЛМН:

- скорости вращения: 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин;

- должна иметь ротор на 12 пробирок до 15 мл и Ø18х120 мм;

- максимальный радиус центрифугирования – 166 мм;

- питание 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность – 140 ВА;

- габаритные размеры – 420х480х240 мм;

- масса – 20 кг.

В комплект поставки ЦЛМН должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	3

	1.16.
	Ванна ультразвуковая УЗВ1-0,16/37
	Ванна ультразвуковая УЗВ1-0,16/37 (ВУ) предназначена для оснащения кафедры «Экология» для проведения лабораторного практикума студентов направлений подготовки: 022000 - Экология, 020300 - Химия, физика и механика материалов; 150100 - Материаловедение и технологии материалов.

Параметры ВУ:

- должна быть выполнена в виде блока, имеющего прямоугольный металлический корпус, в верхней части которого установлена технологическая ёмкость с приклеенными к её дну пьезокерамическими преобразователями;

- на передней панели корпуса должны быть установлены выключатель ПОДОГРЕВ и ручка реле времени ТАЙМЕР/РАБОТА;

- на задней панели должны быть вывод сетевого шнура, два сетевых предохранителя и один предохранитель цепи подогрева;

- на дне корпуса должна быть размещена плата генераторного модуля и плата согласования;

- рабочий объём – 3,5 л;

- рабочая частота – 37±10% кГц;

- мощность выходная – 0,1±20% кВт;

- количество преобразователей – 2 шт.;
- мощность подогревателя не более 0,16±10% кВА;

- мощность, потребляемая от сети не более 0,3 кВА;

- питание – 220 В/50 Гц;

- габаритные размеры – 325х176х275 мм;

- масса – 0,5 кг.

В комплект поставки ВУ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	1.17.
	Весы электронные OHAUS PA 64С
	Весы электронные OHAUS PA 64С (ВЭ) предназначены для оснащения кафедры «Экология» для проведения лабораторного практикума студентов по дисциплинам "Экологическая химия", "Физическое химия", "Технология конструкционных материалов", "Методы исследования   материалов и процессов" направлений подготовки: 022000 – Экология, 150100 - Материаловедение и технология материалов, 020300 - Химия, физика и механика материалов.

Параметры ВЭ:

- должны обеспечивать внешнюю или внутреннюю калибровку InCal™;

- должны иметь удобный защитный кожух с тремя дверцами;

- должны иметь интерфейс RS232;

- должны иметь высококонтрастный дисплей;

- должны иметь крюк для взвешивания под весами;

- наибольший предел взвешивания - 65г

- дискретность - 0,1 мг;

В комплект поставки ВЭ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	3

	1.18.
	Ручная капсулонаполняющая машина PROFILL 100
	Ручная капсулонаполняющая машина PROFILL 100 (РКМ) предназначена для оснащения кафедры «Фармацевтической и радиофармацевтической химии» для проведения лабораторных работ по дисциплинам: Фармацевтическая технология, Фармацевтическая химия, а также проведения лабораторных работ магистров по направлениям подготовки: 150100-Материаловедение и технология материалов, 020300-Химия, физика и механика материалов.

Параметры РКМ:

- должна иметь сменные форматные части для перехода на другой размер капсул;

- точность наполнения - ±5-7%;

- должна соответствовать требованиям GMP;

- производительность – 1500 капсул в час;

- типы используемых капсул от 000 до 5;

- габаритные размеры – 270х310х250 мм;

- масса – 3,5 кг;

- В комплект поставки РМК должно входить:

- подпрессовщик на 50 капсул – 1 шт.;

- лопатка для разравнивания порошка – 1 шт.;

- рамка для порошка с накопителем – 1 шт.;

- щетка – 1 шт.;

- смазка – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	1.19.
	Мешалка магнитная с подогревом ПЭ-6110М
	Мешалка магнитная с подогревом ПЭ-6110М (ММ) предназначена для оснащения кафедры «Микробиологии, вирусологии и иммунологии» для подготовки к проведению лабораторного практикума студентов направлений подготовки: 060101 – Лечебное дело, 020300 - Химия, физика и механика материалов; 150100 - Материаловедение и технологии материалов.

Параметры ММ:

- максимальный перемешиваемый объем – 1000 мл;

- максимальная температура поверхности нагревателя – 120 ºС;

- диапазон частоты вращения якоря – от 120 до 1500 об/мин;

- максимальная потребляемая мощность – 42 Вт;

- питание от сети переменного тока – 220±10 В;

- габаритные размеры – 105х105х65 мм;

- масса – 0,7 кг.

В комплект поставки ММ должно входить:

- блок питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	8

	1.20.
	Колбонагреватель LOIP LH-125
	Колбонагреватель LOIP LH-125 (колбонагреватель) предназначен для оснащения кафедры «Материаловедения» для проведения лабораторного практикума студентов направлений подготовки: 020300 - Химия, физика и механика материалов; 150100 - Материаловедение и технологии материалов.

Параметры колбонагревателя:

- корпус нагревательной камеры должен быть выполнен из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными элементами;

- рабочая поверхность должна быть защищена стеклотканью;

- форма нагревательной камеры должна обеспечивать работу с круглодонными колбами соответствующего объема и повторять форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от внешнего корпуса;

- должен иметь три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры;

- должен обеспечивать плавную регулировку температуры;

- максимальная температура нагрева – 400 °С;

- объем нагреваемой колбы – 250 мл;

- мощность – 320 Вт;

- габаритные размеры – 270х310х140 мм;

- масса – 2 кг.

В комплект поставки колбонаревателя должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.21.
	Колбонагреватель LOIP LH-150
	Колбонагреватель LOIP LH-150 (колбонагреватель) предназначен для оснащения кафедры «Матариаловедения» для проведения лабораторного практикума студентов направлений подготовки: 020300 - Химия, физика и механика материалов; 150100 - Материаловедение и технологии материалов.

Параметры колбонагревателя:

- корпус нагревательной камеры должен быть выполнен из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными элементами;

- рабочая поверхность должна быть защищена стеклотканью;

- форма нагревательной камеры должна обеспечивать работу с круглодонными колбами соответствующего объема и повторять форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от внешнего корпуса;

- должен иметь три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры;

- должен обеспечивать плавную регулировку температуры;

- максимальная температура нагрева – 400 °С;

- объем нагреваемой колбы – 500 мл;

- мощность – 510 Вт;

- габаритные размеры – 270х310х140 мм;

- масса – 2 кг.

В комплект поставки колбонагревателя должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.22.
	Колбонагреватель LOIP LH-110
	Колбонагреватель LOIP LH-110 (колбонагреватель) предназначен для оснащения кафедры «Матариаловедения» для проведения лабораторного практикума студентов направлений подготовки: 020300 - Химия, физика и механика материалов; 150100 - Материаловедение и технологии материалов.

Параметры колбонагревателя:

- - корпус нагревательной камеры должен быть выполнен из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными элементами;

- рабочая поверхность должна быть защищена стеклотканью;

- форма нагревательной камеры должна обеспечивать работу с круглодонными колбами соответствующего объема и повторять форму их поверхности, расположена в кожухе, термоизолированном от внешнего корпуса;

- должен иметь три режима работы: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного элемента, а также единовременный нагрев всей рабочей камеры;

- должен обеспечивать плавную регулировку температуры;

- максимальная температура нагрева – 400 °С;

- объем нагреваемой колбы – 1000 мл;

- мощность – 625 Вт;

- габаритные размеры – 310х350х130 мм;

- масса – 2 кг.

В комплект поставки колбонагревателя должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.
	Научное оборудование для ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование предназначено для оснащения межкафедральных исследовательских лабораторий с целью проведения НИР и НИРС магистров, специалистов и аспирантов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки ИАТЭ НИЯУ МИФИ
	
	

	2.1.
	Стереоскопический цифровой микроскоп DMBA 310
	Стереоскопический цифровой микроскоп DMBA 310 (СЦМ) предназначен для научных и рутинных исследований в гематологии и цитологии.

Параметры СЦМ:

- должен иметь бинокулярную насадку Siedentopf c наклоном 30 градусов со встроенной цифровой камерой;

- должен иметь широкоугольные окуляры WF10x/20 мм с диоптрийной коррекцией в обоих окулярах;

- должен иметь 5-ти местную револьверную головку с фиксацией положения щелчком с обрезиненным кольцом для удобства смены увеличения;

- должен иметь объективы Motic CCIS EF Plan с увеличением 4x, 10x, 40x s,100x;

- должен иметь механический  предметный столик со специальным износостойким антиабразивным покрытием размером 174х145 мм с двухкоординатным перемещением препарата 50х76 мм с точностью 0,1 мм с удобными низко расположенными коаксиальными рукоятками управления;

- должен иметь коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки (перемещение на один оборот 42 мм грубо/0,2 мм точно);

- диапазон фокусировки – 27 мм, точность 0,002 мм;

- должен иметь фокусируемый и центрируемый конденсор Аббе N.A. 0.90, который дает равномерное освещение наблюдаемого объекта при любом увеличении;

- должен иметь освещение по Келлеру с галогенной лампой (6 В/30 Вт) с регулировкой яркости c полевой диафрагмой;

- напряжение питания – 110/240 В;

- должен иметь цифровую камеру со следующими характеристиками:

-- должна иметь чувствительный элемент 5.0 Мпкс, 1/2,5" CMOS;

-- разрешение – 2592х1944 пикселей;

-- должен иметь систему сканирования Progressive Scan;

-- частота кадров – 10 кдр/cек при разрешении 1600x1200 пикселей, 40 кдр/сек при разрешении 800x600 пикселей;

-- скорость передачи данных – 480 Мб/сек через USB соединение;

-- минимальная освещенность 3 люкс;

-- питание – 5 В через USB соединение;

-- минимальные системные требования: оперативная память – 1 Гб, видеопамять – 128 Мб, Windows7;

В комплект поставки СЦМ должно входить:

- программное обеспечение Motic Images Plus 2.0 Multi Language – 1 шт.;

- калибровочный слайд сертифицированный Motic printed calibration slide – 1 шт.;

- USB2.0 High Speed data transfer PCI card для компьютера – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.2.
	Электропечь СНОЛ 10/10В
	Электропечь СНОЛ 10/10В (Электропечь) предназначена для аналитических работ и термообработки изделий и материалов при температуре до 1250 градусов.

Параметры электропечи:

- должна иметь керамический муфель;

- должна иметь программируемый терморегулятор;

- должна иметь спиральные железо-хромо-алюминиевые проволочные нагреватели;

- должен иметь эффективную теплоизоляцию с низкой аккумуляцией тепла;

- должна иметь металлический кожух с полимерным порошковым покрытием;

- должна проводить термическую обработку с высокой точностью;

- должна быть проста в обработке;

- должна иметь высококонтрастную цифровую светодиодную индикацию и 3-х кнопочную клавиатуру;

- объем – 10 л;

- мощность – 4 кВт;

- максимальная температура – 1050 °С;

- размеры рабочей камеры – 200х350х180 мм;

- габаритные размеры – 470х700х725 мм;

- масса – 52 кг

В комплект поставки электропечи должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	2.3.
	Однолучевой сканирующий спектрофотометр Shimadzu UV-mini 1240
	Однолучевой сканирующий спектрофотометр Shimadzu UV-mini 1240 (ОСС) предназначен для определения оптических характеристик материалов, для экспресс-анализа различных типов твердых и жидких образцов, в том числе полимерных пленок и волокон, порошкообразных веществ

Параметры ОСС:

- спектральный диапазон от 190 до 1100 нм;

- спектральная ширина щели – 5 нм;

- оптическая схема – однолучевая;

- точность отображения длины волны - 0,1 нм;

- точность установки длины волны - 0,1 нм (1 нм в режиме измерения спектра);

- погрешность установки длины волны – ± 1,0 нм;

- воспроизводимость длины волны – ± 0,3 нм;

- смена длины волны не хуже 3800 нм/мин;

- скорость сканирование от 24 до 1400 нм/мин;

- источники освещения:

-- автоматическое переключение на установленной длине волны в диапазоне от 259 нм до 364 нм (340,8 нм по умолчанию) с интервалом 1 нм;

-- только галогеновая лампа;

-- только дейтериевая (D2) лампа;

- должен иметь монохроматор на основе вогнутой голографической решётки, исправленной на аберрацию;

- должен иметь детектор на основе кремниевого фотодиода;

- рассеянный свет менее 0,05 % (220,0 нм Nal, 340,0 нм NaNO2 & UV39);

- Фотометрический диапазон:

-- поглощение – 0,3 ~ 3,0 Abs;

-- пропускание - 0 ~ 200 %;

- диапазон регистрации:

-- поглощение – 3,99 ~ 3,99 Abs;

-- пропускание – 399 ~ 399 %;

- фотометрическая точность – ± 0,005 Abs (при 1,0 Abs) NIST 930D фильтр;

- фотометрическая воспроизводимость – ± 0,002 Abs (при 1,0 Abs);

- дрейф менее ± 0,001 Abs/час после прогрева в течение 2 ч;

- отклонения базовой линии – ± 0,010 Abs;

- уровень шума менее 0,002 Abs – пиковый, менее 0,0005 Abs – среднеквадратичный;

- должен иметь кюветное отделение размером 110x230x105 мм;

- должен иметь жидкокристаллический монитор с диагональю 6 дюймов (320x240) с регулируемыми подсветкой и контрастом;

- питание - 220 ~ 240 В, 50/60 Гц, 160 ВА;

- размеры - 416x379x247 мм;

- вес – 11 кг;

В комплект поставки ОСС должно входить:

- кювета кварцевая – 2 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	2

	2.4.
	Поляриметр круговой СМ-3
	Поляриметр круговой СМ-3 (ПК) предназначен для измерения угла вращения плоскости поляризации оптически активными прозрачными и однородными растворами и жидкостями с целью определения их концентрации;

Параметры ПК:

- диапазон показаний угла вращения плоскости поляризации от 0 до 360 градусов;

- основная погрешность поляриметра в диапазоне измерений от -35° до + 35° не более 0,04°;

- чувствительность поляриметра 0,04 град;

- источник света – светодиодная лампа;

- питание от сети переменного тока – 220 В, 50 Гц;

- габаритные размеры – 590х168х405 мм;

- масса – 8 кг.

В комплект поставки ПК должно входить:

- паспорт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	2.5.
	Ферритометр универсальный МК-1.2Ф (локально-объемный)
	Ферритометр универсальный МК-1.2Ф (локально-объемный) (ФУ) предназначен для измерения локального или объемного содержания ферритной фазы в сварных швах и изделиях из сталей аустенитного и аустенитно-ферромагнитного классов, измерения относительной магнитной проницаемости слабомагнитных материалов, нержавеющих сталей, чугуна, латуней, бронз.

Параметры ФУ:

- время установления рабочего режима не более 1 мин;

- продолжительность непрерывной безотказной работы ферритометра не менее 8 ч при питании от сети и не менее 6 часов при питании от аккумуляторов;

- средняя наработка на отказ для ферритометра – 25 000 ч;

- должен выполнять четыре вида измерений:

-- локальным методом с накладным датчиком;

-- объемным методом образцов диаметром 5 мм;

-- объемным методом образцов диаметром 7 мм;

-- измерение проницаемости локальным методом;

- диапазон измерения содержания ферритной фазы:

-- для измерений локальным методом от 0 до 20 %;

-- для измерений объемным методом от 0 до 20 %;

-- диапазон измерения проницаемости от 1.00 до 10.00;

- допускаемая основная приведенная погрешность ферритометра:

-- для локального метода не более 5% от максимального значения;

-- для объемного метода не более 3% от максимального значения;

-- для проницаемости не более 7% от максимального значения;

- дополнительная погрешность ферритометра, вызванная влиянием температуры, не более ±0,1 % в диапазоне от +5 до +45 ˚С;

- объем встроенной памяти – 5000 измерений;

- размер зоны контроля локальным методом – 12х7 мм;

- размер образцов для объемных измерений - Ø7х60 и Ø5х60 мм;

- толщина контролируемого изделия не менее 2 мм;

- габаритные размеры ферритометра – 189х104,55х33,2 мм;

- габаритные размеры электромагнитного преобразователя локального типа – Ø26х22 мм;

- габаритные размеры электромагнитного преобразователя объемного типа – 50х50х120 мм;

- масса – 0,4 кг;

- питание – 220 В/50 Гц;

В комплект поставки ФУ должно входить:

- электромагнитный преобразователь локального типа – 1 шт.;

- контрольный образец предприятия локального типа – 2 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.6.
	Иммуноферментный анализатор в составе:

2.6.1. Иммуноферментный планшетный анализатор Stat Fax 2100 – 1 шт. 

2.6.2. Внешний матричный принтер LX 350 – 1 шт.
	Иммуноферментный планшетный анализатор Stat Fax 2100 (ИА) предназначен для проведения иммуноферментного анализа (ИФА), расчета, построения и сохранения калибровочных кривых.

Параметры ИА:

1) Иммуноферментный планшетный анализатор Stat Fax 2100:

- должен иметь микропроцессор Z80A, который обеспечивает все существующие в ИФА методы расчета, построение и сохранение калибровочных кривых;

- должен иметь открытую систему для любых методик и реактивов;

- должен иметь буквенно-цифровой дисплей;

- должен иметь энергонезависимую память;

- должен иметь встроенный встряхиватель;

- должен иметь 4 стандартных фильтра 405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм;

- диапазон линейности измерения от 0.00 до 3.00 единиц оптической плотности (А);

- точность фотометра:

-- + (1 % от измерения + 0,01 А) при 0 – 1,5 А;

-- + ( 2 % от измерения + 0,01 А) при 1,5 – 3 А

- стабильность - дрейф ноля не более 0,005 А в течение 8 часов;

- время прогрева лампы – 45 секунд;

- источник света – вольфрамовая ксеноновая лампа;

- длины волн: 340 нм, 405 нм, 450 нм, 492 нм, 545 нм, 630 нм;

- фильтры - интерференционные с полосой пропускания 10 нм;

- должен иметь планшет:

-- должен иметь 96 лунок;

-- должен иметь ячейки с плоским или полукруглым дном;

-- должен иметь 12-ти или 8-ми луночные стрипы;

- быстродействие - измерение, обработка и распечатка результатов одного планшета занимает около 2-х минут;

- методы расчета - измерение ОП, измерение по одноточечной калибровке, измерение по точке отсечения Cut-off, измерение по обратнопропорциональной зависимости, измерение по кусочно-линейной калибровке, измерение по параболической калибровке, измерение по линейной калибровке;

- должен иметь часы реального времени, самопроверку, задание положения контрольных материалов, измерение части планшета, систему подсказок и сообщений об ошибках, интерпретация с учетом заданных границ, вывод и редактирование калибровочных кривых, одноволновое и двухволновое измерение, измерение по строкам и столбцам;

- должен иметь жидкокристаллический, буквенно-цифровой дисплей;

- должен иметь 29-клавишную мембранную клавиатуру;

- должен иметь интерфейсы: LPT (Centronics, D-sub 25p), RS-232 (D-sub 9p);

- питание - 220-240 В, 50/60 Гц

- потребляемая мощность не более 50 Вт;

- должен иметь два предохранителя на 0,5 А, класс Т, 250 В;

- габариты – 43х37х18 см;

- вес – 11,4 кг.

2) Внешний матричный принтер LX 350:

- количество игл – 9;

- максимальный формат - A4;

- максимальное количество копий (оригинал+копии) – 5;

- скорость печати (High speed draft, 10 cpi) – 347 зн/сек;

- скорость печати (High speed draft, 12 cpi) – 357 зн/сек;

- скорость печати (Draft, 10 cpi) – 260 зн/сек;

- скорость печати (Draft, 12 cpi) – 312 зн/сек;

- скорость печати (Near letter quality, 10 cpi) – 65 зн/сек;

- скорость печати (Near letter quality, 12 cpi) – 78 зн/сек;

- размер буфера памяти – 128 Кб;

- напряжение – 220-240 В/50-60 Гц;

- потребляемая рабочая мощность – 27 Вт;

- габаритные размеры – 362х275х154 мм;

- вес – 4,1 кг.
В комплект поставки ИА должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.7.
	Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК
	Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК (АВ) предназначен для определения содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в самых различных объектах (от питьевых вод до осадков сточных вод, металлических сплавов и руд) методом инверсионной вольтамперометрии.

Параметры АВ:

- должен иметь высокую чувствительность и воспроизводимость результатов измерений;

- должен обеспечивать одновременное определение в одной пробе до 7 элементов;

- должен иметь современное программное обеспечение;

- должен позволять применение твердотельных электродов, которые исключают использование металлической ртути и продувку растворов газами;

- должен обеспечивать простоту эксплуатации и технического обслуживания

- предел обнаружения (по Cd+2) - 5х10-6 мг/дм3;

- предел допускаемых значений СКО – 4 %;

- объем электрохимической ячейки – 20 см3;

- диапазон времени накопления от 1 до 9999 с;

- габаритные размеры – 370х270х235 мм;

- масса – 6 кг.

В комплект поставки АВ должно входить:

- программное обеспечение "Polar" в среде Windows XP – 1 шт.;

- методики измерений – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.8.
	Анализатор "Флюорат-02-Панорама"
	Анализатор "Флюорат-02-Панорама" (Анализатор) предназначен для измерения спектров возбуждения и регистрации люминесценции под воздействием встроенного источника света, а также должен иметь возможность проводить измерения кинетики люминесценции самосветящихся объектов, расположенных вне кюветного отделения прибора.

Параметры анализатора:

- должен иметь монохроматоры в каналах возбуждения и регистрации люминесценции;

- должен быть многофункциональным;

- должен иметь режимы хроматографических и спектральных измерений, измерений кинетики затухания люминесценции;

- должен обеспечивать использование в качестве спектрофлюориметрического детектора для микроколоночной ВЭЖХ с программируемой перестройкой длины волны во время процесса хроматографического разделения;

- должен обеспечивать возможность сканирования по каждому из монохроматоров как независимо, так и в режимах синхронного, асинхронного и двумерного спектрального сканирования;

- измерение кинетики фосфоресценции с шагом от 0,05 мкс до 7000 мкс;

- объем анализируемой пробы (в стандартной кювете К10) – 3 мл;

- отношение сигнал/шум для комбинационного рассеяния воды на длине волны возбуждения – 350 нм (регистрация 400 нм) при постоянной времени 2 с., для приборов с разрешением 15 нм не менее 200;

- отношение сигнал/шум для комбинационного рассеяния воды на длине волны возбуждения 350 нм (регистрация 400 нм) при постоянной времени 2 с., для приборов с разрешением 8 нм не менее 100;

- погрешность установки монохроматоров не более 3 нм;

- предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания образцов в диапазоне 10 - 90 % - 2 %;

- разрядность применяемого АЦП – 16;

- спектральное разрешение монохроматоров для спектральных применений – 8 нм;

- спектральное разрешение монохроматоров для хроматографических применений – 15 нм;

- спектральный диапазон в каналах возбуждения люминесценции и фотометрии от 210 до 840 нм;

- спектральный диапазон в канале люминесценции от 210 до 690 нм;

- спектральный диапазон в канале пропускания от 210 до 840 нм;

- питание - 110 – 220 В, 50/60 Гц;

- потребляемая мощность – 40 Вт;

- размеры – 400х355х150 мм;

- масса – 13 кг.

В комплект поставки анализатора должно входить:

- компакт диск с программным обеспечением Panorama Pro – 1 шт.;

- приставка "Лягушка" (с комплектом ВОЛС-Pb-Эксклюзив) для слабых люминесцентных сигналов твердых и сыпучих образцов вне кюветного отделения – 1 шт.;

- автоматическая планшетная приставка "Микроскан" (с ВОЛС-Планшет) для люминесцентных измерений – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	2.9.
	Автоматический прибор для измерения температуры плавления OptiMelt MPA100
	Автоматический прибор для измерения температуры плавления OptiMelt MPA100 (АПИТП) предназначен для определения точки плавления химических веществ в автоматическом режиме.

Параметры АПИТП:

- работа прибора должна быть основана на капиллярном методе, который поддерживается практически всеми процедурами фармакопеи для измерения температур плавления;

- должен иметь три независимых гнезда для капилляров в нагревательном блоке, которые обеспечивают одновременный анализ до трех образцов, гарантируя тем самым высокую производительность;

- OptiMelt MPA100— единственный прибор для измерения температуры плавления, в котором использованы как USB-интерфейс для подключения к компьютеру и полного управления устройством при помощи компьютера, так и интерфейс с сенсорным ЖК-дисплеем для отображения текущей информации и инструкций в процессе проведения анализа. 

- должен иметь встроенную цифровую камеру, которая непрерывно делает снимки образцов в реальном времени во время анализа;

- температуры плавления и интервалы температур плавления, зафиксированные процессором, должны выводиться на дисплей в крупном формате и автоматически записываться в память устройства в итоговый протокол для последующего просмотра;

- должен показывать температуру плавления и интервал температур плавления в реальном времени;

- температура нагрева до 400 °C;

- температурное разрешение – 0,1 °C;

- скорость нагрева - от 0,1 °C до 20 °C за минуту;

- время нагревания от 50 °C до 350 °C – 10 мин;

- время охлаждения с 350 °C до 50 °C – 10 мин;

- температурная погрешность:

-- при нагревании до 100 °C – ±0,3 °C;

-- при нагревании от 100 °C до 250 °C – ±0,5 °C;

-- при нагревании от 250 °C до 400 °C – ±0,8 °C;

- воспроизводимость – 0,2 °C;

- должен иметь встроенный температурный датчик;

- должен иметь пропорционально-интегрально-дифференциальный с замкнутым контуром регулятор термостата;

- должен иметь сенсорный жидкокристаллический дисплей с диагональю 14,7 см, с задней подсветкой;

- должен иметь интерфейсы: последовательный порт RS-232, USB;

- питание – 220 В;

- рабочая температура - от 0 °C до 40 °C;

- габариты – 19х21,5х25,5 см;

- вес – 3,7 кг

В комплект поставки АПИТП должно входить:

- комплект капилляров (300 шт./уп.) – 1 шт.;

- стандарт температуры плавления – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.10.
	Титратор автоматический в составе: 1.10.1.Титратор Schott автоматический TitroLine Easy M2- 1 шт.

1.10.2. Стол лабораторный – 1 шт.
	Титратор автоматический (ТА) предназначен для кислотно-основного титрования и позволяет реализовывать методы с автопоиском конечной точки, до заданной конечной точки, а также ручное титрование. Также предназначен для определения действующего вещества в лекарственных средствах, контроля содержания действующих реагентов.

Параметры ТА:

1) Титратор Schott автоматический TitroLine Easy M2 со следующими параметрами:

- должен обеспечивать возможность различных режимов титрования;

- должен позволять реализовывать методы с автопоиском конечной точки, до заданной конечной точки, а также ручное титрование.

- должен иметь магнитную мешалку

- должен иметь трехходовой управляющий клапан, изготовленный из фторопласта;

- должен иметь шланги из пластика FEP, защищенного от ультрафиалетовых лучей;

- должен иметь полипропиленовый корпус;

- должен иметь сенсорную панель управления;

- должен иметь измерительный усилитель:

-- вход измерительного электрода – рН-метрический вход с 12-битным преобразователем;

-- диапазон рН от 0 до 4;

-- диапазон мВ от -1400 до +1400;

-- гнездо электрода DIN 19262 или BNC;

-- диапазон измерения температуры от -30 -  +115 °С;

- должен обеспечивать подключение клавиатуры через 4-полюсное круглое гнездо;

- должен иметь интерфейс RS-232 для подключения компьютера и/или принтера с последовательным портом;

- должен иметь матричный ЖКИ дисплей размером 69х39 мм,  64 х 128 пикселей, с регулировкой яркости и контрастности;

- должен иметь бюретку:

-- объем рабочего цилиндра – 20 мл;

-- рабочий цилиндр должен быть изготовлен из боросиликатного стекла DURAN;

-- погрешность точности дозирования не более 1 %;

- калибровка – двухточечная, выбор из восьми значений рН по DIN 19 266 и NBS;

- питание – 220 В, 50/60 Гц;

- габаритные размеры – 135х310х205 мм;

- вес – 2,4 кг

2) Стол лабораторный:

- размер – 1200х610х900 мм. 

 В комплект поставки ТА должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	2.11.
	Ротационный испаритель RV 10 basic V IKA
	Ротационный испаритель RV 10 basic V IKA (РИ) предназначен для быстрого удаления жидкостей отгонкой их при пониженном давлении. РИ используют для упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей.

Параметры РИ:

- тип конденсатора – вертикальный;

- охлаждающая поверхность – 1200 см2;

- диапазон вращающего момента от 20 до 280 об/мин;

- подъем – 140 мм;

- диапазон температур нагревания – Токр.ср. – 180 ºС;

- мощность нагрева – 1300 Вт;

- колебание температур нагрева – ±5 ºС;

- максимальный полезный объем бани – 3 л;

- питание – 220-240 В, 50/60 Гц;

- потребляемая мощность – 1400 Вт;

- габариты – 500х430х410 мм;

- масса – 19,6 кг.

В комплект поставки РИ должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	2.12.
	Насос вакуумный Laboport  N840.3 FT 18
	Насос вакуумный Laboport N840.3 FT 18 (НВ) предназначен для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления (технического вакуума).
Параметры НВ:

- должен иметь ручное управление;

- должен иметь мембрану PTFE;

- должен иметь клапан FFPM;

- предельный вакуум – 8 мБар;

- производительность – 34 л/мин;

- конечный вакуум – 8 мбар;

- рабочее давление – 1 бар;

- допустимая температура газа и окружающей среды – +5…+40 ºС;

- штуцеры для трубок с внутренним диаметром – 10 мм;

- питание – 230 В, 50 Гц;

- мощность – 245 Вт;

- габариты прибора – 341х226х166 мм;

- масса – 12,6 кг.

В комплект поставки НВ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	3.
	Учебное оборудование для СФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для СФТИ НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации учебно-лабораторной базы в целях обеспечения качества подготовки инженерно-технических кадров для предприятий ОПК, создания в процессе обучения условий, приближенных к реальным условиям современного автоматизированного производства предприятий ОПК, по некоторым направлениям создание условий опережающего обучения, обеспечения конкурентоспособности выпускников СФТИ НИЯУ МИФИ по сравнению с выпускниками ведущих инженерных вузов страны в области автоматизации контроля форм и размеров продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК.
	
	

	3.1.***
	Координатно-измерительная система в составе: 

1.1.1. Координатно-измерительная машина АЕН Daisy 564 – 1 шт.

1.1.2. Принтер HP А4 LaserJet Pro P1102 – 1 шт.
	Координатно-измерительная система (КИС) предназначена для обеспечения соответствия учебного процесса студентов инженерных специальностей условиям современного автоматизированного производства сложной наукоемкой продукции на предприятиях ОПК.

1). Координатно-измерительная машина АЕН Daisy 564 со следующими характеристиками:

- должна иметь гранитный закрепленный рабочий стол, который обеспечивает большую массу загрузки детали;

- должна иметь гранитные направляющие, которые позволяют приблизить коэффициент температурного расширения к нулю, что обеспечивает температурную стабильность, хорошую точность и малую геометрическую ошибку;

- должна иметь трехосевую поддержку при помощи воздушных подшипников, которая гарантирует отсутствие колебаний, минимальный износ, наименьшее сопротивление, долговечность и стабильное движение;

- должна иметь:

-- оптические линейки отсчёта RENISHAW с разрешением не хуже 0,5 мкм;

-- пределы измерения по осям X*Y*Z – 500 мм*600 мм*400 мм;

-- погрешность измерения - Е≤2,2+L/300 мкм;

-- максимальный вес измеряемой детали – 500 кг;

-- напряжение питания – 220 В±10%, 50/60 Гц;

-- подачу сжатого воздуха – не менее 0,55 МПа;

- должна иметь щуповую моторизованную головку Renishaw РН10Т со следующими характеристиками:

-- повторяемость точки: 0,5 мкм (стандартный силовой модуль);

-- количество дискретных положений – 720;

-- А ось (вертикальное направление): 0˚-105˚,шаг 7,5˚;

-- В ось (горизонтальное направление): ±180˚,шаг 7,5˚;

-- должна иметь датчик касания Renishaw ТР20;

- должна иметь управляющий компьютер со следующими характеристиками:

-- должен иметь блок питания АТХ 450 Вт, с поддержкой технологии энергосбережения;
-- должен иметь 2 порта USB и Audio порт на передней панели;

-- должен иметь процессор Socket 1155 Intel (2.40 GHz), чипсет Intel H61;

-- должен иметь оперативную память объемом 2048 MB DDR3;

-- должен иметь жесткий диск объемом 160 Гб с поддержкой технологии обнаружения ошибок S.M.A.R.T.,интерфейс – SATA;

-- должен иметь привод СD/DVD дисков - DVD±RW+CD/RW;

-- должен иметь 6-ти канальный звуковой контроллер с поддержкой CODEC AC’97;

-- должен иметь стандартные порты ввода/вывода звукового сигнала;

-- должен иметь интегрированную видеокарту;

-- должен иметь сетевой Wi-Fi адаптер стандарта 802.1х;

-- должен иметь устройства ввода: клавиатура и мышь;

-- должен иметь монитор с диагональю 19 дюймов, поддержкой режима 1280х1024 т./дюйм, с частотой вертикальной развертки не менее 70 Гц;

-- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7 Professional;

-- должен иметь предустановленное программное обеспечение Power INSPECT CNC;

- 2) Принтер HP А4 LaserJet Pro P1102 со следующими характеристиками:

-- тип печати – черно-белая;

-- технология печати – лазерная;

-- максимальный формат - A4;

-- максимальное разрешение для ч/б печати – 600x600 dpi;

-- скорость печати – 18 стр/мин;

-- объем памяти – 2 Мб;

-- процессор – Tensilica 266 МГц.

В комплект поставки КИС должно входить:

- набор измерительных щупов – 1 шт.;

- калибровочная сфера в комплекте с державкой - 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.
	Научное оборудование для СФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для СФТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научных исследований в области автоматизации технологической подготовки производства наукоемкой продукции предприятий ОПК и ЯОК. В настоящее время актуальными задачами данного направления научных исследований являются: повышение эффективности автоматизированного технологического оборудования с ЧПУ в условиях экспериментального производства, повышение качества механической обработки на основе использования прогрессивного режущего инструмента и оптимизированных стратегий механообработки, реализуемых в современных системах ЧПУ и системах автоматизированного программирования технологий механической обработки
	
	

	4.1.
	Программно-аппаратный комплекс на базе программного обеспечения WinNC SINUMERIK Operate
	Программно-аппаратный комплекс на базе программного обеспечения WinNC SINUMERIK Operate (ПАК) предназначен для обеспечения условий дальнейшего развития научного направления кафедры технологии машиностроения СФТИ НИЯУ МИФИ, повышения эффективности применения систем автоматизированного программирования технологий механообработки на станках с ЧПУ на основе рассмотрения вопросов оптимизации стратегий обработки и траекторий режущего инструмента, в том числе при высокоскоростной обработке.

Параметры ПАК:

- должен включать системный блок со следующими параметрами:

-- должен иметь блок питания АТХ 450 Вт, с поддержкой технологииэнергосбережения;
-- должен иметь 2 порта USB и Audio порт на передней панели;

-- должен иметь процессор Socket 1155 Intel (2.40 GHz), чипсет Intel H61;

-- должен иметь оперативную память объемом 2048 MB DDR3;

-- должен иметь жесткий диск объемом 160 Гб с поддержкой технологии обнаружения ошибок S.M.A.R.T.,интерфейс – SATA;

-- должен иметь привод СD/DVD дисков - DVD±RW+CD/RW;

-- должен иметь 6-ти канальный звуковой контроллер с поддержкой CODEC AC’97;

-- должен иметь стандартные порты ввода/вывода звукового сигнала;

-- должен иметь интегрированную видеокарту;

-- должен иметь сетевой Wi-Fi адаптер стандарта 802.1х;

-- должен иметь устройства ввода: клавиатуру и мышь;

-- должен иметь монитор с диагональю 19 дюймов, поддержкой режима 1280х1024 т./дюйм, с частотой вертикальной развертки не менее 70 Гц;

-- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7 Professional;

- должен иметь 9 сменных клавиатур системы ЧПУ SinumerikOperate для установки в базовое устройство и учебные станки со следующими характеристиками:

-- расположение кнопок должно соответствовать клавиатуре ЧПУ SINUMERIK Operate;

-- сменная клавиатура ЧПУ должна состоять из двух частей – основного и вспомогательного клавиатурного блока;

-- основной клавиатурный блок сменной клавиатуры ЧПУ:

--- габаритные размеры – 281х198 мм;

--- присоединение к базовому устройству для установки сменных клавиатур ЧПУ должно осуществляться посредством винтового соединения (в верхней части) и двух металлических защелок (в нижней части);

--- на основном клавиатурном блоке сменной клавиатуры ЧПУ должно иметься 88 клавиш;

--- клавиши должны механически передавать прилагаемое к ним усилие на сенсорную панель базового устройства для установки сменных клавиатур ЧПУ с селекторными переключателями режимов и подачи – BoardControl – производства EmcoMajerGes.m.b.H;

--- размер одной клавиши – 14х14 мм;

--- клавиши должны быть сгруппированы в три блока;

--- расстояние между клавишами одного ряда в одном блоке – 5 мм, расстояние между клавишами, расположенными в соседних рядах одного блока – 5 мм;

--- надпись на клавише может быть продублирована символом;

--- расположение клавиш:

А) Блок 1:

- Ряд 1: Порядок расположения клавиш ряда 1:

“ALARM CANCEL”  Q W E R T Y  U I

- Ряд 2: Порядок расположения клавиш ряда 2:

F1 A S D F G H J K

- Ряд 3: Порядок расположения клавиш ряда 3:

F2 Z X C V B N M `*

- Ряд 4: Порядок расположения клавиш ряда 4:

F3  O P L   “▌    {[     }]  \(    ‘)

- Ряд 5: Порядок расположения клавиш ряда 5:

F4      SHIFT      TAB  CTRL  ALT ▌: <, >; +/-

Б) Блок 2

- Ряд 1: Порядок расположения клавиш ряда 1:

F5  MACHINE PROGRAM  OFFSET

- Ряд 2: Порядок расположения клавиш ряда 2:

F6  PROGRAMMANAGER   ALARM   CUSTOM

- Ряд 3: Порядок расположения клавиш ряда 3:

F7   MENUSELECT    MENUFUNCTION   MENUUSER

- Ряд 4: Порядок расположения клавиш ряда 4:

F8    NEXTWINDOW   ▲  PAGEUP

- Ряд 5: Порядок расположения клавиш ряда 5:

GROUPCHANNEL   ◄   SELECT   ►

- Ряд 6: Порядок расположения клавиш ряда 6:

HELP   END   ▼  PAGEDOWN

В) Блок 3. 

- Ряд 1: Порядок расположения клавиш ряда 1:

&7   *8   (9  

- Ряд 2: Порядок расположения клавиш ряда 2:

$4   %5   ^6

- Ряд 3: Порядок расположения клавиш ряда 3:

!1    @2   #3

- Ряд 4: Порядок расположения клавиш ряда 4:

-    )0     >.

- Ряд 5: Порядок расположения клавиш ряда 5:

?/,     =    ~+

- Ряд 6: Порядок расположения клавиш ряда 6:

BACKSPACE   DEL   INSERT   INPUT

-- вспомогательный клавиатурный блок сменной клавиатуры ЧПУ:

--- габаритные размеры – 310х52 мм;

--- присоединение к базовому устройству для установки сменных клавиатур ЧПУ должно осуществляться посредством винтового соединения (в верхней части) и трех металлических защелок (в нижней части);

--- на вспомогательном клавиатурном блоке сменной клавиатуры ЧПУ должно иметься 10 клавиш;

--- клавиши должны механически передавать прилагаемое к ним усилие на сенсорную панель базового устройства для установки сменных клавиатур ЧПУ с селекторными переключателями режимов и подачи – BoardControl – производства EmcoMajerGes.m.b.H.;

--- размер клавиш – 14х14 мм;

--- расположение клавиш: все клавиши размещены в один ряд;

--- порядок расположения клавиш: <  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  >

- должен иметь предустановленное лицензионное программное обеспечением системы ЧПУ SinumerikOperate (мульти) для токарной и фрезерной обработки, которое должно точно соответствовать оригинальной промышленной версии системы ЧПУ SINUMERIK Operate, включая системы диалогового программирования ShopMill и ShopTurn (ПО WinNCSINUMERIKOperateT+M мульти);

- должен иметь предустановленное лицензионное программное обеспечение системы ЧПУ SinumerikOperate для токарного и фрезерного станков (машинная), которое должно точно соответствовать оригинальной промышленной версии системы ЧПУ SINUMERIK Operate, включая системы диалогового программирования ShopMill и ShopTurn (ПО WinNCSINUMERIKOperateT, M машинная лицензия).

В комплект поставки ПАК должно входить:

- комплект технической документации – 1 шт.;

- компакт диск с программным обеспечением WinNC SINUMERIK OperateT+M мульти – 1 шт.;

- компакт-диск с программным обеспечением WinNC SINUMERIK OperateT, M машинная лицензия – 2 шт.
	шт.
	1

	5.
	Учебное оборудование для СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для СТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса на кафедре «Электроники и автоматики физических установок»;
	
	

	5.1.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники» ТЭЦОЭ1-С-К
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники» ТЭЦОЭ1-С-К (ТК) предназначен для кафедры «Электроники и автоматики физических установок» с целью проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу учебных дисциплин.

Параметры ТК:

- должен иметь компьютеризированное исполнение на основе встроенного управляющего компьютера;

- должен позволять проводить лабораторные работы по разделам:

-- электрические цепи постоянного тока;

-- электрические цепи переменного тока;

-- однородная длинная линия;

-- электронные приборы и устройства;

- количество человек, которое одновременно и активно может работать – 2;

- должен включать блок генераторов напряжений с ручным управлением;

-должен включать однофазный источник питания с тремя приборными розетками и с тремя штепсельными розетками;

- должен включать наборную панель с 192 гнездами для соединения и 44 независимыми узлами;

- должен иметь модель однородной длинной линии с 17-тью П-образными L-C четырехполюсниками (звеньями) линии;

- должен включать блок мультиметров (2 мультиметра) с платой ввода/вывода данных 6023Е с адаптером;

-должен включать набор из 64 миниблоков «Электрические и электронные компоненты»;

- должен включать набор из 4 миниблоков «Трансформаторы»;

- должен включать лабораторный стол из ДСП с металлическим каркасом габаритами 910х880х800 мм с полками для клавиатуры и системного блока;

- должен включать лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой размером 910х880х1250 мм;

- потребляемая мощность не более 500 В·А;

- питание – 220 В/50 Гц;

- габаритные размеры – 910 850 1300 мм;

- масса – 75 кг

В комплект поставки ТК должно входить:

- коннектор (К7) – 1 шт.;

- типовой набор аксессуаров для комплекта ТЭЦОЭ1-С-К установленный производителем – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи постоянного тока» - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи переменного тока» - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы и устройства» - 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов "Однородная длинная линия"- 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ТЭЦОЭ1-С-К- 1 шт.;

- руководство пользователя плат 6023Е/6024Е/6025Е- 1 шт.;

- компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта ТЭЦОЭ1-С-К (ТЭЦОЭ2-С-К) - 1 шт.
	шт.
	2

	5.2.
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод» ЭОЭ1-С-К
	Типовой комплект лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод» ЭОЭ1-С-К (ТКЭ) предназначен для кафедры электроники и автоматики физических установок  с целью проведения лабораторно-практических занятий по одноименным учебным дисциплинам.

Параметры ТКЭ:

- должен иметь компьютеризированное исполнение на основе встроенного управляющего компьютера;

- должен позволять проводить лабораторные работы по разделам:

-- электрические цепи постоянного тока;

-- электрические цепи переменного тока;

-- электронные приборы и устройства;

-- трансформаторы;

-- генераторы постоянного тока;

-- двигатели постоянного тока;

-- трехфазные асинхронные двигатели;

-- трехфазные синхронные генераторы;

-- трехфазные синхронные двигатели;

-- исследование неавтоматизированных электроприводов в статическом и динамическом режимах;

-- исследование автоматизированных разомкнутых электроприводов с управлением от компьютера в статическом и динамическом режимах;

-- исследование автоматизированных замкнутых электроприводов с управлением от компьютера в статическом и динамическом режимах.

- должен включать электромашинный агрегат с маховиком (с машиной постоянного тока 101.2, машиной переменного тока 102.1 и преобразователем углового перемещения);

- должен включать трехфазный источник питания с ручным управлением;

- должен включать источник питания двигателя постоянного тока с ручным и автоматическим управлением;

- должен включать тиристорный преобразователь/регулятор с линейным напряжением не более 450 В;

- должен включать возбудитель синхронной машины с питанием от однофазной сети переменного тока с защитным проводником 220(22 В/50(0,5 Гц;

- должен включать блок генераторов с выходами напряжений: однофазный ток, трехфазный с нулевым выводом, напряжение специальной формы;

- должен включать преобразователь частоты с электрической мнемосхемой соединений и элементами управления расположенных соответственно;

- должен включать однофазный источник питания со встроенным устройством защиты;

- должен включать трехполюсный выключатель с тремя силовыми контактами, одним нормально разомкнутый, двумя нормально замкнутыми;

- должен включать терминал с 6-тью розетками и соединенными с их контактами соединительными гнездами;

- должен включать наборную панель с 192 гнездами для соединения и 44 независимыми узлами;

- должен включать активную нагрузку с дискретностью регулирования потребляемой мощности одной фазой не более 10%;

- должен включать реостат для цепи ротора машины переменного тока с активным сопротивлением от 0 до 2000 Ом;

- должен включать реостат возбуждения машины постоянного тока с дискретным регулированием сопротивления;

- должен включать линейный реактор с рабочим напряжением междуфазной изоляции 400 В;

- должен иметь емкостную нагрузку с генерируемой мощностью – 3Х40 В∙Ар;

- должен включать регулируемый автотрансформатор номинальной мощностью 500 В(А;

- должен включать блок синхронизации с тремя силовыми контактами и одним нормально разомкнутый контакт;

- должен включать выпрямитель с номинальным линейным напряжением 400 В;

- должен включать реостат с дискретным регулированием активного сопротивления от 0 до 100 Ом;

- должен иметь индуктивную нагрузку с потребляемой мощностью 3(40 В∙Ар;

- должен включать блок ввода/вывода цифровых сигналов с возможностью присоединения внешних устройств через контактные гнезда диаметром 1,6 мм к цифровым входам/выходам платы сбора данных;

- должен включать трехфазную трансформаторную группу номинальной мощностью 3х80 В(А с трехфазным регулируемый автотрансформатором;

- должен включать блок измерительных трансформаторов тока и напряжения с гнездами, соединенными с выводами обмоток трансформаторов, и гнездом защитного заземления;

- должен включать блок датчиков тока и напряжения с 3-мя датчиками напряжения и 3-мя датчиками тока;

- должен включать измеритель напряжений и частот с щитовыми вольтметрами, частотомерами и гнездами для присоединения внешних устройств;

- должен включать указатель угла нагрузки синхронной машины с выключателем питания и предохранителем в держателе;

- должен включать указатель частоты вращения с выключателем питания и предохранителем в держателе;

- должен включать измеритель мощностей с щитовыми аналоговыми ваттметром и варметром, кнопочными переключателями чувствительности со световой индикацией, выключателем сетевого питания, держателями с предохранителями, кнопочными переключателями пределов измерения напряжения и тока со световой индикацией;

- должен включать блок мультиметров (3 мультиметра) с платой ввода/вывода данных 6024Е с адаптером;

- должен включать миниблоки «Электрические и электронные компоненты»;

- должен включать миниблоки «Трансформаторы»;

- должен включать лабораторный стол с двухуровневой рамой размером 910х880х1250 мм;

- должен включать 2 лабораторных стола с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой размером 910х880х1250 мм;

- должен включать компьютерный стол из ДСП с металлическим каркасом габаритами 910х880х800 мм с полками для клавиатуры и системного блока;

- должен включать лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой;

В комплект поставки ТК должно входить:

- коннектор (К4) – 1 шт.;

- коннектор (К7) – 1 шт.; 

- типовой набор аксессуаров для комплекта ЭОЭ1-С-К, установленный производителем – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи постоянного тока» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи переменного тока» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы и устройства» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические машины» – 1 шт.;

- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрический привод» – 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ЭОЭ1-С-К– 1 шт.;

- руководство пользователя плат 6023Е/6024Е/6025Е– 1 шт.;

- компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта ЭОЭ1-С-К– 1 шт.
	шт.
	2

	6.
	Научное оборудование для СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для лабораторий научно образовательного центра «Технология и автоматизация атомного-энергопромышленного комплекса» (НОЦ «ТААЭК» СТИ НИЯУ МИФИ) предназначено для проведения фундаментальных исследований и развития перспективных научных направлений работ в области атомной энергетики, а так же развития технологий замкнутого ядерного топливного цикла.
	
	

	6.1.
	Бидистиллятор БС - 3,2/6,5 л/ч
	Бидистиллятор БС- 3,2/6,5 л/ч (Бидистиллятор) предназначен для получения высокоочищенной дистиллированной воды за счет использования принципа двойной дистилляции.

Параметры бидистиллятора:

- производительность в режиме бидистиллятора при температуре охлаждающей воды 13°С – 3,2 л/ч;

- производительность в режиме дистиллятора при температуре охлаждающей воды 13°С – 6,4 л/ч;

- удельная электропроводность дважды дистиллированной воды 2÷5 ·10-4 См/м;

- удельный расход охлаждающей воды – 25 л/ч;

- удельный расход электроэнергии – 1,85 кВт/л;;

- питание - 220/380 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность – 5,5 кВт;;

- габаритные размеры блока управления – 320х330х150 мм;

- габаритные размеры шкафа бидистилятора – 635х435х460 мм;

- масса – 29 кг.

В комплект поставки бидистиллятора должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.2.
	Весы аналитические GR-120
	Весы аналитические GR-120 (ВА) предназначены для взвешивания образцов с максимальной массой 120 г и дискретностью 0,1 мг (0,0001 г).

Параметры ВА:

- должны иметь функцию внутренней калибровки (по нажатию одной клавиши Cal) или автоматической самокалибровки (на изменение внешних температуры и др. внешних условий);

- 10 единиц измерения;

- должен иметь программируемые и стандартные параметры измерения: г, мг, режим штучного подсчета с функцией ACAI (улучшенная точность счета предметов), % и другие всевозможные единицы измерения;

- объем памяти – 200 измерений без даты и времени, или 100 измерений  с датой и временем, или 50 параметров с калибровкой и полной историей измерения;

- должны поддерживать стандарты GLP/GMP/GCP/ISO;

- должны иметь функцию самодиагностики;

- должны иметь функцию автоматической компенсации влияния изменений окружающей среды;

- должны обеспечивать управление дверцами витрины при помощи центрального рычага;

- должен иметь встроенный стандартный интерфейс RS-232C;

- наибольший предел взвешивания – 120 г;

- наименьший предел взвешивания – 0,01 г;

- класс точности – I - Специальный, (ГОСТ 24104-01);

- размер чаши – 85 мм;

- габариты – 249х330х327 мм;

- масса – 6 кг

В комплект поставки ВА должно входить:

- специальное программное обеспечение WinCT – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.3.
	Весы AJ-6200CE
	Весы AJ-6200CE (Весы) предназначены для взвешивания образцов с максимальной массой 6200 г и дискретностью 0,01 г.

Параметры весов:

- должны иметь встроенный датчик MMTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов;

- должны иметь возможность применения режима компаратора с возможностью ввода границ пользователем;

- метод калибровки – автоматическое определение номинальной массы гири при внешней калибровке;

- питание через адаптер AC/DC 230V/9-12V;

- встроенный стандартный интерфейс RS-232C;

- наибольший предел взвешивания – 6200 г;

- наименьший предел взвешивания – 1 г;

- дискретность – 0,01 г;

- должны иметь жидкокристаллический дисплей;

- размер чаши – 180х150 мм;

- габаритные размеры – 265x192x87 мм;

- вес – 2,8 кг.

В комплект поставки весов должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.4.
	Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VS2
	Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-VS2 (ШС) предназначен для ступенчатой термической обработки образцов различных материалов в воздушной среде при температурах до +350°С.

Параметры ШС:

- должен иметь встроенный программируемый микропроцессорный терморегулятор для многоступенчатой термообработки и поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±1°С;

- должен иметь память контроллера объемом три программы по десять шагов с возможностью задания температуры, скоростей изменения температуры и времени выдержки;

- должен иметь ручной режим нагрева с таймером со звуковым оповещением для автоматического отключения нагрева по истечении заданного времени;

- должен иметь встроенный датчик температуры Pt 100 для измерения температуры;

- в нагревательной камере должен быть предусмотрен четырехсторонний нагрев для обеспечения однородности и быстрого достижения заданной температуры в рабочей камере;

- в нагревательной камере должна быть предусмотрена принудительная циркуляция воздуха;

- материал нагревательной камеры – нержавеющая сталь;

- на лицевой стороне корпуса должен быть предусмотрен графический дисплей с подсветкой для одновременного отображения текущей и заданной температур, шагов программы и других рабочих параметров, а также графиков нагрева и скорости нагрева рабочей камеры;

- должен иметь встроенную систему звуковой и световой сигнализации при выходе текущей температуры за границы допустимого интервала;

- должен иметь встроенную независимую цепь защиты от перегрева с отдельным термодатчиком;

- должен иметь встроенный механизм закрытия двери с поворотной ручкой, обеспечивающий плотное прилегание двери к корпусу рабочей камеры;

- должен иметь качественный силиконовый уплотнитель с повышенной износо- и термостойкостью для обеспечения необходимой теплоизоляции рабочей камеры;

- теплоизоляция корпуса и нагревательной камеры должна быть выполнена на основе базальтового волокна и должна обеспечивать безопасной работы со шкафом при любых температурах рабочего диапазона;

- должен 5 полок для установки в нагревательную камеру;

- корпус должен быть изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской;

- максимальная температура нагрева – 350 °С;

- погрешность воспроизведения заданной температуры – ±3 °С;

- погрешность поддержания температуры – ± 1 °С;

- время разогрева до максимальной температуры не более 45 мин;

- объем камеры – 58 л;

- размеры рабочей камеры – 390х360х385 мм;

- габаритные размеры – 680х580х695 мм;

- номинальное напряжение питания – 220 В;

- номинальная мощность – 2200 Вт;

В комплект поставки должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- сетевой кабель – 1 шт.
	шт.
	1

	6.5.***
	Установка диспергирования в водной среде Fritsch Wet Dispersion Unit
	Установка диспергирования в водной среде Fritsch Wet Dispersion Unit (УДВС) предназначена для равномерного диспергирования пробы при лазерном анализе частиц.

Параметры УДВС:

- объём циркуляционного контура пробы от 300 до 500 мл;

- мощность и частота ультразвука – 60 В/36 кГц;

- должна иметь встроенный центробежный насос с регулируемой производительностью 5,5 л/мин, с шагом 10%;

- должна иметь встроенную ультразвуковую систему очистки и удаления пузырьков с регулируемой мощностью от 0 до 60 Вт с шагом 10%;

- максимальный размер диспергируемых частиц – 2000 мкм;

- максимальная плотность пробы – 14 г/см3;

- материалы в контуре пробы, контактирующие с частицами и диспергируемыми жидкостями – нержавеющая сталь, витон, стекло, тефлон;

- материал шалнгов – Norprene;

- размеры – 32×62×44 см;

- питание – 220 В/50 Гц;

- вес – 30,8 кг.

В комплект поставки УДВС должно входить:

- стекло 4 мм для измерительной ячейки блока мокрого диспергирования – 1 шт.;

- стекло 12 мм для измерительной ячейки блока мокрого диспергирования – 1 шт.;

- стандартный комплект прокладок для измерительной ячейки блока диспергирования – 1 шт.

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.6.
	Холодильник для хранения реактивов INDESIT TT 85
	Холодильник для хранения реактивов INDESIT TT 85 (ХДР) предназначен для термостатирования реактивов и опытных образцов при низких и отрицательных температурах.

Параметры ХДР:

- цвет корпуса – белый;

- количество камер – 1;

- должен иметь встроенную морозильную камеру, расположенную в верхней части общей камеры;

- система размораживания холодильника – ручная;

- количество встроенных компрессоров – 1;

- тип управления – механический;

- класс энергопотребления – B;

- объем морозильной камеры – 14 л;

- объем холодильной камеры – 106 л;

- габаритные размеры 85х61х60 см;

- вес – не более 2 кг.

В комплект поставки ХДР должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
	шт.
	1


- должен включать 

	насосную установку со следующими характеристиками:

-- должна иметь следующие гидравлические параметры: pmax=12 МПа, Qном не менее 3,2 л/мин, объем бака – не менее 7 л;

-- должна быть снабжена встроенным предохранительным клапаном, исключающим его перенастройку без специального инструмента, манометром контроля давления, напорным и сливным шлангами с самозапирающимися быстроразъемными муфтами, гидрораспределителем управления прессом, размещенным непосредственно на корпусе насосной станции;

-- должна подключаться к однофазной сети переменного тока 220 В/5 0Гц;

-- потребляемая электрическая мощность не должна превышать 0,75 кВт;

-- уровень шума не должен превышать 60 Дб при максимальной нагрузке;

- должен включать аппаратуру сбора данных со следующими характеристиками:

-- должна позволять записывать на компьютер для последующего анализа основные параметры процесса обработки металлов давлением: силы и хода пуансона;

-- должна иметь плату сбора данных;

-- должна иметь датчик давления (для косвенного определения силы);

-- должна иметь датчик перемещения пуансона 0-100 мм;

-- плата сбора данных должна быть интегрирована в систему управления прессом;

-- датчик давления должен иметь рабочее напряжение 24 В постоянного тока и иметь стандартизованный выходной сигнал;

-- датчик перемещения пуансона должен быть сопрягаем с платой сбора данных;

-- датчики давления и перемещения должны быть интегрированы в настольный гидравлический пресс;

- усилие прессования – не менее 10 т;

- расстояние шток-стол для пресса – 135 мм;

- ход штока пресса – 100 мм;

- рабочая скорость штока пресса до 5 мм/с;

- рабочее давление - не более 12 Мпа;

- габаритные размеры – 330х280х530 мм;

- вес – 60 кг.

- должен включать управляющий компьютер со следующими характеристиками:

-- должен быть предназначен для записи и последующего анализа основных параметров процесса обработки металлов давлением (величины усилия прессования и хода пуансона), а также  для интерактивного изучения устройства и работы  различного оборудования для обработки металлов давлением, а также для проведения контрольных и тестовых мероприятий по соответствующим дисциплинам;

-- тип – ноутбук;

-- размер экрана – 13 дюймов;

-- вес – 1,8 кг;

-- должен иметь предустановленную операционную систему windows 7 с пакетом Microsoft Office;

-- должен иметь 2 USB порта;

-- должен иметь двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, частотой шины памяти 1333 МГц, объемом кэш-памяти третьего уровня 3 Мб;

-- должен иметь встроенное графическое ядро с базовой частотой 850 МГц, максимальным тепловыделением 65 Вт;

-- должен иметь оперативную память DIMM SDRAM DDR3 с объемом 2 Гб, тактовой частотой 1333 МГц;

-- должен иметь жесткий диск объемом 500 Гб;

-- должен иметь оптический привод, поддерживающий форматы чтения CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW и форматы записи CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW;

-- должен иметь разъём RJ-45;

В комплект поставки НГП должно входить:

- паспорт с техническими характеристиками 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- лицензионное программное обеспечение для работы с аппаратурой сбора данных – 1 шт.
	шт.
	1

	6.8.**
	Реактор металлический с мешалкой
	Реактор металлический с мешалкой (РММ) предназначен для ведения химических реакций и процессов в условиях повышенных температур и давления, перемешивания и т.д.

Параметры РММ:

- должен включать сосуд и крышку реактора со следующими характеристиками:

-- вместимость сосуда реактора – 1000 мл;

-- максимальное рабочее давление – 280 бар;

-- материал сосуда и крышки – нержавеющая сталь марки SUS 316

-- уплотнение крышки - тефлоновое (1 шт.+2 шт. запасные)

-- размер сосуда: диаметр – 100 мм, высота – 150 мм;

-- должен иметь встроенную термопару типа К из коррозионностойкого материала;

-- должен иметь встроенный манометр, с уровнем максимального рабочего давления: 350 бар;

-- должен иметь датчик давления: 0 – 290 бар;

-- должен иметь в строенный клапан сброса избыточного давления: 275 – 345 бар

-- должен иметь встроенный охлаждающий змеевик 

-- в конструкции должен быть предусмотрен входной порт для подачи реагента

-- в конструкции должен быть предусмотрен порт для пробоотборника

-- в конструкции должен быть предусмотрен нижний сливной клапан

-- питание устройства осуществляется от электрической сети: 220В, 3кВт, 50Гц

- должен включать устройство перемешивания со следующими характеристиками:

-- должно представлять собой: мешалку с магнитной муфтой;

-- тип мешалки – пропеллерная (4 лопасти);

-- максимальная скорость вращения – 100 об/мин;

-- должна быть предусмотрена возможность регулирования скорости;

-- мощность двигателя – 90 Вт;

-- питание осуществляется от электрической сети 220 В/50 Гц/1 фаза;

- должен включать устройство нагрева со следующими характеристиками:

-- тип устройства нагрева - электрический нагреватель;

-- максимальная расчетная температура, поддерживаемая в реакторе с помощью устройства нагрева – 300 ºС;

-- конструкция устройства нагрева должна обеспечивать равномерное температурное поле по всему объему реактора;

- должен включать станину настольную со следующим характеристиками:

-- должна обеспечивать закрепление реактора и устойчивость конструкции;

-- в конструкции станины должно быть предусмотрено подъемное устройство обеспечивающее возможность изменения высоты установки сосуда реактора;

-- габаритные размеры – 450х400х605 мм;

- должен включать систему управления CS-1000 со следующими характеристиками:

-- должна обеспечивать возможность управления реактора в ручном режиме через  блоки управления;

-- должна включать ручной блок управления:

--- должен иметь систему управления температурой;

--- должен иметь систему управления вращением мешалки;

--- должен иметь систему индикации давления.

В комплект поставки должно входить:

- ¼’’  игольчатый клапан (высокое давление) – 1 шт.;

- ¼’’ соединительный тройник – 1 шт.;

- ¼’’ проходная крестовина– 1 шт.;

- ¼’’- ¼’’ соединитель  – 1 шт.;

- ¼’’- 3/8’’ соединитель – 1 шт.;

- ¼’’ - 1/8’’ соединитель – 1 шт.;

- 1/8’’ - 1/8’’ соединитель – 1 шт.;

- стальная трубка 1/4̋ – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.9.
	Сервер хранения данных IBM
	Сервер хранения данных IBM (СХД), предназначена для обеспечения хранения результатов вычисления  математических моделей, готовых и проектируемых систем расчёта, 3D моделей, результатов экспериментов и технической информации, полученной в процессе проведения научно исследовательских работ по моделированию систем.

Параметры СХД:

- должна включать сервер управления системой со следующими характеристиками:

-- должен обеспечивать установку не менее двух процессоров;

-- должен иметь два процессора не хуже Xeon 8C E5-2670 (2.6GHz / 1600MHz / 20MB / 115W);

-- должен обеспечивать установку не менее 4-х модулей памяти;

-- должен иметь четыре модуля оперативной памяти не хуже 8 GB 1.5V PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM;

-- должен обеспечивать установку не менее 8 жестких дисков типа 2.5'' HS SAS/SATA HDD или SSD;

-- должен поддерживать 6 Gbps RAID-0, -1, -10, -5, -50;

- размер кэша RAID-системы не менее 1 GB;

- должен включать не менее четырех жестких дисков 300 GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps G2 HS HDD; 

- должен включать не менее четырех жестких дисков 300 GB 2.5in SFF HS 10K 6Gbps SAS; 

- должен включать полку-хранилище для подключения жестких дисков типа IBM Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure

-- должен иметь два сетевых порта 1 GbE;

-- должен иметь два блока питания с мощностью не менее 750 Вт, типа IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supplyl

-- должен обеспечивать поддержку горячей замены жестких дисков, вентиляторов, блоков питания;

-- должен иметь адаптер с двумя активными портами 8 Gbps для подключения к сети хранения данных, оборудованных при необходимости трансиверами, типа Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x

-- должен иметь два адаптера IBM SAS HBA 6Gbps с внешним портом SAS  x4 (SFF-8088);

-- высота не более 2U;

-- должен иметь предустановленную операционную систему Linux;

- должна включать устройство хранения данных (УХД) со следующими характеристиками:

УХД предназначено для централизованного надежного хранения данных и обеспечения сетевого доступа к данным;

- должно поддерживать установку дисков SATA, NL-SAS, SAS;

- должно поддерживать установку нескольких томов для RAID 0, 1, 5, 6, 10;

- в состав УХД должны входить не менее 15 основных дисков типа 2TB 3.5In 7.2K rpm 6Gb SAS NL HDD;

- общая емкость основных дисков должна составлять не менее 40 ТB.

- емкость одного основного диска должна составлять не более 2TB;

- скорость вращения основного диска должна составлять не менее 7200 об/мин;

- в состав УХД должны входить не менее 4 скоростных дисков SAS, типа 300GB 3.5in 15K 6Gb SAS HDD;

- скорость вращения скоростного диска не менее  15000 об/мин;

- емкость скоростного диска не менее 300GB;

- не менее 2 адаптеров с 4 активными портами 8Gbps для подключения к сети хранения данных, оборудованных при необходимости трансиверами, типа 8Gb FC 4 Port Host Interface Card;

- должен включать не менее двух полок-хранилищ для подключения жестких дисков типа IBM Storwize V3700 LFF Expansion Enclosure

- не менее 6 внешних портов SAS 6Gbps;

- поддержка протоколов сетевого доступа к файлам iSCSI, CIFS и NFS;

- горячая замена дисков и добавление дисков в систему;

- горячая замена блоков питания;

- общая высота не более 6U.

- должна включать коммутатор сети хранения данных типа Express IBM System Storage SAN24B-4 , предназначенный для создания сети хранения данных с возможность подключения к ней СХД и УХД со следующими характеристиками:

-- наличие не менее 24 активных сетевых портов 8Gbps, оборудованных при необходимости трансиверами;

В комплект поставки должно входить:

- коммутационный кабель типа 1.5m SAS Cable (mini-SAS HD to mini-SAS HD) длиной не менее 1.5 м – 6 шт.;

-коммутационный кабель типа 3m SAS Cable (mSAS HD to mSAS), длиной не менее 3 м для подключения к внешним SAS 6Gbps портам устройства хранения данных – 2 шт.;

- трансиверы для сетевых портов УХД,  типа 8Gb FC SW SFP Transceivers (Pair), 2 шт.

- трансиверы для сетевых портов коммутатора, типа SFP 8 Gbps SW 8-Pack

- коммутационные кабели Fiber Cable 5m (LC), длинной не менее 5 метров – 6 шт.;

- лицензия IBM SAN24B-4 FC Switch 8-port activation – 1 шт.
	шт.
	1

	6.10.
	Измеритель СВЧ-излучения П3-41
	Измеритель СВЧ-излучения П3-41 (ИСВЧ) предназначен для обнаружения и контроля биологически опасных уровней электромагнитных излучений напряженности, плотности потока энергии и экспозиции для обеспечения выполнения требований Общего Технического Регламента об электромагнитной совместимости и безопасности, используется в учебном процессе кафедры «Электроники и автоматики физических установок»

Параметры ИСВЧ:

- должен выполнять измерения в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Госкомэпиднадзора РФ: ГОСТ 12.1.006-84, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПин 2.2.2.2/2.4.1340-03, СанПин 2.1.2.1002-00, СанПин 2.2.4.1191-03;

- должен удовлетворять требованиям национальных и международных стандартов: ANSI/IEEE C95. 1, FCC, ICNIRP, Buwal, O-Norm S-1120;

- должен  иметь функцию автоматической калибровки;

- питание должно осуществляться от двух аккумуляторных батарей типа АА;

- время непрерывной работы - не менее 24 ч;

- результаты измерения должны выводиться на индикатор, оснащенный подсветкой в темноте;

- перечень данных выводимых на индикатор:

-- текущие значения В/м, А/м, мкВт/cм2 , мВт/cм2;

-- максимальные и средние значения В/м, А/м, мкВт/cм2 , мВт/cм2 за последние 6 минут измерения;

-- результаты измерения экспозиции (В/м)2·t, (А/м)2·t, мкВт/cм2·t,

где t - время с момента включения прибора;

В комплект поставки ИСВЧ должно входить:

- антенна АП1 (ППЭ) – 1 шт.;

- антенна АП-3(Е) – 1 шт.;  

- антенна АП-5 (Н) – 1 шт.;

- футляр – 1 шт.;

- чехол – 1 шт.;

- ящик – 1 шт.;

- зарядное устройство – 1 шт.;

- компакт- диск с программным обеспечением – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- методика поверки – 1 шт.;

- свидетельство о поверке – 1 шт.
	шт.
	1


«*» - по указанным позициям требуется монтаж оборудования
«**» - по указанным позициям требуется монтаж и пуско-наладка
«***» - по указанным позициям требуется монтаж, пуско-наладка оборудования и обучения персонала 
2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ составляет 17 770 000 рубль 00 копеек.
3. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ:
3.1. Пункты 1-2 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);
3.1. Пункт 3-4 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, 8 (СФТИ НИЯУ МИФИ);
3.2. Пункт 5-6 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ).
4. Особые условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ.

4.1. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Северск», «Город Снежинск» ограничен (пропускная система).

На территории муниципальных образований «Город Северск», «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

4.2. Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 385, от 08.08.2003 г. № 475:

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;

- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;

- граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.

4.3. Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Северск», «Город Снежинск». При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.

5. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ: с даты заключения договора по 15.12.2014 г.
6. Цели использования товара: обеспечение ИАТЭ, СФТИ и СТИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.

7. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2013 года.

8. Требования к качеству товара.

8.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

8.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

9. Требования к безопасности товара:

9.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

9.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

10. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

10.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

10.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

10.3.  Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

10.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

11. Требования к отгрузке и доставке товара.

11.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

11.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

12. Требования по комплектности товара.

12.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

13.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

14. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

14.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела.

15. Порядок сдачи и приемки товара.

15.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

16. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

16.1. Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

16.2. Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

17. Требования к условиям эксплуатации товара.

17.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

17.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.
18. Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

18.1. Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.
19. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

19.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

19.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должны производиться специалистами аккредитованными производителем.

19.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

20. Требования по сроку гарантии качества.

20.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

20.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

20.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

20.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

20.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

21. Авторские права.

21.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.
ПОДГОТОВЛЕНО
	И.о. проректора по инновационному развитию
	
	                                  
	
	Н. И. Каргин


«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.


5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование/модель
	Технические

характеристики
	Гарантийный срок
	Срок

службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	


Таблица № 2

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Данные участника

размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания


Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)
	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
Договор № __________

на поставку товара 

	Город Москва
	«____»_____________ 2014 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

       должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

                                                       сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 

сумма прописью с заглавной буквы






________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполнения сопутствующих работ.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.
3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ определено в графике поставки товара (приложение № 3).
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы выполняются в месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы (монтаж, наладка оборудования) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:
11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков выполнения сопутствующих поставке работ, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2014 г. 

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25.12.2014 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара, выполнения сопутствующих работ.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060

р/сч 40501810600002000079

в ОТДЕЛЕНИИ 1 Москва Г. МОСКВА 705

БИК 044583001 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование/

модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и пуско-наладки оборудования;

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
	

	Срок предоставления гарантий качества:
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика:
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара, выполнения сопутствующих работ
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


4. Пункты 1-4 Спецификации поставляемого товара ( Приложение №1) – РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ);

5. Пункт 5 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1) – РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ);
6. Пункт 6 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1) – РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ).
Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки








PAGE  
25

