ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка средств измерений (СИ) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

| № п/п | Наименование СИ | Заводской номер | Кол-во СИ (шт.) | Дата поверки | Место эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сцинтилляционный бета-гамма спектрометр-радиометр МКГБ-01 (бета, гамма) | 127 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 2 | Спектрометрический комплекс УКС «Гамма-Плюс» (альфа, бета, гамма) | 1016 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 3 | Радиометр радона РРА-01М-03 | 06402 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 4 | Радиометр радона «RAMON-02» | 12-10 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 5 | Спектрометрический комплекс «ПРОГРЕСС» (альфа, бета, гамма) | 982Ар-Б-Г | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 6 | Альфа-спектрометр «МУЛЬТИРАД-альфа» | 016 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 7 | Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01 | 575 | 1 | апрель 2014 | Благовещенское отделение |
| 8 | Альфа-бета радиометр УМФ-2000 | 657 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 9 | Дозиметр радиометр ДКС – 96 (- БДМН -96) | 902 | 1 | апрель 2014 | Благовещенское отделение |
| 10 | Дозиметр радиометр МКС-АТ1117М (- БДКН-03) | 13056 | 1 | апрель 2014 | Благовещенское отделение |
| 11 | Спектрометр – радиометр цифровой гамма- и рентгеновского излучения «АМЕТЕК»: - анализатор digiDART-PORGE - детектор GEM15P4-70 | 10148140 50-ТР12851А | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 12 | Весы лабораторные AW-220 | D439200200 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 13 | Весы лабораторные ВСЛ-4к/0.01 | 0833 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 14 | Весы лабораторные ВК-300.1 | 2986 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 15 | Гиря калибровочная F2 | 919 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 16 | Гиря калибровочная F2 | 222 | 1 | декабрь 2014 | Благовещенское отделение |
| 17 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1679 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 18 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1691 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 19 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1692 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 20 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1669 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 21 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1656 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 22 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1678 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 23 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1665 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 24 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1666 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |
| 25 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) | 1651 | 1 | май 2014 | Благовещенское отделение |

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Метрологическая поверка дозиметрического, радиометрического и спектрометрического  оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: на территории исполнителя.

Транспортировка средств измерений до Исполнителя и обратно производится силами и за счет Заказчика.

Сроки и график оказания услуг:

Начало оказания услуг  – апрель 2014г.

Окончание оказания услуг – декабрь 2014г.

Срок проведения поверки средств измерений Исполнителем – 15 рабочих дней с момента получения средств измерений согласно дате поверки указанной в разделе 2.1.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества работ устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам испытаний средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам, и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СИ | # Средства измерений |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |