Приложение № 3

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

на поставку электрокалорифера индукционного «ГАРАНТ-15»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка электрокалорифера индукционного «Гарант» ТУ 3442-009-50387010-03   или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Электрокалорифер «Гарант» предназначена для нагрева воздуха в помещении без использования промежуточного теплоносителя.

Нагреватель имеет развитую поверхность теплообмена, поэтому воздух нагревается, несмотря на относительно небольшую температуру теплообменного устройства. «Гарант» не пережигает кислород и обладает всеми другими достоинствами индукционного оборудования - надежен, долговечен и безопасен.

Установка имеет большую мощность и меньшие габариты по сравнению с аналогами.

Техническая характеристика.

Номинальная мощность, кВт--------------------------------------------------  15

Производительность вентилятора, куб.м/час.-------------------------------1500

Подогрев воздуха, °С  -------------------------------------------------------на  30

Масса блока с вентилятором, кг  ----------------------------------------------130

Габарит, мм --------------------------------------------------------995х440х900

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3442-009-50387010-03-индукционная установка нагрева воздуха «Гарант», предназначенная для нагрева воздуха в помещениях без использования промежуточного теплоносителя  - оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования ,заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым..

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

.5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

И.О.Директора УГРУ                                                                      А.А.Бурксер

Главный энергетик УГРУ                                                               В.М.Митяшов

Согласовано главный

Энергетик ОАО «ППГХО»                                                              С.К.Кутузов