                                                                                                                                              Приложение N 3 
                                                                        СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

к  договору № ______________ от ______________
Поставщик - __________________________________________________
Покупатель - открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
	№№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за единицу с НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1.
	Агрегат компрессорный АМ-2хМТ22-Н-AD
на базе двух герметичных компрессоров Maneurop
Франция N=2х1,7кВт 380В

(915х800х600)мм или аналог
	1
	шт.
	
	

	2.
	Конденсатор КА-145-4 (КА-145В)

(890х337х619)мм или аналог
	1
	шт.
	
	

	3.
	Воздухоохладитель MRE210

(1504[660[210)мм или аналог
	3
	шт.
	
	

	4.
	Шкаф управления с регулятором скорости вращения RGF 116 Slave(16А 0...10В) или аналог
	1
	шт.
	
	

	5.
	Шкаф управления воздухоохладителем

ЕВ-13-17 или аналог
	3
	шт.
	
	

	6.
	Комплект монтажника 2-02 или аналог
	3
	шт.
	
	


	7.
	Дверной блок КХ (1200х2040/800х1850) мм

правое исполнение или аналог
	2
	шт.
	
	

	8.
	Дверной блок КХ (1200х2040/800х1850) мм

левое исполнение или аналог
	1
	шт.
	
	


Обязательное наличие документации на русском языке, содержащей гарантийные обязательства изготовителя, паспорта и сертификаты соответствия на продукцию.

Срок поставки –  до 20 мая  2010.
Поставщик __________________                               Покупатель ___________________

М.П.                                                                               М.П.
