Техническое задание
1. Наименование лота: Реконструкция электроснабжения и освещения  железнодорожного

                                          моста.
2. Технические характеристики:
	№

п/п


	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок 
гарантии
	Кол-во

	
	Опора железобетонная угловая анкерная
	Тип УА 12


	Не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не

позднее 18 месяцев со дня

отгрузки
	2шт


	
	Опора железобетонная концевая анкерная
	Тип А12


	
	1тш



	
	Опора железобетонная промежуточная
	Тип П12


	
	13шт



	
	Прожектор
	UMS 400H, 400Вт  для ламп типа ДРИ,  IP 65
	
	6шт

	
	Прожектор
	UMS 250H, 250Вт  для ламп типа ДРИ,  IP 65
	
	2шт

	
	Консольный светильник
	Тип  РКУ74-125 для ламп типа ДРЛ 125 Вт,  IP54 с ЭПРА
	
	4шт

	
	Консольный светильник
	Тип  РКУ74-250 для ламп типа ДРЛ 250 Вт,  IP54 с ЭПРА
	
	6шт

	
	Металлогалогенная лампа
	Тип ДРИ – 250, 250 Вт. цоколь Е40
	
	2 шт

	
	Металлогалогенная лампа
	Тип ДРИ – 400, 400 Вт. цоколь Е40
	
	6шт

	
	Ртутная лампа.
	Тип ДРЛ-125, 125 ВТ. цоколь Е27
	
	4шт

	
	Ртутная лампа.
	Тип ДРЛ-250, 250 ВТ. цоколь Е40
	
	6шт

	
	Ограничитель перенапряжения
	Тип  LVA-280B-AL
	
	12шт

	
	Самонесущий изолированный провод
	Марка СИП-4, сечение 4х50
	
	1200м

	
	Кабель силовой бронированный
	Марка АВБбШВ сечение 4х10
	
	160м

	
	Кабель силовой бронированный
	Марка АВБбШВ сечение 4х4
	
	160м

	
	Кабель силовой бронированный
	Марка АВБбШВ сечение 3х4
	
	240м

	
	Кабель контрольный пониженной пожароопасности
	Марка КВВГ нг сечение 10х1,5
	
	30м

	
	Кабель силовой пониженной пожароопасности
	Марка АВВГнг-LS сечение  4х50
	
	70м

	
	Кабель силовой пониженной пожароопасности
	Марка ВВГнг - LS сечение  3з2,5
	
	50м

	
	Кабель силовой пониженной пожароопасности
	Марка ВВГнг - LS сечение  3з1,5
	
	25м

	
	Кирпич.
	Для защиты кабеля
	
	784шт

	
	Ящик силовой разрыва
	Тип ЯПРП-100 54 УЗ,  IP54
в комплекте                 
рубильник перекидной ВР32-31, Iном.=100А           - 1шт
предохранитель ППН2-100, Iпл.вст.=40А                 - 3 шт
	
	1шт

	
	Пульт распределительный напольный
	Тип ПР8503-42077 54 У3, IP54 
в комплекте

вводной автомат трёхполюсный ВА57Ф35 Iн.расц.= 2А – 1шт                                               
автомат трёхполюсный АЕ2046 н.расц=25А                     - 1 шт                                                                                                                
автомат однополюсный АЕ1031М-1,   Iн.расц=25А         - 4 шт                                           

 автомат однополюсный АЕ1031М-1   Iн.расц=16А        – 1 шт                                                                           
	
	1шт

	
	 Корпус металлический
	Тип  К55  IP 31
в комплекте

счётчик активной энергии СТЭ-561/П5-1-4М-К1, 380В, 5..7,5 А 1 кл. точности, трансформаторного  включения.                - 2шт                                                         
	Не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не

позднее 18 месяцев со дня

отгрузки
	2шт

	
	Трансформатор тока
	Тип ТТИ-А 50/5А, 5ВА, Кл. точности 0,5
	
	6шт

	
	Автоматический выключатель трёхполюсный
	Тип АЕ2046  Iн.расц=50А                                                 
	
	2шт

	
	Электроконвектор
	Тип   Spot  E-II 1000Wt, 1,0 кВт, U=220В, IP 24
	
	6шт

	
	Светильник настенный
	Тип NBT 11 F115 цоколь Е27, 1х15,   IP 65
	
	9шт

	
	Компактная люминесцентная лампа
	Тип Mini-Lynx Professional 15W/827 со встроенным ПРА, цоколь Е27, 15 Вт. 220В.
	
	9шт

	
	Контактор с электротепловым реле
	Тип КМИ-22560 в защитной оболочке 25А, 220В.
	
	1шт

	
	Выключатель одноклавишный
	Серия «Гермес» для о/у, IP44, 10А, 250В.

Тип ВС20-1-0-ГБ
	
	6шт

	
	Розетка одноместная
	Тип РСб20-3-ГЧ, для о/у с з/к с крышкой,  , IP44, 16А, 250В.
	
	6шт

	
	Щит распределительный
	Тип ЩРн-12з 74 У2, навесной , 12 модулей  IP54

в комплекте

Автомат вводной трёхполюсный ВА47-29 Iн.расц=20А    – 1 шт                                               
Автомат групповой однополюсный ВА47-29 Iн.расц=10А- 5 шт                                                
Автомат групповой дифференциальный двухполюсный АД12,  I = 30мА, I н.расц=16А                                                           – 1 шт
	
	3шт

	
	Крюк для подвеса магистрального провода
	Тип HEL-5661
	
	34шт

	
	Предохранитель
	ПП-!    Iн=6 А.
	
	18шт

	
	Труба стальная водогазопроводная
	Д=50мм
	
	75м

	
	Сталь круглая
	Сеч. 6 мм
	
	90м

	
	Стальная полоса
	40х4
	
	65м

	
	Стальной уголок
	50х50
	
	50м

	
	Кабель канал
	«ЭЛЕКОР» сечением 25х16
	
	45м


3. Комплект поставки:

	Наименование
	Количество

	
	


4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. При необходимости: проведение шеф-монтажных работ;, пусконаладочные работы; ввод в эксплуатацию; обучение персонала.

5. Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При необходимости: заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.
6. Требования к технической документации
Полный комплект технической документация, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке. При необходимости: количество экземпляров; предоставление документации в электронном виде.
7. Прочие условия:
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _____ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р.

8. Приложения:
(схемы, чертежы и т.д.)
_Начальник цеха 011______       
  
______________              Н.А.Ширинкин_________________

(начальник подразделения)                             (подпись)                                 (ФИО)

__Энергетик цеха 011_____           
 ______________              Г.В.Куимов__________________

  (должность исполнителя)                              (подпись)                                 (ФИО)

Согласовано:

_Зам. ген. директора по логистике__        
 ______________              И.А.Ларионов__________________

 (главный специалист комбината)                    (подпись)                                (ФИО)

