ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сплит система  Митцубиси МSC-GA-35VB/MUН-GA-35VB в комплекте с монтажным устройством

(или эквивалент)
	Тип – настенный, производительность, холод/тепло 3,5/3,7 кВт, Фреон – R410A, Ду жидкость – ¼, Ду газ – 3/8, Ду дренаж – 16 мм, Максимальная длина магистрали – 25 м, Максимальный перепад высот – 10м., гарантированный диапазон наружних температур от-10 до +43 С, напряжение питания 220В  1ф 50 Гц.
	1
	Комплект

	2
	Сплит система  МSC-GЕ-20VB/MU-GA-20VB в комплекте с монтажным устройством
(или эквивалент)
	Тип – настенный,  холодопроизводительность 2,3 кВт, Фреон – R410A, Ду жидкость – ¼, Ду газ – 3/8, Ду дренаж – 16 мм, Максимальная длина магистрали – 20 м, Максимальный перепад высот – 10м., гарантированный диапазон наружних температур от-10 до +43 С, напряжение питания 220В  1ф 50 Гц.
	5
	Комплект

	3
	Кондиционер Мицубиси MS-GA50VB/MU-GA50VB с функцией СРК, в комплекте с монтажным устройством
(или эквивалент)
	Тип – настенный, холодопроизводительность 5,0 кВт, Фреон – R410A, Ду жидкость – ¼, Ду газ – 1/2, Ду дренаж – 16 мм, Максимальная длина магистрали – 20 м, Максимальный перепад высот – 10м., гарантированный диапазон наружних температур от-10 до +43 С, напряжение питания 220В  1ф 50 Гц.
	2
	Комплект

	При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.


1. Срок гарантии - в течение 18 месяцев с момента поставки товара. 

2.Поставляемый товар должен быть новым, ранее не используемым, не бывшим в употреблении. Наличие паспорта и сертификата соответствия обязательно. Допускается поставка полного эквивалента.
3. В случае, если участник запроса цен предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.
