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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	ГМЗ. Капитальный ремонт столовой. Внутренняя отделка, вентиляция



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании дефектных ведомостей №№ 55, 56, 57, 58.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	 Выполнение капитального ремонта в здании 602 «Столовая» ГМЗ (ремонт внутренней отделки помещений, систем вентиляции, водопровода, канализации и электроснабжения)

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная площадка ПАО «ППГХО», Гидрометаллургический завод, здание 602 (Столовая)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	3.1.1 Подъездные дороги к объекту ремонта находятся в удовлетворительном состоянии.
3.1.2 Подрядчик при производстве работ обязан выполнять требования нормативной и технической документации.
3.1.3 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля.
3.1.4 Подрядчик должен иметь опыт выполнения подобного рода работ.
3.1.5 Наличие у подрядчика свидетельства СРО на допуск к работам на объектах капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным (п.2.1 – разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; п.2.4. - установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов; п.6.3 - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.12.3 - защитное покрытие лакокрасочными материалами; п.12.8 - антисептирование деревянных конструкций; п.12.9 - гидроизоляция строительных конструкций; п.12.11 - работы по теплоизоляции трубопроводов; п.15.1 - устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; п.15.4 - устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; п.15.5 - устройство системы электроснабжения; п.23.5 - монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов).

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Нет

	Подраздел 3.3 Требования к наличию трудовых ресурсов

	Персонал: линейные ИТР – 2 чел.;
Высококвалифицированные рабочие основной специальности:
- бетонщик 4 разряда – 2 чел.
- изолировщик на гидроизоляции 4 разряда – 1 чел.
- штукатур 4 разряда – 2 чел.
- маляр строительный 5 разряда – 4 чел.
- маляр строительный 4 разряда – 2 чел.
- облицовщик-плиточник 5 разряда – 2 чел.
- плотник 4 разряда – 2 чел.
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда – 3 чел.
- монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4 разряда – 1 чел.
- слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и
  кондиционирования воздуха 4 разряда – 1 чел.
- электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда – 2 чел.
Итого рабочих: 22 чел.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	[bookmark: TO0000036]Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, № п.п.
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	1
	 Зд.602. Столовая. Ремонт внутренней отделки
	-
	по деф. ведом. №55

	[bookmark: _GoBack]2
	Зд.602. Столовая. Сантехнические работы
	-
	по деф. ведом. №56

	3
	Зд.602. Столовая. Замена силовых кабельных линий с прокладкой в трубах от ШР до эл. оборудования. Замена светильников (2-й этаж)
	-
	по деф. ведом. №57

	4
	Зд.602. Столовая. Вентиляция
	-
	по деф. ведом. №58


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	5.1 Перечень материалов, используемых при производстве работ, представлен в локальных сметных расчетах №№ 249-15, 250-15, 251-15, 252-15.
5.2 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством материалов и оборудования в полном объеме.
5.3 Все материалы и оборудование, используемые при выполнении ремонтных работ, должны иметь технические паспорта или сертификаты качества.
5.4 Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 1
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	
	55
	Дефектная ведомость
	7

	2
	
	56
	Дефектная ведомость
	3

	3
	
	57
	Дефектная ведомость
	2

	4
	
	58
	Дефектная ведомость
	2

	5
	
	249-15
	Локальный сметный расчет
	6

	6
	
	250-15
	Локальный сметный расчет
	5

	7
	
	251-15
	Локальный сметный расчет
	5

	8
	
	252-15
	Локальный сметный расчет
	35






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности во избежание возникновения пожара при использовании лакокрасочных и гидроизоляционных материалов, а также правил по охране окружающей среды (своевременная вывозка пустой тары, упаковочных материалов, использованной ветоши, обрезков пиломатериалов и облицовочных материалов, остатков строительных смесей и др. на свалку промышленных отходов). 



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ - с момента подписания «Договора подряда», окончание - 31 мая 2016 г. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Нет


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.
11.2 Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подрядчик должен обеспечить выполнение требований следующих нормативных документов, регламентирующих производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
 - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	13.1 Соответствие объема, стоимости и качества работ дефектным ведомостям, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство этих работ.
13.2 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», с обязательным составлением актов приемки скрытых работ и другой технической документации.
13.3 Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13.4 Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС–2 и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме  КС–3. По окончании всего комплекса выполненных работ, предусмотренных сметой, Подрядчик передает Заказчику сдаточную документацию согласно пункту 8.3 МДС 13-14.2000.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к форме представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований к техническому обучению персонала заказчика нет.





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ППР
	Проект производства работ

	2
	СРО
	Саморегулируемая организация



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	
1

	2
	Дефектная ведомость
№ 55
	1-7

	3
	Дефектная ведомость
№ 56
	1-3

	4
	Дефектная ведомость
№ 57
	1-2

	5
	Дефектная ведомость
№ 58
	1-2

	6
	Локальный сметный расчет № 249-15
	1-6

	7
	Локальный сметный расчет № 250-15
	1-5

	8
	Локальный сметный расчет № 251-15
	1-5

	9
	Локальный сметный расчет № 252-15
	1-35




