Приложение № 1

к договору подряда

Типовая форма технического задания

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки ГМЗ. Капитальный ремонт столовой.

Внутренняя отделка, вентиляция

г. Краснокаменск

2015 г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при капитальном ремонте по объекту

ГМЗ. Капитальный ремонт столовой. Внутренняя отделка, вентиляция

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

Подраздел 3.3 Требования к наличию трудовых ресурсов

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ГМЗ. Капитальный ремонт столовой. Внутренняя отделка, вентиляция

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании дефектных ведомостей №№ 55, 56, 57, 58.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Выполнение капитального ремонта в здании 602 «Столовая» ГМЗ (ремонт внутренней отделки помещений, систем вентиляции, водопровода, канализации и электроснабжения)

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная площадка ПАО «ППГХО», Гидрометаллургический завод, здание 602 (Столовая)

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

3.1.1 Подъездные дороги к объекту ремонта находятся в удовлетворительном состоянии. 3.1.2 Подрядчик при производстве работ обязан выполнять требования нормативной и технической документации. 3.1.3 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля. 3.1.4 Подрядчик должен иметь опыт выполнения подобного рода работ. 3.1.5 Наличие у подрядчика свидетельства СРО на допуск к работам на объектах капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным (п.2.1 – разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; п.2.4. - установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов; п.6.3 - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.12.3 - защитное покрытие лакокрасочными материалами; п.12.8 - антисептирование деревянных конструкций; п.12.9 - гидроизоляция строительных конструкций; п.12.11 - работы по теплоизоляции трубопроводов; п.15.1 - устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; п.15.4 - устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; п.15.5 - устройство системы электроснабжения; п.23.5 - монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов).

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Нет

Подраздел 3.3 Требования к наличию трудовых ресурсов

Персонал: линейные ИТР – 2 чел.; Высококвалифицированные рабочие основной специальности: - бетонщик 4 разряда – 2 чел. - изолировщик на гидроизоляции 4 разряда – 1 чел. - штукатур 4 разряда – 2 чел. - маляр строительный 5 разряда – 4 чел. - маляр строительный 4 разряда – 2 чел. - облицовщик-плиточник 5 разряда – 2 чел. - плотник 4 разряда – 2 чел. - монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда – 3 чел. - монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4 разряда – 1 чел. - слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4 разряда – 1 чел. - электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда – 2 чел. Итого рабочих: 22 чел.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, № п.п. | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зд.602. Столовая. Ремонт внутренней отделки | - | по деф. ведом. №55 |
| 2 | Зд.602. Столовая. Сантехнические работы | - | по деф. ведом. №56 |
| 3 | Зд.602. Столовая. Замена силовых кабельных линий с прокладкой в трубах от ШР до эл. оборудования. Замена светильников (2-й этаж) | - | по деф. ведом. №57 |
| 4 | Зд.602. Столовая. Вентиляция | - | по деф. ведом. №58 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Перечень материалов, используемых при производстве работ, представлен в локальных сметных расчетах №№ 249-15, 250-15, 251-15, 252-15. 5.2 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством материалов и оборудования в полном объеме. 5.3 Все материалы и оборудование, используемые при выполнении ремонтных работ, должны иметь технические паспорта или сертификаты качества. 5.4 Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 55; Дефектная ведомость; 7. 2; 56; Дефектная ведомость; 3. 3; 57; Дефектная ведомость; 2. 4; 58; Дефектная ведомость; 2. 5; 249-15; Локальный сметный расчет; 6. 6; 250-15; Локальный сметный расчет; 5. 7; 251-15; Локальный сметный расчет; 5. 8; 252-15; Локальный сметный расчет; 35.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности во избежание возникновения пожара при использовании лакокрасочных и гидроизоляционных материалов, а также правил по охране окружающей среды (своевременная вывозка пустой тары, упаковочных материалов, использованной ветоши, обрезков пиломатериалов и облицовочных материалов, остатков строительных смесей и др. на свалку промышленных отходов).

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ - с момента подписания «Договора подряда», окончание - 31 мая 2016 г. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком. 11.2 Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований следующих нормативных документов, регламентирующих производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

13.1 Соответствие объема, стоимости и качества работ дефектным ведомостям, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство этих работ. 13.2 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», с обязательным составлением актов приемки скрытых работ и другой технической документации. 13.3 Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 13.4 Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС–2 и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС–3. По окончании всего комплекса выполненных работ, предусмотренных сметой, Подрядчик передает Заказчику сдаточную документацию согласно пункту 8.3 МДС 13-14.2000.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к форме представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требований к техническому обучению персонала заказчика нет.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |
| 2 | СРО | Саморегулируемая организация |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 1 |
| 2 | Дефектная ведомость № 55 | 1-7 |
| 3 | Дефектная ведомость № 56 | 1-3 |
| 4 | Дефектная ведомость № 57 | 1-2 |
| 5 | Дефектная ведомость № 58 | 1-2 |
| 6 | Локальный сметный расчет № 249-15 | 1-6 |
| 7 | Локальный сметный расчет № 250-15 | 1-5 |
| 8 | Локальный сметный расчет № 251-15 | 1-5 |
| 9 | Локальный сметный расчет № 252-15 | 1-35 |